询价通知书

项目编号：DY-20250155
项目名称：重庆三峡学院零星设备购置项目

采购人：重庆三峡学院

采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

二〇二五年十二月

目录

- 4 -第一篇询价邀请书


- 4 -一、询价内容


- 4 -二、资金来源


- 4 -三、询价资质


- 5 -四、竞标、询价有关说明


- 5 -五、保证金


- 6 -六、其它有关规定


- 6 -七、联系方式


- 7 -第二篇供应商须知


- 7 -一、询价费用


- 7 -二、询价通知书


- 7 -三、询价要求


- 9 -四、询价程序及成交标准


- 12 -五、评审依据


- 12 -六、成交通知


- 12 -七、关于质疑


- 13 -八、签订合同


- 14 -第三篇询价项目技术要求


- 14 -一、项目一览表


- 15 -二、 项目技术参数要求


- 42 -第四篇 询价项目商务要求


- 42 -一、交货时间、地点及验收方式


- 42 -二、报价要求


- 42 -三、质量保证及售后服务


- 43 -四、付款方式


- 43 -五、履约保证金


- 43 -六、知识产权


- 43 -七、培训


- 44 -八、其他


- 45 -第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）


- 45 -一、合同主要条款


- 48 -二、政府采购合同（格式）


- 49 -第六篇响应文件格式要求


- 50 -一、经济部分


- 52 -二、技术部分


- 53 -三、服务部分


- 55 -四、资格条件及其他


- 60 -五、其他应提供的资料





第一篇询价邀请书

重庆道一招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）受 重庆三峡学院 （以下简称：采购人）的委托对 重庆三峡学院零星设备购置项目 进行询价。欢迎有资格的供应商前来参加询价。

一、询价内容

	分包号及分包名称
	最高限价

（万元）
	保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）

	分包1传媒学院设备购置
	2.98
	0.05
	1

	分包2机械工程学院设备购置
	6.38
	0.1
	1

	分包3体育学院设备购置
	2.86
	0.05
	1

	分包4美术学院设备购置
	1.55
	0.03
	1

	分包5土木工程学院设备购置
	4.33
	0.08
	1

	分包6公共管理学院设备购置
	2.96
	0.05
	1

	分包7环境与化学工程学院设备购置
	9.91
	0.15
	1

	分包8教师教育学院设备购置
	0.96
	0.01
	1

	分包9生物与食品工程学院设备购置
	2.7
	0.05
	1

	分包10电子与信息工程学院设备购置
	3.6
	0.07
	1


二、资金来源

财政资金,预算总金额为38.23万元。

三、询价资质

合格供应商应符合以下条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

四、竞标、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上下载本项目询价文件以及图纸、澄清等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日（2025年12月10日）起三个工作日。

（三）报名及询价文件发售

1.报名及询价文件发售期：2025年12月10日-2025年12月15日17:30（工作时间）

2.询价文件售价：人民币300元/份（售后不退），询价文件购买费由各供应商在询价当日递交响应文件时一并缴纳。

3.报名方式：在报名及询价文件发售期内，供应商将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至76482711@qq.com。

（四）询价地点：重庆市渝北区中渝都会首站2栋1301室
（5） 响应文件递交截止时间：2025年12月16日北京时间10:00

（六）询价开始时间：2025年12月16日北京时间10:00
五、保证金

（一）询价保证金递交

1.供应商应足额交纳询价保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，询价保证金的到账截止时间同响应截止时间。

询价保证金账户：

账户名：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行

账号：5104010120010004413

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。【成交供应商请将签订后合同扫描件发至报名邮箱76482711@qq.com备注退还保证金】。
保证金退还联系人：陈老师。联系电话：（023）63296219

（三）报价供应商有下列情形之一的，询价保证金不予退还：

1.报价供应商在响应截止时间后，修改或撤回报价文件的；

2.报价供应商取得成交资格后，放弃成交资格或不按招租文件要求签订合同的；

3.有围标、串标等违法违规行为的；

4.提供虚假资料或弄虚作假参与响应的；

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上发布，请各供应商注意下载或到代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

七、联系方式

（一）采购人：重庆三峡学院

联系人：严老师  李老师
电话：023-58102411  023-58102240
地址：重庆市万州区天星路666号

（二）采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

联系人：韦奇

联系电话：023-63296219 15823580987

地址：重庆市渝北区中渝都会首站2栋1504室

第二篇供应商须知

一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书

（一）询价通知书由询价邀请书、供应商须知、询价项目技术要求、询价项目商务要求、合同主要条款和格式合同（样本）、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

（三）询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、询价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

本项目不接受联合体竞标。

3、询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

（二）保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

1.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）报价要求

本项目为交钥匙工程，本次报价为人民币报价，供应商按照询价邀请书的规定一次报出不得更改的价格。报价包括（但不限于）：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

供应商报价为一次性报价，不接受有选择的或有条件的报价。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，询价通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。
2、响应文件投递截止时间：参阅询价邀请书。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2、供应商未按询价通知书规定购买询价通知书的；

3、供应商的法定代表人或其授权代表未参加询价；

4、供应商未按照询价通知书的要求递交保证金；

5、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章；

6、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

7、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

9、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

10、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与询价的，再委托代理商参与询价的；

11、供应商以联合体形式参与询价的；

12、询价通知书规定的其他无效响应情形。

（十）采购代理服务费

1、供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费（由成交供应商在领取成交通知书之前一次性支付给采购代理机构），收取标准为:300.00元/分包。

2、采购代理服务费缴纳账号：

开户名称：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行

帐号：5104010120010004413
四、询价程序及成交标准

（一）本项目询价按照询价通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家不得少于询价小组成员总数的2/3。

（三）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供《基本资格条件承诺函》（见格式文件）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 eq \o\ac(○,1)）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	若有，则按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交证明材料复印件并加盖供应商公章。

	3
	保证金
	保证金到账截止时间前足额缴纳保证金，且满足询价通知书第一篇五、保证金中的相关规定。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本、电子文档数量符合询价通知书要求。

	3
	询价通知书的响应程度审查
	响应文件内容
	对询价通知书第三篇、第四篇规定的询价内容作出响应。

	
	
	询价有效期
	满足询价通知书规定。


（2）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（4）在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

（5）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。即资格性评审合格、符合性评审合格、技术和服务部分的评审合格的供应商且最终评审价最低的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（四）成交标准

1、询价小组将依照本询价通知书相关规定对质量和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出2名以上成交候选人，并编写评审报告。

2、若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3、成交价格=成交供应商的报价

4、询价小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

5、采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。采购人也可以书面授权小组直接确定成交供应商。

6、成交供应商的变更

6.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

7.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

7.1因情况变化，不再符合规定的询价采购人式适用情形的；

7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

五、评审依据

评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）发布结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

七、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及询价项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

八、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第三篇询价项目技术要求
一、项目一览表

	分包号
	序号
	设备名称
	单价限价（万元）
	数量/单位
	预算金额

（万元）
	使用单位

	1
	1
	便携伸缩绿幕虚拟背景抠像
	0.21
	1
	2.98
	传媒学院

	
	2
	演播10-15平米布光系统
	1.14
	2
	
	

	
	3
	一英寸口袋云台手持数码相机全能套装
	0.45
	1
	
	

	
	4
	手持棒灯
	0.04
	1
	
	

	2
	1
	基础3D打印机
	0.17
	3台
	6.38
	机械工程学院

	
	2
	高配3D打印机
	0.29
	3台
	
	

	
	3
	智能网联模型车
	1.5
	1辆
	
	


	
	4
	声发射检测系统
	2.9
	1套
	
	

	
	5
	MHB-3000型目镜
	0.3
	1个
	
	

	
	6
	4K显微镜摄像头电子目镜
	0.1
	3个
	
	

	3
	1
	惯性运动捕捉系统
	1.2
	1
	2.86
	体育与健康学院

	
	2
	身高体重测试仪器
	0.25
	2
	
	

	
	3
	坐位体前屈测试仪
	0.22
	2
	
	

	
	4
	中频治疗仪
	0.18
	4
	
	

	4
	1
	无线领麦
	0.23
	1套
	1.55
	美术学院

	
	2
	视频采集卡
	0.12
	1套
	
	

	
	3
	高清摄像头
	0.13
	2套
	
	

	
	4
	大疆DJI rs4mini
	0.25
	1套
	
	

	
	5
	高清直播切换台
	0.45
	1套
	
	

	
	6
	深抛柔光箱
	0.02
	2套
	
	

	
	7
	斯莫格重型摄影三脚架
	0.1
	2套
	
	

	5
	1
	流体渗流饱和装置
	0.5
	1
	4.33
	土木工程学院

	
	2
	盐雾试验机
	0.4
	1
	
	

	
	3
	模态激振器
	0.75
	1
	
	

	
	4
	蓝牙水下土壤温度记录仪
	0.055
	6
	
	

	
	5
	智能发泡机
	0.8
	1
	
	

	
	6
	恒温恒湿试验箱
	1.55
	1
	
	

	6
	1
	视频监控系统
	0.24
	1批
	2.96
	公共管理学院

	
	2
	音频扩声系统
	2.72
	1批
	
	

	7
	1
	超纯水器
	1.43
	1台
	1.43
	环境与化学工程学院

	
	2
	危化品出入库管理终端
	4.24
	2套
	8.48
	

	8
	1
	架子鼓
	0.96
	1
	0.96
	教师教育学院

	9
	1
	光照培养箱
	0.89
	1台
	2.7
	生物与食品工程学院

	
	2
	微生物培养箱
	0.83
	1台
	
	

	
	3
	恒温振荡器
	0.98
	1台
	
	

	10
	1
	PLC可编程控制实验箱
	0.72
	5台
	3.6
	电子与信息工程学院


2、 项目技术参数要求

分包1技术参数

	（一）便携伸缩绿幕虚拟背景抠像

1、检定设备名称：便携伸缩绿幕

[image: image1.png]


[image: image2.png]



2、便携伸缩绿幕总要求：

2.1 尺寸规格：幕面宽度(米)3.5、幕面高度(米)2.5、外壳总长度(米)3.58

2.2 产品材质：

幕面布面：牛津布（密度360D 牛津丝38-44 厚度 0.04MM）加厚不透光不反光，不褶皱；

收纳盒材质：铝合金；

支撑杆材质：铝合金；

支撑杆支撑收纳方式：双气压杆支撑转轴结构

（二）演播10-15平米布光系统

1、检定设备名称：演播10-15平米布光系统

2、演播10-15平米布光系统总要求：

2.1单套系统包含内容：

2.1.1  200W双色温补光灯+球型柔光箱+通用型摄影灯架，数量：2套；
2.1.2  200W双色温补光灯+八角格栅柔光箱+通用型摄影灯架，数量：2套；

2.1.3  60W双色温补光灯+通用型摄影灯架，数量：1套；
2.1.4  60W双色温补光灯，数量：单灯标配1套；
2.1.5  柔光控光附件90*60四角柔光箱，数量：1套。
2.2 技术参数

2.2.1  200W双色温补光灯技术参数：

光源类型：LED

色温版本：200W双色温2700K—6500K宽色温

光照度：5600K带反光罩50700lux@1m

显色指数：CRI平均96，TLCI平均97

亮度模式：支持恒定亮度模式

控制方式：灯体、2.4G、蓝牙、NANLINK APP

附件接口适用范围：标准保荣卡口通用伞孔

内置特效：12种特效

固件升级：USB连接U盘更新系统

材质：PVC+铝合金

2.2.2  60W双色温补光灯技术参数:

光源类型：LED

色温版本：60W双色温2700K—6500K宽色温

光照度：5600K带反光罩13360lux@1m

显色指数：CRI平均96，TLCI平均97

亮度模式：支持恒定高亮度输出，参数锁定

控制方式：灯体、APP、遥控器

附件接口适用范围：FM卡口 转保荣卡口



内置特效：12种特效

固件升级：配备固件升级接口

材质：PVC+铝合金

2.2.3 球型柔光箱技术参数：

材质：布料+金属

展开尺寸（mm）：Φ650×550

适用范围：保荣卡口通用

2.2.4  95八角格栅柔光箱（配格栅）技术参数:

材质：布料+金属

展开尺寸（mm）：950×950×620

适用范围：保荣卡口通用

2.2.5  90*60四角柔光箱技术参数：

材质：布料+金属

展开尺寸（mm）：900×600×350

适用范围：保荣卡口通用

2.2.6 通用型摄影灯架技术参数：

材质：铁管+铝节

接口：通用型接口适用于各种灯具

最大工作高度：约260cm

最小工作高度：约113cm

收起长度：约95cm

最大承重：15kg

（3） 一英寸口袋云台手持数码相机全能套装
 1、检定设备名称：一英寸口袋云台手持数码相机全能套装

 2、一英寸口袋云台手持数码相机全能套装总要求：

2.1技术参数：
像素：500-1000万

传感器尺寸：1英寸

传感器类型：CMOS

最大光圈：F2

画幅：1英寸画幅

标准ISO感光度：ISO 50-16000

镜头：20mm f/2.0镜头

屏幕：2英寸OLED旋转屏，556×314像素，700尼特亮度，可旋转切横竖拍

支持存储卡类型：microSD卡
云台：三轴云台机械增稳

云台可控转动范围：平移 -235°至58°，俯仰 -120°至 70°，横滚 -45°至45°

智能跟随功能：主角跟随、预构图跟随

收音：立体声收音

电池类型：锂离子电池

电池容量：1300毫安时
充电：16分钟充满80%电量

续航：1080p/24fps 166分钟续航，4K/60fps 116分钟续航，支持外接续航手柄，额外增加103分钟续航

外接电源：支持外接电源

功能：可遥控；机身防抖；自拍；延时拍摄；手柄；全景拍摄

支持自动轴锁

2.2套装内容清单：

主机×1

Type-C to、Type-C PD快充线×1

保护壳×1

DJI手绳×1

1/4”螺纹手柄×1

增广镜×1

续航手柄×1

迷你三脚架×1

收纳包×1

MIC发射器×1

MIC 防风毛套×1

MIC背夹磁铁×1

（4） 手持棒灯

1、 检定设备名称：手持棒灯

2、手持棒灯总要求：

2.1技术参数

光源类型：LED

材质：塑料+铝合金外壳

类别：常亮补光灯

类型：摄像视频类

适用机型：手机/相机/运动相机

灯珠：双色温+RGB灯珠

灯珠数量：白色120、黄色120、RGB120

显指：≥94

光照角度：120°

色彩：RGB全彩冷暖

功率：38W功率高亮度输出

照度：5600Lx@0.3米照度（带柔光罩）

色温：冷暖双色温，2500K-10000K广域色温

光板：可拆挡光板

光效：20种创意动态光效

充电：Type-C充电支持PD快充

电池规格：14.8V3400mAh 50.32Wh

2.2内容清单：手持棒灯*1，挡光板*1，充电线*1，收纳袋*1，说明书*1，包装盒*1



分包2技术参数


5.‌调节参数‌：亮度、对比度、饱和度、白平衡等参数可手动调节 

	


分包3技术参数

	（一）惯性运动捕捉系统  1个

1.检定设备名称：穿戴式惯性传感器

1.1 传感器安装
Velcro绑带

1.2 延迟
30 ms

1.3 电池容量70mAh。。

1.4 重量11.2g

1.5 静态（倾斜 航向）
0.5° | 1.0° 1σ RMS

1.6 动态（倾斜 航向）
1.0° | 2.0° 1σ RMS

1.6 感应轴向
3 axes

1.7 内部采样率
800 Hz

1.8 方向传感器尺寸
36.30 x 30.35 x 10.80 mm (l x w x h)

1.9传感器的无线数据更新频率
60 Hz

1.10 支持移动平台
装有Android OS 8.0版本、iOS 9.0版本或更高版本软件的移动设备

1.11 满量程
± 2000°/s | ± 16g | ± 8 Gauss

1.12 防水等级
IP 68

1.13 内存储器
64 MB。录制时间长达100万个数据点

1.14 兼容设备
任何（通过BLE 5.0）

1.15 数据输出
方向(单位四元数&欧拉角)自由加速度；加速；角速度；磁场；时间戳和状态。

1.16 实时输出速率
1Hz、4Hz、10Hz、12Hz、15Hz、20Hz、30Hz、60Hz

1.17 录制输出速率
1Hz、4Hz、10Hz、12Hz、15Hz、20Hz、30Hz、60Hz、120Hz

（2） 身高体重测试仪器 2个

1.检定设备名称：双屏超声波身高体重测量仪 

1.1尺寸：48x230cm

1.2 测量指标：BMI

1.3 测量功能：数据存储,多用户,语音播报

1.4 称重范围：2-500千克

1.5 电极片数量：4片

1.6 健康秤特殊功能：蓝牙连接,智能分析对比,蓝牙传输

（3） 坐位体前屈测试仪 2个

1. 设备名称：电子坐位体前屈测试仪
1.1 配置情况：配金属海棉坐垫

1.2 主要技术参数:

测量范围:-20cm~40cm

分度值:0.1cm

测量精度:±0.1cm

电源:DC12V1A(由电源适配器提供)

（4） 中频治疗仪  4个

1. 设备名称：医疗电脑中频治疗仪
1.1 理疗方式：低中频，物理疗法

1.2 电源方式：插电

1.3 国产/进口：国产

1.4 产品性质：理疗仪器


分包4技术参数

	1.无线领麦：一拖二无线领夹麦克风，支持自动增益调节（均衡音量），内置时间码，支持双文件32-bit浮点内录，支持双频抗干扰无线传输，支持四发八收，四通道输出，支持两档降噪，发射器续航大于7.5小时以上，接收器续航大于9.5小时以上，磁吸背夹可拆卸、旋转。

2.视频采集卡：支持2个设备双机位直播，支持双HDMI输入和双HDMI输出，支持Potplayer、OBS、MoniConCamX等多种录屏软件，支持硬件缩放、3D降噪，支持4K60/4K30/2K144/2K60及以上，视频采样率符合UMC规范，音视频捕获符合UAC规范，支持图像调节，输出色彩空间包含RGB、YUY2、NV12、MJPGE，音频口支持调音台/声卡传输。

3.4 k高清摄像头：支持HDR高动态范围，支持AI智能画面增益，支持智能追踪，支持双波束降噪麦克风，支持4倍变焦，支持f2.0以上大光圈拍摄，支持4k30帧以及1080p 60帧视频录制，支持闭环马达对焦，内置隐私盖。

4.稳定器：支持自动轴锁，支持智能跟拍构图，支持原生竖拍，支持蓝牙控制，支持手势控制，机身重量小于1.7g，负载大于1.9kg，支持专用提壶手柄，支持快速充电，续航时间大于12小时。

5.高清直播切换台：支持8台及以上的独立摄影机，支持输出HDMI视频和USB网络摄像头信号，支持以太网推流直播，视频输入接口总数大于3个，输出接口总数大于1个，辅助输出接口总数大于等于1个，支持1000BaseT以太网，USB-C Gen1接口大于等于1个，音频输入接口大于1个，支持将文件外录到usb闪存盘。

6.重型摄影三脚架：兼容双规格快装板，支持球碗动态调节，支持2节以上高度调节，承重能力大于14kg，三脚架重量大于3kg小于5kg，支持2个以上的扩展接口。

7.深抛柔光箱：支持保卡口安装，尺寸大于等于60*90。


分包5技术参数

	（一）流体渗流饱和装置1台

1、承压：50MPa；
2、容积：250mL；
3、材质：316L不锈钢（或者钛合金）；
4、密封：胶皮圈密封；

5、流体：液体+气体（非腐蚀性）；
6、配件：内六角扳手、进出口管线。

（二）盐雾试验机1台
1、温度均匀度：2℃；
2、实验室容积：108L；
3、盐水箱容积：30L；
4、压缩空气压力：1.00±0.01kgf/cm2；
5、试验室相对湿度：85%以上；
6、喷雾方式：可程式喷雾；
7、喷雾量：1.0-2.0ml/80cm2.h；
8、电源电压：220V，2KW；
9、安全要求：防腐防锈、自动除雾、自动加水、缺水保护。

（三）模态激振器1台

1、可用于小型零件、仪表的环境振动及疲劳试验，以及可用于小型结构测定动态响应、共振频率、机械阻抗等；

2、具有通用的四芯插座，有土木工程结构实验室现有的功率放大器（HEAS-50）配套使用；

3、动态特性

3.1、额定出力（峰值） N：200；

3.2、工作频率范围（Hz）：5～2000；

3.3、最大额定行程（mm）：±5；

3.4、力常数（N/A）：14.3；

3.5、最大峰值电流（A）：14；

3.6、可动部件质量（g）：550

4、物理特性

4.1、动圈直流电阻（Ω）：1；

4.2、输入方式：四芯插座；

4.3、输出方式：顶杆；

4.4、连接方式：M5 螺纹；

4.5、工作温度：-20℃～60℃；

4.6、湿度：≤85%R.H.；

4.7、输入电缆长度 m：3。

（四）、蓝牙水下土壤温度记录仪 6台

1、精准测量：高精度温度传感器，测量范围-20°C至+50°C，精度±0.2°C；

2、防水耐用：30米防水深度，适用于水下和土壤环境，外壳坚固耐用；

3、无线传输：内置蓝牙模块，可通过手机APP实时查看数据、配置参数和下载记录；

4、长续航：内置锂电池，续航时间长达一年，减少频繁更换电池的麻烦；

5、数据存储：大容量存储空间，可存储超过43,000组数据；

6、软件支持：配套HOBOconnect APP，支持数据可视化、分析和导出。

（五）智能发泡机1台

1、气源压力为：0.1-0.4MPa（理想状态0.2MPa）；
2、发泡机功率：155 W；

3、发泡机泡沫产能：10-35 L/min；
4、泡沫计量范围：1-999 克；
5、泡沫计量误差：2%；
6、泡沫密度调节：15-100 g/L；
7、发泡机整机重量：6-8 kg。

（六）恒温恒湿试验箱1台

1、湿度：20%-98%R.H；
2、湿度精度：+2/-3%R.H；
3、内外部材质：304#不锈钢；
4、工作规格：350x350 x400mm；
5、外形规格：570x870 x1420；
6、电压：220V；

7、功率：3 KW；
8、温度：-40-150℃。


分包6技术参数

	（一）视频监控系统

1. 400万全彩海螺型网络摄像机，3台

1.1 最高分辨率可达2560×1440@25fps，可输出实时图像；

1.2 支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、数字宽动态、人形检测；

1.3 支持ISAPI、SDK、GB28181等协议；

1.4 白光/红外双补光，红外最远30m，白光最远20m；

1.5 内置麦克风，IP67防尘防水。

2. 网络硬盘录像机，1台

2.1 可接驳主流厂商网络摄像机，支持H.265、Smart265、H.264、Smart264等编码格式；

2.2 最大支持16路1080P解码（增强模式下可提升至20路）、800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

2.3 支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；

2.4 自带1个SATA接口，最大支持12TB硬盘；

2.5 支持本地智能应用、后智能分析、云服务及ONVIF、RTSP、萤石、ISUP、GB28181等多协议接入平台。

3. 监控专用硬盘，1块

3.1 监控专用4TB硬盘，支持存储30天以上。

4. POE网络交换机，1台

4.1 6口100Mbps安防监控专用，最大PoE功率60W；

4.2 带防雷电路，适配接地不良等安全隐患场景。

（二）音频扩声系统

1. 专业音箱，4只

1.1 系统类型：8"二分频无源音箱；

1.2 功率：额定120W/峰值480W；

1.3 低音单元：1×8"铁氧体磁铁低频单元，1.5"音圈；

1.4 高音单元：1×1"铁氧体高频单元，1"音圈；

1.5 最大声压级(1M)：额定111dB/峰值117dB；

1.6 阻抗：8Ω；

1.7 灵敏度（1W/1M）：90dB；

1.8 频率响应：90Hz-20KHz(-6dB)；

1.9 分频频率：2.5KHz；

1.10 指向性：水平90°，垂直60°；

1.11 连接器：2×SPEAKON插座；

1.12 箱体：梯形高强度黑点颗粒油漆箱体，配黑色金属铁网及内贴声学滤网；

1.13 尺寸(H×W×D)：413mm×270mm×280mm；

2. 音箱支架，4个

2.1 定制壁装专用音箱支架。

3. 功率放大器，2台

3.1 额定功率：2×300W/8Ω，2×400W/4Ω，桥接1×800W/8Ω；

3.2 频率响应：20Hz-20KHz；

3.3 总谐波失真：<0.5%；

3.4 互调失真：≤0.35%；

3.5 阻尼系数：>200；

3.6 电压增益：29dB；

3.7 灵敏度：0.775V或1.4V或26dB；

3.8 输入阻抗：20kΩ平衡输入，10kΩ非平衡输入；

3.9 信噪比：＞100dB；

3.10 串扰：75dB；

3.11 转换率：>10V/us；

3.12 输入接口：每通道1个平衡式×LR，1个平衡式×LR LINK连接口；

3.13 输出接口：每通道1个4极SPEAKON和1对接线柱连接口；

3.14 保护：防短路、空载、开启/关闭静音、信号干扰或过载；

3.15 尺寸(WDH)：48×370×90mm；

4. 数字会议系统主机，1台

4.1 带载能力：单路可连接40个会议单元，最多可挂载80个，最远线路长度可达300米；

4.2 会议模式：支持先进先出和自由讨论模式；

4.3 控制联动：支持与中控系统联动，实现摄像跟踪功能；

4.4 视频矩阵：3进4出，可控制3个摄像机视频切换，支持3路视频同步监控输出；

4.5 输入输出：2组非平衡主输入、2组非平衡卡座输入、2组非平衡辅助输出、2组非平衡主输出（带反馈功能）、1路6.35接口非平衡输出（带反馈功能）；

4.6 备份功能：支持与备份主机相连，实现双备份；

4.7 热插拔：具备线路带电“热插拔”功能；

4.8 控制接口：2个RS232控制接口，1路支持PELCO-P、PELCO-D、VISCA协议（控制摄像机自动跟踪），1路可连接电脑或中控系统；

4.9 设备自检：支持硬件自检，软件输出检查结果及故障点提示；

4.10 音频处理：内置DSP自适应音频处理器，可抑制回声；

4.11 频率响应：20Hz～20,000Hz；

4.12 信噪比：≥85dB；

4.13 动态范围：>90dB；

4.14 总谐波失真：＜0.1%；

4.15 通道串音：>80dB；

4.16 线路输入≥70dB；

4.17 AUX输入：≥75dB。

5. 会议发言单元，7支

5.1 开关设计：数控化静音开关；

5.2 咪杆设计：稳固带锁紧插拔式；

5.3 拾音距离：高灵敏度咪芯，可达80cm以上；

5.4 状态显示：话筒杆红色雾面指示灯（指示发言状态），按键灯三色显示（红色发言、绿色优先、黄色故障）；

5.5 摄像跟踪：支持自动摄像跟踪，配合摄像头及控制软件实现；

5.6 会议模式：支持先进先出和自由讨论模式；

5.7 抗干扰性：全金属外壳，超强抗手机射频(RF)干扰；

5.8 设备自检：支持与会议主机联动自检；

5.9 防水等级：IPX5；

5.10 热插拔：具备线路带电“热插拔”功能；

5.11 指向性：超心型指向性驻极体电容咪；

5.12 咪杆长度：22cm；

5.13 频率响应：20Hz～20KHz；

5.14 灵敏度：-36dB；

5.15 最大声压级：110dB；

5.16 串扰：>70dB；

5.17 动态范围：>80dB；

5.18 总谐波失真THD：<0.1%；

5.19 信噪比：>70dB（A计权）；

5.20 输出阻抗：<200Ω。

6. 会议延长线，1条

6.1 会议主机到话筒专用，航空八芯母头对八芯母头，长度20米。

7. 话筒连接线，3条

7.1 会议话筒之间专用，八芯公头对八芯母头，长度10米。

8. 音频处理器，1台

8.1 输入输出：8路平衡式话筒/线路输入，8路平衡式线路输出；

8.2 控制方式：内置Web服务器，浏览器通过物联网获取控制软件；

8.3 输入通道处理：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相；

8.4 输入灵敏度：7级调节（0-42dB增益），适配不同灵敏度麦克风及MIC、LINE电平；

8.5 输出通道处理：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相；

8.6 声学算法：支持增益共享自动混音(AMC)、自动增益控制（AGC）、自适应反馈消除（AFC）、自适应回声消除（AEC）、自适应主动噪声消除(ANC)；

8.7 扩展接口：2路可配置GPIO接口，RS-485接口（支持PELCO-D/PELCO-P/VISCA等摄像机控制协议）；

8.8 场景功能：支持8组场景预设、导入、导出；

8.9 记忆功能：断电自动保护记忆；

8.10 软件兼容：图形化界面，支持Windows7、10、11系统；

8.11 采样率/量化位数：48kHz/24bit；

8.12 频率响应：20Hz～20KHz，±0.2dB；

8.13 总谐波失真(THD+N)：≤0.004%@4dBu；

8.14 通道隔离度：104dB@1kHz，4dBu；

8.15 本底噪声(A-计权)：-90dBu；

8.16 工作电源：DC12V/2A；

8.17 电源功耗：＜15W；

8.18 尺寸(WDH)：482.6mm×206mm×44mm；

9. 反馈抑制器，1台

9.1 处理器：32位浮点DSP、24位AD/DA；

9.2 采样率：96K；

9.3 输入输出：2路平衡输入、2路平衡输出，输入输出含压缩器、噪声门功能，每通道7段PEQ及高通设置；

9.4 陷波器：内置48个，每通道12个静态+12个动态；

9.5 频响范围：20Hz~20kHz；

9.6 系统延迟：<1.9ms；

9.7 数模转换：24-bit；

9.8 总谐波失真：<0.014%THD+D；

9.9 信噪比：108dB(A)；

9.10 动态范围：110dB；

9.11 输入接口：2路XLR/2路1/4“TRS(母)平衡输入；

9.12 输出接口：2路XLR/2路1/4“TRS(母)平衡输出；

9.13 功能：噪声门、移频、陷波、EQ、压缩限幅器；

9.14 反馈抑制方式：移频+自动限波；

9.15 通讯接口：RS-485接口，USB Type-B；

9.16 显示屏：3.3英寸分辨率16×16LCD屏。

10. 电源时序器，1台

10.1 容量规格：支持1路空气开关，最大电流50A，额定电流40A；

10.2 控制方式：8路控制按键及状态指示，支持1-8或8-1顺序1秒间隔开关；

10.3 供电输出：8路AC220V输出，额定电流10A，最大电流16A，配万能插座；

10.4 附加供电：USB供电插座，5V/100mA直流输出，支持开关控制；

10.5 外部控制：支持电平控制、短路开关控制、RS232控制；

10.6 延时功能：每路可设置最长10分钟延时关机；

10.7 状态指示：每个通道对应电源指示灯；

10.8 电压监测：前面板显示屏，实时监视市电电压；

10.9 面板控制：支持时序控制、全通控制、独立控制；

10.10 锁定功能：长按锁定按键，可锁定/解锁通道开关。

（三）其它配套及辅材

1. 设备机柜，1台

1.1 规格≥1200×600×600mm，含PDU插座。

2. 网线，100米

2.1 超五类非屏蔽网络线缆。

3. 专业音响线，120米

3.1 规格为EAVJV 2X2.5mm²。

4. 铝合金金属线槽，40米

4.1 定制铝合金加厚材质，红木纹样式。

5. 辅材，1批

5.1 含音频连接跳线、扎带、线标、PVC线槽、线槽转接头等。

6. 安装调试施工，1项

6.1 含布线施工、配线槽、设备运输安装、整体联调、测试、人员培训等。


分包7技术参数

	（一）超纯水器

1、制水量: ≥10升/小时（水温25℃时）

2、出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）水箱容积：标配15L具一种无菌储水箱的净水系统水箱，防止系统漏水。

3、 反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工艺，更换耗材更快捷(提供证明文件)。电导率≤源水电导率×2%（约1—5μs/cm 补偿至25℃） 

4、超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺提供证书证明文件，有效拦截水中杂质，维护水质稳定(提供证明文件)。 UP超纯水产水质：电阻率17-18.2MΩ.cm @25

5、具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；

6、具有一种有内循环结构的超纯化柱，需提供证书证明文件超纯化柱可循环，使用寿命更长

7、 PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏、整机采用ABS注塑机箱，防腐不生锈，一体化设计

8、内置噪音<40dba的压力泵，内部水电路，强电，弱电分区，分层用隔板隔离，防止漏电造成损失，安全可靠

9、系统使用UP特性电路板，采用“超纯水机电气控制系统V1.0”的软件系统技术（提供证书证明文件），内置噪音<40dba的压力泵 

配置

1、台面式主机（1台）

2、15L水箱（1个）

3、标配耗材1套（含预处理1套、反渗透柱1套、超纯化柱1套）
危化品出入库管理终端

（二）危化品智能化管理一体机：

1.外观要求：小巧轻便，可置于实验台、桌面等载体上，适用于空间受限的实验室；

2.内置可流畅运行操控系统软件的电脑，配置：CPU i7，内存8G，SSD 160G，系统ubuntu18.04，可单机及联网运行；联网运行时如遇网络故障，可单机运行，带网络恢复后可自动同步数据。

3.系统支持流畅管控不低于50台受控智能柜管理，并承诺后续可无偿扩展升级，确保学校的实际使用需求；

4.具有15.6寸的触摸屏，分辨率不低于1366*768，长宽比16:9，触摸屏角度可调节；

5.内置二维码扫码器,支持NFC刷卡，产品尺寸（mm）：75*65*28.35；防护等级不低于IP54；接口：RS232；视场角：水平不小于72.1°，垂直不小于56.6°；

6.具有刷卡装置，可刷卡进行不同级别管理员的登录或开锁验证；

7.具有摄像头,分辨率不低于2K，支持3D数字降噪功能，毫秒级自动对焦，即插即用，视场角：92°大广角，尺寸(mm)：93.4*53.6*55.1录入的面部信息进行人脸识别登录或开锁验证；

8.具有指纹识别器,可接触面积：16.5*23mm，图片采集范围：15.24*20.32mm(FAP20),图像尺寸(px)：300*400,灰度等级:256级，分辨率(dpi):500DPI/256 grayscale(8-bit),通讯方式：USB,手指旋转角度：360°，工作温度：-10℃~+55℃，工作湿度:0-90% R.H. 不结露，外观尺寸：49*49*18mm（L*W*H），可基于预先录入的指纹信息进行识别登录或开锁验证；

9.具有集成嵌入式条码打印机，打印方式：行式热敏；分辨率：203DPI，8DOTS/M；打印速度：800MM/S;打印宽度：48MM（384DOTS）;外形尺寸：85*85*59.3MM；安装尺寸：80*80MM。

10.具有集成称重平台，最大重量不小于4kg，精度0.01g, 尺寸（mm）：360*280；

11.可设置单双人模式，对管控危化品等使用场景可设置为双人双锁模式功能（两人扫脸，两人指纹，两人刷卡等）。

12.系统内置不少于3000种常见化学品MSDS信息，其中对于管控化学品（易制毒易制爆）可以明确显示分级分类信息。该类信息在用户领取化学品时显示在控制终端屏幕上，并承诺后续化学品MSDS信息库数据升级。

13.特殊情况下，具有通过基于无线方式用智能管控台管理隔壁房间的受控柜，智能终端应具备无线管理功能，应满足信号至少穿透一堵承重墙，并稳定连接，保障系统的稳定运行。

网络系统

1.规格：四盘NAS

2.网口速率:≥2.5Gb

3.特殊功能:需支持硬盘休眠，支持文档同步，支持迅雷下载，支持数据保护

4定时开关机：需支持定时开关机

5.数据保护：支持数据保护

6.产品净重(kg)：≥1.53kg

7.网盘对接：百度网盘

8.核心数：≥四核

9.内存容量：≥4G

11．时转码：支持实时转码

12.来电自启动：需支持来电自启动

13.硬盘类型：支持机械硬盘

14.存储系统：≥4TB

15.无线网卡：支持无线网卡

16.支持系统：windows，苹果MAC,Android，鸿蒙Harmonyos

危化品试剂出入库管理系统：

1.试剂信息化管理系统，主要用于解决实验室试剂合规管理问题，可将人员、试剂信息与二维码绑定录入系统，形成完整的试剂信息数据库，并对数据进行分类  统计、筛选，以提高实验室标准品、试剂，危化品管理效率。

2.需提供1套危化品试剂出入库管理系统，并同步到所有智能操作终端，该系统应与一体机管理平台实现数据的互联互通，系统的兼容性，可靠性，确保系统的稳定运行。

3.软件安装的服务器配置要求不低于：CPU i5、8G、1T硬盘，21.5寸显示屏。

4.系统能集成常规的标签打印机、多功能扫码器，指纹登陆器。

5.软件功能要求，信息化试剂管理，采用B/S架构，具备对管理物质的全生命周期的管理功能，进出记录，提供标准的API接口，可对接单位现有的lims系 统。

开发语言： Java 8+

核心框架： Spring Boot + Spring MVC + MyBatis（SSM）

安全框架： Shiro

前端技术： HTML JAVAScript CSS

数据库： MySQL（主库） + Redis（缓存）

构建工具： Maven

系统界面总体设计原则

一致性：整个系统的视觉风格、组件样式、交互方式必须统一。用户在不同页面间切换时不应感到突兀。

简洁直观：界面设计应清晰明了，避免不必要的装饰和信息堆砌。重点突出，让用户能快速找到核心功能和信息。

易于操作：符合用户的操作习惯，学习成本低。操作路径应尽可能短且符合逻辑。

响应式布局：界面应能自适应不同尺寸的屏幕（如台式机、笔记本电脑、平板电脑），确保在不同设备上都能提供良好的浏览和操作体验。

6.自定义库房管理，对用户现有的冰箱、储存柜和储存空间，可自定义建立库房信息，模拟已有柜子的内部结构，建立直观的库房模拟架构，精确显示位置。

7.人员管理，可自定义配置实验室人员组织架构，进行人员账号分配，支持账号密码，指纹等多种身份识别方式。

8.权限管理，灵活的权限配置功能，可根据不同人员划分不同角色，管理员，QA,QC等。开放不同功能，自定义页面显示模块。可独立配置库房使用权限、柜子使用权限、存储单元使用权限等。

9.智能预警，临期预警、过期预警、低库存预警等，可自定义预设阈值及统计规则。

10.统计功能，具备多样化统计功能，记录各种物资的出入库台账、使用量台账以及流转信息。可分类筛选并导出所需数据，可根据规程文件生成自定义表单，可生成可视化数据模型。

11.试剂入库，支持手动编辑/快速选择/批量导入等多种入库方式。批量生成各物品二维码、批量完成入库，自动绑定所有物品信息及人员操作信息。

12.试剂领用，账号/指纹登陆，自动判断权限，支持模糊搜索，坐标引导领用，出库后扫描确认。

13.试剂归还，自动识别人员身份及物品唯一性标识，确认后坐标引导归还，并记录使用量。

14.试剂消库，试剂使用完后，管理员可进行消库操作，消库后试剂所有的使用情况都保存在系统中随时查看。

15.扩展功能:管理软件需具备可通过对现有柜体增加电子锁的方式对物品出入库实现强制管理（无权限人员无法开启柜门）

16.系统集成要求，该管理系统建设之后将根据学校的信息系统网络安全管理制度纳入学校的网络安全防火墙之下进行统一安全防护。该系统建设之后必须承诺配合学校后续的功能调研和业务需求确认，做好管理系统的升级服务。该管理系统建设之后需接入学校智慧校园平台数据中台、实现数据互联互通、完成相关的数据填报。

17.其他要求，本项目应基于校内现有平台的数据和成果，对接相关业务系统的成果和数据而建设：PC门户、数据共享交换平台、统一身份认证（CAS）、移动平台；为保证系统的良好使用体验与一致性，应用后台管理端所有功能需在一个系统内完全实现，需实现UI风格统一、使用流畅连贯。为保障相关系统及应用安全，危化品智能危化品平台及应用均需本地化部署


分包8技术参数

	品牌：PDP

型号：M5

产地：中国

材质：全木质鼓腔尺寸嗵鼓10*812*9地14*12地鼓22*18军鼓*14*5.5

鼓皮：REMO

配置：900系列(直杆吊镲架斜杆吊镲架军鼓架、踩镲架，PD500踩锤) 


分包9技术参数

	（一）光照培养箱1台

1. 设备名称：光照培养箱

2. 设备技术参数：

2.1 功率：600W

2.2电压/频率：AC220V 50Hz

2.3 温控范围：5~60℃

2.4温度分辨率：0.1℃

2.5 控温精度：±1℃

2.6 光照强度：0-10000LX（6档可调）

2.7 光照面数：2面

2.8 有效容积：≥150L

2.9 工作尺寸：≥400×500×75mm

2.10 隔板数量：≥2块，隔板最大承重：15kg

2.11 PID控温技术，LCD 液晶屏显示设定温度及当前温度。

2.12 自我诊断功能：当培养箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息。

2.13 超温自限：温度偏高及超过限定温度值会自动报警并中断加热系统。

2.14 掉电记忆：在非正常断电情况下，自动记忆已确认的程序，当恢复供电时，不需要重新设定程序，可以继续完成整个过程，保证断电不丢失。

2.15 内嵌式屏幕，多个参数可同屏显示。

（二）微生物培养箱1台

1. 设备名称：微生物培养箱

2. 设备技术参数：

2.1 用电要求：交流220V/50Hz，功率900W±100W

2.2 工作环境温度范围：5~35℃

2.3 控温范围 ：室温+5～65℃

2.4 控温精度：0.1℃

2.5 温度波动度：≤±0.5℃

2.6 容积：≥220L

2.7 内胆尺寸（宽×深×高，mm）：≥650×500×680

2.8 外形尺寸（宽×深×高，mm）：≤1000×750×950

2.9 标配载物托架数量：≥3块

2.10 内胆材质：镜面不锈钢内胆，便于工作室的清洁工作。

2.11 运行方式：采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发。

2.12 控温模式：模糊PID控制器，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。

2.13 安全功能：温度偏高和超温报警。

（三）恒温振荡器1台

1. 设备名称：恒温振荡器

2. 设备技术参数：

2.1 振荡转数范围：40~300r/min

2.2 控温范围：RT+5℃~60℃±0.5℃

2.3 控温精度：0.1℃

2.4 显示模式：速度可显示，温度可显示

2.5 振幅：回旋20mm

2.6 容积：50mL烧杯≥35支，或100mL烧杯≥30支，或250mL烧杯≥20支，或500mL烧杯≥12支

2.7托盘尺寸：≥440mm×350mm

2.8 工作时间设置范围：0-9999min

2.9 用电要求：交流220V/50Hz，功率400W±100W

2.10 外形尺寸：≤750×550×550mm

2.11 总重量：≤60kg


分包10技术参数

	1、 核心控制系统

1.1、可编程控制器（PLC）

型号：西门子（SIEMENS）S7-200 SMART CPU SR30（原装正品）。

扩展模块：配套西门子AM03模拟量模块（2路AI/1路AQ）。

1.2、人机界面（HMI）

型号：威纶通（Weinview）7英寸高亮度TFT触摸屏，必须集成以太网接口。

配套线缆与附件： 必须包含触摸屏安装卡口、专用下载线、HMI与PLC通信线（以太网线）、角度可调的触摸屏支架。

2、运动控制单元

2.1、三轴步进控制系统

包含三套完整的步进电机系统，每套含步进电机、步进驱动器、电机底座、联轴器。

机械结构包含滚珠丝杆、螺母滑块、导杆及导杆座。

每轴配备左、右限位接近开关及原点接近开关。

配套一个旋转编码器用于反馈验证。

立体多轴结构需含夹笔器，用于轨迹绘制。

2.2、伺服控制系统

包含一套完整的伺服系统（伺服驱动器、伺服电机）。

配套伺服动力线、编码器线、CN3通讯控制线（免焊）、CN1控制线（免焊）。

配备双屏蔽工业级分度盘及连接器。

提供电机支架、固定座、滤波器及迷你USB调试线。

2.3、变频调速系统

品牌：台达（Delta）变频器。

配套三相异步电动机、电机固定支架。

提供与PLC的通讯线（水晶头已压接完好）。

支持多段速控制及通讯控制功能。

3、过程控制与传感器单元

3.1、温度PID控制

含PT100温度传感器、温度变送器、固态继电器、加热铝块、磨具级加热器。

3.2、称重模块

含称重传感器、传感器上/下固定板、称重变送器。

3.3、语音模块

含语音控制模块、扩音器及模块安装底板。

3.4、气动控制模块

含双杆气缸、两个节流阀、电磁阀、两个磁力开关、消声器、气管及快接插头、气缸固定支架等。

3.5、环境传感模块

含总线式温湿度传感器。

4. 电气与机构组件

4.1、强电部分

含空气开关、接触器、标准卡轨、可拆卸底板、整机电源插头线。

4.2、开关量及指示单元

提供黄、绿、红、黑按钮各一个，拨码转换开关，黄、绿、红、蓝指示灯各一个，蜂鸣器。

提供所有按钮及指示灯的固定板。

配备中间继电器2个、端子排及短接片。

4.3、供电系统

集成开关电源，为系统提供DC24V电源。

5. 通信与调试工具

5.1、通信套件

含USB转485转换器、485-DB9针转接串口、串口调试软件、温湿度上位机软件。

5.2、配套工具

含两用螺丝刀、中号及小号一字螺丝刀、剥线钳、内六角扳手、绝缘胶带、U型及针型线鼻子、扎带、按压式快接插头、黑色与红色电线、插簧等。

6、机箱结构

采用手提式铝合金边框机箱，坚固耐用，便于搬运。

内部为可拆卸底板，模块化安装，布局清晰，便于实训与维护。

7、教学资源与资料要求

7.1、教材与手册

提供配套教材/书籍。

提供完整的电气接线图纸（PDF可打印版）。

7.2、视频教程

提供视频教程，内容必须包括：

设备介绍与场景使用教程。

PLC及各模块指令精讲课程。

引导入门课程及综合应用案例。

设备接线演示视频。

视频需与设备完全同步，由专业讲师录制，讲解清晰。

7.3、程序案例

提供所有实训项目及案例的配套完整程序源码。

8、质量与服务要求

8.1、质量保证

所有主要元器件（如西门子PLC、威纶通触摸屏、台达变频器、伺服、步进电机等）必须为原装正品。

设备整体工艺精良，线缆捆扎整齐，标识清晰，无安全隐患。

所有功能需经过严格测试，保证交付即可正常使用。

8.2、资料交付

验收时需提供本合同所列的全部纸质版手册、图纸及电子版教学资源（U盘或光盘形式）。

8.3、培训与售后

供应商需提供上门安装、调试及现场操作培训服务。

提供自验收合格之日起不少于1年的质保期。质保期内，提供零件更换与维修服务。


第四篇 询价项目商务要求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后10个日历日内完成项目整体交付验收。

（二）地点

采购人指定地点。 
（三）验收方式

采购人组织专家以本询价文件、成交供应商的响应文件和合同内容为标准进行验收。

1.成交供应商的服务须满足本项目询价文件的要求和内容。

2.服务验收须有成交供应商、验收小组以及使用单位的人同时在场。

3.在规定时间内完成服务并由采购人组织的验收小组进行验收，并出具验收报告经验收小组签字确认。

4.成交供应商提供的服务未达到本询价文件要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
二、报价要求

报价须为人民币报价，包括完成项目产品和服务的完整报价，包含研发费、管理费、货物费、人工费、资料费、通讯费、软件费、现场实施费、培训费、税金等完成本项目涉及的所有费用，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：

1.自项目验收合格之日起，成交供应商提供 3 年的免费质保期。质保期自验收签字之日起计算。售后维护期内，有专业服务人员可提供7×24小时技术服务；系统出现故障，成交供应商应接到通知后1小时之内积极响应，并在24小时内修复，所发生的费用全部由成交供应商负担。如成交供应商未按照采购人要求按时提供售后维护服务，采购人有权自行委托其他公司开展维护服务，由此产生的费用由成交供应商全部承担。

（二）售后服务内容：

1.成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务，

1.1电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级：在质量保证期内内，如果成交供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

2. 质保期外服务要求，

2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

四、付款方式

（一）验收合格后一次性付款。采购人在验收合格后10个工作日内（寒暑假除外）通过银行转账向成交供应商支付合同款项，不接受任何形式的委托收款。

（二）成交供应商收款时须开具相同金额的增值税普通发票。
五、履约保证金

1.提交

成交供应商在定标后3日内，以公司名义、以转账、电汇、保函等方式缴纳履约保证金至采购人账户，缴纳金额为成交金额的5%，作为合同有效的前提条件。若成交供应商未在规定时间内足额缴纳，后果自负。

履约保证金缴纳账户：

户名:四川美术学院

开户行:中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡黄桷坪支行

帐号:50001033800050000760

2、退还

项目验收合格后，如无任何廉政问题，无任何服务问题，以及无其它任何违约问题的，采购人将在3个工作日（寒暑假除外）内一次性按来款渠道、无息退还成交供应商的履约保证金；如有上述问题，采购人在书面通知成交供应商后，有权从履约保证金中扣除相应金额后退还给成交供应商。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。
七、培训

    成交供应商须按照采购人要求提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照询价文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照询价文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	竞争性比选项目名称
	数量
	综合单价
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式

	三、付款方式：



	四、违约责任：

按《民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	五、其他约定事项：

1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第六篇响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证明文件（按询价通知书第一篇第三条第（二）项要求提供）

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）其他资料

1.保证金缴纳情况证明文件

2.其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的竞争询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：     元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金，其有效期为90天。

。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年月日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.请供应商完整填写本表。

        2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年月日

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                      （签字或盖章）

年月日

注：

1.本表必须按照“第三篇询价项目技术需求”中所列内容逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。未按照规定要求填写的，视为无效响应。

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价通知书的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	询价项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                           （签字或盖章）

年月日

注：

1.本表必须按照“第四篇询价项目商务需求”中所列内容逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。未按照规定要求填写的，视为无效响应。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年月日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年月日


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年月日

（五）特定资格条件证明文件（按询价通知书第一篇第三条第（二）项要求提供）

五、其他应提供的资料
（一）其他资料

1.保证金缴纳情况证明文件

2.其他与项目有关的资料（自附）

采购文件发售登记表
	采购执行编号：
	

	项目名称
（分包）
	

	投标人名称
	（投标人公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	开票信息
	
	邮箱
	

	单位地址
	


   发售人：重庆道一招标代理有限公司            日期：2025年12月10日

（结束）


