采购文件

项目名称：消防器材采购项目

采购人：重庆茂旭工贸有限责任公司

二〇二五年五月

重庆茂旭工贸有限公司集中更换一批消防器材，现对消防器材采购项目进行询价采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。

### 一、招标内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算金额**  **（元）** | **最高限价（元）** | **履约保证金**  **（元）** | **成交投标人**  **数量（名）** | **备注** |
| 消防器材采购项目 | 13872 | 13872 | 1000 | **1** |  |

**（二）、各种器材具体要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（品牌） |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 支 | MFZ/ABCE4 | 14 |  |  | 最新的 |
| 2 | 不锈钢灭火器箱 | 个 | 4--2 | 22 |  |  | 1.2厚（每个箱子装4KG干粉灭火器 2个） |
| 3 | 消防水带含接口 | 条 | 13-65-20型 | 30 |  |  | 水带材质聚氨酯材质，接口材质铝合金 |
| 4 | 二氧化碳气体灭火器 | 支 | YB-MT3 | 14 |  |  | 2L，合金钢瓶体  2025年5月最新的 |
| 5 | 车载灭火器 | 支 | MFZ/ABC | 10 |  |  | 1Kg手提式干粉灭火器  3C认证，碳钢瓶身 |
| 6 | 疏散引导箱 | 个 |  | 7 |  |  | 850\*600\*265（厚度实厚1.2的）空箱子即可 |
| 7 | 消防自救呼吸器 | 件 | TZL30型 | 4 |  |  | 国标的TZL30A |
| 8 | 强光手电筒 | 个 | 36W爆亮强光LED | 10 |  |  | 36W爆亮强光LED、弱光、爆闪含三种功能厚管款。  配18650、4200mah 3.7V锂电，配直充充电器。 |
| 9 | 手持喊话器 | 件 |  | 10 |  |  | 标准型可折叠手持大声户外扬声器 |
| 10 | 02款消防战斗服 | 套 |  | 5 |  |  | 靴头内衬垫所用材料钢包头、内底衬垫所用材料名称钢中底， |
| 11 | 打火鞭 | 把 |  | 10 |  |  | 钢丝打火鞭 |
|  | 合计： | | | | |  |  |

**二、采购限价**

13872.00元

**三、履约保证金**

### 签订合同后支付履约保证金1000元。

**四、供应商资格条件**

**（一）基本资格条件**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、须具有真实有效的营业执照；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

报价人营业执照经营范围应具有经营消防器材。

1. **、**有关说明

1.投标人应通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）登记加入成为行采家平台供应商

2.凡有意参加的投标人，请在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

3.招标公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

4.线上报名

供应商请自行下载网上竞采文件并编制响应文件，在采购公告规定的报名截止时间前，将签字盖章完毕的响应文件电子档上传至“行采家”平台（http://www.gec123.com）完成报名和报价。

**五、商务条款**

### （一）、项目实施地点及验收方式

1.合同签订后15天内完成送货、安装及调试。

2.实施地点

实施地点：重庆市北碚区西山坪18号

3.验收方式

由采购人组织验收，货物的各项要求须符合国家相关标准。

### （二）、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、税费、服务费、人工费等，满足本招标文件其他要求所产生的相关费用，及质保期内完成质保服务所产生的相关费用，为完成招标内容的所有费用。

**（三）、质保期限**

本项目的质保期限为1年，从最终验收合格之日开始计算。

### （四）、付款方式

1.中标人与采购人签订合同时，需向采购人缴纳履约保证金1000元。

2.付款前乙方应向甲方开具增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

3.甲方以转账方式向乙方支付合同款。

4.具体付款方式：最终验收合格后一次性支付。

5.履约保证金退还方式：待项目验收合格后，履约保证金转为质量保证金，质保期满后，如成交供应商无违约情形，15天内由采购人将质量保证金退还给成交供应商，质量保证金不计利息。

### （五）、其它要求

1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2.投标人需上传消防水带、干粉灭火器、二氧化碳气体灭火器、自救呼吸器等产品的检测报告及中国国家强制性产品认证证书（盖鲜章）。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**六、成交原则：**

最低价中标法。报名供应商的响应文件满足本询价文件的全部实质性要求且报价最低者为成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则以先报价的供应商为成交供应商。

**七、供应商提交响应文件**

1、采购人将以线上资料作为评判依据。

2、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖鲜章，未按要求提供响应文件的进行废标处理。

**八、其他**

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**九、联系方式**

采购人：重庆茂旭工贸有限公司

联系人：田老师

电 话：61306736 13658367257

地 址：重庆市北碚区西山坪18号（重庆市嘉陵教育矫治所）

# **供应商编制响应文件要求**

## 一、报价

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的货物及技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受参照重庆市政府采购规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

**明细报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购货物名称** | **规格型号或技术要求** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 2111 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  | | | |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

## 二、资格条件及其他

按照本项目询价文件要求提供资料

## 三、其他应提供的资料

1、供应商总体情况介绍

2、其他与本项目有关的资料等。（自附）

## 四、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

**法定代表人授权委托书**

致： （采购人名称）：

（法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

---------------------------------------------------------------------------

**法定代表人证明**

致： （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是 （供应商名称）的法定代表人，电话 代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）： 供应商名称（公章）

年 月 日

## 被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（结束）

）