- 采购文件

- （综合评分法）

项目号：CQHZ-2025-025

项目名称：重庆市大足区双路卫生院呼叫系统项目

采 购 人：重庆市大足区双路卫生院

- 代理机构：重庆宏匠工程咨询有限公司

- 编制时间：二〇二五年十月

# 采购邀请书

重庆宏匠工程咨询有限公司接受重庆市大足区双路卫生院的委托，对重庆市大足区双路卫生院呼叫系统项目项目进行采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

- 一、项目内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市大足区双路卫生院呼叫系统项目 | 9.5 | 自筹资金 | 不接受联合体投标 |

## 二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

## 三、项目技术要求

- 技术参数要求

- 系统功能

- 数据统计：应支持显示今日统计、当前值班、床位统计、病情统计、护理统计、安全警示、今日呼叫排行、最近30天呼叫统计；

- 病区管理：应支持添加、编辑、删除病区功能，可编辑入院须知；     （3）科室管理：应支持编辑科室基础数据功能，不可添加和删除；

- （4）楼层管理：应支持添加、编辑、删除楼层功能；

- （5）房间管理：应支持添加病房、编辑病房、删除病房功能；并能设置病房责任医生与责任护士；

- （6）床位管理：应支持添加床位、编辑床位、删除床位功能；

- （7）医护人员：应支持添加医生信息、护士信息，可编辑、删除功能；

# （8）呼叫记录：应支持查询呼叫记录、按（设备/房间/床位/时间段）过滤条件进行查询、导出Excel呼叫记录功能；

# （9）宣教信息：应支持查询、添加、修改和删除全院宣教信息；并支持在终端设备展示和播放平台推送的健康宣教信息，患者阅读宣教材料后，系统记录已读状态；

# （10）排班管理：应支持设置班种和工时、查看上周排班、查看本周排班、查看下周排班、导出Excel功能；

# （11）定点护理：应支持查看护士定点护理床位记录、按（床位/护理时间段）过滤条件进行查询、导出Excel定点护理记录功能；

# （12）巡房记录：应支持查看护士巡房记录、按房间编号过滤条件进行查询、导出Excel定点护理记录功能；

# （13）门灯颜色设置：应支持对网络门灯进行指定颜色设置；

# （14）设备管理：应支持查询整个病区所有设备详细信息（设备编号、设备类型、状态、病区名称），可按条件查询并支持导出对应的Excel文件功能；可具备对整个病区所有设备进行操作（重启单个设备、全部重启、新增单个设备、修改设备信息、删除设备等）；

- ★（15）情景模式：平台应支持新增情景模式：可设置情景模式名称与切换时间，并可对该情景模式下指定设备类型进行相关参数的设置（可设置设备按钮音量、播报音量、通话音量以及背光亮度参数）；且具备编辑、删除情景模式功能；最多可支持1000个时间段（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- 用户列表：应支持添加登录用户、编辑登录用户、删除登录用户功能；

- （17）角色列表：应支持添加角色、编辑角色、删除角色功能；

- （18）角色权限：应支持可分配现有用户账号权限功能；

- （19）数据字典：应支持添加、编辑、删除（护理等级、病情等级、医保类型、饮食类型、安全警示、给药途径、职务类别、医嘱类型、设备类型、传染病类型、性别类型、费用类型、手术状态、护士职称、医生职称、房间类型等）功能；

- （20）医院业务系统数据对接：具备与医院业务系统数据对接功能(包含HIS、LIS、EMR、PACS、RIS、MRQCS、AIMS、护理文书系统、移动护理等)；

- （21）基本设置：应支持设置医院名称、登录LOGO、首页背景、导航栏LOGO、全院二维码、分机二维码功能；

- （22）播报设置：应支持设置播报规则（先进先出/优先级）、播报模式（完整模式/简洁模式）、名称播报模式（按值播报/按位播报、离线播报、序号播报与结束继续播报设置；默认优先级：卫浴最高，其次紧急增援，普通呼叫与请求换药优先级低；

- （23）呼叫设置：应支持启用/禁用相关功能（护士定位功能、定位自动消除功能、允许卫浴挂断功能、呼叫通话超时功能、开启录音功能、点对点通话超时功能、全区广播通话超时功能、定点护理功能、定点护理自动消除功能），以及相关参数设置功能（定位自动消除时间（s）、呼叫通话超时时间（s）等）；

- （24）设备设置：应支持启用/禁用情景模式、自动获取IP和自动重启功能，可设置自动重启功能的时间参数；

- （25）模式设置：支持门口分机信息显示模式，可设置科室主管、责任医护模式配置；支持配置走廊提示语切换间隔时间；

- （26）提醒设置：应支持可启用/禁用欠费提醒与用药提醒功能，可设置相关参数（允许欠费额度、提醒次数、提醒间隔（s）等）；

- （27）数据库维护：应支持对患者、呼叫的历史记录清除，保留时长进行设置，并对本地数据库定时备份和备份保留时长进行设置；时间同步：应支持对全病区呼叫系统在线设备进行时间校对；

- （28）定时重启：应支持启用/禁用对呼叫主机服务的定时重启功能，可设置重启时间参数；

- （29）手动重启：应支持手动重启呼叫主机服务功能；

- （30）恢复出厂设置：支持恢复出厂设置；

- （31）全病区信息展示：应支持进入后可查看全病区床位及患者信息，提供卡片式或列表式展示功能（可切换），且具备显示医院Logo、医院名称、与全病区患者相关统计信息展示功能：基本信息（空床位/住院人数/重症人数）、护理等级（特级/一级/二级/三级）、病情等级（普通/危/重）、安全警示（防摔倒/防坠床/防压疮等）、手术信息（手术前/手术中/手术后）、其他信息（药物过敏/传染病/多重耐药）；

- （32）患者入院：应支持输入患者住院编号、入院日期、姓名、性别、出生日期、医生、护士、护理等级、医保类型、饮食类型、病情等级、安全警示、传染病类型、手术状态、手术时间、诊断信息、药物过敏、多重耐药、费用余额等功能；

- （33）患者信息编辑：应支持对已住院的患者进行编辑修改，可修改患者基础信息（入院日期、患者姓名、患者性别、患者出生年月等）；

- （34）患者信息管理：应可查询、编辑和删除患者其他信息（注意事项、费用信息、医嘱信息、用药信息和报告信息）；

- （35）通知提醒：应支持对全病区床头分机发送指定通知信息，可新增、编辑和删除通知信息数据；

- （36）患者换床：支持给患者换床功能；

- （37）患者出院：支持给住院患者出院功能；

- （38）网络协议：基于TCP/IP网络协议；

- （39）跨病区托管：支持跨病区托管管理,支持手动或定时方式委托相关设备进行呼叫接听功能,以达到跨病区、病区无人值守功能。

# 2.病区管理主机

2.1技术参数

- （1）CPU：CPU应不低于4核，主频2.0GHz；

- （2）存储：不低于2G（运行内存）+16G（内置存储）；

- （3）供电：支持供电方式DC 5V；

- （4）以太网：支持10/100M网络；

- （5）接口：RJ45、USB-host、USB-device、HDMI；

- （6）网络协议：支持TCP/IP协议；

- （7）操作系统：Linux或国产操作系统。

## 2.2功能参数

- （1）安装与运行：应支持安装与运行智慧医护管理系统；

- （2）高度扩展性：具备作为独立电脑、反向代理服务器、NFS内网网络存储服务器等设备使用；

- ★（3）安全机制：具备双CPU双看门狗安全机制,能够确保设备在遇到异常时,可进行自我恢复的功能（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）。

# 3.10.1寸医护分机

# 3.1技术参数

- （1）尺寸：不低于 10.1英寸触摸式医护分机；

- ★（2）分辨率：不低于1280×800（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- （3）像素点：1024000px；

- （4）像素点距：0.1692*0.1692mm；

- ★（5）屏幕寿命：支持物理寿命在屏幕上点击与滑动1000000次（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- （6）运行温湿度：支持在20% ~ 85%RH的湿度与 -30 ~ +60℃的温度环境下运行；

- （7）屏幕硬度：支持1N的压力按压屏幕6小时以上；

- （8）供电：应支持供电方式DC 24V；

- （9）操作系统：Linux或国产操作系统；

- （10）主体材料：高强度ABS全原料；

- （11）网络支持：10/100M自适应；

- （12）通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP；

- （13）接口：包含但不限于USB-OTG，RJ45x1，DC电源插座；

- （14）最大功率：≤10W；

- ★（15）面板按钮：面板按钮无故障寿命支持按压1000000次（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- （16）通话方式：应支持通话方式有免提，话筒。

## 3.2功能参数

- （1）首页病区基础信息展示：应支持显示当前病区与科室名称，支持显示 当前实时日期时间，应支持显示全病区住院人数、特级、一级护理、二级护理、三级护理、未接听来电等统计数据，应支持显示病区患者床位以及患者信息显示（可以显示当前病区床位卡片，支持翻页，卡片中包含该床位所属房间名称、床位名称、患者姓名、患者年龄、患者性别与患者护理级别对应的护理颜色小图标）；

- （2）床卡显示：患者床位卡片显示由平台所设置的指定护理颜色；

- （3）单个患者查询：应支持显示指定病床患者详情信息功能；

- ★（4）信息脱敏：应支持提供患者信息脱敏功能，可选择脱敏方式(首位脱敏、中间脱敏、末尾脱敏和不脱敏选项)（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- （5）未接听来电管理：应支持展示该病区所有未接听呼叫列表信息，可选择指定未接听数据直接发起通话，也可一键全部清除所有的呼叫信息；

- （6）功能保持：应支持屏幕休眠状态，床头分机其它功能不受影响，可通过手柄呼叫或触碰屏幕重新点亮屏幕；

- （7）病区广播：应支持提起话筒或按免提键进行全局广播功能；

- （8）点对点呼叫：应支持提起话筒或按免提键指定病区内任一床位，直接拉通与该床位呼叫功能；

- （9）双向呼叫对讲：应支持与床头分机双向呼叫对讲、挂断当前通话功能，对讲方式有免提、听筒，语音清晰,不失真；

- （10）不间断呼叫：应支持显示多路分机的呼叫队列；不论管理机是在待机、通话状态下，分机均能正常呼入；

- （11）语音播报：应支持实时语音播报由设备端发起的不同呼叫请求信息(xx房xx床紧急增援、xx房卫浴呼叫、xx房xx床普通呼叫、xx房xx床请求换药)功能；

- （12）播报界面显示：应支持界面实时显示由设备端发起的不同呼叫请求信息(xx房xx床紧急增援、xx房xx床卫浴呼叫、xx房xx床普通呼叫、xx房xx床请求换药)功能；

- （13）接听选择：应支持显示与处理由设备端发起的不同呼叫请求（床头紧急增援、卫浴呼叫、床头普通呼叫和床头请求换药），且可支持展示同一时间段内设备端所发起的多个呼叫信息，按触发呼叫的先后顺序规则形成呼叫待接听列表，并可对待接听列表中指定呼叫项进行挂断/接听操作；

- （14）情景模式：应支持按时间段自定义医护分机的播报音量、通话音量、屏幕亮度；

- （15）重启设置：应支持自动重启/手动重启功能：自动重启功能可设置重启时间参数，到达重启时间后本机设备将进行重启操作；手动重启触发后本机立即进行重启操作；

- （16）网络设置：应支持对本机设备可设置基础参数功能（设备号、网关、地址、掩码、呼叫服务、信息服务、呼叫端口、信息端口、呼叫协议和信息协议）；

- （17）LED状态提示：在设备发起呼叫请求状态、本机与其他设备对讲状态与发起全局广播状态下，LED灯应亮红进行提示功能；

- （18）在线检测：应支持网络工作状态检测，如果出现异常将会提示；

- （19）远程升级：应支持远程升级本机软件功能；

- （20）门禁控制：具备远程控制多路门禁设备开锁、音频通话等功能；

- （21）值班分机双向对讲：医护分机呼叫值班分机：支持医护分机点对点呼叫值班室分机，值班分机播报呼叫来源（如“1号护士站呼叫”）接听后，医护分机与值班分机双向对讲；

- （22）记忆保持：医护分机进入呼叫选择界面后，若用户从病床呼叫界面切换至病区呼叫界面，则退出后再次进入时，系统应保持上次所选的界面（病区呼叫界面），避免每次进入时默认跳转至病床呼叫界面，提升操作便捷性。

- ★（23）禁用广播：禁用后设备将不再进行广播功能（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）。

# 床头分机

# 4.1技术参数

- （1）尺寸：不低于5英寸触摸式床头分机；

- （2）分辨率：不低于800×480；

- ★（3）屏幕寿命：支持物理寿命在屏幕上点击与滑动1000000次（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- （4）像素点：384000px；

- （5）操作系统：Linux或国产操作系统；

- ★（6）供电：应支持供电方式外接POE模块或DC 12V（提供 具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- 呼叫手柄：换药呼叫按钮、普通呼叫按钮、辅助照明开关按钮；

- 接口：包含但不限于USB-OTG、RJ45 x1,卫浴接口；

- 运行温湿度：支持在20% ~ 85%RH的湿度与 -30 ~ +60℃的温度环境下运行；

- 屏幕硬度：支持1N的压力按压屏幕6小时以上；

- （11）主体材料：高强度ABS全原料；

- （12）最大功率：≤5W；

- （13）网络支持：10/100M自适应；

- （14）网络协议：支持TCP、IP协议；

- ★（15）面板按钮：面板按钮无故障寿命支持按压1000000次（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- ★（16）手柄按键：手柄按键无故障寿命支持按压1000000次（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）。

## 4.2功能参数

- （1）外接接口：应支持外接卫浴分机；

- （2）首页本床患者基础信息展示：应支持显示本科室名称、时间、床位号名称、患者姓名、患者性别、患者年龄、患者个人二维码、患者护理级别、患者住院编号、患者入院时间、患者病情等级、患者多重耐药、患者医保信息、警示信息、患者过敏信息、患者饮食信息、SOS紧急增援图标；

- （3）护士信息：应支持展示患者对应责任护士详细信息，包含护士相片、护士姓名、护士职称、 护士编号、护士个人简介；

- （5）医生信息：应支持展示患者对应责任医生详细信息，包含医生相片、医生姓名、医生职称、医生编号、医生个人简介功能；

- （6）护理级别：支持自定义65535种护理级别的护理标识显示颜色；

- （7）信息查询：应支持显示患者医嘱信息、费用信息、用药信息、入院须知信息；

- （8）信息脱敏：应支持提供患者信息脱敏功能，可选择脱敏方式(首位脱敏、中间脱敏、末尾脱敏和不脱敏选项)；

- （9）呼叫模式：应支持发起普通呼叫、换药呼叫、SOS紧急增援功能；

- （10）双工对讲：应支持与医护分机、门口分机进行双工对讲功能；

- （11）呼叫对讲解除：应支持与医护分机、门口分机进行呼叫对讲解除功能；

- （12）呼叫转移接听：应支持当所属门口分机开启“护士进入”状态下，可实时播报或处理本病区所有的呼叫请求；

- （13）支持广播：支持接收医护分机的广播喊话；

- （14）辅助照明：应支持床头分机手柄自带LED灯，方便医护人员辅助照明使用；

- （15）功能保持：应支持屏幕休眠状态，床头分机其它功能不受影响，可通过手柄呼叫或触碰屏幕重新点亮屏幕；

- （16）物理重启：应支持长按面板呼叫按钮，提供床头设备物理层断电重启复位，确保特殊情况下恢复系统的正常运作；

- ★（17）情景模式：应支持接收平台指定时间段内的情景模式指令，并立即切换至指定情景模式状态（时间段最大支持1000段），也支持按时间段自定义本机设备的播报音量参数、通话音量参数、屏幕亮度参数功能（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- (18)重启设置：应支持自动重启/手动重启功能：自动重启功能可设置重启时间参数，到达重启时间后本机设备将进行重启操作；手动重启触发后本机立即进行重启操作；

- (19)在线检测：应支持网络工作状态检测，如果出现异常将会提示；

- (20)远程升级：应支持远程升级本机软件功能；

- ★(21)禁用广播：禁用后设备将不再进行广播功能（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）。

# 5.卫浴分机

## 5.1技术参数

- （1）连接方式：支持与床头分机和门口分机连接；

- ★（2）防水等级：IP68。（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- （3）功耗：最大0.5W；★面板按键：面板按键无故障寿命支持按压1000000次。（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- （4）外形尺寸：124*92*14mm。

## 5.2功能参数

- （1）呼叫方式：支持拉绳和面板两种呼叫方式；

- （2）面板按键功能：应支持通过面板SOS按键进行呼叫、取消呼叫功能；

- （3）拉绳功能：应支持通过下垂拉绳进行呼叫功能。

# 6.点阵走廊显示屏

## 6.1技术参数

- （1）屏幕像素：128*32；

- （2）工作电压：220V AC；

- （3）整机尺寸：826mm*190mm*55mm；

- （4）边框材料：边框采用铝合金材质；

- （5）材质：采用PS材质面板雕刻加工一体成型，具有高透明度的特性，极佳的显示效果；

- （6）提示语：具备“静”字文字提示语；

- （7）双面显示：双面显示128 * 32点阵显示屏，支持至少展示2行*8个字符；

- （8）屏幕类型：LED显示屏。

## 6.2功能参数

- 播报显示：应支持及时显示由设备端发起的不同呼叫请求信息(紧急增援、卫浴呼叫、普通呼叫、请求换药)功能；

- （2）待机显示：应支持待机状态下实时滚动显示当前时间：年、月、日、时间；

- （3）宣教信息：具备可自定义编辑宣教信息，在走廊屏设备上滚动与循环显示；

- （4）呼叫显示：呼叫时滚动与循环显示对应患者护理级别、病房号和床位号；

- （5）护士定位显示：应支持当门口开启护士进入状态下，走廊显示屏及时显示“护士当前位于某某房”信息。

# 7.多媒体控制器

## 7.1技术参数

- （1）不低于Android 9.0或国产操作系统；

- （2）芯片版本：Amlogic S905X3；

- （3）CPU:四核 ARM Cortex-A55；

- （4）GPU:ARM Mali-G31 MP2,OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1和OpenCL 2.0；

- （5）存储 :不低于2G(运行内存)+8G(内置存储)；

- （6）接口:包含但不限于WIFI,蓝牙,音频输出,RJ45,HDMI,USB3.0,USB2.0,DC5V

- （7）供电方式:DC5V。

## 7.2功能参数

- （1）支持远程升级,快速实现系统内设备程序更新,免拆维护,操作简单,管理高效；

- （2）多媒体控制盒基于局域网传输,通过HDMI接口连接到显示屏功能；

- （3）支持安装并运行信息看板/一览表等软件；

- （4）支持控制液晶显示器上的信息发布、病人一览表、电子白板配套软件；

- （5）应支持tcp/ip协议通讯；

- （6）应提供WIFI，蓝牙等物理扩展模块；

- （7）应提供可展示图片、视频或音频功能。

# 8.智慧医护电子一览表软件

## 8.1功能参数

- （1）支持安装多媒体控制盒或智能电视机；

- （2）具备传输加密、数据加密存储，提供稳定、可靠、安全的信息数据保障功能；

- （3）具有图片或者文字医院名称显示；

- （4）具有显示医院名称和科室名称显示；

- （5）具有当前日期时间显示；

- （6）具有病区基本医嘱项的统计数据，包括住院人数、空床位、危重人数、护理级别、病情级别等；

- （7）具有显示当前病区床位及患者信息；

- （8）支持备忘录功能，可自定义输入相关内容，如交班信息；并支持自定义备忘录模板样式，包含字体大小、背景颜色、滚动速度、字体颜色等参数；

- （9）护理大屏交互功能：支持病区概览、护理信息、风险管理、手术信息、今日治疗等功能；

- ★（10）姓名脱敏（脱敏方式包含但不限于：首字脱敏，中间字符脱敏，尾字脱敏，无脱敏等方式）、病情显示、可自定义床位卡片数量（提供具有CMA或者CNAS资质的第三方检测报告证明，并加盖生产商公章）；

- （11）显示患者信息，包含房床号、姓名、病情等级、护理级别、年龄、性别等；

- （12）可通过病区管理主机对接医院业务系统(包含HIS、LIS、EMR、PACS、RIS、MRQCS、AIMS、护理文书系统、移动护理等)获取相关信息并自动更新显示；

- （13）支持自定义配置主题，包含床位卡布局、床号与年龄显示方式、翻页时间间隔、背景颜色、床位卡颜色、床位卡边框颜色、床位卡边框、患者姓名字体颜色与大小、患者详细信息字体颜色与大小、文字滚动速度；

- （14）支持设置自定义护理不同等级的显示颜色、病情不同等级的显示颜色，并支持自定义护理等级与病情等级的名称；

- （15）病区床位过多的场景下能够自动翻页。

## 四、项目商务要求

（一）服务期限、地点及验收方式

1.服务期限

合同签订后5天内交货并完成安装调试完毕。

2.服务地点

采购人指定地点。

3.验收方式：

中标人按采购合同模块完成约定内容，呼叫系统运行两个月后，软件功能全部实现，系统运行正常，性能稳定，无卡顿、延迟等影响采购方正常使用相关现象。中标人完成对采购方相关人员培训，有培训记录，参培人员已掌握操作方法的确认签字。由院方组织相关部门验收。

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价，包含质保期内安装调试费、数据存储空间费、服务费、人工费、交通费、食宿费、税费等一切费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

自验收之日起，提供1年的免费服务质保期。

2.售后服务内容

（1）质保期内服务要求

①电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（2）质保期外服务要求

①质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（四）付款方式

项目验收合格后，10个工作日内支付合同总金额的97%，余下3%在1年后付清。采购人向成交供应商支付款项前，成交供应商均应先向采购人开具合法、有效的发票，否则采购人有权不予支付任何款项，且不承担任何违约责任。

（五）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

缴纳代理服务费

1.本项目采购代理服务费3000元由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—CQHZ-2025-025”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆宏匠工程咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆大足支行

账  号：50050100434100001975

五、报名程序

1.报名时间：2025年10月15日至2025年10月20日17：00（工作时间）。

2.报名费：人民币300元/份（售后不退）。

3.报名方式：

现场报名

在报名期内，供应商到重庆宏匠工程咨询有限公司（大足区清明桥路尚城半岛九栋239号附31号），登记递交了《重庆宏匠工程咨询有限公司采购文件报名登记表，格式详见附件》并缴纳报名费，其报名才被接收。

六、投标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年10月21日09：30	至10：00（以大厅LED电子显示时间为准，逾期不予受理）

（二）投标地点：重庆宏匠工程咨询有限公司一楼大厅（大足区清明桥路尚城半岛九栋239号附31号）。

（三）投标程序：

（1）提交报名费缴纳凭据复印件，加盖供应商公章；

（2）递交“供应商信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖供应商公章；

（3）递交供应商银行“基本账户信息”或“开户许可证”复印件，加盖供应商公章；

（4）递交报名登记表，加盖供应商公章；

（5）递交响应文件。

说明：相关原件递交起止时间：如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与响应文件递交时间一致（逾期不予受理）。

## 七、联系方式

采购人：重庆市大足区双路卫生院

联系人：秦老师

电  话：15215103589

地  址：重庆市大足区双路街道双北五街一号

采购代理机构：重庆宏匠工程咨询有限公司

联系人：陈老师

电  话：023-43361413

地  址：大足区清明桥路尚城半岛九栋239号附31号

## 八、其它有关规定

1．凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购网行采家分网（https://www.gec123.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 九、评选方法及标准

1、综合评分法

综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

- 资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件（如果有） |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照采购文件的规定提交投标保证金 |

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- 符合性检查。

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按采购文件要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 采购文件技术和商务要求“※”标注部分内容。 |
|  |  | 投标有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

①澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

②评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

③在评审过程中评审的任何一方不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

④在评审过程中，评审小组可以根据评审文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动评审文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对评审文件作出的实质性变动是评审文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加评审的供应商。

⑤供应商在评审时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

⑥评审小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，得分最高的为第一成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格

2.评审标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分（30%） | 投标报价（30分） | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 技术部分（60%） | 技术响应（40分） | A起评分： 有效供应商所有条款均满足采购文件要求的起评分为40分。 B扣分条款： 1.重要服务要求（采购文件技术要求中带“※”号标注的部分）每负偏离一条扣1分，10条及以上标“★”项为负偏离，则技术部分评分为0。 2.一般性服务参数（非“★”号标注的部分）每三条负偏离，扣除1分，直至技术分扣完为0分为止；不满三条时，不扣分。 3.其他非标“★”项投标方做出无偏离响应后，需做出企业承诺书，此承诺书将作为中标后项目验收的重要依据。 | 按要求响应 |
|  |  | 服务方案（20分） | 1.制定合理的项目实施方案，其内容包括但不限于：实施工作流程、组织管理、进度管理、系统测试、验收计划等内容等；综合评分如下： 1、实施方案最为周密、科学合理、适用性强、思路清晰、内容全面，能够根据项目实际情况制订，实施落地性强视为优秀，得10分； 2、实施方案思路较清晰、执行方案基本完整，基本满足采购人的需求得7分； 3、实施方案思路不清晰且针对性、可行性一般，得3分； 未提供得0分。 | 提供方案 |
|  |  |  | 2.根据售后服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合评价： 1、实施方案最为周密、科学合理、适用性强、思路清晰、内容全面，能够根据项目实际情况制订，实施落地性强视为优秀，得10分； 2、实施方案思路较清晰、执行方案基本完整，基本满足采购人的需求得7分； 3、实施方案思路不清晰且针对性、可行性一般，得3分； 未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 业绩（10分） | 投标人提供医院类似业绩，每提供一项得2.5分，最多得10分。 | 提供业绩合同复印件并加盖公章 |

## 十、其他

1．供应商应对以上条款和服务内容进行响应。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十一、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（包含响应文件的电子文档，U盘密封后标注供应商单位名称并加盖单位公章装入正本密封袋中），副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）响应文件正本每一页应加盖公章（响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。

（三）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）响应文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

## 十二、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第十二篇“供应商提交响应文件”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 十三、公开投诉举报渠道

为深化招标投标与采购领域公平竞争审查机制建设，切实保障各类市场主体平等参与交易活动权益，根据《公平竞争审查条例》（国务院第 783号令）《公平竞争审查条例实施办法》（市场监管总局第 99号令）《公平竞争审查制度实施细则》（国市监反垄规（2021)2号）《招标投标领域公平竞争审查规则》（国家发展改革委令第 16号）《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）文件精神，结合《关于开展招投标领域突出问题系统整治的通知》《工程建设招标投标突出问题整治实施方案》工作部署，在招标投标和采购领域推动落实公平竞争审查制度，进一步规范审查流程、细化审查标准。

现对公平竞争投诉举报电话公示公开，确保市场主体在获取交易信息时同步知晓维权路径，公平竞争投诉举报电话为(12345政务服务热线、座机023-43722457)。

## 十四、供应商编制响应文件格式要求

正/副本

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

- 愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档    份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计（元） |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖供应商公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

五、书面声明

采购项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合采购文件规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应。

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

八、服务方案

服务方案（格式自定）

- 九、其他应提供的资料

附件一：供应商信息卡

项目名称（分包）：

项			目			编				号：

供应商名称：

法定代表人：

联					系			电			话：

授			权					代			表：

联				系				电				话：

投标单位(公章):

日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。

附件二：重庆宏匠工程咨询有限公司项目

报名登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

报名费：300元/份                      代理机构：重庆宏匠工程咨询有限公司

相关说明：

现场报名

供应商需在规定的报名时间内（工作日：每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），到重庆宏匠工程咨询有限公司缴纳报名费。地址：同投标地点一致；供应商在缴纳报名费后，请将《重庆宏匠工程咨询有限公司项目报名表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。