- 询价通知书

- 采购执行编号：CQSR25028

- 询价项目名称：荣昌区妇幼保健院磁疗仪等设备采购（第五次）

- 采购人：重庆市荣昌区妇幼保健院

- 采购代理机构：重庆盛瑞招标代理有限公司

- 二〇二五年九月

- 目  录

第一篇  询价采购邀请书	4

一、询价内容	4

二、资金来源	4

三、供应商资格条件	4

四、询价有关说明	4

五、保证金	5

六、采购项目需落实的政府采购政策	6

七、其它有关规定	6

八、联系方式	7

第二篇  询价项目技术（质量）需求	8

一、项目一览表	8

二、技术（质量）要求	8

第三篇  询价项目服务需求	14

一、交货时间、地点及验收方式	14

二、售后服务	14

三、报价要求	15

四、付款方式	15

五、知识产权	15

六、培训	16

七、其他	16

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	17

一、采购程序	17

二、评定成交的标准	18

三、无效报价	18

四、采购终止	19

第五篇  供应商须知	20

一、询价费用	20

二、询价通知书	20

三、报价要求	20

四、成交供应商的确定和变更	21

五、成交通知	21

六、关于质疑和投诉	22

七、签订合同	22

八、采购代理服务费	23

九、交易服务费	23

第六篇  合同草案条款	24

第七篇  响应文件格式要求	27

一、经济部分	28

二、技术（质量）部分	30

三、服务部分	32

四、资格条件及其他	34

五、其他资料	39

附件采购文件发售登记表	44

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆盛瑞招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌区妇幼保健院（以下简称：采购人）的委托，对荣昌区妇幼保健院磁疗仪等设备采购（第五次）进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 包号及名称 | 最高限价（元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1牙科综合治疗机 | 62225 | 1200 | 1 | 工业 |
| 包2皮下电子注射器控制助推装置 | 59850 | 1000 | 1 |  |
| 包3超短波治疗仪等设备 | 79895 | 1500 | 1 |  |

备注：分包2在之前的采购活动中已经完成，本次只采购分包1、分包3。

## 二、资金来源

自筹资金，采购预算201970元。

## 三、供应商资格条件

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

1、所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表扫描件）；

2、所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证扫描件）；

3、所投产品属二类医疗器械的，供应商须具有有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具有有效期内《医疗器械经营许可证》（提供许可证扫描件或备案凭证扫描件）；供应商为生产厂商，所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的需提供《医疗器械生产企业许可证》（提供证书扫描件）。

注：以上资料若存在其他语种书写，须提供中文译文；以上资料时间均应在有效期内。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在重庆市公共资源交易网（荣昌区）（https://www.cqggzy.com/rongchangweb/）或行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目询价文件以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）询价文件提供期限

1、询价文件提供期限：2025年9月2日至2025年9月8日18:00（工作时间）。

2、询价文件售价：人民币300元/分包（售后不退）。

3、在询价文件提供期限内供应商填写《采购文件发售登记表》（格式详见附件）并扫描二维码缴纳文件购买费。

（四）供应商须同时满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时足额缴纳了保证金；

3、在询价文件提供期限内购买了采购文件的供应商。

（五）询价地点：重庆市荣昌区公共资源交易中心。

（六）响应文件递交时间：2024年9月9日北京时间9:00-9:30。

（七）询价开始时间：2024年9月9日北京时间9:30。

## 五、保证金

（一）保证金递交

保证金的缴纳由供应商自行选择以下两种方式之一

方式一：

一、以电子保函/保单形式交纳保证金

1.保函/保单交纳形式及要求：供应商在响应截止时间前在重庆市公共资源交易网（荣昌区）本项目采购公告页面“保函入口”通过交易链金融服务平台（荣昌）向金融机构申请开具电子保函/保单，电子保函/保单应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函/保单担保金额必须满足本项目要求；④保函/保单生效时间必须在响应截止时间前，有效期限必须至少包含整个采购有效期。

若响应截止时间延期，则电子保函提交的截止时间和响应截止时间应当保持一致。

不满足上述要求的电子保函无效。

2.以保函/保单形式担保的保证金的金额：

分包1人民币壹仟贰佰元整（1200元）

分包3人民币壹仟伍佰元整（1500元）

3.保函/保单有效性：

电子保函/保单的有效性以询价现场展示的保函/保单交纳情况的信息为准。

方式二：

1.供应商应足额交纳保证金，并汇至所参与包对应的指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：包1（牙科综合治疗机）银行名称:中国农业银行股份有限公司重庆荣昌昌州支行银行账号:311717010400167490000000069银行账户名称:重庆市荣昌区农村产权流转服务有限公司 包3（超短波治疗仪等设备）银行名称:中国农业银行股份有限公司重庆荣昌昌州支行银行账号:311717010400167490000000061银行账户名称:重庆市荣昌区农村产权流转服务有限公司各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

供应商须在付款凭证备注栏中注明是“荣昌区妇幼保健院磁疗仪等设备采购（第五次）（分包号）保证金”(项目名称可简写）。

二、保证金无息退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆市荣昌区公共资源交易平台（重庆市荣昌区农村产权流转服务有限公司）在五个工作日内按来款渠道直接无息退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆市荣昌区公共资源交易平台（重庆市荣昌区农村产权流转服务有限公司）在五个工作日内按资金来款渠道直接无息退还。

重庆市荣昌区公共资源交易平台（重庆市荣昌区农村产权流转服务有限公司）咨询电话：023-46219822。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）参照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）参照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）参照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）参照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市公共资源交易网（荣昌区）和行采家上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区妇幼保健院

联系人：周老师

电  话：15923333079

地  址：重庆市荣昌区荣昌大道379号

（二）采购代理机构：重庆盛瑞招标代理有限公司

联系人：王老师

电  话：19122347756

地  址：重庆市荣昌区五洲国际家居生活广场5号门（自动扶梯上二楼）

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 分包号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 牙科综合治疗机 | 1台 | 62225 | 1.所投产品须为全新、未使用过的产品。 2.所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 |
| 包2 | 皮下电子注射器控制助推装置 | 1台 | 59850 |  |
| 包3 | 微波治疗仪（超短波治疗仪） | 1台 | 39995 |  |
|  | 医用臭氧治疗仪 | 1台 | 27550 |  |
|  | 磁疗仪（脑电仿生电刺激仪） | 1台 | 12350 |  |

## 二、技术（质量）要求

分包1牙科综合治疗机

1.整机输入功率≤350VA。

2.牙椅注册使用期限≥12年。

3.口腔灯：感应LED冷光灯，色温可进行白光/黄光两种模式切换，色温最大值≥5000K，最小值≤2700K；照度可进行无极调节，最高照度≥30000Lux，无接触式控制，防交叉感染。灯臂套装配有阻尼装置，口腔灯停留位置更准确、更稳定，质量可靠。

4.牙科椅

4.1治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥135kg，可承受≥160kg*4的载荷试验；座椅升降范围：最高≥780mm，最低≤370mm。

4.2 牙科椅具备直流∕变频∕调速等系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感，极大地提升患者的舒适性。

4.3治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控。

4.4牙科治疗机外壳所采用材料须无毒、无味、耐用并耐高频擦拭消毒。

4.5治疗椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于200mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求。

5.消毒抑菌系统：消毒系统可同时覆盖手机管、三用枪管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性。

6.医生治疗台：配置≥15功能按键的控制面板，内置式低压观片灯，内置具备≥3个记忆椅位控制；配置防滑硅胶垫，可拆卸进行高温高压消毒；平衡臂可承受重≥5KG，放置重物时运行移动平稳顺滑，稳定可靠。

7.可旋转式侧箱：内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻，耐腐蚀。侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐老化。可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器。强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀。 配备纯净水系统，纯净水瓶容量≥1000ml。

8.助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄至少各1支。

9.地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源：进水口处配置粗过滤器和微过滤器，有效过滤孔径≤10μm；配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。

10.配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂等。

11.配置医生椅，至少有6个方位可调节。

12.超声波洁牙机：手柄带LED灯。具有独立自动供水系统。内水管由防腐材料加工而成，可使用专用药液。采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能稳定。工作手柄可自由拔插，能在≥134℃高温和≥0.22MPa高压中消毒。工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁。

13.光固化机：光强：最高光强≥3000mW/cm²。光照模式：至少有7种光照模式，包括标准、强光、超强、正畸、渐进、脉冲、检查等。光照时间设置≥1秒。360°可旋转灯头，全金属小巧机身，OLED屏，清晰显示模式、时间和电量。无线充电，底座内置测光表，出光均匀，穿透力强，有效照射直径≥10mm、深度≥8mm。

14.牙科无油空压机：至少一拖二。提供气源达到医疗用压缩空气的标准要求。

15.空气消毒机：壁挂式。至少采用负离子、紫外线、臭氧三合一消毒的方式对室内空气循环消毒，由紫外线灯管，电机，风轮，控制电路及机壳等组成的。机壳内装紫外线灯工作时，再经过电机旋转使室内空气流动经紫外线灯管达到杀菌消毒的作用。可人机共存。

16.医疗污水处理器：至少一拖二。用于口腔科污水处理。至少采用臭氧、紫外线消毒方式。

17.口腔科负压抽吸机：至少一拖二。口腔科抽吸的动力源及处理设备。

18.配置清单，至少包含下列物品

| 分包2皮下电子注射器控制助推装置 - 序号 | - 名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 可调式感应LED冷光灯 | - 1套 |
| - 2 | - 电动治疗椅 | - 1套 |
| - 3 | - 医生工作台 | - 1套 |
| - 4 | - 低速手机管线 | - 1套 |
| - 5 | - 高速手机管线 | - 2套 |
| - 6 | - 侧箱 | - 1套 |
| - 7 | - 三用枪 | - 2套 |
| - 8 | - 带自供水水瓶净水系统及水路消毒系统 | - 1套 |
| - 9 | - 强弱吸系统 | - 1 套 |
| - 10 | - 脚踏 | - 1套 |
| - 11 | - 地箱 | - 1 套 |
| - 12 | - 医师椅及护士椅 | - 各1套 |
| - 13 | - 高速防回吸按压式手机 | - 22支 |
| - 14 | - 低速气动马达（含马达1支、直弯手机各2支） | - 1 套 |
| - 15 | - 超声波洁牙机 | - 1台 |
| - 16 | - 洁牙机手柄及洁牙机刀头 | - 5套 |
| - 17 | - 光固化机 | - 1台 |
| - 18 | - 口腔科高像素内窥镜 | - 1套 |
| - 19 | - 牙科无油空压机 | - 1台 |
| - 20 | - 口腔科空气消毒机 | - 1台 |
| - 21 | - 医疗污水处理器 | - 1台 |
| - 22 | - 口腔科负压抽吸机 | - 1台 |
| - 23 | - 五抽不锈钢口腔边柜 | - 1个 |
| - 24 | - 双抽不锈钢医用器械手术口腔治疗车 | - 1个 |

1、适用范围：与已获得注册证的一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌注射针配合使用，供医疗机构用于患者面部真皮层的定

量控制注射。不用于镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注。2、操作模式：≥4种

3、手柄：手柄一体化设计

4、负压等级：0～9级别

5、最高注射总次数：≥120次, 实时显示已注射次数

6、最小单次注射量：≥0.0067ml

7、注射准确性：±3%范围内

8、注射速度：可调档；最快推进速度：3.5mm/s （±10%）

9、预存配置：≥5个

10、可选注射器种类：可选1ml、2.5ml、3ml、5ml等规格注射器

11、操作手柄：手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落

12、手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落

13、自动报警装置：当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警

14、针剂选择种类：不少于9种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml。

15、附设备配置清单，至少包含下列物品

15.1皮下电子注射器控制助推装置一台、治疗车一台（便于注射装置操作使用）。

15.2米多孔插线板一个。

分包3

（一）超短波治疗仪

1、工作原理用

电子管振荡产生工作频率，通过电容电极输出能量，将患部置于电极之间，在高频电场的作用下，使病变部位的分子和离子在其平行位置振动，并互相摩擦而产生热效应。该热效应使患部的表层和深层组织均匀受热，能增强血管通透性，改善微循环，调节内分泌，加强组织机体的新陈代谢，降低感觉神经的兴奋性，从而达到消炎、消肿、止痛目的。

2、操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。

3、便携台式机。

4、产品规格尺寸：455×360×235mm，允差±15%。

5、工作频率：≥40.68MHz，允差±1.5%。

6、输出功率：包含20W、30W、40W、50W，允差±20%。

7、输出稳定性：连续工作>20min，输出功率变化不大于±10%。

8、治疗时间：至少包含10min、15min、20min、25min、30min可调，预热时间≤120s。

9、指示灯条：指示输出强度。

10、治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出。

11、具有手动调谐功能。

12、符合GB 9706.1-2020或GB 9706.203-2020的要求。

13、注册证范围：用于急慢性耳道炎，急性咽炎，慢性鼻窦炎的辅助治疗或眼、耳、鼻、喉的辅助治疗。

14、配置清单，至少包含下列物品

支臂：2根

治疗线：2根

熔断器：2个

电子管：4个

治疗头：6对

布套：6对

电源线：1条

十字螺丝刀：1个

荧光灯管：1个

旋钮扳手：1个

（二）医用臭氧治疗仪

1.彩色液晶触摸屏，便携式设计，数字动态显示，微电脑控制，人性化操作界面，使用简单方便。

2.臭氧浓度检测系统、自动调节系统，实时监测臭氧浓度，保证浓度显示精准，稳定可靠。

3.医用臭氧输出浓度（0-80mg/L）连续可调。

4.开机自检功能，保证仪器使用安全。

5.开机管路自动消毒，使治疗过程安全可靠。

6.开机无需预热等待，即可取气，实际浓度达到设定浓度用时≤30S。

7.取气方式：按键式自动出气。

8.管路压力自动调节，适用于任何医用氧气源。

9.残气分解系统：小容量单分解装置，确保治疗室环境符合标准。

10.电压：220V±10%。

11.频率：50Hz±1Hz。

12.功率：≤200VA。

13.医用臭氧输出浓度：0-80mg/L（连续可调）

14.医用氧气流量：0.5-2L/min。

15.医用臭氧输出流量：0.5-2L/min。

16.产品连续工作时间：≥4h。

17.环境温度：5℃-40℃。

18.相对湿度：≤85%。

19.大气压力：86kPa-106kPa。

20.配置清单，至少包含下列物品

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 使用说明书，资质 | 各1份 |
| 4 | 医用氧气导气管 | 1根 |
| 5 | 取气过滤器 | 20只 （一次性易耗品） |
| 6 | 250V/5A保险管 | 2个 |

（三）磁疗仪（脑电仿生电刺激仪）

1、液晶显示屏显示。

2、主极采用脑电仿生低频电输出。

3、主极基本频率应至少包含: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz。

4、主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值Ip-p以80mAp-p为参照，实测值可在70～90mAp-p范围内变化。

辅极在模式01～10下，强度最大时的输出电流峰值Ip-p以72mAp-p为参照，实测值可在62～82mAp-p范围内变化。

5、输出模式至少应包含：常规模式、连续模式、脉冲模式。

6、至少包含10种躯体电输出处方，无需对频率、脉宽、电压进行调节。

7、治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1。

8、定时精度：连续模式是0-99min，常规、脉冲模式下是0-30min，最大工作时间大于8H。

9、磁场强度：治疗强度档位可调节，强度范围应包含3mT～9mT，10mT～17mT。

10、磁场频率为50Hz±2%。

11、磁疗发生器数：成人款磁疗帽≥7个磁疗器。

12、配置清单，至少包含下列物品

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 |
| 3 | 电疗输出线 | 副 | 1 |
| 4 | 电疗输出线 | 副 | 1 |
| 5 | 治疗帽 | 套 | 1 |
| 6 | 一次性使用心电电极 | 片 | 50 |
| 7 | 圆形吸水电极 | 个 | 4 |
| 8 | 绑带 | 根 | 2 |
| 9 | 线夹 | 个 | 2 |
| 10 | 挂钩 | 个 | 2 |
| 11 | 熔断器（保险丝） | 个 | 2 |

## 第三篇  询价项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订之日起20个工作日内完成设备交货及安装调试，保证采购人能正常使用各项功能。成交供应商提供的设备须为全新产品，供货产品（含配件）生产日期在交货之日前六个月内，并对运输、装卸过程中的设备损坏或因安装调试错误所导致的设备损坏等承担全部赔偿责任。询价文件中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供。

（二）交货地点

采购人指定地点。

- 验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观、技术规格及参数，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与询价通知书、成交供应商响应文件及承诺、采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交付，并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物、技术规格及参数未达到询价通知书及采购合同规定要求的，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，硬件设备提供不少于5年的免费质保期，设备有明确要求的按要求执行，软件终身免费维护、升级。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在1小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持，自故障发生后48小时内未解决的，采购人有权单方委托第三方进行维修，产生的相应费用由成交供应商承担。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行免费升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（四）售后服务期间未履行售后服务的将上报相关部门进行处罚并列入黑名单。

## 三、报价要求

报价须为人民币报价，报价包含供货、运输、安装调试、培训、售后服务、税金等完成本项目内容的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）合同签订前，成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的见索即付的保函等非现金形式提交。）。

（二）项目验收合格后，采购人在收到等额税票后10个工作日内向成交供应商一次性支付合同金额。

（三）履约保证金无息退还时间：在项目验收合格后，经采购人确认30个工作日内退还成交供应商。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用，包含采购人的直接及间接损失。

## 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本（电子文档）数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（五）本项目属于限额标准以下项目，根据采购人内控管理制度，采购项目连续3次挂网采购流标后，第4次起挂网采购响应供应商仍不足3家，在挂网期间未收到质疑和投诉的，可以进行评审，评审委员会（询价小组）在经资格、技术、商务等评审均合格的供应商中推荐成交供应商。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的各分包供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格每个分包按照由低到高的顺序提出1名及以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与报价的，对小微型企业给予10 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的分包供应商不足1家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.每个分包响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，即响应文件正本签字盖章完整的扫描件PDF格式，采用U盘为电子文档载体），副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本及电子文档均应密封送达询价地点，应在密封袋上注明询价项目名称、分包号、供应商名称、响应文件字样；若正本、副本、电子文档分别进行密封的，还应在密封袋上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。响应文件的封面应注明项目名称、分包号、供应商名称、正本、副本、响应文件字样，U盘粘贴标识注明供应商名称。供应商参与多个分包的询价的，应分别制作响应文件，分别装订密封，分别递交，各分包响应文件不能混装。供应商为法定代表人参与询价的，递交响应文件时提供法定代表人身份证明书及身份证，供应商为授权委托人参与询价的，提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、被授权人身份证。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，各分包根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市公共资源交易网（荣昌）和行采家上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- （二）投诉

供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向相关部门提起投诉。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目分包1采购代理服务费1200元，分包2代理服务费1000元，分包3代理服务费1500元。供应商在领取成交通知书之前支付给代理机构，代理服务费缴纳信息如下：

户  名：重庆盛瑞招标代理有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆荣昌荣昌区迎宾支行

账  号：950016013000513938

## 九、交易服务费

评审结束后，由重庆市荣昌区农村产权流转服务有限公司收取交易服务费，以成交价为计费基数，采用分段递减累计的方式计费，100（含）万元以下部分按1.0‰收取，每个分包交易服务费不低于500元，由该分包成交供应商缴纳。

## 第六篇  合同草案条款

- 附页：合同格式

- 重庆市政府采购购销合同

- （询价）

- （项目号：     ）

采购人（需方）：___________________________      计价单位：____________

供应商（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 如供应商存在违约行为的，采购人有权单方解除本合同且有权要求供应商支付本合同标的额20%的违约金。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地人民法院提起诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到                          （询价项目名称）        （分包号）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：    。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称+分包号：

| 产品名称 | 品牌 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称+分包号：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置 |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称+分包号：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置 |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

注：以上资料若为其他语种书写，须提供中文译文，均应在有效期内。请标注清楚序号、产品名称，提供的材料须清晰可辨，若无法识别评审小组可按未提供处理。

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 附件采购文件发售登记表

| 项目名称 | 荣昌区妇幼保健院磁疗仪等设备采购（第五次） |
| --- | --- |
| 分包号 |  |
| 项目编号 | CQSR25028 |
| 供应商名称 | （供应商公章） |
| 统一信用代码 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 供应商地址 |  |

300元/分包

在询价文件提供期限内供应商扫描二维码缴纳询价文件购买费，转账时请备注项目号，将文件购买费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱850785210@qq.com，邮件主题为：项目名称+分包号+供应商名称报名资料，未发送邮件的响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。