## 封-2 招标控制价
| 重庆高新区第一人民医院新建介入手术室工程项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 489331.96
(大写)： |  |  | 肆拾捌万玖仟叁佰叁拾壹元玖角陆分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 9211.83
(大写)： |  |  |  | 玖仟贰佰壹拾壹元捌角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：重庆高新区第一人民医院新建介入手术室工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 单项工程 | 489331.96 |  | 9211.83 |  | 9727.6
合 计 |  | 489331.96 |  | 9211.83 |  | 9727.6
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【单项工程】
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 装饰工程 | 280216.87 |  | 5239.03 |  | 6313.12
2 | 电气设备安装工程 | 51527.74 |  | 878.77 |  | 762.49
3 | 给排水工程 | 2683.52 |  | 165.34 |  | 138.45
4 | 通风空调工程 | 86363.09 |  | 2192.93 |  | 1896.78
5 | 医气工程 | 68540.74 |  | 735.76 |  | 616.76
合 计 |  | 489331.96 |  | 9211.83 |  | 9727.6
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 234173.38
1.1 | A建筑工程 | 155646.86
1.2 | 门窗工程 | 78526.52
2 | 措施项目费 | 14070.98
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5239.03
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 6313.12 |  | －
5 | 税金 | 25659.39 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 280,216.87
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【装饰工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 4717.78
2 | 施工组织措施项目 | 9353.2
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5239.03
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 513.23
措施项目费合计=1+2 |  | 14070.98

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 010401003001 | 240实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 51.49 |  | 532.84 | 27435.93
2 | 010401003002 | 100实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 5.86 |  | 598.69 | 3508.32
本页小计 | [7 empty] | 30944.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥基抹灰一道+7厚1:3水泥基抹灰一道 3.加固层:玻纤网格布 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 463.38 |  | 28.21 | 13071.95
4 | 01B001 | 硫酸钡墙面 | [项目特征] 1.做法:30mm厚硫酸钡墙面 [工作内容] 1.砂浆制作、涂抹、养护 | m2 | 60.53 |  | 50 | 3026.5
5 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥基抹灰一道+7厚1:3水泥基抹灰一道 3.加固层:玻纤网格布 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 131.01 |  | 37.09 | 4859.16
本页小计 | [7 empty] | 20957.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011407001001 | 外墙面涂料 | [项目特征] 1.基层类型:砌体墙 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:刮腻子三遍磨平 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 131.01 |  | 33.27 | 4358.7
7 | 011406001001 | 内墙面涂料 | [项目特征] 1.基层类型:内墙 2.腻子种类:刮腻子三遍磨平 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 177.22 |  | 29.14 | 5164.19
8 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 154.77 |  | 48.94 | 7574.44
9 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 8 |  | 46.01 | 368.08
本页小计 | [7 empty] | 17465.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011207001001 | 50mm厚玻镁板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚玻镁板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 63.4 |  | 235.65 | 14940.21
11 | 011103002001 | 2mm厚PVC地胶地面 | [项目特征] 1.基层厚度、材料种类:50mm厚硫酸钡地面 2.找坡层:20厚1:3水泥砂浆找坡层 3.找平层:20厚1:2水泥砂浆找平层 4.自流平:8mm水泥基自流平 5.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC地胶 [工作内容] 1.基层清理 2.找坡层涂抹 3.找平层涂抹 4.自流平涂抹 5.面层铺贴 6.压缝条装钉 7.材料运输 | m2 | 98.18 |  | 219.75 | 21575.06
本页小计 | [7 empty] | 36515.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011105004001 | 2mm厚PVC地胶踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料种类、规格、颜色:2mm厚PVC地胶踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 80.9 |  | 17.71 | 1432.74
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*10mm防滑砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 8 |  | 119.21 | 953.68
本页小计 | [7 empty] | 2386.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011302001001 | 300*300铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300铝扣板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 8 |  | 158.77 | 1270.16
15 | 011302001002 | 600*600规格板吊顶 | [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 67.47 |  | 82.94 | 5595.96
16 | 011302001003 | 50mm厚玻镁板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:50mm厚玻镁板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 37.7 |  | 345.14 | 13011.78
本页小计 | [7 empty] | 19877.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 01B002 | 麻醉柜 | [项目特征] 1.名称:麻醉柜 2.规格:900x1700x350 [工作内容] 1.成品购买、运输、安装 | 套 | 1 |  | 2000 | 2000
18 | 01B003 | 器械柜 | [项目特征] 1.名称:器械柜 2.规格:900x1700x350 [工作内容] 1.成品购买、运输、安装 | 套 | 1 |  | 2000 | 2000
19 | 01B004 | 药品柜 | [项目特征] 1.名称:药品柜 2.规格:900x1700x350 [工作内容] 1.成品购买、运输、安装 | 套 | 1 |  | 2000 | 2000
20 | 01B005 | 情报多功能控制箱 | [项目特征] 1.名称:情报多功能控制箱含书写台 2.规格:900x1000x350 [工作内容] 1.成品购买、运输、安装 | 套 | 1 |  | 4500 | 4500
21 | 01B006 | 嵌壁式气体终端箱 | [项目特征] 1.名称:嵌壁式气体终端箱 2.规格:900x400x200 [工作内容] 1.成品购买、运输、安装 | 套 | 1 |  | 2000 | 2000
22 | 01B007 | 吊塔 | [项目特征] 1.名称:单臂吊塔 2.规格:M6A [工作内容] 1.成品购买、运输、安装 | 套 | 1 |  | 15000 | 15000
门窗工程
本页小计 | [7 empty] | 27500
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010804007001 | 防射线门4铅当量 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:防射线门4铅当量 [工作内容] 1.门安装 2.五金配件安装 | m2 | 6.09 |  | 4243.39 | 25842.25
2 | 010804007002 | 防射线电动双开门4铅当量 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:防射线电动双开门4铅当量 [工作内容] 1.门安装 2.五金配件安装 | m2 | 3.78 |  | 4750.66 | 17957.49
3 | 010805001001 | 双开电动门DM1621 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:双开电动门DM1621 2.门框或扇外围尺寸:1600*2100mm 3.门框、扇材质:钢质门 4.启动装置的品种、规格:综合考虑 5.电子配件品种、规格:综合考虑 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 | 樘 | 1 |  | 8144.94 | 8144.94
4 | 010801001001 | 木质套装门M0921 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M0921 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 7 |  | 872.43 | 6107.01
本页小计 | [7 empty] | 58051.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010801001002 | 木质套装门M1221 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1221 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 1 |  | 973.89 | 973.89
6 | 010807009001 | 防射线窗4铅当量 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框外围尺寸:综合考虑 3.框、扇材质:不锈钢窗框 4.玻璃品种、厚度:4铅当量、20cm [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 2 |  | 9750.47 | 19500.94
本页小计 | [7 empty] | 20474.83
合 计 | [7 empty] | 234173.38

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【装饰工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 4717.78
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 4717.78 | 4717.78
本页小计 | [7 empty] | 4717.78
合 计 | [7 empty] | 4717.78

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【装饰工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 3600.94
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 5239.03
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 513.23
合 计 |  |  |  |  | 9353.2
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【装饰工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【装饰工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 6313.12
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 25659.39
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 22910.17
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2749.22
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 31972.51

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【装饰工程】
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 装饰综合工 | 工日 | 20.95 | 141 |  | 2954.06
2 | 木工综合工 | 工日 | 80.86 | 140 |  | 11319.91
3 | 砌筑综合工 | 工日 | 68.4 | 129 |  | 8823.17
4 | 抹灰综合工 | 工日 | 98.18 | 139 |  | 13646.62
5 | 镶贴综合工 | 工日 | 1.6 | 146 |  | 233.6
6 | 防水综合工 | 工日 | 9.79 | 130 |  | 1272.91
7 | 油漆综合工 | 工日 | 40.64 | 140 |  | 5689.94
8 | 金属制安综合工 | 工日 | 20.4 | 135 |  | 2753.38
| 小计 |  |  |  |  | 46693.59
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 1165.16 | 1 |  | 1165.16
2 | 角铝 | m | 37.72 | 2.44 |  | 92.04
3 | 地槽铝 | m | 9.19 | 23.93 |  | 219.99
4 | 工字铝综合 | m | 106.45 | 11.09 |  | 1180.51
5 | 铝槽 | m | 33.41 | 19.9 |  | 664.89
6 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 665.72 | 2.09 |  | 1391.35
7 | L形执手插锁 | 把 | 8 | 52.33 |  | 418.64
8 | 不锈钢合页100mm | 个 | 16 | 4.27 |  | 68.32
9 | 低碳钢焊条结422 综合 | kg | 3.07 | 4.58 |  | 14.06
10 | 预埋铁件 | kg | 57.58 | 3.62 |  | 208.42
11 | 水泥32.5R | kg | 10976.61 | 0.35 |  | 3841.81
12 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | kg | 15.91 | 0.35 |  | 5.57
13 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 130.28 | 0.66 |  | 85.99
14 | 特细砂 | t | 34.23 | 160 |  | 5477.36
15 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 30.75 | 461.83 |  | 14202.66
16 | 木材锯材 | m3 | 0 | 1750 |  | 4.2
17 | 300*300*10mm防滑砖 | m2 | 8.2 | 50 |  | 410
18 | 规格板600*600 | m2 | 71.52 | 28.53 |  | 2040.41
19 | 铝扣板(方形)300*300 | m2 | 8.4 | 95.13 |  | 799.09
20 | 铝合金方板龙骨 | m2 | 8.2 | 19.49 |  | 159.82
21 | 50mm厚玻镁板 | m2 | 39.59 | 247.17 |  | 9784.22
22 | 装配式T型铝合金(烤漆)龙骨 | m2 | 110.43 | 20.49 |  | 2262.68
23 | 单扇套装平开木门M0921 | 樘 | 7 | 700 |  | 4900
24 | 单扇套装平开木门M1221 | 樘 | 1 | 800 |  | 800
25 | 防射线窗4铅当量 | m2 | 1.94 | 10000 |  | 19400
26 | 双开电动门 | 樘 | 1 | 6000 |  | 6000
27 | 防射线门4铅当量 | m2 | 6.09 | 4200 |  | 25578
28 | 防射线电动双开门4铅当量 | m2 | 3.78 | 4200 |  | 15876
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
29 | 电磁感应装置 | 套 | 4.78 | 175.21 |  | 837.5
30 | 内墙涂料 | kg | 65.41 | 11.5 |  | 752.24
31 | 外墙涂料 | kg | 73.37 | 12.55 |  | 920.74
32 | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 718.42 | 8.68 |  | 6235.89
33 | 滑石粉 | kg | 924.69 | 0.3 |  | 277.41
34 | 界面剂 | kg | 20.03 | 2.14 |  | 42.86
35 | 玻璃胶350g/支 | 支 | 13.44 | 7.75 |  | 104.12
36 | 胶粘剂 | kg | 52.39 | 8.61 |  | 451.12
37 | 腻子胶 | kg | 86.3 | 2.48 |  | 214.03
38 | 水 | m3 | 17.36 | 4.42 |  | 76.74
39 | 电 | kW·h | 13.97 | 0.7 |  | 9.78
40 | 水流基自流平砂浆 | m3 | 0.8 | 707.96 |  | 563.04
41 | 材料费调整 | 元 | -0.1 | 1 |  | -0.1
| 小计 |  |  |  |  | 127536.56
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 1056.08 | 1 |  | 1056.08
2 | 其他机械费 | 元 | 220.04 | 1 |  | 220.04
3 | 安拆费及场外运费 | 元 | 53.57 | 1 |  | 53.57
4 | 电 | kW·h | 75.95 | 0.7 |  | 53.17
5 | 机上人工 | 工日 | 6.79 | 135 |  | 916.46
6 | 检修费 | 元 | 4.69 | 1 |  | 4.69
7 | 机械费调整 | 元 | -0.2 | 1 |  | -0.2
8 | 维护费 | 元 | 12.32 | 1 |  | 12.32
9 | 折旧费 | 元 | 28.07 | 1 |  | 28.07
10 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 4.14 | 208.41 |  | 862.34
11 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.75 | 253.25 |  | 188.98
12 | 交流弧焊机容量(kV·A)42小 | 台班 | 0.13 | 118.13 |  | 15.82
| 小计 |  |  |  |  | 2344.2
四 | 主材
1 | 2mm厚PVC地胶地面 | m2 | 108 | 80 |  | 8639.84
2 | 50mm厚玻镁板墙面 | m2 | 67.2 | 90 |  | 6048.36
3 | 2mm厚PVC地胶地面踢脚板 | m | 82.52 | 10 |  | 825.18
4 | 硫酸钡墙面 | m2 | 60.53 | 50 |  | 3026.5
5 | 50mm厚硫酸钡 | m2 | 98.18 | 25 |  | 2454.5
6 | 麻醉柜 | 套 | 1 | 2000 |  | 2000
7 | 器械柜 | 套 | 1 | 2000 |  | 2000
8 | 药品柜 | 套 | 1 | 2000 |  | 2000
9 | 情报多功能控制箱 | 套 | 1 | 4500 |  | 4500
10 | 嵌壁式气体终端箱 | 套 | 1 | 2000 |  | 2000
11 | 吊塔 | 套 | 1 | 15000 |  | 15000
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
| 小计 |  |  |  |  | 48494.38
| 合计 |  |  |  |  | 225068.73
第 3 页 共 3 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气设备安装工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 44140.02
1.1 | 弱电工程 | 2629.4
1.2 | C强电工程 | 41510.62
2 | 措施项目费 | 1906.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 878.77
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 762.49 |  | －
5 | 税金 | 4718.38 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 51,527.74
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【电气设备安装工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 251.61
2 | 施工组织措施项目 | 1655.24
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 878.77
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 82.18
措施项目费合计=1+2 |  | 1906.85

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【电气设备安装工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
弱电工程
1 | 030502001001 | 弱电箱 | [项目特征] 1.名称:弱电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 1 |  | 582.5 | 582.5
2 | 030502005001 | 六类网线 | [项目特征] 1.名称:六类网线 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 201.32 |  | 6.94 | 1397.16
3 | 030502012001 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:详设计施工图 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 13 |  | 49.98 | 649.74
| C | 强电工程
本页小计 | [7 empty] | 2629.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404017001 | ZPDX(总配电箱) | [项目特征] 1.名称:ZPDX(总配电箱) 2.型号:Pn=200.00kW CosC=0.80 Kd=0.80 Pc=200.00kW Ic=607.74A [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2716.13 | 2716.13
2 | 030404017002 | ZM(分配电箱) | [项目特征] 1.名称:ZM(分配电箱) 2.型号:Pe=14.5kw Pj=12.0kw Ij=22.8A COSO=0.80 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3 |  | 1016.13 | 3048.39
3 | 030411003001 | 钢制桥架100*200 | [项目特征] 1.名称:钢制桥架100*200 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 13.78 |  | 86.96 | 1198.31
本页小计 | [7 empty] | 6962.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412001001 | LED平板灯600*600 | [项目特征] 1.名称:600*600LED平板灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 15 |  | 79.3 | 1189.5
5 | 030412001002 | LED洁净平板灯1200*300 | [项目特征] 1.名称:LED洁净平板灯1200*300 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |  | 180.3 | 1803
6 | 030411001001 | 配管KBG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 107.82 |  | 16.54 | 1783.34
7 | 030411001002 | 配管KBG32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 103.8 |  | 23.07 | 2394.67
本页小计 | [7 empty] | 7170.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004001 | 配线BYJ(F)-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线BYJ(F)-2.5 2.配线形式:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 536.07 |  | 3.92 | 2101.39
9 | 030411004002 | 配线BYJ(F)-4 | [项目特征] 1.名称:配线BYJ(F)-4 2.配线形式:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 284.5 |  | 5.78 | 1644.41
10 | 030408001001 | 电力电缆YJY-3*120+2*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆YJY-3*120+2*70 2.敷设方式、部位:埋地 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 40 |  | 418.03 | 16721.2
11 | 030408001002 | 电力电缆YJY-3*70+2*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆YJY-3*70+2*35 2.敷设方式、部位:管内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 2 |  | 245.17 | 490.34
12 | 030408001003 | 电力电缆YJY-3*35+2*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆YJY-3*35+2*16 2.敷设方式、部位:管内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 3 |  | 129.87 | 389.61
本页小计 | [7 empty] | 21346.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030408001004 | 电力电缆YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆YJY-5*10 2.敷设方式、部位:管内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 9 |  | 50.92 | 458.28
14 | 030408003001 | 电缆保护管SC125 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管SC125 2.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 42 |  | 90.67 | 3808.14
15 | 030404034001 | 单控开关 | [项目特征] 1.名称:单控开关 2.接线盒材质:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  | 35.27 | 317.43
16 | 030404034002 | 双控开关 | [项目特征] 1.名称:双控开关 2.接线盒材质:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 36.88 | 36.88
17 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.接线盒材质:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 40 |  | 35.24 | 1409.6
本页小计 | [7 empty] | 6030.33
合 计 | [7 empty] | 44140.02

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【电气设备安装工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 251.61
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 251.61 | 251.61
本页小计 | [7 empty] | 251.61
合 计 | [7 empty] | 251.61

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【电气设备安装工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 694.29
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 878.77
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 82.18
合 计 |  |  |  |  | 1655.24
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【电气设备安装工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【电气设备安装工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 762.49
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4718.38
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4212.84
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 505.54
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 5480.87

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【电气设备安装工程】
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 电工综合工 | 工日 | 29.43 | 135 |  | 3972.42
2 | 智能化综合工 | 工日 | 3.6 | 146 |  | 526.1
3 | 人工费调整 | 元 | 71.18 | 1 |  | 71.18
| 小计 |  |  |  |  | 4569.7
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 49.94 | 1 |  | 49.94
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 4.62 | 3.08 |  | 14.24
3 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 2.12 | 3.08 |  | 6.52
4 | 钢板综合 | kg | 2.1 | 3.68 |  | 7.74
5 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.75 | 22.12 |  | 16.63
6 | 橡胶垫2 | m2 | 0.05 | 17 |  | 0.92
7 | 棉纱 | kg | 0.47 | 9.64 |  | 4.52
8 | 白布 | m2 | 0.29 | 5.78 |  | 1.69
9 | 木螺钉M2~4×6~65 | 个 | 270.4 | 0.07 |  | 18.93
10 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 套 | 14.48 | 1.78 |  | 25.78
11 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10个 | 2.08 | 1.6 |  | 3.33
12 | 膨胀螺栓M6 | 10个 | 0.14 | 2.8 |  | 0.4
13 | 膨胀螺栓M10 | 10套 | 0.64 | 9.4 |  | 6.02
14 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 198 | 0.07 |  | 13.86
15 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 个 | 51.5 | 0.21 |  | 10.82
16 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 个 | 87.27 | 0.21 |  | 18.33
17 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.01 | 8.76 |  | 0.12
18 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.01 | 18.97 |  | 0.26
19 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 2.52 | 4.58 |  | 11.56
20 | 松香焊锡丝综合 | m | 0.28 | 0.85 |  | 0.24
21 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.01 | 6.84 |  | 0.06
22 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.05 | 9.4 |  | 0.42
23 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.26 | 6.07 |  | 7.65
24 | 钢锯条 | 条 | 6.35 | 0.43 |  | 2.73
25 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.07 | 7.26 |  | 0.49
26 | 圆木台63~138×22 | 块 | 42 | 2.22 |  | 93.24
27 | 沥青清漆 | kg | 6.73 | 14.53 |  | 97.76
28 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.17 | 10.85 |  | 1.79
29 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.09 | 8.85 |  | 0.83
30 | 汽油综合 | kg | 0.14 | 9.18 |  | 1.27
31 | 铅油 | kg | 2.12 | 4.62 |  | 9.78
32 | 电力复合酯 | kg | 1.64 | 15.94 |  | 26.14
33 | 硬脂酸 | kg | 0.05 | 13.59 |  | 0.73
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
34 | 氧气 | m3 | 3.78 | 3.26 |  | 12.34
35 | 乙炔气 | kg | 1.13 | 12.01 |  | 13.62
36 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 6.03 | 2.71 |  | 16.34
37 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 0.4 | 10.2 |  | 4.08
38 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 33.9 | 0.85 |  | 28.82
39 | 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | m | 22.47 | 1.44 |  | 32.36
40 | 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | m | 36.02 | 2.93 |  | 105.53
41 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 49.74 | 1.74 |  | 86.55
42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 3.03 | 10.92 |  | 33.09
43 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 3.1 | 4.03 |  | 12.51
44 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 138.77 | 0.25 |  | 34.69
45 | 塑料接线柱双线 | 个 | 25.75 | 2.14 |  | 55.11
46 | 铜端子16mm2 | 个 | 2.02 | 5.79 |  | 11.7
47 | 铜接线端子DT-6 | 个 | 8.12 | 1.37 |  | 11.12
48 | 铜接线端子20A | 个 | 25.38 | 0.21 |  | 5.33
49 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 3.68 | 4.38 |  | 16.12
50 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 3.25 | 0.85 |  | 2.76
51 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.04 | 10.68 |  | 0.43
52 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.08 | 38.89 |  | 3.11
53 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.04 | 99.44 |  | 3.98
54 | 材料费调整 | 元 | 132.2 | 1 |  | 132.2
| 小计 |  |  |  |  | 1076.53
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 11.42 | 1 |  | 11.42
2 | 柴油 | kg | 0.98 | 7.48 |  | 7.33
3 | 电 | kW·h | 57.68 | 0.7 |  | 40.38
4 | 动力费 | 元 | 0.31 | 1 |  | 0.31
5 | 机上人工 | 工日 | 0.1 | 135 |  | 13.05
6 | 检修费 | 元 | 1.72 | 1 |  | 1.72
7 | 校验费 | 元 | 1.85 | 1 |  | 1.85
8 | 其他费用 | 元 | 1.35 | 1 |  | 1.35
9 | 汽油 | kg | 1.45 | 9.18 |  | 13.3
10 | 维护费 | 元 | 6.57 | 1 |  | 6.57
11 | 折旧费 | 元 | 11.07 | 1 |  | 11.07
12 | 工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃ | 台班 | 0.2 | 5.58 |  | 1.12
13 | 钳形接地电阻测试仪量程:0.1~1200 | 台班 | 0.01 | 12.11 |  | 0.12
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
Ω,1mA~30A
14 | 高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V | 台班 | 0.06 | 36.74 |  | 2.31
15 | 对讲机(一对)最大通话距离:5km | 台班 | 1.01 | 4.16 |  | 4.19
16 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.03 | 548.75 |  | 16.3
17 | 载重汽车装载质量(t)4中 | 台班 | 0.03 | 467.96 |  | 13.9
18 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.03 | 555.16 |  | 15.32
19 | 半自动切割机厚度(mm)100小 | 台班 | 0.1 | 85.51 |  | 8.36
20 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.8 | 58.56 |  | 46.73
| 小计 |  |  |  |  | 108.35
四 | 主材
1 | 电缆保护管SC125 | m | 43.26 | 67.6 |  | 2924.38
2 | 配管KBG20 | m | 111.05 | 7.58 |  | 841.79
3 | 配管KBG32 | m | 106.91 | 13.92 |  | 1488.24
4 | LED平板灯600*600 | 套 | 15.15 | 50 |  | 757.5
5 | LED洁净平板灯1200*300 | 套 | 10.1 | 150 |  | 1515
6 | 单控开关 | 套 | 9.18 | 15.91 |  | 146.05
7 | 双控开关 | 套 | 1.02 | 16.73 |  | 17.06
8 | 网络插座 | 个 | 13.13 | 25.83 |  | 339.15
9 | 五孔插座 | 套 | 40.8 | 11.33 |  | 462.26
10 | 配线BYJ(F)-2.5 | m | 562.87 | 2.86 |  | 1609.82
11 | 配线BYJ(F)-4 | m | 298.73 | 4.45 |  | 1329.33
12 | 六类网线 | m | 211.39 | 4.5 |  | 951.24
13 | 电力电缆YJY-3*120+2*70综合 | m | 40.4 | 397.61 |  | 16063.44
14 | 电力电缆YJY-3*70+2*35综合 | m | 2.02 | 228.96 |  | 462.5
15 | 电力电缆YJY-3*35+2*16综合 | m | 3.03 | 119.91 |  | 363.33
16 | 电力电缆YJY-5*10综合 | m | 9.09 | 45.54 |  | 413.96
17 | 钢制桥架100*200 | m | 13.92 | 52.09 |  | 724.98
18 | 接线盒 | 个 | 64.13 | 0.94 |  | 60.28
19 | 弱电箱 | 台 | 1 | 400 |  | 400
20 | ZPDX(总配电箱) | 台 | 1 | 2500 |  | 2500
21 | ZM(分配电箱) | 台 | 3 | 800 |  | 2400
| 小计 |  |  |  |  | 35770.31
| 合计 |  |  |  |  | 41524.89
第 3 页 共 3 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1982.35
1.1 | C安装工程 | 1982.35
2 | 措施项目费 | 316.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 165.34
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 138.45 |  | －
5 | 税金 | 245.73 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 2,683.52
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【给排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 45.2
2 | 施工组织措施项目 | 271.79
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 165.34
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 15.54
措施项目费合计=1+2 |  | 316.99

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | PPR给水管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 36.55 |  | 20.28 | 741.23
2 | 031001006002 | UPVC排水管DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水沟DN75 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 26.55 |  | 34.7 | 921.29
3 | 031004014001 | DN50不锈钢地漏 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 43.37 | 43.37
本页小计 | [7 empty] | 1705.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.材质、规格:淋浴器 2.组装形式:符合设计及规范要求 3.附件名称、数量:成套安装 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 |  | 276.46 | 276.46
本页小计 | [7 empty] | 276.46
合 计 | [7 empty] | 1982.35

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【给排水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 45.2
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 45.2 | 45.2
本页小计 | [7 empty] | 45.2
合 计 | [7 empty] | 45.2

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【给排水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 90.91
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 165.34
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 15.54
合 计 |  |  |  |  | 271.79
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【给排水工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【给排水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 138.45
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 245.73
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 219.4
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 26.33
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 384.18

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【给排水工程】
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 管工综合工 | 工日 | 6.05 | 140 |  | 846.61
2 | 人工费调整 | 元 | 13.23 | 1 |  | 13.23
| 小计 |  |  |  |  | 859.84
二 | 材料
1 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.12 | 3.68 |  | 0.43
2 | 橡胶板1~3 | kg | 0.03 | 5.81 |  | 0.17
3 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 5.6 | 0.29 |  | 1.62
4 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 套 | 1.03 | 1.32 |  | 1.36
5 | 精制六角螺栓 | kg | 0.01 | 6.79 |  | 0.1
6 | 铁砂布 | 张 | 0.79 | 0.83 |  | 0.66
7 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.01 | 4.19 |  | 0.03
8 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.01 | 10.43 |  | 0.11
9 | 钢锯条 | 条 | 2.82 | 0.43 |  | 1.21
10 | 丙酮 | kg | 0.59 | 5.13 |  | 3.05
11 | 氧气 | m3 | 0.01 | 3.26 |  | 0.04
12 | 乙炔气 | kg | 0 | 12.01 |  | 0.04
13 | 胶粘剂 | kg | 0.41 | 8.61 |  | 3.5
14 | 焊接钢管DN20 | m | 0.05 | 2.85 |  | 0.15
15 | 镀锌钢管DN15 | m | 2.5 | 2.11 |  | 5.28
16 | 橡胶软管DN20 | m | 0.02 | 2.13 |  | 0.05
17 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 3.03 | 1.28 |  | 3.88
18 | 镀锌三通DN15 | 个 | 1.01 | 0.85 |  | 0.86
19 | 镀锌钢管活接头DN15 | 个 | 1.01 | 3.28 |  | 3.31
20 | 塑料给水管DN25管件 | 个 | 44.77 | 1.03 |  | 46.12
21 | 镀锌钢管卡子DN15 | 个 | 1.05 | 0.55 |  | 0.58
22 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.01 | 42.87 |  | 0.63
23 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.01 | 21.37 |  | 0.16
24 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.01 | 5.3 |  | 0.04
25 | 水 | m3 | 0.21 | 4.42 |  | 0.93
26 | 电 | kW·h | 4.21 | 0.7 |  | 2.94
27 | 材料费调整 | 元 | 24.57 | 1 |  | 24.57
| 小计 |  |  |  |  | 101.82
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 0.09 | 1 |  | 0.09
2 | 电 | kW·h | 0.44 | 0.7 |  | 0.31
3 | 检修费 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
4 | 维护费 | 元 | 0.03 | 1 |  | 0.03
5 | 折旧费 | 元 | 0.03 | 1 |  | 0.03
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
6 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0 | 33.93 |  | 0.13
7 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0 | 17.75 |  | 0.07
8 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0 | 75.6 |  | 0.28
| 小计 |  |  |  |  | 0.47
四 | 主材
1 | DN50不锈钢地漏DN50 | 个 | 1.01 | 22.35 |  | 22.57
2 | PPR给水管DN25 | m | 37.13 | 3.35 |  | 124.4
3 | UPVC排水管DN75 | m | 26.02 | 7.09 |  | 184.47
4 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 个 | 23.5 | 5 |  | 117.48
5 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 2.02 | 29.68 |  | 59.95
6 | 莲蓬喷头 | 个 | 1.01 | 124.99 |  | 126.24
| 小计 |  |  |  |  | 635.11
| 合计 |  |  |  |  | 1597.24
第 2 页 共 2 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【通风空调工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 72570.14
1.1 | C安装工程 | 72570.14
2 | 措施项目费 | 3987.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2192.93
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1896.78 |  | －
5 | 税金 | 7908.25 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 86,363.09
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【通风空调工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 457.76
2 | 施工组织措施项目 | 3530.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2192.93
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 206.54
措施项目费合计=1+2 |  | 3987.92

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【通风空调工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030701004001 | TMV-V36F5/N1Y风管机 | [项目特征] 1.名称:风管机 2.型号:TMV-V36F5/N1Y [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 7 |  | 2233.4 | 15633.8
2 | 030701004002 | TMV-V71F5/N1Y风管机 | [项目特征] 1.名称:风管机 2.型号:TMV-V71F5/N1Y [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 3 |  | 4233.4 | 12700.2
3 | 030701004003 | TMV-V125F5/N1Y风管机 | [项目特征] 1.名称:风管机 2.型号:TMV-V125F5/N1Y [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 6733.4 | 6733.4
4 | 030701003001 | 冷媒管铜管Φ12.70 | [项目特征] 1.名称:冷媒管铜管Φ12.70 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | m | 66 |  | 64.85 | 4280.1
本页小计 | [7 empty] | 39347.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030701003002 | 冷媒管铜管Φ15.88 | [项目特征] 1.名称:冷媒管铜管Φ15.88 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | m | 44 |  | 77.52 | 3410.88
6 | 030701003003 | 冷媒管铜管Φ19.05 | [项目特征] 1.名称:冷媒管铜管Φ19.05 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | m | 10 |  | 92.1 | 921
7 | 030701003004 | 冷媒管铜管Φ6.35 | [项目特征] 1.名称:冷媒管铜管Φ6.35 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | m | 66 |  | 38.74 | 2556.84
8 | 030701003005 | 冷媒管铜管Φ9.53 | [项目特征] 1.名称:冷媒管铜管Φ9.53 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | m | 55 |  | 50.39 | 2771.45
本页小计 | [7 empty] | 9660.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030702001001 | 加压送风管道Φ280 | [项目特征] 1.名称:加压送风管道Φ280 2.材质:薄钢板 3.规格:加压送风管道Φ280 4.板材厚度:δ=1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 32.4 |  | 180.8 | 5857.92
10 | 030702001002 | 送风钢板风道720*240 | [项目特征] 1.名称:送风钢板风道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:720*240 4.板材厚度:δ=1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 19.2 |  | 130.26 | 2500.99
11 | 030702001003 | 送风钢板风道1040*240 | [项目特征] 1.名称:送风钢板风道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1040*240 4.板材厚度:δ=1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 15.36 |  | 134.2 | 2061.31
本页小计 | [7 empty] | 10420.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030702001004 | 送风钢板风道1540*280 | [项目特征] 1.名称:送风钢板风道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1540*280 4.板材厚度:δ=1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 10.92 |  | 146.63 | 1601.2
13 | 030703007001 | 单层百叶风口580*150 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口580*150 2.材质:铝合金 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 7 |  | 95.68 | 669.76
14 | 030703007002 | 单层百叶风口600*200 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口600*200 2.材质:铝合金 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 7 |  | 95.68 | 669.76
15 | 030703007003 | 单层百叶风口900*200 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口900*200 2.材质:铝合金 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 3 |  | 105.68 | 317.04
本页小计 | [7 empty] | 3257.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030703007004 | 单层百叶风口1200*200 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口1200*200 2.材质:铝合金 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 5 |  | 138.57 | 692.85
17 | 030703007005 | 吊顶式通风器175*175 | [项目特征] 1.名称:吊顶式通风器 2.型号:WTD-110-B 3.规格:175*175 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 5 |  | 219.92 | 1099.6
18 | 030108003001 | 加压送风矩形管道风机 | [项目特征] 1.型号:功率1.5KW,尺寸:300*300 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 1371.81 | 2743.62
本页小计 | [7 empty] | 4536.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030108003002 | 排风机600*600 | [项目特征] 1.名称:排风机600*60 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 1371.81 | 1371.81
20 | 030702001005 | 排风钢板风道300*300 | [项目特征] 1.名称:排风钢板风道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:300*300 4.板材厚度:δ=1.0mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 6 |  | 180.8 | 1084.8
21 | 030703007006 | 防雨百叶300*300 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶300*300 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1 |  | 105.41 | 105.41
本页小计 | [7 empty] | 2562.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030411001003 | 配管KBG32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 80 |  | 23.07 | 1845.6
23 | 030411004003 | 配线BYJ(F)-6 | [项目特征] 1.名称:配线BYJ(F)-2.5 2.配线形式:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 240 |  | 3.92 | 940.8
本页小计 | [7 empty] | 2786.4
合 计 | [7 empty] | 72570.14

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【通风空调工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 457.76
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 457.76 | 457.76
本页小计 | [7 empty] | 457.76
合 计 | [7 empty] | 457.76

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【通风空调工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 1130.69
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2192.93
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 206.54
合 计 |  |  |  |  | 3530.16
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【通风空调工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【通风空调工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1896.78
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 7908.25
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 7060.94
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 847.31
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 9805.03

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【通风空调工程】
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 设备综合工 | 工日 | 6.78 | 140 |  | 948.78
2 | 电工综合工 | 工日 | 3.81 | 135 |  | 514.62
3 | 通风综合工 | 工日 | 72.63 | 135 |  | 9804.67
4 | 人工费调整 | 元 | 135.44 | 1 |  | 135.44
| 小计 |  |  |  |  | 11403.51
二 | 材料
1 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 0.8 | 3.08 |  | 2.46
2 | 圆钢φ10~14 | kg | 28.05 | 2.44 |  | 68.44
3 | 扁钢59以内 | kg | 31.24 | 3.13 |  | 97.78
4 | 角钢63以内 | kg | 6.51 | 3.43 |  | 22.34
5 | 角钢≤50×5 | kg | 32.1 | 3.43 |  | 110.1
6 | 热轧薄钢板1.6~1.9 | kg | 0.9 | 3.68 |  | 3.31
7 | 橡胶板1~3 | kg | 11.09 | 5.81 |  | 64.42
8 | 聚酯乙烯薄膜 | kg | 0.11 | 11 |  | 1.21
9 | 棉纱 | kg | 0.55 | 9.64 |  | 5.3
10 | 铁铆钉 | kg | 2.65 | 4.43 |  | 11.75
11 | 六角螺栓带螺母M6×30~50 | 10套 | 64.9 | 2.8 |  | 181.71
12 | 六角螺栓带螺母M8×30~50 | 10套 | 18.16 | 2.5 |  | 45.39
13 | 镀锌六角螺栓M10 | 10个 | 13.99 | 5.98 |  | 83.67
14 | 精制六角带帽螺栓M2~5×4~20 | 10套 | 22.95 | 4.27 |  | 98
15 | 膨胀螺栓M10 | 套 | 45.76 | 0.94 |  | 43.01
16 | 膨胀螺栓M12 | 套 | 13.76 | 1.54 |  | 21.2
17 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 个 | 32.99 | 0.21 |  | 6.93
18 | 镀锌弹簧垫圈M10 | 个 | 46.64 | 0.04 |  | 1.87
19 | 镀锌垫圈M10 | 个 | 93.28 | 0.04 |  | 3.73
20 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 0.09 | 10.81 |  | 0.95
21 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 0.63 | 4.58 |  | 2.89
22 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 10.61 | 4.19 |  | 44.45
23 | 铜焊丝综合 | kg | 3.13 | 53.42 |  | 167.1
24 | 铜焊粉 | kg | 1.08 | 18.45 |  | 19.96
25 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 0.11 | 14.44 |  | 1.59
26 | 钢锯条 | 条 | 2.4 | 0.43 |  | 1.03
27 | 平垫铁综合 | kg | 14.13 | 4.06 |  | 57.37
28 | 斜垫铁综合 | kg | 14.08 | 4.06 |  | 57.15
29 | 木板 | m3 | 0.02 | 936.08 |  | 16.85
30 | 煤油 | kg | 4.33 | 3.98 |  | 17.24
31 | 机油综合 | kg | 1.49 | 4.7 |  | 6.98
32 | 铅油 | kg | 0.8 | 4.62 |  | 3.7
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
33 | 黄油钙基脂 | kg | 0.44 | 9.57 |  | 4.22
34 | 氧气 | m3 | 19.78 | 3.26 |  | 64.49
35 | 乙炔气 | kg | 1.02 | 12.01 |  | 12.25
36 | 乙炔气 | m3 | 1.78 | 14.31 |  | 25.48
37 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.68 | 2.71 |  | 4.55
38 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 1.1 | 26.27 |  | 28.9
39 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 12.82 | 0.85 |  | 10.89
40 | 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | m | 13.62 | 2.93 |  | 39.89
41 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 32.99 | 0.25 |  | 8.25
42 | 电 | kW·h | 6.21 | 0.7 |  | 4.34
43 | 材料费调整 | 元 | 251.53 | 1 |  | 251.53
| 小计 |  |  |  |  | 1724.67
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 50.54 | 1 |  | 50.54
2 | 柴油 | kg | 12.11 | 7.48 |  | 90.55
3 | 电 | kW·h | 269.11 | 0.7 |  | 188.37
4 | 机上人工 | 工日 | 1.45 | 135 |  | 195.71
5 | 检修费 | 元 | 11.6 | 1 |  | 11.6
6 | 其他费用 | 元 | 1.87 | 1 |  | 1.87
7 | 维护费 | 元 | 33.22 | 1 |  | 33.22
8 | 折旧费 | 元 | 48.83 | 1 |  | 48.83
9 | 叉式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.3 | 526.11 |  | 157.83
10 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.11 | 555.16 |  | 61.07
11 | 电动卷扬机单筒快速牵引力(kN)5小 | 台班 | 0.44 | 182.89 |  | 80.47
12 | 台式钻床钻孔直径(mm)16小 | 台班 | 6.93 | 4.15 |  | 28.76
13 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中 | 台班 | 0.28 | 237.43 |  | 65.53
14 | 折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小 | 台班 | 0.28 | 31.65 |  | 8.74
15 | 咬口机板厚(mm)1.5小 | 台班 | 0.28 | 16.52 |  | 4.56
16 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 3.65 | 58.56 |  | 213.73
| 小计 |  |  |  |  | 620.69
四 | 主材
1 | 圆钢φ5.5~9 | kg | 9.88 | 3.2 |  | 31.62
2 | 圆钢φ10~14 | kg | 2.02 | 3.2 |  | 6.46
3 | 扁钢59以内 | kg | 13.2 | 3.13 |  | 41.32
4 | 槽钢5#~16# | kg | 77.57 | 3.37 |  | 261.42
5 | 角钢≤50×5 | kg | 329.48 | 3.43 |  | 1130.12
6 | 角钢63 | kg | 0.88 | 3.43 |  | 3
7 | 镀锌薄钢板1.0 | m2 | 6.83 | 46.68 |  | 318.73
8 | 镀锌薄钢板1.0 | m2 | 36.87 | 46.68 |  | 1721.15
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
9 | 镀锌薄钢板1.0 | m2 | 21.85 | 46.68 |  | 1019.94
10 | 镀锌薄钢板1.0 | m2 | 17.48 | 46.68 |  | 815.95
11 | 镀锌薄钢板1.0 | m2 | 12.43 | 46.68 |  | 580.09
12 | 配管KBG32 | m | 82.4 | 13.92 |  | 1147.01
13 | 冷媒管铜管Φ12.70 | m | 67.32 | 36.7 |  | 2470.64
14 | 冷媒管铜管Φ15.88 | m | 44.88 | 45.98 |  | 2063.58
15 | 冷媒管铜管Φ19.05 | m | 10.12 | 57.8 |  | 584.94
16 | 冷媒管铜管Φ6.35 | m | 67.65 | 18.35 |  | 1241.38
17 | 冷媒管铜管Φ9.53 | m | 56.38 | 27.54 |  | 1552.57
18 | 单层百叶风口580*150 | 个 | 7 | 50 |  | 350
19 | 单层百叶风口600*200 | 个 | 7 | 50 |  | 350
20 | 单层百叶风口900*200 | 个 | 3 | 60 |  | 180
21 | 单层百叶风口1200*200 | 个 | 5 | 84 |  | 420
22 | 吊顶式通风器175*175 | 个 | 5 | 200 |  | 1000
23 | 防雨百叶300*300 | 个 | 1 | 59.73 |  | 59.73
24 | 室内铜管接头管件(综合)Φ12.70 | 个 | 27.85 | 8.5 |  | 236.74
25 | 室内铜管接头管件(综合)Φ15.88 | 个 | 18.39 | 9 |  | 165.53
26 | 室内铜管接头管件(综合)Φ19.05 | 个 | 4.05 | 9.14 |  | 37.02
27 | 室内铜管接头管件(综合)Φ6.35 | 个 | 28.38 | 8 |  | 227.04
28 | 室内铜管接头管件(综合)Φ9.53 | 个 | 23.43 | 8.2 |  | 192.13
29 | 配线BYJ(F)-2.5 | m | 252 | 2.86 |  | 720.72
30 | TMV-V125F5/N1Y风管机 | 台 | 1 | 6500 |  | 6500
31 | TMV-V71F5/N1Y风管机 | 台 | 3 | 4000 |  | 12000
32 | TMV-V36F5/N1Y风管机 | 台 | 7 | 2000 |  | 14000
33 | 加压送风矩形管道风机 | 台 | 2 | 800 |  | 1600
34 | 排风机600*600 | 台 | 1 | 800 |  | 800
| 小计 |  |  |  |  | 53828.83
| 合计 |  |  |  |  | 67577.7
第 3 页 共 3 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【医气工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：医气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 60069.12
1.1 | C安装工程 | 60069.12
2 | 措施项目费 | 1578.6
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 735.76
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 616.76 |  | －
5 | 税金 | 6276.26 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 68,540.74
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【医气工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：医气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 368.62
2 | 施工组织措施项目 | 1209.98
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 735.76
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 69.21
措施项目费合计=1+2 |  | 1578.6

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【医气工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：医气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030412006001 | 六联观片灯 | [项目特征] 1.名称:六联观片灯 2.规格:1200x1000mm [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 4573.07 | 4573.07
2 | 030412006002 | 手术无影灯 | [项目特征] 1.名称:手术无影灯 2.型号:LED字母灯，L3-B 3.规格:双灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 40482.64 | 40482.64
3 | 030404035002 | 组合电源插座箱(治疗) | [项目特征] 1.名称:组合电源插座箱(治疗) 2.规格:500x210x100mm 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 763.61 | 1527.22
4 | 031008003001 | 氧气二级减压箱 | [项目特征] 1.型号、规格:氧气二级减压箱 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  | 2198.77 | 2198.77
5 | 030904010001 | 阀门报警箱 | [项目特征] 1.线制:阀门报警箱 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1 |  | 2016.13 | 2016.13
本页小计 | [7 empty] | 50797.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：医气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031003001001 | 截止阀 | [项目特征] 1.类型:截止阀 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5 |  | 60.88 | 304.4
7 | 031003001002 | 维修阀 | [项目特征] 1.类型:维修阀 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 60.88 | 121.76
8 | 031003001003 | 区域维修阀 | [项目特征] 1.类型:维修阀 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 60.88 | 243.52
9 | 031008014001 | 气体终端 | [项目特征] 1.名称:气体终端 2.气体种类:吸引终端、氧气终端、空气终端、废气终端 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 327.14 | 1308.56
本页小计 | [7 empty] | 1978.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：医气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030801006001 | 不锈钢管Φ8*1 | [项目特征] 1.材质:氧气不锈钢管 2.规格:Φ8 3.输送介质:氧气 4.焊接方法:氩弧焊 5.充氩保护方式、部位:详设计施工图及规范要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详设计施工图及规范要求 7.脱脂设计要求:详设计施工图及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 55.6 |  | 32.38 | 1800.33
本页小计 | [7 empty] | 1800.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：医气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030801006002 | 不锈钢管Φ10*1 | [项目特征] 1.材质:氧气不锈钢管 2.规格:Φ10 3.输送介质:空气、废气等 4.焊接方法:氩弧焊 5.充氩保护方式、部位:详设计施工图及规范要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:详设计施工图及规范要求 7.脱脂设计要求:详设计施工图及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 166.8 |  | 32.93 | 5492.72
本页小计 | [7 empty] | 5492.72
合 计 | [7 empty] | 60069.12

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【医气工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：医气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 368.62
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 368.62 | 368.62
本页小计 | [7 empty] | 368.62
合 计 | [7 empty] | 368.62

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【医气工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：医气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 405.01
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 735.76
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 69.21
合 计 |  |  |  |  | 1209.98
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【医气工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：医气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【医气工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：医气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 616.76
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 6276.26
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 5603.8
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 672.46
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6893.02

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【医气工程】
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：医气工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 管工综合工 | 工日 | 1.47 | 140 |  | 206.22
2 | 工业管道综合工 | 工日 | 22.7 | 146 |  | 3314.89
3 | 电工综合工 | 工日 | 0.89 | 135 |  | 120.42
4 | 电工综合工 | 工日 | 0.56 | 135 |  | 74.97
5 | 人工费调整 | 元 | 109.7 | 1 |  | 109.7
| 小计 |  |  |  |  | 3826.2
二 | 材料
1 | 钢丝φ4.0 | kg | 1.47 | 2.56 |  | 3.76
2 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 11.08 | 3.24 |  | 35.91
3 | 镀锌薄钢板360×360×5 | 块 | 1.05 | 18.73 |  | 19.67
4 | 铈钨棒 | g | 1.13 | 0.36 |  | 0.41
5 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 3.62 | 13.25 |  | 48.03
6 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 12.43 | 0.29 |  | 3.6
7 | 塑料胀塞φ6~9 | 套 | 16.64 | 0.08 |  | 1.33
8 | 棉纱 | kg | 0.1 | 9.64 |  | 0.96
9 | 棉纱头 | kg | 0.07 | 8.19 |  | 0.55
10 | 白布 | m2 | 8.9 | 5.78 |  | 51.42
11 | 木螺钉M2~4×6~65 | 个 | 4.16 | 0.07 |  | 0.29
12 | 半圆头螺钉 | 套 | 0.83 | 0.35 |  | 0.29
13 | 六角螺栓综合 | 10套 | 1.78 | 4.7 |  | 8.36
14 | 地脚螺栓M16×120~300 | 套 | 4.08 | 5.85 |  | 23.87
15 | 精制六角螺栓 | kg | 0.36 | 6.79 |  | 2.46
16 | 膨胀螺栓M10 | 10套 | 0.62 | 9.4 |  | 5.81
17 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 2.2 | 0.07 |  | 0.15
18 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.62 | 1.93 |  | 1.2
19 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.04 | 8.72 |  | 0.38
20 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 0.11 | 10.81 |  | 1.2
21 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.45 | 4.19 |  | 1.89
22 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 1.78 | 4.7 |  | 8.36
23 | 银钎焊条φ2.5 | kg | 0.08 | 188.03 |  | 15.04
24 | 不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti | kg | 0.22 | 33.64 |  | 7.48
25 | 松香焊锡丝综合 | m | 0.07 | 0.85 |  | 0.06
26 | 冲击钻头φ18 | 个 | 0.02 | 16.24 |  | 0.39
27 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.01 | 6.07 |  | 0.08
28 | 冲击钻头φ6~12 | 个 | 0.08 | 6.84 |  | 0.57
29 | 钻头 | kg | 0.02 | 18.8 |  | 0.45
30 | 电力复合酯 | kg | 0.41 | 15.94 |  | 6.54
31 | 硼砂 | kg | 0.03 | 4.19 |  | 0.12
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：医气工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
32 | 丙酮 | kg | 0.27 | 5.13 |  | 1.37
33 | 聚四氟乙烯(液体) | g | 40 | 0.12 |  | 4.8
34 | 酒精工业用99.5% | kg | 0.25 | 7.01 |  | 1.75
35 | 酸洗膏 | kg | 0.11 | 3.79 |  | 0.42
36 | 氩气 | m3 | 0.6 | 12.72 |  | 7.64
37 | 氧气 | m3 | 1.88 | 3.26 |  | 6.12
38 | 乙炔气 | kg | 0.63 | 12.01 |  | 7.52
39 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 0.1 | 10.2 |  | 1.02
40 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.03 | 4.63 |  | 0.15
41 | 无缝钢管DN20 | m | 4.45 | 3.85 |  | 17.12
42 | 无缝钢管DN25 | m | 0.44 | 4.36 |  | 1.94
43 | 无缝钢管DN32 | m | 1.11 | 6.58 |  | 7.32
44 | 输水软管φ25 | m | 0.07 | 5.13 |  | 0.34
45 | 蛇皮塑料管DN25 | m | 2.22 | 2.56 |  | 5.69
46 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 11.11 | 1.54 |  | 17.11
47 | 黑玛钢六角外丝DN15 | 个 | 8.89 | 1.71 |  | 15.2
48 | 针形阀 | 个 | 0.44 | 27.35 |  | 12.17
49 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.07 | 29.68 |  | 1.96
50 | 截止阀PN10 DN20 | 个 | 0.89 | 19.66 |  | 17.49
51 | 截止阀PN10 DN25 | 个 | 0.44 | 30.77 |  | 13.69
52 | 截止阀PN10 DN32 | 个 | 0.44 | 68.38 |  | 30.42
53 | 法兰DN32 | 片 | 0.89 | 12.82 |  | 11.4
54 | 肥皂 | 块 | 0.67 | 2.14 |  | 1.43
55 | 温度计0~120℃ | 支 | 0.89 | 13.25 |  | 11.79
56 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.07 | 21.37 |  | 1.41
57 | 压力表0~16MPA | 块 | 0.89 | 41.03 |  | 36.5
58 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.07 | 5.3 |  | 0.35
59 | 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | m | 5.62 | 1.44 |  | 8.09
60 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1.99 | 1.74 |  | 3.45
61 | 塑料接线柱双线 | 个 | 1.03 | 2.14 |  | 2.2
62 | 铜接线端子DT-6 | 个 | 2.03 | 1.37 |  | 2.78
63 | 铜接线端子20A | 个 | 2.03 | 0.21 |  | 0.43
64 | 开关盒(暗装) | 个 | 2 | 2.33 |  | 4.66
65 | 水 | m3 | 0.06 | 4.42 |  | 0.25
66 | 电 | kW·h | 0.73 | 0.7 |  | 0.51
67 | 材料费调整 | 元 | 203.72 | 1 |  | 203.72
| 小计 |  |  |  |  | 710.84
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 47.4 | 1 |  | 47.4
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：医气工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
2 | 柴油 | kg | 4.7 | 7.48 |  | 35.18
3 | 电 | kW·h | 319.65 | 0.7 |  | 223.76
4 | 机上人工 | 工日 | 0.29 | 135 |  | 38.5
5 | 检修费 | 元 | 13.44 | 1 |  | 13.44
6 | 其他费用 | 元 | 2.22 | 1 |  | 2.22
7 | 维护费 | 元 | 37.33 | 1 |  | 37.33
8 | 折旧费 | 元 | 48.04 | 1 |  | 48.04
9 | 吊装机械(综合)大 | 台班 | 0.12 | 459.17 |  | 55.1
10 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.1 | 479.56 |  | 47.96
11 | 立式钻床钻孔直径(mm)25小 | 台班 | 0.09 | 6.66 |  | 0.59
12 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.07 | 21.58 |  | 1.42
13 | 砂轮切割机砂轮片直径(mm)500小 | 台班 | 0.02 | 22.87 |  | 0.51
14 | 耐腐蚀泵出口直径(mm)40小 | 台班 | 1.11 | 35.43 |  | 39.32
15 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.07 | 17.75 |  | 1.17
16 | 氩弧焊机电流(A)500小 | 台班 | 0.69 | 93.99 |  | 64.81
17 | 电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小 | 台班 | 0.09 | 26.74 |  | 2.39
18 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.97 | 75.6 |  | 73.07
19 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)6中 | 台班 | 0.76 | 211.03 |  | 159.56
| 小计 |  |  |  |  | 445.87
四 | 主材
1 | 不锈钢管Φ8*1 | m | 51.43 | 4.93 |  | 253.55
2 | 不锈钢管Φ10*1 | m | 154.29 | 5.53 |  | 853.22
3 | 截止阀 | 个 | 5.05 | 42.87 |  | 216.49
4 | 维修阀 | 个 | 2.02 | 42.87 |  | 86.6
5 | 区域维修阀 | 个 | 4.04 | 42.87 |  | 173.19
6 | 手术无影灯 | 套 | 1.01 | 40000 |  | 40400
7 | 六联观片灯 | 套 | 1.01 | 4500 |  | 4545
8 | 组合电源插座箱(治疗) | 套 | 2 | 730 |  | 1460
9 | 脱脂介质 | kg | 41.9 | 17.28 |  | 724.03
10 | 气体终端 | 个 | 4 | 300 |  | 1200
11 | 氧气二级减压箱 | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
12 | 阀门报警箱 | 台 | 1 | 1800 |  | 1800
| 小计 |  |  |  |  | 53712.08
| 合计 |  |  |  |  | 58694.99
第 3 页 共 3 页