重庆科学城铭豪幼儿园2026-2027学年零星维修项目

竞争性比选文件

竞采编号：4127369383641089

采   购   人：重庆科学城铭豪幼儿园

采购代理机构：重庆立芮工程咨询有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一篇  采购公告	1

第二篇 项目服务需求	4

第三篇  项目商务要求	9

第四篇 评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	11

第五篇  供应商须知	15

第六篇  政府采购合同（格式）	19

第七篇  响应文件格式要求	20

第一篇  采购公告

重庆立芮工程咨询有限公司受重庆科学城铭豪幼儿园的委托，对重庆科学城铭豪幼儿园2026-2027学年零星维修项目进行采购。欢迎具备相关资质的供应商参加采购。

- 一、采购项目内容

| 序号 | 项目名称 | 采购预算（元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆科学城铭豪幼儿园2026-2027学年零星维修项目 | 80000.00 | 1 | / |

- 采购预算金额

财政预算资金，预算金额为80000.00元。

三、资格要求

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件和采购方设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：1.供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。（提供证书复印件并加盖供应商公章） 2.供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

四、采购有关说明

（一）供应商需通过重庆市行采家（https://www.gec123.com/）进行注册。

（二）凡有意参加采购的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“重庆市行采家（https://www.gec123.com/）”下载本项目公开招标文件以及补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）网上采购报名

供应商在2026年04月30日17：00前将《采购文件获取表》（加盖供应商公章）扫描后发送至指定邮箱：1192851692@qq.com，其报名才被接收，否则其响应无效，供应商递交的响应文件予以退回。

- 响应文件递交：

- 1.供应商须按行采家管理平台规定进行网上报价，并上传盖章响应文件电子档。

2.递交纸质响应文件地点：重庆立芮工程咨询有限公司（重庆市南岸区长生桥镇广福大道222号2-3）

3.响应文件递交开始时间：2026年05月06日北京时间9:30时；

响应文件递交截止时间：2026年05月06日北京时间10:00时。

4.供应商须在现场递交纸质响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份，副本可为正本的复印件，同时还需递交响应文件电子文档（U盘）1份。响应文件电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致，为纸质文件加盖鲜章后的扫描件，如不一致以纸质文件正本为准。如纸质响应文件正本与副本不一致，以正本为准。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市行采家（https://www.gec123.com/）发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选。

（七）本项目不接受分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

（一）采购人：重庆科学城铭豪幼儿园

联系人：张老师

电  话：15826390563

地  址：重庆市沙坪坝区西城三路57号7幢

（二）采购代理机构：重庆立芮工程咨询有限公司

联系人：向徽

电  话：18580216166

地  址：重庆市南岸区长生桥镇广福大道222号2-3

- 项目服务需求

### 一、项目概况与采购范围

1、项目名称：重庆科学城铭豪幼儿园2026-2027学年零星维修项目。

2、项目地址：重庆科学城铭豪幼儿园。

3、采购范围：重庆科学城铭豪幼儿园涉及的零星维修维护，如：刷漆维护，损坏灯具洁具的更换，破损屋面、墙面、地面、门窗、围墙和堡坎、室外地面、水电气管线等。

4、计划工期：12个月，缺陷责任期要求：24个月。

5、质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

### 二、项目管理人员要求

供应商成交后须按国家、重庆相关规定配备满足本项目施工需要的现场管理人员。

### 三、安全要求

供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。

供应商应当与其施工人员建立劳动关系，购买意外伤害险，并承担全部用人用工主体责任。

### 四、踏勘现场

本工程不组织现场踏勘，由各供应商自行现场踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用及人生安全由供应商自行承担。

### 五、其他要求

（一）成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。

（二）本项目零星维修为不定期维修，在采购人需要修缮维修时通知供应商进场施工。供应商参与本项目，则视为供应商有能力响应采购人维修服务范围内所有项目。

（三）接采购人维修服务通知后，须在4小时内安排人员进行现场勘察。如遇紧急抢修等应急事态，供应商接通知后应立即（1小时内）派人现场实施紧急排危。采购人需要供应商赶工完成的项目，供应商必须遵照执行，在采购人要求时间内完工。

（四）供应商工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。供应商在施工过程中应注意对其他设施、设备的保护，如有损坏则照价赔偿。施工现场必须做好整洁规范的防护围挡，并张贴安全标语，防止其他人员误入。

（五）本项目在施工期间所涉及到的拆除、运渣等工程，成交供应商须自行做好前期、后期需办理的相关流程手续资料。

- （六）成交供应商应作好防火、防盗及用电安全和学校防施设备的保护工作,因成交供应商原因造成设施设备损坏的成交供应商照价赔偿和因成交供应商原因造成的一切责任(防火、防盗、用电安全)由成交供应商负责。

### 六、项目维修清单

| 重庆科学城铭豪幼儿园零星维修清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材料及工艺 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 线槽板 | 24*14pvc线槽板安装 | 米 | 1 |  |
| 2 | 电线 | 2*4+1*1.5mm²BVR线 | 米 | 1 |  |
| 3 | 空开 | 25A,2P空开 | 个 | 1 |  |
| 4 | 空开箱 | 单位空开箱 | 个 | 1 |  |
| 5 | 墙面开孔 | 墙面开20孔 | 个 | 1 |  |
| 6 | 排水管 | DN20PVC排水管及管件 | 米 | 1 |  |
| 7 | 给水管 | DN20PPR给水管及管件 | 米 | 1 |  |
| 8 | 角阀 | 铜芯角阀 | 个 | 1 |  |
| 9 | 更换床板 | 小一班床板断裂，更换1块床板 | 块 | 1 |  |
| 10 | 维修插座 | 小二班风扇插座松动，维修固定 | 个 | 1 |  |
| 11 | 维修开关 | 大一班女厕所排气扇和灯开关接触不良，维修 | 个 | 1 |  |
| 12 | 修复防滑条 | 大二班女厕所防滑条脱落，除胶，重新打胶修复 | 根 | 1 |  |
| 13 | 修复防滑条 | 小一班男厕所防滑条脱落，除胶，重新打胶修复 | 根 | 1 |  |
| 14 | 更换排气扇 | 中二班女厕所排气扇坏了，更换排气扇 | 个 | 1 |  |
| 15 | 维修平衡桥 | 操场平衡桥螺丝脱落，维修 | 处 | 1 |  |
| 16 | 更换床板 | 大一班床板断裂，更换1块床板 | 块 | 1 |  |
| 17 | 安装制度牌 | 卫生保健室安装3块制度牌 | 块 | 1 |  |
| 18 | 维修柜门 | 卫生保健室储物柜门松动，维修 | 处 | 1 |  |
| 19 | 安装挡鼠板 | 厨房库房门口安装不锈钢挡鼠板 | 套 | 1 |  |
| 20 | 安装机器盖板 | 厨房机器安装不锈钢盖板 | 块 | 1 |  |
| 21 | 整理桥架 | 1-4楼电井桥架布线不规范，整理规范 | 项 | 1 |  |
| 22 | 清理垃圾 | 1-4楼电井内垃圾清理，并运出 | 项 | 1 |  |
| 23 | 操场边 | 攀爬绳中间连接螺丝打磨32个 | 个 | 1 |  |
| 24 | 厨房 | 厨房防爆灯底座脱落维修 | 项 | 1 |  |
| 25 | 操场边 | 升旗台左边踩板螺丝更换1个 | 项 | 1 |  |
| 26 | 大玩具木桥 | 螺丝维修 | 颗 | 1 |  |
| 27 | 冷热水维修 | 冷热水维修 | 个 | 1 |  |
| 28 | 儿童床维修 | 儿童床维修 | 项 | 1 |  |
| 29 | 电视机移位 | 电视机移位 | 项 | 1 |  |
| 30 | 不锈钢下水更换 | 不锈钢下水更换 | 个 | 1 |  |
| 31 | 木地板维修 | 木地板维修 | 项 | 1 |  |
| 32 | 洗手盆漏水维修 | 洗手盆漏水维修 | 个 | 1 |  |
| 33 | 围栏 | 用射钉枪钉了两个围栏，2米 | 米 | 1 |  |
| 34 | 维修一、二楼应急照明灯不亮，空开跳闸 | 维修一、二楼应急照明灯不亮，空开跳闸 | 项 | 1 |  |
| 35 | 攀爬绳中间连接螺丝打磨31个 | 攀爬绳中间连接螺丝打磨32个 | 个 | 1 |  |
| 36 | 厨房防爆灯底座脱落维修 | 厨房防爆灯底座脱落维修 | 项 | 1 |  |
| 37 | 升旗台左边踩板螺丝更换0个 | 升旗台左边踩板螺丝更换1个 | 项 | 1 |  |
| 38 | 更换洗手盆下水管0根 | 更换洗手盆下水管1根 | 根 | 1 |  |
| 39 | 小一班床1处松动，维修加固； | 小一班床2处松动，维修加固； | 项 | 1 |  |
| 40 | 小二班桌子松动，维修加固 | 小二班桌子松动，维修加固 | 项 | 1 |  |
| 41 | 烟感器松动，维修加固； | 烟感器松动，维修加固； | 项 | 1 |  |
| 42 | 三楼水龙头松动，维修加固 | 三楼水龙头松动，维修加固 | 项 | 1 |  |
| 43 | 更换维修 | 大门地垫安装铝合金防滑条 | 米 | 1 |  |
| 44 | 更换110排水管检查口 | 厨房后门110排水管检查口下口断裂，更换1个检查口 | 个 | 1 |  |
| 45 | 安装空开 | 厨房大风扇安装1个2P，10A空开 | 个 | 1 |  |
| 46 | 安装防水空开盒 | 厨房大风扇安装1个防水空开盒 | 个 | 1 |  |
| 47 | 安装线槽板 | 厨房大风扇，铺设线槽板1.5米 | 米 | 1 |  |
| 48 | 安装电线 | 厨房大风扇，铺设2.5mm²BV电线4.5米 | 米 | 1 |  |
| 49 | 维修木床 | 中一班有两张床木板断裂维修 | 项 | 1 |  |
| 50 | 更换插座 | 男厕所更换1个16A插座 | 个 | 1 |  |
| 51 | 维修厕所台阶防滑条 | 男厕所蹲便器前台阶防滑条脱落，维修 | 项 | 1 |  |
| 52 | 维修钢琴后挡板 | 钢琴后挡板螺丝脱落、松动，维修 | 项 | 1 |  |
| 53 | 维修木柜子门 | 男厕所进门左边1个木柜子门关不了，维修 | 项 | 1 |  |
| 54 | 维修学校后门大门 | 后门有点下掉，与地下摩擦，维修 | 项 | 1 |  |
| 55 | 梅花树桩拆除 | 深挖预埋的地装及混泥土基础 | 个 | 1 |  |
| 56 | 场地平整 | 人工整平地面夯实 | 平米 | 1 |  |
| 57 | 地面铺装保值草 | 人工现场铺装3厘米假草坪 | 平米 | 1 |  |
| 58 | 垃圾清理及出渣 | 人工清理，出渣，运输、处置 | 项 | 1 |  |

### 注：以上为项目名称为暂定项目，实际工程量以采购人实际需求为准，有重庆市建设工程造价信息网同期信息价的材料，采购单价不得高于同期信息价（中标当月的信息价），且应符合财政相关要求，具体结算单价以第三方审计单位结算为准。

- 第三篇  项目商务要求

一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间：自合同签订之日起1年。

（二）实施地点：采购人指定地点（重庆科学城铭豪幼儿园）。

（三）验收方式：

（1）采购人按国家及重庆市现行有关规范、相关要求进行检查验收。验收合格后双方认可签字。若工程质量达不到要求，立即整改处理（整改的费用由成交供应商自行承担，不计入竣工结算金额中），成交供应商按本竞采文件约定无偿返工至工程合格；若再发生工程验收不合格情况，采购人有权解除合同。工程完工后，成交供应商应提供验收报告。

（2）成交供应商未达到竞采文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、报价要求

（一）本项目报价为人民币报价，报价包括但不限于：服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、交通费、食宿费、保险费、税费等完成本项目的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。投标供应商应仔细核对采购人发布的工程量清单，如有漏项、缺项等与实际施工内容不符的情况，请投投标供应商在本项目投标截止时间前向采购代理机构提出修改，如超过截止时间，则投标供应商认可并同意本项目发布的工程量清单、项目资料全部内容，施工过程中若发现漏项、缺项等与实际施工内容不符的情况，成交供应商须按要求完成合同内的所有工作，采购人不因工程量清单的漏项、缺项等增加支付工程费用。

三、结算原则

1.本项目无预付款。

2.中标人按每季度一次向采购人递送本季度结算资料，实际结算以采购人或采购人委托的第三方中介机构出具的结算金额为准。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

五、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、评审程序及方法

（一）按采购文件规定的评审方式进行，本项目依法组建的评审委员会分别对各供应商的响应文件进行综合评分。

（二）评审委员会对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有完全符合要求的前提下，才能参与投标。

1.资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |

- 注：

- 供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- ②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

- 2.符合性审查

- 对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价文件要求。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价文件第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（1）评审委员会在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（3）在招标过程中的任何一方不得向他人透露与本项目有关的技术资料、价格或其他信息。

（4）在竞采过程中，评审委员会可以根据采购文件和竞采情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加竞采的供应商。

（5）本项目采用综合评分法进行评分。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（6）评审委员会各成员独立对每个满足采购文件实质性要求的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选人，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。

| 序号 | 评分因素及权重 | 评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价（30%） | 投标 报价 | 30分 | 满足资格性、符合性要求，且投标人的投标报价须严格按照采购预算金额填报，报价高于或低于采购预算金额的，按无效投标处理。 |  |
| 2 | 服务 部分（70%） | 质量保障及安全管理措施 | 30分 | 根据本项目的实际情况，质量保证体系的方案。安装措施先进、合理、可靠；保证人员设施安全和现场文明施工的措施科学、可靠。 内容齐全并适用于本项目为优得15-30分；内容较齐全，基本适用于本项目为良得7-15分；内容不齐全不适用于本项目为差得1-7分；未提供不得分。 | 各供应商根据对项目的需求内容和对项目情况的理解,提出方案，格式自拟。 |
|  |  | 环境保护措施 | 20分 | 根据本项目的实际需求，安装拆除工作确保质量、缩短工期、提高工效，对环境影响最小等方面所起的作用。 内容齐全并适用于本项目为优得10-20分；内容较齐全，基本适用于本项目为良得5-10分；内容不齐全不适用于本项目为差得1-5分；未提供不得分。 |  |
|  |  | 实施进度计划及措施 | 20分 | 根据本项目的实际情况，提供实施进度方案。人员措施安排，各关键节点的工期是否切实可行，保证工期的措施是否科学、可靠，保质保量提前完成工期等。 内容齐全并适用于本项目为优得10-20分；内容较齐全，基本适用于本项目为良得5-10分；内容不齐全不适用于本项目为差得1-5分；未提供不得分。 |  |

### 二、评定成交的标准

（一）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

（二）采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的供应商确定为成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的供应商为成交供应商。

### 三、无效报价

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（六）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（七）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞采的，再委托代理商参与竞采的；

（八）供应商以联合体形式参与竞采的；

（九）供应商进行合同分包的；

（十）法律法规和采购文件规定的其他无效响应情形；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、采购费用

参与采购的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、采购文件

（一）采购文件由采购公告、项目服务需求、项目商务要求、资格审查及评标办法、供应商须知、合同主要条款和格式合同（样本）、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为采购文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审委员会判断响应文件对采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（四）采购文件的解释

供应商如对采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、采购要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

3.联合体

本项目不接受联合体投标。

- 4.投标有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）报价要求

1.供应商应严格按照“响应文件格式”中“报价函”的格式填写报价。

2.供应商的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（三）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）响应文件的签署和递交

供应商须在现场递交纸质响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份，副本可为正本的复印件，同时还需递交响应文件电子文档（U盘）1份。响应文件电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致，为纸质文件加盖鲜章后的扫描件，如不一致以纸质文件正本为准。如纸质响应文件正本与副本不一致，以正本为准。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（六）供应商参与人员

各个供应商可派1名代表参与投标，应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。法定代表人参加的须持法人身份证明以及法人身份证原件；授权委托代理人参加的须持法人身份证明、法人授权委托书、授权委托代理人身份证原件。上述资料需由法定代表人或授权委托人手持一份，并在竞采现场进行核验，若经核验身份不合格或无效，则当场退还其响应文件，并按照无效响应处理。

（七）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合资格要求的；

2、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

3、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

4、供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

5、供应商串通投标的；

6、供应商组成联合体投标的；

7、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（八）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

（九）采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费为3200.00元。

采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆立芮工程咨询有限公司

开户行：重庆渝北银座村镇银行有限责任公司龙溪支行

账  号：630214028300015

四、评标

- 见“第四篇 资格评审及评标办法”内容。

五、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的成交候选人排名顺序确定1名成交供应商。

（二）定标程序

1、应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定成交供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在重庆市行采家（https://www.gec123.com/）上公示成交结果。成交结果公告期限为1个工作日。

4.成交供应商变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

六、成交通知书

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市行采家（https://www.gec123.com/）上公示成交结果公告。结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（二）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（三）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

（四）成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购文件、供应商的响应文件及补遗文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 第六篇  政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同（仅供参考）

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求： |  |  |  |  |  |  |
| 二、验收方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务部分相关证明材料

（三）其它

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）特定资格条件证明

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（采购项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，根据采购文件需求，报价为人民币大写：  捌万元整；人民币小写：  80000.00元。

2.我方现提交的响应文件为：正本   份，副本    本，电子响应文件   份。

3.我方承诺：本次投标的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个投标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：

邮编：

联系人：

年   月   日

二、服务部分

（一）服务方案

供应商根据采购文件“第四篇 评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止”中服务部分的评审标准编制服务方案，格式自拟。

（二）服务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                      法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中的内容进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 项目商务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中的内容进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）商务部分相关证明材料

供应商根据采购文件“第四篇 评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止”中商务部分的评审标准编制，格式自拟。

（三）其它（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证双面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证双面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）基本资格条件承诺函

项目名称：

致：             （采购人名称）

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证明

- 其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：其他与本项目有关的资料等。

（结束）