多重呼吸道病原预分装核酸检测试剂

采购清单

国家急性呼吸道传染病“15+6”种病原体核酸检测试剂

| 采购项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多重呼吸道病原预分装核酸检测试剂盒荧光PCR法（分型包含：流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、甲流、乙流、人鼻病毒、新型冠状病毒、人腺病毒、肠道病毒、肺炎克雷伯、肺炎支原体、副流感病毒、普通冠状病毒、A族链球菌、呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒、曲霉菌、百日咳杆菌、肺炎衣原体、人博卡病毒、隐球菌、鹦鹉热衣原体、嗜肺军团菌） | （96孔板+单条八连管） | 人份 | 360人份 | 伯杰、硕世、达安、生科原、卓诚惠生、天隆 | 1、每盒包含的一块预分装96孔板的检测量≥10人份，即每人份加样≤8孔预分装。 2、无需配置和分装体系，只需一步加入核酸，即可完成检测，反应全流程时长≤75min。 3、适用ABI系列、伯乐的荧光PCR仪。 4、最低检出限≤500copies/ml。 |
| 备注： 1、本采购项目最高限价130000元（大写：壹拾叁万元整），含成本、运输、安全、税费等所有费用。 2、供应商报价时每个单项产品都需注明品牌等信息。 3、供应商打印合同时需附报价清单。 |  |  |  |  |  |