网上竞采文件

（行采家）

# 项目名称：办公区域空调升级改造

采   购   人：重庆市机动车排气污染管理中心

二〇二五年十一月

# 目   录

第一篇  竞采邀请书	- 2 -

第二篇  技术规格书	- 4 -

第三篇  竞采项目商务需求	- 13 -

第四篇  评标方法	- 15 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

第六篇  合同草案条款	- 22 -

第七篇  响应文件格式要求	- 25 -

第一篇  竞采邀请书

# 重庆市机动车排气污染管理中心，对办公区域空调升级改造项目进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加竞采。

| # 项目名称 | # 采购预算 （万元） | # 最高限价 （万元） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 办公区域空调升级改造 | # 36 | # 35.9 |  |

一、网上竞采内容

二、资金来源及落实情况

财政预算资金。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商具备建筑机电安装工程专业承包资质贰级及以上。（提供证书复印件加盖供应商公章）

2.供应商具备有效期内建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供证书复印件加盖供应商公章）

四、网上竞采有关说明

（一）供应商需通过行采家（https://www.gec123.com/）进行注册，登记。

（二）凡有意参加竞采的供应商，请自行在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目竞采文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料。

（三）线上报价

线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家（https://www.gec123.com/）进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

（四）响应文件递交方式：签字盖章完整的响应文件pdf格式电子文档一份，通过行采家（https://www.gec123.com/）上传递交。

（五）报价时间：2025年11月6日北京时间9:00时-12:00时。

（六）响应文件递交时间：2025年11月6日北京时间9:00时-12:00时。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采产生的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与竞采。

（六）本项目不接受合同分包。

（七）供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、现场踏勘

（一）供应商可自行前往进行现场踏勘，费用自理，对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等供应商承担全部责任。

（二）供应商踏勘后发现本项目实际需求工程量或内容与采购人在本竞采文件中提供的工程量或内容存在不一致、矛盾或冲突时，以实际踏勘后，为完成本项目所需的实际数量及内容为准，由此产生的补充或增加部分作为风险计入竞采单价，包含在此次报价中，采购人不再支付其他费用。

（三）若供应商放弃踏勘，则视为供应商完全理解为完成本项目，采购人根据实际情况所要求的所有工程量或内容，事后不得有异议。

（四）踏勘地址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号。

供应商统一踏勘时间：2025年11月4日14点00分到采购人处签到，过期视为放弃踏勘。

踏勘联系人：李静     电话：023-86879357

七、联系方式

（一）采购人：重庆市机动车排气污染管理中心

联系人：李静

电  话：023-86879357

地  址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

- 技术规格书

一、项目需求一览表

| 序号 | 项目 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备部分 | 多联机 |
| 2 | 主材部分 | 铜管、保温、冷媒、水管、电源线、配电箱等 |
| 3 | 辅材部分 | 水管管件、抱卡、粘接剂、氮气、氧气等 |
| 4 | 人工部分 | 设备安装、管道安装、风口安装、设备调试、材料人工调试 |
| 5 | 装饰部分 | 隔音降噪处理、主机基础、装饰吊顶材料、原有吊顶拆除及恢复人工 |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联空调室外机组(顶出风) | [项目特征] 1.名称:变频多联空调室外机组(顶出风) 2.型号:制冷量 95.4KW、制热量 106.5KW； 3.安装形式:详设计 4.质量:满足设计及规范要求 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及 规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 2 | 变频多联空调室外机组(顶出风) | [项目特征] 1.名称:变频多联空调室外机组(顶出风) 2.型号:制冷量 103.0KW、制热量 116KW； 3.安装形式:详设计 4.质量:满足设计及规范要求 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及 规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 3 | 多联式空调室内机(四面出风) | [项目特征] 1.名称:多联式空调室内机(四面出风) 2.型号: N-100 3.规格:制冷量 10.0KW、制热量 11.2KW； 4.安装形式: 吊装 5.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范 要求 6.试压要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 11 |
| 4 | 多联式空调室内机(四面出风) | [项目特征] 1.名称:多联式空调室内机(四面出风) 2.型号: N-140 3.规格:制冷量 14.0KW、制热量 16.0KW； 4.安装形式: 吊装 5.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范 要求 6.试压要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 7 |
| 5 | 多联式空调室内机（风管式）带水泵不带电辅 | [项目特征] 1.名称：多联式空调室内机（风管式）带水泵不带电辅 2.型号：N-45 3:规格：制冷量4.5KW、制热量5.0KW | 台 | 2 |
| 6 | 温控器 | [项目特征] 1.名称:温控器 2.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 20 |
| 7 | PVC 冷凝水管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC 管 DN25 4.连接形式:承插胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 6.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 169.00 |
| 8 | PVC冷凝水管DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC 管 DN32 4.连接形式:承插胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 6.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 115.00 |
| 9 | PVC冷凝水管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC 管 DN40 4.连接形式:承插胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 6.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 60.00 |
| 10 | PVC冷凝水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC 管 DN50 4.连接形式:承插胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 6.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 12.0 |
| 11 | 冷凝水管保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温材料 2.绝热厚度:13mm 3.性能参数:燃烧性能符合GB8624-2012 标 准，整体达到难燃 B1 级，湿阻因子≥10000， 闭孔率＞95%，烟密度等级≤50，氧指数≥32%， 表观密度 40~60kg/m3。 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | 立方米 | 1 |
| 12 | 铜管Φ6.4 | [项目特征] 1.名称:铜管Φ6.4 2.安装部位:室内 3.介质:冷媒 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 6.00 |
| 13 | 铜管Φ9.5 | [项目特征] 1.名称:铜管Φ9.5 2.安装部位:室内 3.介质:冷媒 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 125.00 |
| 14 | 铜管Φ12.7 | [项目特征] 1.名称:铜管Φ12.7 2.安装部位:室内 3.介质:冷媒 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 46.00 |
| 15 | 铜管Φ15.9 | [项目特征] 1.名称:铜管Φ15.9 2.安装部位:室内 3.介质:冷媒 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 129.00 |
| 16 | 铜管Φ19.1 | [项目特征] 1.名称:铜管Φ19.1 2.安装部位:室内 3.介质:冷媒 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 18.00 |
| 17 | 铜管Φ22.2 | [项目特征] 1.名称:铜管Φ22.2 2.安装部位:室内 3.介质:冷媒 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 23.00 |
| 18 | 铜管Φ25.4 | [项目特征] 1.名称:铜管Φ25.4 2.安装部位:室内 3.介质:冷媒 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 36.00 |
| 19 | 铜管Φ28.6 | [项目特征] 1.名称:铜管Φ28.6 2.安装部位:室内 3.介质:冷媒 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规 范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 51.00 |
| 20 | 分歧管 | [项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格: 综合规格 3.焊接方法:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 21 |
| 21 | 冷媒充注 | [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 68.00 |
| 22 | 防火封堵 | [项目特征] 1.名称:防火封堵 2.规格:符合设计要求及相关规范 3.材质:详设计 4.其他:满足设计、规范、施工、验收等 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | 立方米 | 0.08 |
| 23 | 冷媒管铜管保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温材料 2.绝热厚度:20mm 3.性能参数:燃烧性能符合GB8624-2012 标 准，整体达到难燃 B1 级，湿阻因子≥10000， 闭孔率＞95%，烟密度等级≤50，氧指数≥32%， 表观密度 40~60kg/m3。 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | 立方米 | 1.98 |
| 24 | 支吊架制作安装 | [项目特征] 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:综合考虑 3.支吊架衬垫材质:详设计 4.防腐要求:除锈、樟丹漆二道,灰色调和漆 二道 5.其他:满足设计、规范、施工、验收等 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.防腐 | kg | 914.23 |
| 25 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:手工除轻绣 3.油漆品种:防锈漆、调和漆 4.结构类型:金属结构 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 914.23 |
| 26 | 电力电缆 WDZA-YJY -4*70+1* 35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*50+1*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.4/1KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 108 |
| 27 | 电力电缆 WDZA-YJY -5*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.4/1KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 78 |
| 28 | 控制电缆 WDZA-KYJ Y-2*1.0m m2 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-7*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 260 |
| 29 | 配线 WDZB-BYJ -B1-2.5m m2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-B1-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 1200 |
| 30 | 配管 JDG 管 DN20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 600 |
| 31 | 配管 JDG 管 DN25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 600 |
| 32 | 电力电缆 头 4*70+1*3 5mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:4*50+1*25mm2 3.材质、类型:铜 4.安装部位:详设计 5.电压等级(kV):0.4/1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |
| 33 | 电力电缆 头 5*1 6mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:4*35+1*16mm2 3.材质、类型:铜 4.安装部位:详设计 5.电压等级(kV):0.4/1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 |
| 34 | 铝合金桥 架 200*100 | [项目特征] 1.名称:铝合金桥架 2.规格:200*100 3.材质:铝合金 4.接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 77.04 |
| 35 | 配管 SC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1.59 |
| 36 | 配电箱(室外机专用配电箱) | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:专业配备 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | 个 | 1.00 |
| 37 | 通风工程检测、调 试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |
| 38 | 装饰开孔及修复 | [项目特征] 1.名称：装饰开孔及修复 2.材质：按原装饰要求 [工作内容] 1.开孔 2.修复 | 项 | 1 |
| 39 | 原大楼成套配电柜整改 | [工作内容] 1.整改 2.安装 | 项 | 1 |

三、技术性能要求

（一）所投多联机可接室内机多达20台，施工快捷便利。

（二）所投多联机通讯距离可达1500米，通讯速率可达20kbps，增强通讯稳定性。

（三）所投多联机适用电压广，可在320v-460v电压稳定运行。

（四）设备采购参数，规格，数量见上表；所有零部件和材料都必须是全新、未使用过的且投标产品的制造和安装均应达到国家和地方现行有关空调及质量检验、评定验收及施工标准，并满足采购人的技术要求、使用及功能需求。

四、安全要求

成交供应商应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好成交供应商的施工安全责任。

五、安装调试及技术服务要求

本次项目主要包含空调风系统、空调水系统。空调水系统包含空调冷媒管道、冷凝水管道、管道保温、分歧管、套管、管道支架等；空调风系统包含室外机、室内机、风管、风口、风管保温、调试等；质量标准需达到国家和地方现行有关空调质量检验、评定验收及施工合格标准，且满足采购人的技术要求、使用及功能需求，并一次性验收合格。

六、附件及零配件、备品备件的要求

供应商确定成交后需提供投标产品常用备品备件清单。

七、采购标的执行标准

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）2013年；

全国民用建筑工程设计技术措施（暖通空调 动力）（2009年）；

《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大[2007]第34号公告）；

通风与空调工程施工规范（GB50738-2011)。

第三篇  竞采项目商务需求

一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期：自合同签订之日起20个工作日内完成室内隐蔽安装工程，30个日历天内完成整个空调系统调试运行（注：不能影响单位正常办公，可夜间或周末施工）。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.5采购人有权对设备随机抽样送检。如送检未达标书要求视为验收不合格，送检费用由供应商承担，且采购人有权拒绝付款，重新组织采购。

3.6成交供应商所投产品未能适应现场安装环境，使用方有权要求成交供应商更换，一切损失由成交供应商负责。

4.供应商提供的货物未达到招标文件、投标文件、采购合同规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

投标报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）质量保证

1、产品质量保证期。产品质保期二年，自产品验收合格之日起算。质保期内非人为及不可抗因素损坏，供应商和厂家应免费维修，免工时费及材料费、配件费。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务

1.质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

供应商和厂家应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商或厂家应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，设备需带走维修的，必须提供原厂正品设备代用。

（3）技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，供应商和厂家应以优惠价格（低于当期市场供应价）提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单可在响应文件中列出。

四、付款方式

（一）货物到货开箱并经采购人验收合格后，成交供应商向采购人递交付款申请并开具正规发票，采购人向成交供应商支付合同款项40%；

（二）整个系统运行后,无技术问题和产品故障的,完成预验收。采购人出具项目预验收报告，成交供应商向采购人递交付款申请并开具正规发票，采购人向成交供应商支付合同金额的55%；

（三）整个系统正常运行1年后，完成最终验收。采购人出具项目验收报告，成交供应商向采购人递交付款申请并开具正规发票，采购人向成交供应商支付合同金额的5%；

五、违约责任

（一）如成交供应商逾期履行招标文件、投标文件或采购合同义务的（包括但不限于不能按时交货或安装调试），每逾期一天向采购人支付合同总金额1%的违约金，逾期5天及以上的，采购人有权单方面解除合同，并要求成交供应商向采购人支付合同总金额5%的违约金，同时根据给采购人造成损失情况向需方赔偿。

（二）若成交供应商违反售后服务条款，每违反一项须向采购人支付合同总金额1%的违约金；若违反多项或多次，则违约金可重复计算。

（三）如成交供应商未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约，成交供应商应赔偿因违约给采购人造成的一切损失，包括但不限于采购人因违约方违约行为而产生的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、保全担保费、向任何第三方的赔偿、政府或司法机关的罚款及罚金、差旅费等费用。

（四）成交供应商应向采购人支付的违约金、赔偿款等各款项，采购人有权从未付款项（若有）中直接扣除。

（五）其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及网上竞采文件其他条款的要求。

（二）供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（三）供应商不得分包、转包、挂靠成交项目。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  评标方法

## 1.评标

1.1.投标文件的初审

1.1.1.开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，文件签署是否合格。

1.1.2确定为实质上响应的投标文件进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；当单、价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及投标报价。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

1.2 投标文件的评价和比较

本次采用综合评标法，只对有效的且实质性响应的投标文件进行评分，对投标文件提出的各项内容逐项进行打分，满分为100分，最后综合各评委的打分情况，根据得分由高向低排出名次，提出中标候选人名单。

- 评审办法

形式评审标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 有法定代表人签字/盖章或委托代理人签字 投标人单位章齐全 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七篇“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 投标报价 | 报价范围满足招标文件要求且只能有一个有效报价 |
| 2.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 项目机构人员 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 资质要求 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 本次采购不接受联合体投标 |
| 2.3 | 响应 性评 审标准 | 投标内容 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件对有效期的要求 |
|  |  | 进度要求 | 满足招标文件中项目进度要求 |

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 50分 | 1、报价超过最高限价按废标处理； - 以所有实质性响应的投标人最终报价的算术平均值作为评分基准（若投标人超过五家，去掉最高和最低价计算），基本分30分； 投标人报价每高出评分基准价1%，在基本分基础上减1分；投标人报价低于评分基准20%以内（含20%），每低1%在基本分基础上加1分；报价低于评分基准20%以外时，每低1%在基本分基础上减1分，最低减至10分。（如：报价低于评分基准25%时，减25分，报价得10分） |
| 2 | 品牌实力 | 6分 | 1、所投空调品牌获得过由国家市场监督管理总局或国家质量监督检验检疫总局颁发的“中国质量奖”或“中国质量奖提名奖”。所投产品制造商获得的得4分，所投品牌获得的得2分。提供证书扫描件或复印件并加盖所投多联机制造商公章，未提供不得分。 |
| 3 | 主要技术指标 | 22分 | 根据各投标人所投产品的技术参数响应情况，按照招标文件第二章“ 技术规格书”中技术要求对投标人技术指标满足程度，进行评分：基础分10分，非“★”技术条款，有1条负偏离（不响应）扣3分，最多扣9分；“★”技术条款，有1条负偏离（不响应）的，技术部分得0分。 加分项： 1、所投空调产品工作的室外环境温度、湿度范围应满足如下要求：夏季制冷室外最高运行温度≥60℃可得3分，60℃＞最高运行温度≥55℃可得1分，其余不得分。冬季制热室外最低运行温度＜-30℃可得3分，最低运行温度≥-30℃可得1分，其余不得分。本项最多得6分。需提供画册宣传页加盖所投多联机产品制造商公章。 2、所投空调品牌具有多联式空调机组长期可靠运行证书，长期运行年限＞18年，得3分，长期运行年限≤18年，得1分。其余不得分。提供空调机组长期可靠运行证书复印件加盖所投多联机产品制造商公章。 3、所投空调产品需具有快速制热启动功能，其最大能力输出时间＜50S得3分，50≤最大能力输出时间＜60S得1分，最大能力输出时间＞60S得0.5分。提供第三方电器产品功能评价证书和画册宣传页证明。 |
| 4 | 企业实力 | 6分 | 1、提供2022年-2024年财务审计报告。提供得4分，未提供不得分。 2、在满足资格业绩条件的基础上，投标人从2022年1月1日至投标截止日止（以验收合格时间为准），承担过已验收合格并移交业主的、合同金额在100万元及以上的类似空调设备供货及安装业绩，每提供一个业绩得1分，本项最多得2分。 提供：该业绩的合同和验收证明材料，同时还须提供该业绩项目业主的有效联系方式，便于招标人对业绩进行核实。 |
| 5 | 施工方案与计划、质量、安全、环保保证措施 | 8分 | 根据投标人提供的：施工方案与计划（包含但不限于以下内容：施工准备、施工组织、人员配置、施工步骤、进度计划、工程总包方配合）、产品及安装质量保证措施（包含但不限于以下内容：生产厂家产品认证、加工设备、加工工艺、技术实力、施工流程、工器具配备、施工工艺）、安全保证措施（包含但不限于以下内容：施工作业危险因素辨识及预防控制、安全技术措施、应急处理方案、施工人员资质、安全教育培训、劳保用品配备、过程监管）以及施工环保保证措施（包含但不限于以下内容：现场保洁、噪声控制、废物回收处理）通过横向评比进行综合评分：优秀得8分，良好得4分，一般得2分。 |
| 6 | 售后服务 | 8分 | 1、有详细售后服务措施的得4分，其它酌情给分； 2、有健全的售后服务专业团队的得2分，其它酌情给分； 3、服务网点分布广泛、建立有快速响应机制的得2分，其它酌情给分。 |

说明：（一）竞采小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞采小组应当将其作为无效竞采处理。

## 3、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件作无效响应处理：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的。

（二）供应商所提交的响应文件不按“投标文件格式要求”规定签字、盖章。

（三）供应商的报价超过采购预算或最高限价的。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。

（五）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（六）供应商以联合体形式参与竞采的。

（七）供应商进行合同分包的。

（八）法律法规和网上竞采文件规定的其他无效响应情形。

（九）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 4、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）因重大变故，采购任务取消的。

（四）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、网上竞采费用

参与竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、网上竞采文件

（一）网上竞采文件由采购邀请书、技术规格书、项目商务需求、评标方法、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞采文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。竞采小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、网上竞采要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照网上竞采文件的要求编制响应文件，并对网上竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）竞采有效期

响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件份数：电子档一份。

2.在响应文件中，竞采文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（四）响应文件的递交

签字盖章完整的响应文件pdf格式电子文档一份，通过行采家（https://www.gec123.com/）上传递交。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞采小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

成交供应商确定后，采购人将在“行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

六、关于质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起2个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、竞采项目执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、签订合同

（一）采购人应当自成交公告发布之日起十日内，按照竞采文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞采文件、供应商的响应文件及补遗文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇  合同草案条款

注：（以下合同格式为通用版本，合同格式的最终版以签订合同时采购人提供的版本为准）

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞采采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照竞采文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容（合同内容）

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞采文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇  采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇  采购商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞采文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，网上竟采文件、投标文件或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

重庆市政府采购合同（样本）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 竞采项目名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术及质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：  年   月   日                        签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞采采购报价函

（二）分项报价明细表

二、技术部分

（一）技术条款差异表

（二）其他技术资料

三、商务部分

（一）商务条款差异表

（二）其他商务资料

四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞采采购报价函

竞采采购报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞采采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采采购。

1、愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的交货及服务要求，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：      元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子档1份。

3、我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上竞采采购文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

项目名称：                                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整格式。

供应商：                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                （签署或盖章）

年     月     日

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展。

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：          法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

- 本表即为对本项目“第二篇  “技术规格书”中所列全部条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如未逐条填写或未填写差异说明，但在响应文件其余地方能逐条体现响应本网上竞采文件技术需求，视同“无差异”，不作为废标条款，

- 完全响应的也可以在本页所在处自拟承诺或声明完全响应采购文件的技术需求。

3.该表可扩展。

- 其他技术资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 竞采项目需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：          法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 竞采项目商务需求”中所列全部条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如未逐条填写或未填写差异说明，但在响应文件其余地方能逐条体现响应本网上竞采文件商务需求，视同“无差异”，不作为废标条款，

2.完全响应的也可以在本页所在处自拟承诺或声明完全响应采购文件的商务需求。

3.该表可扩展。

（二）其他商务资料

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：         电子邮箱：        @        （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：         电子邮箱：        @        （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

（结束）