小额交易平台网上竞采采购文件

# 采购项目名称：秀山县中医医院医疗设备一批采购（第二次）

采购人：秀山土家族苗族自治县中医医院

采购代理机构：重庆千诺工程项目管理有限公司

二○二六年五月

# 目录

第一篇采购邀请书	3

第二篇采购项目技术需求	6

第三篇采购项目商务需求	7

第四篇网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止	11

第五篇供应商须知	14

第六篇合同草案条款和格式合同（模板）	20

第七篇响应文件编制要求.............................................................................48

第一篇采购邀请书

重庆千诺工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受秀山土家族苗族自治县中医医院的委托，对秀山县中医医院医疗设备一批采购（第二次）进行网上竞采。欢迎有资格的供应商前来参与网上竞采。

- 采购内容

| 项目名称 | 暂定总限价 （元） | 中标人数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秀山县中医医院医疗设备一批采购（第二次） | 474500.00 | 1 |  |

二、资金来源

业主自筹，预算金额为 474500.00 元。

三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：供应商须具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，提供相关证书复印件并加盖供应商公章。投标产品属于医疗器械的需提供《医疗器械注册证》，提供相关证书复印件并加盖公章；投标产品不属于医疗器械管理的，请供应商自行提供所投产品不属于医疗器械管理的专项说明证明材料（格式自拟）。

四、采购有关说明

（一）参加报价的供应商须在“重庆秀山小额交易管理平台”服务平台注册，成为正式供应商。

（二）凡有意参加采购的供应商请于2026年 5 月 25 日起将报名表加盖公章扫描后发送至934441280@qq.com（邮箱）进行报名并获取采购文件。

（三）采购文件每套售价300元，售后不退。供应商在报名时,向采购代理机构缴纳采购文件的费用。采购文件费收取注意事项详见采购公告发布的附件。

公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（四）线上报价

1.线上报价时间：2026年 5 月 28 日9:00-11:00北京时间。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在秀山县小额交易管理平台竞采大厅进行网上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备竞标资格。

（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时在秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https://cqxs-mall.gec123.com/）进行网上报价。

2.按时递交响应文件。

注：线上及线下响应文件须一致，如不一致，响应文件作废。

（六）线下响应文件可选择邮寄或现场递交：

1.线下响应文件可采取邮寄方式，邮寄地址：重庆市秀山县花灯街迎春二巷31号，陈老师18716969222（收件截止时间为2026年5月 28 日 11:00 北京时间）

2.现场递交地址地点：重庆市秀山县花灯街迎春二巷31号。

（七）响应文件现场递交开始时间：2026年 5月 28 日10:30北京时间。

（八）响应文件现场递交截止时间：2026年 5月 28 日11:00北京时间。

（九）线下开标开始时间：2026年 5月 28 日北京时间11:00北京时间。

五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，同一品牌有多家供应商参加网上竞采，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照网上竞采文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，网上竞采文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）网上竞采费用：无论网上竞采结果如何，供应商参与本项目网上竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与网上竞采。

（八）本项目不接受合同分包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：秀山土家族苗族自治县中医医院

联系人：张老师

电  话：023-76662176

地  址：重庆市秀山县中和街道解放路21号

（二）采购代理机构：重庆千诺工程项目管理有限公司

联系人：陈老师

电  话：023-87987380

地  址：重庆秀山县花灯街迎春二巷31号

第二篇 项目技术需求

一、医疗设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价限价（万元） | 总价限价（万元） | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 23 | 0.65 | 14.95 | ≥10年 |
| 2 | 十二导联心电图机 | 台 | 2 | 1.6 | 3.2 | ≥10年 |
| 3 | 红蓝光治疗仪 | 台 | 3 | 2.6 | 7.8 | ≥10年 |
| 4 | 熏蒸治疗仪 | 台 | 1 | 2 | 2 | ≥8年 |
| 5 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 1 | 2 | 2 | ≥10年 |
| 6 | 电动康复病床 | 台 | 2 | 2.5 | 5 | ≥8年 |
| 7 | 红外光灸疗机 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 | ≥10年 |
| 8 | 生物反馈治疗仪 | 台 | 1 | 10 | 10 | ≥10年 |
|  | 合计 |  | 34 |  | 47.45 |  |

二、技术要求及参数

一、电脑中频治疗仪

1、显示方式:数码触摸显示，

2、输出通道:四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰;3、4两通道形成一组干扰。

3、中频频率为1kHz~10kHz,单一频率允差±10%。

4、低频调制频率为0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。

5、中频载波波形:双向方波，脉宽50us~500us,允差士10%。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

6、调制方式:连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制1)间歇调制:低频调制方波(载波)占空比为50%,允差±20%。

7、中频调幅度:0%、25%、50%、75%、100%,允差±5%。

8、干扰电性能:工作频率:4kHz，允差±10%。调制频率:0.125Hz，允差±10%。差频频率范围:0~112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。调幅度:0%、100%,允差±5%差频变化周期:5.5s、32s,允差±10%。动态节律参数8S,允差±10%。

9、具有100个固定处方，可供医生参考使用

10、中频输出电流:在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0~99级可调。

11、输出电流稳定度:不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

12、电极板温度:38°C~55°C,分6档可调，允差±3°C。加热功能可单独开启及关闭。

14、离子导入输出直流电流:在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA,分0~99级可调。

15、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min,治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min

16、具有漏电保护、过载保护，短路保护。可连续使用4~5小时。

17、主机使用年限：≥10年。

二、十二导联数字式多道心电图机

1、采集模式：常规12导同步心电采集；

2、输入动态范围：±980mV以上；

3、频响和脉冲响应：0.05-450Hz以上；

4、定标电压：10mm/mV±1%；

5、输入阻抗：≥120MΩ；

6、共模抑制：≥100dB；

7、噪声：≤10μVp-p；

8、时间常数：≥3.2s；

9、A/D转换：24bit；

10、标准灵敏度：10mm/mV±5%；

11、走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%；

12、防电击的程度分类：CF型防除颤；

13、软件具备特殊病人隐私保护功能，可将患者姓名以特殊符号进行屏蔽；

14、软件具备版本自动更新功能，可保持软件版本为最新；

15、软件具备危急值标识显示功能，可在病历列表中用标识显示危急值已处理、未处理状态；

16、软件具备快速心电、标准采集两种方式；可加做右胸后壁导联，配合胸痛患者检查使用；

17、软件支持一分钟节律采集模式；

18、软件支持手动/自动采集切换操作功能；

19、软件支持波形预采集设置功能，可开启或关闭波形预采集，预采集时间可设置为3秒、5秒、10秒；

20、软件支持导联脱落提醒功能，可在导联连接脱落时自动提醒；

21、软件支持自动导联接错提醒功能，可在导联接错时自动提醒；

22、软件具备起搏信号显示功能；

23、软件支持接收诊断结论功能，可将诊断后的心电报告下载到本机；

24、软件支持用户访问控制功能；

25、★设备支持原始数据接入心电图室心电工作站，可将采集的心电图远程传输至心电图进行远程会诊。接入费用由供应商负责。

26、使用年限：≥10年。

三、红蓝光治疗仪

1.消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长，加速愈合的作用。

2.光源材料：半导体固态冷光源（点阵芯片集成式）

3.照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选

4.触摸屏操作: 高分辨率彩色液晶屏，电容触摸屏；

5.峰值波长：红光：640±10nm，蓝光：460±10nm

6.功率密度≥3种

7.光功率密度（光源表面测量）：红光：≥4000mW/c ㎡ 蓝光：≥4000mW/c ㎡

8.治疗距离下光功率密度：距芯片表面中心垂直 10cm 处，最高光功率密度≥40mW/c ㎡

9.出光口最大光功率密度：≥180mW/c ㎡

10. 具有脉率生物信息反馈功能，可提供脉率异常提示

11.光强检测：具有实时检测红光输出，当红光输出小于设定值时可提示。

12.具有皮温监测保护功能

13.可实时检测患者治疗区域皮肤温度。

14.具有过温保护功能：检测到照射区域皮肤温度超过限定值时，能停止光照治疗。

15.具有皮温检测功能，当检测到皮温超过设定温度时，可语音提示并自动降低光功率档位。

16.治疗仪最大治疗深度≥12cm

17.最大有效治疗面积 ＞400c ㎡

18.光功率密度不稳定度≤0.5mW/c ㎡

19.具有自定义治疗方案功能，自定义方案≥10 种

20.能量调节方式：五级能量调节

21.定时时间：从 1min～99min 连续可调

22.支持 app 设置并下发治疗方案至仪器，支持查看治疗记录或本机操作记录

23.可选配平板，平板与设备有线连接后可控制设备启停。

24.支持联网功能。

25.设备使用期限≥10 年

四、熏蒸治疗仪

1、锅炉容量：≥7L；

2、双通道：具有独立双喷头，双通道单独加药、独立控制、单独治疗、互不干扰，可以同时治疗两个患者或者为一个患者提供两个部位治疗；

3、安全隔离罩：喷头配有安全隔离罩，隔离罩上具有吸水装置；

4、喷头多角度调节：水平旋转360°，上下旋转110°，横向调节调节110°，允差±10%；

5、排液功能：具有手动和自动排液功能，方便药液排出；

6、触摸屏及操作系统：中文液晶显示触摸屏操作系统，实时动态显示气压、温度、治疗时间等；

7、低水位报警、自动防干烧、双重温控保护等功能；

8、冷凝水回收功能：内置冷凝水回收装置，熏蒸过程中产生的冷凝水可以自动控制汇集到收集器；

9、温度监测：设定温度与实际温度同步监测，温度设定控制范围分档可调；

10、具有皮肤温度检测功能

11、使用年限：≥8年

五、空气波压力治疗仪

（一）适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。

（二）性能参数：

1.≥5英寸LCD 液晶触摸显示屏；

2.≥8 种 专 业 空 气 波 充 气 模 式 ，M1-M8 模式可自由选择。

3.单气压通道，单电疗通道，专业双通道设计，电疗气压两用一体机；

4.内置两种神经肌肉电刺激模式(F1和 F2),F1-肌肉泵模式(预防静脉血栓形成) ,F2-锻炼骨骼肌 模式(缓解肢体功能障碍，减轻肢体水肿);

5.通过专业设计，可选择空气波压力疗法和电刺激疗法单独使用或者联动使用；

6.配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊；

7.特制叠加式双层无缝气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效，这样避免了挤压不充分的情况出现；

8.配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配；

9.配备专业一分四电疗输出线1根和特制硅胶电极片16片，用以电疗使用；

10.设备压强可在5-25Kpa 范围内连续可调，气压单位Kpa 和 mmHg 可进行转换；

11.充气气泵，使用时产生的噪声≤65dB, 震动幅度小，充气速度快，充气所用时

间短；

12.治疗时间1min-99min 连续可调；

13.设备内置压力传感器；

14.实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；

15.过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；

16.具备断电保护功能；

17.主机外壳具备ABS 作为主要材质；气套具备TPU+尼龙布的材质。

18.主机使用年限：≥10年。

（三）主要配置清单

1、主机1 台

2、四腔上肢气套 1 只

3、四腔下肢气套 2只

4、四芯电疗输出线 1条

5、包理疗电极片(5*5cm4片/包)  4包

6、1分1气导管(深灰 )1条

7、1分2充气导管(灰) 1条

8、电源线 1条

六、电动康复床

1、电动康复床结合了起立床的治疗功能与护理床的舒适设计；

2、具有电动背起床面体位调节，为护理开展提供便捷；
3、产品采用大推力静音医用电机，承重大，起立过程平稳、安全；
4、一键式床挡开启与闭合，操作简单；
5、手控盒操控系统，为临床工作带来便捷；
6、采用医用慢速推杆，起立速度缓慢更，适用于长期卧床患者；
7、全钢架结构，安全稳定；
8、医用牛津布，抗菌性及透气性更强；
9、脚轮设计，快速锁定与开启，方便临床转移患者；
10、电源电压：AC220V±22V ，频率：50Hz±1Hz；
11、电动推杆最大推力：10000N；
12、电动推杆数量：3个；
13、角度调节范围：
起立角度范围：0°～82°（最大起立角度可上下浮动±5%）
背部床板可调角度：0°～67°（最大背部床板可调角度可上下浮动±5%）
14、床面升降范围：520～750mm；（升降范围可上下浮动±5%）
15、绑带可移动，可拆卸床头、床尾架、床垫可拆；
16、最大承重：≥160KG；
17、重量：100KG≤重量≤200KG；
18、规格：
外形尺寸：2050mm×920mm×940mm～2280mm（体积可上下浮动10%）   
床面尺寸：1960mm×850mm（面积可上下浮动±10%）

19、使用年限：≥8年。

七、红外光灸疗机

1、输出通道:双通道。

2、显示方式:数码管显示。

3、治疗头:支持三维旋转方向;具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。

4、艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。

5、红外光波长范围:580nm~1050nm。

6、输出光功率:最大10W，允差±2W。

7、光疗档位:1~3档可调。

8、光疗频率:on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz 共6档。

9、艾灸加热温度:100°C~160°C可调，允差±10°C,级差10°C。

10、工作时间:1min~99min 可调，级差1min，允差±60s。

11、具有双重独立的温度保护装置。

12、红光和艾灸可单独或同时使用。

13、具备防倾倒保护功能。

14、无烟灸疗，自动控温，环保高效。

15、使用年限：≥10年。

八、生物反馈治疗仪

EMG采集位数: 16位。

EMG采样频率高,不低于2500Hz。

通道数：支持2个治疗通道，2个采集通道，最多支持2人同时进行电刺激治疗。

EMG采集灵敏度：2-2000μV。

电刺激输出电流强度可调范围：0-100mA，步长1mA。

电刺激输出电流频率可调范围：1-1000Hz，步长1Hz。

电刺激输出电流脉宽可调范围：20-1000μs，步长50μs。

电刺激持续治疗时间可调范围：2-60s，步长1s。

休息时间可调范围：2-120s，步长1s。

电刺激波形上升和下降时间可调范围：0-9.9s，步长0.1s。

产品使用年限：10年

软件功能：

电刺激治疗波形分为三种：单向波、双向波和交互波。

电刺激调节：支持界面调节，也支持选中后鼠标滚轮快速一键增减调节。

治疗模式：手动模式，自动模式，循环刺激模式 、EMG模式、EMG-Stim模式。

神经肌肉电刺激课程，最多支持8个通道同时或依次开始治疗，可单独通道设置参数，也支持勾选指定通道进行多通道同步调节。

评估：支持健患侧对比评估，也支持同侧多部位评估，评估阶段5个阶段（包括前后静息、快肌、综合肌、慢肌），界面上显示每个阶段的评估内容、时长和模式，方便迅速了解评估阶段。

评估阶段支持编辑和自定义新的评估课程，可对每个阶段时长进行调整设置。

治疗方案：内置100多种常用治疗方案，涵盖上肢、下肢、头颈、胸腹部、腰背部等部位；医师也可根据患者情况进行选择，或设置自定义方案。

肌电触发电刺激、神经肌肉电刺激所有课程均支持变频设置，两种以上频率变化设置，能有效避免神经适应性。

支持个性化方案制定，支持自定义治疗参数，支持在原处方上快速定制方案，且支持定制特殊变频方案，治疗更具备个性化。

阈值方式：交感互动智能阈值技术（自动阈值），同时也可支持手动阈值设置和无阈值模式。

六种典型训练方式：肌力评估、增强训练、放松训练、协同训练、耐力训练、双部位训练。

支持快速治疗功能，支持在不建档状态下，或非选中患者状态下，可快速入口进行神经肌肉电刺激、肌电反馈电刺激、和肌电出发电刺激的课程。（提供相关证明）

肌电触发电刺激课程全部支持设置阈上刺激、阈下刺激模式，适配多种类型患者、多阶段患者功能使用。

断电数据保护：内置应急电源，意外断电后系统自动暂停治疗，保存正在进行的患者治疗信息和原治疗状态，并报警声音提示。断电后60分钟内恢复外部供电，可继续完成剩下的治疗过程。

电极脱落保护：在进行电刺激治疗的过程中，当电极从人体表面脱时，刺激电流自动停止，避免电流对人体皮肤造成意外伤害。采集过程中，电极从人体表面脱落时，提示导联脱落。

一体化可移动台车整体设计，21.5英寸高清晰液晶显示屏，可上下左右前后调整，并可360度旋转，同时方便医生操作和病人进行生物反馈治疗。

三、其他要求

本项目不组织集中踏勘，由供应商自行进行踏勘，无论踏勘与否，采购人均视为对现场条件和项目情况有充分的了解。供应商自行考虑各种风险，不得因此申请调价或索赔。踏勘过程中的费用和涉及到的风险损失等均由供应商自行承担。供应商须在投标响应文件中提供已自行踏勘现场的承诺函（格式自拟）。

第三篇 项目商务需求

一、交货时间（或为：实施时间）、地点及验收方式

（一）交货时间（或为：实施时间）

成交供应商应在采购合同签订后30个日历天内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施时间）

采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.成交供应商提供的货物未达到竞采文件规定要求，且对采购人造成损失的，将承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

9.如因乙方相关资料移交不及时等原因导致甲方无法上牌，甲方有权延迟验收，并由此造成的损失由乙方负责。

10.乙方保证货物是全新的，并且生产日期必须是2025年的，否则甲方有权拒收。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，且包含：完成采购项目所需的货物费、包装费、运输费、安装调试费、装卸费、施工费、税费、转运费、劳务费、保险费、管理费、调试费、机电设备二次搬运费等验收合格之前应发生的一切与本项目相关的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起至少3年内免费上门保修。

（二）售后服务内容

1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在24小内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在48小时内提供备用产品（应急设备须立刻提供备用机），使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

四、履约担保和付款方式

（一）履约担保：

1.履约保证金的形式：转账。

履约保证金账号信息如下：

开户单位：秀山土家族苗族自治县中医医院

开户银行：农行重庆秀山县凤鸣支行

银行帐号： 31850601040000446

行号：103687285065

2.履约保证金的金额：中标合同金额的5%。

3.履约保证金的提交时间：成交人应在成交通知书发出后5个工作日内足额缴纳至采购人，并在履约保证金提交之日起10个工作日内与采购人签订采购合同。若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃中标资格，并将按采购法规及本采购文件相关规定进行处理。

4.履约保证金的期限：合同签订之日起至质保期满。

5.履约保证金的退还时间：履约保证金在质保期满后无息退还。

（二）付款方式：

1.中标通知书下达后5个工作日内，成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金，并与采购人签订合同。

2.合同签订后，支付合同总金额的30%作为预付款，设备安装调试完成并经验收合格后，凭发票一次性支付剩余70%尾款。

3.履约保证金在质保期满后无息退还。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

第四篇 网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止

一、网上竞采程序及方法

（一）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式网上竞采。

1.资格性检查。依据法律法规和网上竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备网上竞采资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函。（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 3 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（三）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据网上竞采文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对网上竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对网上竞采文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 网上电子文档及响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合网上竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合网上竞采文件要求。 |
| 3 | 网上竞采文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对网上竞采文件第二篇、第三篇规定的网上竞采内容作出响应。 |
|  |  | 网上竞采有效期 | 满足网上竞采文件规定。 |

（二）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（三）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评标方法

本项目采用综合评估法进行评标。

综合评分法，是指响应文件满足竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。供应商总得分为价格、技术方案等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

### 综合评分法：

（一）比较与评价。按竞采文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

评审小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（二）关于技术（质量）、商务偏离

1.电子投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第二篇 项目技术需求”要求的，供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.电子投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第三篇 项目商务需求”要求的，供应商将失去成为成交供应商的资格；

3. 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料电子档（PDF格式）；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

（三）推荐成交供应商名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本包（项目）成交供应商，排名第一的为第一成交供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评审小组随机抽取的方式进行排列。不推荐技术（质量）部分得分为0分的供应商成为成交供应商。

三、评标标准

（综合评分法：）

评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价(30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （服务方案）（60%） | 60分 | 供应商应针对本项目提供切实可行的售后服务方案，内容包括但不限于售后人员、响应时间等。 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得20分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得10分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得5分； 4.方案包含上述内容不全或内容存在3处以上瑕疵的或未提供得0分。 | 本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  |  |  | 供应商应针对本项目提供切实可行的供货保障方案，内容包括但不限于计划响应、运输组织、应急处置、保障措施等。 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得20分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得10分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得5分； 4.方案包含上述内容不全或内容存在3处以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 供应商拟定针对本项目提供切实可行培训方案，内容包含但不限于齐全的培训人员配备情况及服务联系方式，有专人负责本项目的培训指导等措施。 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得20分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得10分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得5分； 4.方案包含上述内容不全或内容存在3处以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分10% | 10 | 1.供应商承诺按采购方要求定期对操作员、维修人员提供设备使用、维护等技术培训或培训课件的，得5分，否则不得分。 | 供应商在响应文件中提供承诺书并加盖公章 |
|  |  |  | 2.供应商承诺售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件的，得5分，否则不得分 |  |

四、响应无效

供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算或总价最高限价或单价最高限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与网上竞采；

（六）供应商的平台报价与上传的网上电子响应文件报价函中的报价不一致的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及网上竞采有效期不满足网上竞采文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十一）供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止网上竞采活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的网上竞采采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性审查及符合性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

第五篇供应商须知

一、网上竞采费用

参与网上竞采的投标供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论网上竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、网上竞采文件

（一）网上竞采文件由采购邀请书、采购项目技术需求、采购项目商务需求、网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止、投标供应商须知、合同主要条款和格式合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是网上竞采文件不可分割的部分。

（三）网上竞采文件的解释

投标供应商如对网上竞采文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如投标供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本网上竞采文件。一经进入网上竞采程序，即视为投标供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解网上竞采文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本网上竞采文件中，网上竞采小组根据与投标供应商进行网上竞采可能实质性变动的内容为网上竞采文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、网上竞采要求

（一）响应文件

1.投标供应商应当按照网上竞采文件的要求编制响应文件，并对网上竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和投标供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标供应商自定格式。

3.供应商须对所提供资料的真实性和准确性负责，一旦发现有弄虚作假的情况，按相应法律法规予以处罚。

（二）联合体

本项目不接受联合体竞标。

（三）网上竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.供应商须在平台报价并上传盖章后的响应文件电子文档一份，线下竞采时提供响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份（网上电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致，如不一致以纸质文件为准，副本可为正本的复印件。）

注：若供应商的平台报价与网上上传的响应文件电子文档报价函中的报价不一致，按响应无效处理。

- 在上传的网上电子文档中，网上竞采文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

供应商须在规定时间内完成线上和线下的响应文件提交，否则视为无效响应。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有投标供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、采购代理服务费

本次网上竞采由代理机构委托实施，本项目采购代理服务费为人民币：7000元整，由成交供应商在领取成交通知书时一次性向代理机构缴纳。

七、关于质疑和投诉

（一）质疑

投标供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

1.质疑时限、内容

1.1投标供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2投标供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商。

3.其他

3.1投标供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人监督部门提起投诉。

2.投标供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向采购人监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照网上竞采文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对网上竞采文件和投标供应商的响应文件作实质性修改。

（二）网上竞采文件、投标供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位或采购人要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在网上竞采文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

重庆市政府采购合同（格式）

项目编号：                        合同编号：

甲方：                              (采购人)           计价单位：____________

乙方：                              (供应商)           计量单位：____________

经甲乙双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 品牌、生产厂家 | 数量 |  | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 竞采文件及其澄清文件、电子响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在仲裁机构提请仲裁。 本合同一式叁份， 需方__份，供方__份，采购代理机构壹份，具同等法律效力。 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：			年   月   日				签约地点：

第七篇响应文件编制要求

一、经济部分

（一）网上竞采报价函

（二）报价明细表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）服务方案（如有）

（三）技术部分其他资料（如有）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务部分其他资料（如有，格式自拟）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明文件（如有）

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（如有，格式自拟）

一、经济部分

# （一）网上竞采报价函

# 网上竞采报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的网上竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的网上竞采。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，暂定投标报价为人民币大写：          ；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次网上竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个网上竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上竞采文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终网上竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按网上竞采文件规定。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳网上竞采文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：               传真：

网址：               邮编：

联系人：

年 月 日

- 报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 单价报价（元） | 总价限价（元） | 总价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备注：设备名称、规格型号、生产厂家等信息，必须与注册证一致，否则视为无效投标、无效报价。

- 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

技术响应偏离表

对于竞采文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 采购项目需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；差异说明必须注明“正偏离”或“负偏离”或”无差异“，如以其他方式填写则失去中标候选人资格。

（二）服务方案（如有）

（三）技术部分其他资料（如有）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于网上竞采文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 采购项目需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                     法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                   （签字或盖章）

年 月  日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；差异说明必须注明“正偏离”或“负偏离”或”无差异“，如以其他方式填写则失去中标候选人资格。

（二）商务部分其他资料（如有，格式自拟）
四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：        （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在        （供应商名称）任        （职务名称）职务，是        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年  月  日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：        （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是        （供应商名称）的法定代表人，特授权        （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（四）基本资格条件承诺函（格式）

致        （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料（如有，格式自拟）

（结束）