96孔PCR板参数

1、96孔普通PCR板，非光学PCR板，兼容客户已有的ABI 平台Veriti和ProFlex 型号的PCR仪。

2、无 RNA 酶/无 DNA 酶（提供同一货号任意出厂质检报告证明，并承诺，若中标，交货时随货附该批号产品的原厂质检报告）。

3、板身为聚丙烯制造，全板无色透明，便于观察操作；印刷的字母和数字为黑色字，便于孔识别（提供PCR板高清图片证明）。

4、PCR板为半裙边平板设计，边缘平整，无隆起，有助于PCR膜手动封板和处理；每个孔周围有凸起的边缘，可固定密封和防护装置以防止蒸发（提供PCR板高清图片证明）。