
计量设备检测服务技术参数及

主要商务条款

一、项目概况
	项目名称
	采购预算

（元）
	最高限价

（元）
	成交供应商

数量（名）

	2026年綦江区疾病预防控制中心设备检定/校准检测服务采购项目
	182867
	182867
	1


二、采购需求

“★”号条款为符合性审查中的实质性要求，若不满足则按无效竞标处理。

“*”号条款为评分项

（一）采购内容：详见计量检测设备清单需求表
（二）技术质量、服务要求

★1.采购内容一览表投标人应根据技术及质量要求的规程规范出具对应证书，应具备相应检测资质，实施现场检测时，检测过程不能影响我中心正常工作。具有开展检测的实验室场所保障（提供其实验室的房产证或者房屋租赁合同等场地证明的复印件并加盖供应商公章）。

*2.投标人提供本项目服务的计量检定人员至少5人，计量检定人员应具备注册计量师资格（提供拟投入本项目服务至少5人的注册计量师资格证复印件加盖投标人公章）。指定专人负责与采购人联系、协调开展计量检测服务工作，依照计量台账和检定周期，制定合理检测计划，并主动按计划开展检测工作，现场检测根据采购方要求安排。

3.接到采购人需求通知后应在1个工作日内响应，检测完成后7个工作日内提供检定/校准证书。

4.我中心所有计量器具原则上均实施现场检测。对于确需带回实验室检测的设备（包括但不限于安全阀、温湿度计、温度计等），由中标人负责送检至开展检测的实验室。中标人如无不可抗拒原因，应在 7 个工作日内完成检测。

5.现场检测在报检后15个工作日内完成（有特殊技术要求的，按技术要求执行，特殊情况需延长完成时间的，需得到采购人同意后执行）。实施现场检测时，必须写清设备信息，包括但不限于设备名称、型号规格、序列号、生产商等。

★6.本项目中，《綦江区疾控中心2026年计量检测设备清单需求表》内的计量器具检测工作须由中标人负责完成，并出具符合法律要求的有效证书；同时须提供社会公用计量标准证书，其中包含温度计、电子天平、移液器、压力表、移液管、气相色谱仪、液相色谱仪，且总数不少于这七项。
★7.投标人须负责完成《綦江区疾控中心2026年计量检测设备清单需求表》中所有项目的送检工作，由中标人对接具备相应资质的单位实施；同时投标人须自身具备独立完成《綦江区疾控中心2026年计量检测设备清单需求表》中★项目，该服务范围不允许转包给其他计量检测单位。投标人须提供相应授权能力证明材料及承诺函（格式自拟，原件备查）；若供应商存在虚假承诺，视为严重违约，须承担合同解除、赔偿全部损失、被列入失信名单等一切法律责任及后果。

★8.供应商须提供监督管理委员会（CMA）认定证书复印件，并加盖单位鲜章。
★9.供应商须提供法定计量检定机构计量授权证书复印件，并加盖单位鲜章。
★10.供应商须提供中国实验室国家认可委员会（CNAS）证书复印件，并加盖单位鲜章。
投标人免费提供计量管理相关软件供采购人使用。

中标人在实施过程中，如有设备、配件等损坏或丢失情况，由中标人按照原价赔偿。
三、项目商务要求

（一）服务期限、地点及验收方式
1、服务期限

合同签订之日起1年。

2、服务地点

重庆市綦江区疾病预防控制中心（重庆市綦江区卫生监督所）指定地点。

3、验收方式

合同期内由采购人按合同约定对中标人履约情况和服务质量进行考核，若考核合格，合同继续履行；若考核不合格，采购人有权终止合同。

（二）报价要求

1、报价要求：本次报价须为人民币报价，包含申报、送检、人工服务、税票、保险、检测设备工具、输运等检测服务过程所有相关费用。按“綦江区疾控中心2026年计量检测设备清单需求表”每项计量设备填报对应检测单价和填报合计总价，总价不超最高限价为有效报价，按明细表要求进行填报单价和总价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、采购人新增表1目录外设备，经双方共同协商，中标人报价不得高于重庆市计量检定收费物价标准（渝价【2004】424号）市价，由经采购人同意后实施检定/检测。

（三）付款方式

在签订合同后，最终计量技术服务费用根据实际项目、数量增减情况，按照中标的单价据实结算。且中标人需按要求完成相应检测工作并出具相应的检测证书后，通知中标人开具相应金额发票，采购人收到发票后按流程90日内完成支付。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他商务要求内容

（一）本项目不接受联合投标，中标人需对项目全权负责。
（二）售后服务方案（如有）。
（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
[image: image1.png]





