## 封-2 招标控制价
封-2 | 安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 273,209.66
|  | (大写): | 贰拾柒万叁仟贰佰零玖元陆角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 6142.21
(大写): |  |  |  | 陆仟壹佰肆拾贰元贰角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 228658.45
1.1 | C安装工程 | 228658.45
2 | 措施项目费 | 10025.4
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6142.21
3 | 其他项目费 | 4000 |  | 4000
4 | 规费 | 5508.07 |  | －
5 | 税金 | 25017.74 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 273,209.66 |  | 4000
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 10025.4
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6142.21
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 599.77
措施项目费合计=1+2 |  | 10025.4

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030109001001 | 卧式水泵 | [项目特征] 1.名称:卧式水泵 2.型号:L=270m³，H=35m [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 25678.68 | 25678.68
2 | 031001002001 | 无缝钢管DN219*6 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN219*6 4.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 396 |  | 192.93 | 76400.28
3 | 031003003001 | 电动蝶阀 DN200 | [项目特征] 1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.焊接方法:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 6052.14 | 24208.56
本页小计 | [7 empty] | 126287.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031003003002 | 涡轮蝶阀 DN200 | [项目特征] 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.焊接方法:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 912.9 | 3651.6
5 | 031003003003 | 止回阀 DN200 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.焊接方法:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 911.9 | 911.9
6 | 031003010001 | 橡胶软接 DN200 | [项目特征] 1.材质:橡胶软接 2.规格: DN200 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 673.49 | 673.49
7 | 031003001001 | 电动蝶阀 DN50 | [项目特征] 1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.焊接方法:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 3199.61 | 6399.22
本页小计 | [7 empty] | 11636.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031003001002 | 手柄蝶阀 DN50 | [项目特征] 1.类型:手柄蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.焊接方法:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 182.55 | 365.1
9 | 031208002001 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:Ó=40mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 10.89 |  | 1771.38 | 19290.33
10 | 031208007001 | 管道铝板铠装 Ó=0.6mm | [项目特征] 1.材料:管道铝板铠装 2.厚度:Ó=0.6mm [工作内容] 1.安装 | m2 | 396.66 |  | 73.07 | 28983.95
11 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.材料:角钢65x65x6 [工作内容] 1.制作、安装 | kg | 1500 |  | 17.27 | 25905
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:防锈漆两遍 3.涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 65 |  | 1.73 | 112.45
本页小计 | [7 empty] | 74656.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031002003001 | 支架抱箍DN200 | [项目特征] 1.名称、类型:支架抱箍DN200（含附件） 2.其他:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 34 |  | 25 | 850
14 | 030408002001 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格:YJV5*1.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 60 |  | 12.25 | 735
15 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:铜芯线 2.型号:BV-35mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 120 |  | 23.48 | 2817.6
16 | 030404017001 | 水泵降压启动柜 | [项目特征] 1.名称:水泵降压启动柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 4710.78 | 4710.78
本页小计 | [7 empty] | 9113.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031003003004 | 原阀门拆除 | [项目特征] 1.类型:原阀门拆除 2.规格、压力等级:DN200 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 21.89 | 87.56
18 | 031003003005 | 原阀门安装（利旧） | [项目特征] 1.类型:原阀门安装 2.规格、压力等级:DN200 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 209.22 | 836.88
19 | 031003001003 | 自动排气阀DN20 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8 |  | 47.08 | 376.64
20 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | [项目特征] 1.系统形式:空调系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:详设计 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 5663.43 | 5663.43
本页小计 | [7 empty] | 6964.51
合 计 | [7 empty] | 228658.45

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 3283.42
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 6142.21
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 599.77
合 计 |  |  |  |  | 10025.4
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 4000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 4000 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 4000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 二号楼外墙石材开孔修复 |  | 3000 |  |  |  | 1项*3000元/项
2 | 楼板及墙壁开孔修复 |  | 1000 |  |  |  | 10个100元/个
合 计 |  |  | 4000 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 5508.07
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 25017.74
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 22337.27
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2680.47
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 30525.81

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 0.2783 | 125 | 129 |  | 4 | 1.11
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 146.247 | 125 | 129 |  | 4 | 584.99
3 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 0.66 | 115 | 119 |  | 4 | 2.64
4 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.1404 | 125 | 129 |  | 4 | 0.56
5 | 000500020 | 设备综合工 |  | 工日 | 17.106 | 125 | 129 |  | 4 | 68.42
6 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 3.0976 | 125 | 129 |  | 4 | 12.39
7 | 000500080 | 绝热综合工 |  | 工日 | 77.3215 | 125 | 129 |  | 4 | 309.29
8 | 012100010 | 角钢 | 综合 | kg | 7.6032 | 2.78 | 3.79 |  | 1.01 | 7.68
9 | 012900700 | 热轧薄钢板 | 1.6~1.9 | kg | 0.2 | 3.29 | 3.7 |  | 0.41 | 0.08
10 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 17.3038 | 3.08 | 3.7 |  | 0.62 | 10.73
11 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 380.805 | 0.31 | 0.36 |  | 0.05 | 19.04
12 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.0375 | 63.11 | 134 |  | 70.89 | 73.55
13 | 050302000 | 木板 |  | m3 | 0.003 | 1111.11 | 1651.92 |  | 540.81 | 1.62
14 | CY | 柴油 |  | kg | 221.2031 | 5.64 | 7.95 |  | 2.31 | 510.98
15 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 36.9744 | 120 | 124 |  | 4 | 147.9
16 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 99.225 | 6.75 | 9.73 |  | 2.98 | 295.69
| 合 计 | [8 empty] | 2046.67

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 角钢 | 1575 | kg | 3.79 | 5969.25
2 | 管道铝板铠装 Ó=0.6mm | 475.992 | m2 | 35 | 16659.72
3 | 橡塑保温板 Ó=40mm | 11.2167 | m3 | 1221.24 | 13698.28
4 | 酚醛调和漆 | 0.52 | kg | 11.81 | 6.14
5 | 酚醛防锈漆 | 1.105 | kg | 14.48 | 16
6 | 胶粘剂 | 66.429 | kg | 8.61 | 571.95
7 | 贴缝胶带 | 62.9442 | 卷 | 4.29 | 270.03
8 | 无缝钢管DN219*6 | 396 | m | 138.06 | 54671.76
9 | 无缝钢管焊接管件DN219*6 | 26.532 | 个 | 85 | 2255.22
10 | 橡胶软接 DN200 | 1 | 个 | 212.27 | 212.27
11 | 电动蝶阀 DN200 | 4 | 个 | 5525.24 | 22100.96
12 | 涡轮蝶阀 DN200 | 4 | 个 | 386 | 1544
13 | 止回阀 DN200 | 1 | 个 | 385 | 385
14 | 电动蝶阀 DN50 | 2 | 个 | 3081.06 | 6162.12
15 | 手柄蝶阀 DN50 | 2 | 个 | 64 | 128
16 | 碳钢法兰 DN200 | 20 | 个 | 56.73 | 1134.6
17 | 碳钢法兰 DN50 | 8 | 个 | 10.79 | 86.32
18 | 自动排气阀DN20 | 8 | 个 | 24.78 | 198.24
19 | BV-35mm2 | 126 | m | 20.8 | 2620.8
20 | 控制电缆 YJV5*1.5 | 60.9 | m | 7.15 | 435.44
21 | 卧式水泵 L=270m³，H=35m | 1 | 台 | 24763.73 | 24763.73
22 | 水泵降压启动柜 | 1 | 台 | 4500 | 4500
23 | 支架抱箍DN200 | 34 | 个 | 25 | 850
| 合 计 |  |  |  | 159239.83