重庆市合川区精神卫生中心

“OA办公系统配套服务器”询价采购项目

（项目编号：SMJW2024询-003）

分包1：服务器

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量/ 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OA办公系统配套服务器 | 1.服务器架构：机架式服务器； 2.*处理器：单颗核心数≥16核，主频≥2. 1GHz； 3.*内存：配置容量≥32GB，内存工作频率≥2666 MHz； 4.硬盘：2块≥600G/SAS/≥10000RPM/2.5寸/企业级； 5.阵列：(RAID)卡：≥12Gb独立阵列卡，支持RAID、0、1、5、10； 6.网口：配置≥4个千兆电口； 7.电源：≥550瓦单电源； 8.系统要求：Windowswsserver2012R2； 9.其他配置：含2套导轨； 10.售后：原厂商三年质保。 | 2台 |  |

注：

- 供应商须投报符合或优于上述技术要求的货物。

2. 供应商须对本分包的技术要求及采购公告中商务条款按响应情况表格式逐条进行响应,并按响应文件格式上传签字、盖鲜章的扫描件；

3．本项目为交钥匙工程，本次报价为人民币报价，包含：产品费、人工费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

响应文件格式：

# 竞 价 文 件

项目名称：

项目编号：

竞价单位：                             (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇二四年*月

一、经济部分

（一）报价表

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、商务部分

商务条款响应偏离表

四、其他应提供的资料

1.1 其他与项目有关的资料（如有）

注：上述格式具体要求材料详见本页后各项明细

### 一、经济部分

（一）报价表

采购项目名称：

| 报价人全称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 招标分包项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 交货时间 |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： 元整 |
| 我公司同意保证遵守询价项目中的有关规定，并保证所提供报价及资料的真实性、有效性；若我公司中标，愿意按询价项目要求提交履约保证金。 |

供应商：

（供应商公章）

年     月     日

（二）明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

技术响应偏离表

# 采购项目名称：

| 序号 | 询价项目技术采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

供应商：

（供应商公章）

注：

1、本表即为对本项目询价公告附件“技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表须按照询价要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该投标人将失去成为成交供应商的资格。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

### 三、商务部分

商务条款响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：

（供应商公章）

注：

1、本表即为对“询价公告中所列商务条款”逐条进行比较和响应；

2、该表须按照询价公告要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 四、其他应提供的资料

1.1 其他与项目有关的资料（如有）

五、基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致  重庆师范大学 ：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日