## Sheet1
内镜中心耗材一批报价单
供应商 | ＸＸＸＸ |  | 包： | ＸＸＸ |  |  | 时间 | 2025年Ｘ月Ｘ日
备注 :差异情况请填写(正偏离、负偏离、无差异）正偏离请提供相关证明材料
包号 | 耗材名称 | 耗材参数 | 所属类别 | 最高限价 | 单位 | 生产厂家 | 规格型号 | 限价 | 投标价 | 差异情况
1 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 1、与内窥镜配套使用，用于在消化道内窥镜下的标记、消化道组织的止血。 2、操作方便，可重复开闭，可360度左右旋转； 3、释放后夹子残留端≤9.8mm,降低对周围组织的摩擦损伤； 4、在十二指肠镜侧视镜下仍可左右精确旋转。 5、开口尺寸≥10mm，插入部最大外径为≤2.6mm，有效长度≥1950mm。 | 医疗器械 | 120 | 元/根 |  |  | 120
2 | 一次性使用电圈套器 | 1、与内窥镜配合使用，用于切除消化道粘膜层单发或多发性息肉； 2、可根据息肉病变的大小，可调整圈套器对应的张开尺寸； 3、减少更换器械次数，同一圈套器可调节圈套直径≥3个规格， 4、直径可调范围（10-28mm），适用于小息肉（5mm）至较大病灶（28mm）。 5、套圈可360度旋转，操作方便更加准确;6、能通过直径为2.8mm及以上的内镜孔道，满足各种手术需求。 | 医疗器械 | 300 | 元/根 |  |  | 300