## 非集采 招标目录
序号 | 产 品 名 称 | 限价 | 厂家 | 适用设备型号 | 规 格 | 单位 | 2025.6.30-2026.6.30采购量
1 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 84.53 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 帝迈UN73 | DM-5D 3ml/支 | 支 | 0
2 | 血细胞分析用清洁液 CLE-P | 61.26 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 帝迈UN73 | CLE-P 50ml/瓶 | 瓶 | 2
3 | 血细胞分析用稀释液 DIL-A | 1300 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 帝迈UN73 | DIL-A 20L | 件 | 18
4 | 血细胞分析用溶血剂 LYG-1 | 1500 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 帝迈UN73 | LYG-1 500ml/瓶 | 瓶 | 7
5 | 血细胞分析用溶血剂 LYA-2 | 800 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 帝迈UN73 | LYA-2 500ml/瓶 | 瓶 | 3
6 | 血细胞分析用溶血剂 LYA-3 | 550 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 帝迈UN73 | LYA-3 1L/瓶 | 瓶 | 3
7 | 质控血清(HN1530) | 101.06 | 英国朗道实验诊断有限公司 | PSD-15A | 中值:5ml*20/盒 | 支 | 0
8 | 电解质分析仪配套试剂 ISE定标液1 | 81.68 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | PSD-15A | 500ml | 瓶 | 5
9 | 电解质分析仪配套试剂 ISE定标液2 | 81.68 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | PSD-15A | 500ml | 瓶 | 5
10 | 含酶清洗液 | 122.52 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | PSD-15A | 5*3ml | 瓶 | 1
11 | 电极内充液参比电极保养 | 92.4 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | PSD-15A | 10ml | 盒 | 0
12 | 电极内充液K/Na/cl/Ca/pH 电极保养 | 92.4 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | PSD-15A | 10ml | 盒 | 0
13 | SFW清洗液 | 1430 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | SF-8050 | 4*4L/瓶 | 箱 | 1
14 | SFT 特殊清洗液 | 608.4 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | SF-8050 | 18*10ml/瓶 | 盒 | 0
15 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） TT | 675.5 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | SF-8050 | 冻干型 12*2ml | 盒 | 1
16 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） APTT | 155.5 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | SF-8050 | 冻干型 APTT激活剂:6*2ml CaCl2:6*2ml | 盒 | 1
17 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） PT | 121 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | SF-8050 | 冻干型 组织凝血活酶:6*2ml 复溶液:6*2ml | 盒 | 1
18 | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） FIB | 346 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | SF-8050 | 冻干型 凝血酶:6*2ml 咪唑缓冲液:1*25ml | 盒 | 1
19 | 一次性塑料反应杯 | 8000 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | SF-8050 | 1000只/盘，6盘/箱 | 箱 | 0
20 | 非牛顿流体质控物 | 253 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | ZL6000 | 1*100mL | 瓶 | 0
21 | ZLC蓝色清洗液Z2 | 563 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | ZL6000 | 5L | 桶 | 0
22 | ZLC白色清洗液Z1 | 563 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | ZL6000 | 5L | 桶 | 2
23 | 耗材盒 | 77 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 140个/盒 | 盒 | 2
24 | 激发液 | 223 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 500mL*2 | 盒 | 1
25 | 清洗液 | 223 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 500mL*2 | 盒 | 0
26 | 皮质醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 15.1 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 50人份/盒 | 一人份 | 100
27 | 醛固酮检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 15.1 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | A型：50人份/盒 | 一人份 | 100
28 | 超敏肌钙蛋白I检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 23.8 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 50人份/盒 | 一人份 | 100
29 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 13.3 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 50人份/盒 | 一人份 | 100
30 | 肌红蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 13.3 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 50人份/盒 | 一人份 | 100
31 | 促甲状腺激素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 13.65 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 50人份/盒 | 一人份 | 50
32 | 游离甲状腺素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 15.1 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 50人份/盒 | 一人份 | 50
33 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 15.1 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 50人份/盒 | 一人份 | 50
34 | 降钙素原检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 15.9 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 50人份/盒 | 一人份 | 50
35 | B型钠尿肽检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 32.93 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 50人份/盒 | 一人份 | 50
36 | D-二聚体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 7.9 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6 | 50人份/盒 | 一人份 | 100
37 | 样品杯 | 0.6 | 江苏康捷医疗器械有限公司 |  | 500只/袋 日立 | 一人份 | 500
38 | 比色杯 （CS-400/600/T系列） | 1860 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-600B | 6组/套 | 套 | 0
39 | 生化分析仪灯泡12V20W | 1500 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-600B | CS600-CS800 | 个 | 0
40 | CS-碱性清洗液 | 290 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-600B | 2L/瓶 | 瓶 | 4
41 | CS-抗菌无磷清洗液 | 550 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-600B | 500ml/瓶 | 瓶 | 4
42 | 临床化学质控血清(水平1) | 115 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-600B | 水平1:1*5ml | 瓶 | 0
43 | 糖化血红蛋白 | 6.6 | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | BH60 |  | 一人份(免费配套足够耗材，包括洗脱液A，洗脱液B，溶血液H，沉析柱，滤片，质控品等) | 3000
44 | 一次性使用负压采血管(EDTAK2)紫 | 0.4 | 不限 |  | 不限 | 支 | 0
45 | 一次性使用负压采血管(枸橼酸钠（1:9)）蓝 | 0.4 | 不限 |  | 不限 | 支 | 200
46 | 一次性使用负压采血管(肝素钠管)绿 | 0.4 | 不限 |  | 不限 | 支 | 3000
47 | 一次性使用静脉血样采集容器(非无菌) 红 | 0.4 | 不限 |  | 不限 | 支 | 100
48 | 一次性使用静脉采血针（碟翼型） | 0.14 | 不限 |  | 不限 | 支 | 3100
49 | 血糖试条 | 1.1 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 2000
50 | C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（胶乳凝集法） | 39.82 | 不限 |  | 不限 | 盒 | 11
51 | 类风湿因子（RF）测定试剂盒（胶乳凝集法） | 39.82 | 不限 |  | 5ml | 盒 | 1
52 | 抗链球菌溶血素“O”（ASO）测定试剂盒（胶乳凝集法） | 39.82 | 不限 |  | 5ml | 盒 | 1
53 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（免疫层析法） | 17.87 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 1400
54 | 登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体金法） | 15.5 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 40
55 | 甲基安非他明检测试剂（胶体金法） | 3.3 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 80
56 | 尿杯（无盖 ） | 0.081 | 不限 |  | 不限 | 个 | 3000
57 | URIT 11A 尿试纸条 | 85 | 桂林优利特医疗电子有限公司 |  | 不限 | 一人份 | 8
58 | 解脲支原体分离鉴别管（培养法） | 5.2 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 20
59 | 大便隐血诊断试剂盒（胶体金法） | 1.4 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 100
60 | 离心管 | 0.04 | 不限 |  | 不限 | 支 | 0
61 | 冷冻管 | 0.26 | 不限 |  | 不限 | 支 | 500
62 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 5.5 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 380
63 | 乙型肝炎病毒表面抗体、表面抗原、e抗原、e抗体、核心抗体检验试剂盒 | 3.3 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 75
64 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 2.2 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 300
65 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（免疫层析法） | 1.7 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 400
66 | 幽门螺旋杆菌IgG抗体检测试剂（乳胶法） | 8.2 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 120
67 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 7.1 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 80
68 | 甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（胶体金法） | 2.11 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 25
69 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂（乳胶法） | 1.07 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 50
70 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 2.6 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 0
71 | ABO血型检测 | 43.89 | 不限 |  | 2*10ml | 盒 | 0
72 | RHD血型检测 | 98.75 | 不限 |  | 10ml | 瓶 | 0
73 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 0.4158 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 0
74 | A群轮状病毒检测试剂盒（胶体金法） | 3.814 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 0
75 | 载玻片7101 | 0.1732 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 0
76 | 细菌性阴道病检测试剂盒 | 8.03 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 0
77 | 移液器吸咀 | 0.1 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 0
78 | 一次性使用微量采血吸管 | 15.32 | 不限 |  | 20ul | 筒 | 0
79 | 一次性塑料试管 | 0.1 | 不限 |  | 不限 | 一人份 | 0

## 集采目录
序号 | 厂家 | 产 品 名 称 | 规 格 | 单位 | 药交所平台价格 | 备注 | 2025.6.30-2026.6.30采购量
1 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法) AST | R1:4*50ml R2:1*50ml | 盒 |  | 集采 | 8
2 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) ALT | R1:4*50ml R2:1*50ml | 盒 |  | 集采 | 7
3 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) TP | R:5*50ml | 盒 |  | 集采 | 3
4 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) ALB | R:5*50ml 校准品:2ml | 盒 |  | 集采 | 7
5 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 总胆红素测定试剂盒(重氮盐法) | R1:5*50mlR2:1*5ml,校准品:2ml | 盒 |  | 集采 | 6
6 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 直接胆红素测定试剂盒(重氮盐法) | R1:5*50mlR2:1*3ml，校准品:2ml | 盒 |  | 集采 | 6
7 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | γ-谷氨酰转移酶检测试剂盒(GCANA底物法) GGT | R1:4*50ml R2:1*50ml | 盒 |  | 集采 | 3
8 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法) HBDH | R1:4*50ml R2:1*50ml | 盒 |  | 集采 | 3
9 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酸硫代胆碱底物法) SChE | R1:4*50ml R2:1*50ml | 盒 |  | 集采 | 2
10 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) ALP | R1:4*50ml R2:1*50ml | 盒 |  | 集采 | 3
11 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法) TBA | R1:3*50ml R2:2*25ml | 盒 |  | 集采 | 5
12 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS底物法) AMY | R1:4*50ml R2:1*50ml | 盒 |  | 集采 | 1
13 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) GLU-OX | R1:4*50ml R2:1*50ml 校准品：2mL | 盒 |  | 集采 | 4
14 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酰脱氢酶法)（UREA） | R1：4×50mL，R2：1×50mL，校准品：2mL | 盒 |  | 集采 | 8
15 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) CRE-ENZYME | R1：4*50mL，R2：1*50mL，校准品：2mL | 盒 |  | 集采 | 8
16 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) UA | R1:4*50ml R2:1*50ml | 盒 |  | 集采 | 2
17 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法) TC | R1：4×50ml，R2：1×50mL校准品：2mL | 盒 |  | 集采 | 6
18 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 甘油三酯测定试剂盒(GPO-PAP法) TG | R1:4*50ml R2:1*50ml 校准品：2ml | 盒 |  | 集采 | 7
19 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-过氧化氢酶清除法) HDL-C | R1：3×50ml，R2：2×25mL校准品：0.8mL | 盒 |  | 集采 | 10
20 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-表面活性剂清除法) LDL-C | R1:3*50ml R2:2*25ml校准品：0.8mL | 盒 |  | 集采 | 10
21 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法) APO-A1 | R1:1*50ml R2:1*10ml | 盒 |  | 集采 | 6
22 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) APOB | R1:1*50ml R2:1*10ml | 盒 |  | 集采 | 5
23 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒(乳酸底物法) LDH | R1:4*50ml R2:1*50ml | 盒 |  | 集采 | 3
24 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 肌酸激酶测定试剂盒(磷酸肌酸底物法) CK | R1:4*50ml R2:1*50ml | 盒 |  | 集采 | 3
25 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | R1：4*50ml R2：1*50ml | 盒 |  | 集采 | 0
26 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 肌红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:1*45mL,R2:1*15ml | 盒 |  | 集采 | 0
27 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:1*45mL R2:1*15ml | 盒 |  | 集采 | 0
28 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) CYCS-C | R1:1*60ml R2:1*20ml | 盒 |  | 集采 | 0
29 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:1*40ml R2:1*10ml | 盒 |  | 集采 | 6