## 封-1 招标工程量清单
|  | 江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A主干道管网（公厕至污水井）
1.2 | 厨房卫生间主管到污水井管道DN160
1.3 | D108钢管工程（提排管）
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21843.24
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21843.24
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 主干道管网（公厕至污水井）
1 | 011605001001 | 拆除石材面层、基层 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:200mm钢性混凝土 2.饰面材料种类及厚度:石材面，厚度结合现场 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 508
2 | 041001001001 | 拆除花台 | [项目特征] 1.材质:砖砌 2.厚度:投标人根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 | m3 | 10.8
3 | 011612001001 | 人工拆除原有300波纹管 | [项目特征] 1.管道种类、材质:双壁波纹管安装 Φ300 2.拆除方式:投标人根据现场情况综合考虑 3.场内运距:投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 152
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040101005001 | 人工清理污水井粪便等 | [项目特征] 1.机械:投标人根据现场情况综合考虑 2.清理内容:投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.开挖 2.场内外运输 3.渣场费 | m3 | 42.96
5 | 010101003001 | 挖沟槽土石方（土石综合）（人工） | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.场内运距:根据现场实际情况自行综合考虑 4.其他:满足规范、施工、验收要求 5.挖土深度: 6.场内运距: [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3..围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 538.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010101003002 | 挖沟槽土石方（土石综合）（机械） | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械 3.场内运距:根据现场实际情况自行综合考虑 4.其他:满足规范、施工、验收要求 5.挖土深度: 6.场内运距: [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3..围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 1076.8
7 | 010103001001 | 回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及验收要求 2.填方材料品种:原土、石 3.回填方式:人机综合 4.填方粒径要求:满足规范及验收要求 5.填方来源、运距:原土，由施工单位根据现场实际情况自行综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1385.3
8 | 040103002001 | 余方弃置(29KM) | [项目特征] 1.废弃料品种:项目内的弃渣废料等 2.运距:场外运输29KM，运到环保部门指定地点，包括弃渣费、环保部门规定的其他一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 229.9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 040504001001 | 污水检查井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:30cm厚C20混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砂浆砌MU10页岩砖 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖（重型） 5.踏步材质、规格:满足施工及验收要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 8
10 | 010404001001 | 管道垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 30.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040501004001 | HDPE高密度聚氯乙烯双壁波纹管 DN300 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE高密度聚氯乙烯双壁波纹管 DN300 3.连接形式:承插接口 4.管道检验及试验要求:满足施工规范及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.管道铺设 3.管道检验及试验 | m | 152
12 | 010501004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.混凝土种类:管道基础 2.混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 54.72
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋Φ10螺纹钢单层双向铺设 2.铺设间距:100mm*100mm 3.钢筋规格、类型及连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 6.23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 010504001001 | 地面C30混凝土垫层 | [项目特征] 1.名称:地面混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 71.2
15 | 040204002001 | 路面石材铺设（新购） | [项目特征] 1.块料品种、规格:路面石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mmm厚1：1.25水泥砂浆 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 455
16 | 040204002002 | 路面石材铺设（材料利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:路面石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mmm厚1：1.25水泥砂浆 3.说明:材料利旧 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 53
17 | 040204002003 | 砖砌花台恢复 | [项目特征] 1.块料品种、规格:砖砌 2.基础、垫层：材料品种、厚度:结合现场并满足施工规范要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | M3 | 10.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 040204002004 | 花台石材铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:花台石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:结合现场并满足施工规范要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 24
19 | 050101010001 | 绿化恢复 | [项目特征] 1.名称:种植土 2.种植土:原土回填 3.绿化品种:结合现场情况灌木栽种 [工作内容] 1.种植土回填 2.栽种 | m2 | 100
厨房卫生间主管到污水井管道DN160
1 | 011605001002 | 拆除石材面层、基层 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:根据现场情况综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:结合现场 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 40
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010101003003 | 挖沟槽土石方（土石综合）（人工） | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.场内运距:根据现场实际情况自行综合考虑 4.其他:满足规范、施工、验收要求 5.挖土深度: 6.场内运距: [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3..围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 16
3 | 010101003004 | 挖沟槽土石方（土石综合）（机械） | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械 3.场内运距:根据现场实际情况自行综合考虑 4.其他:满足规范、施工、验收要求 5.挖土深度: 6.场内运距: [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3..围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010103001002 | 回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及验收要求 2.填方材料品种:原土、石 3.回填方式:人机综合 4.填方粒径要求:满足规范及验收要求 5.填方来源、运距:原土，由施工单位根据现场实际情况自行综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 40
5 | 040103002002 | 余方弃置(29KM) | [项目特征] 1.废弃料品种:项目内的弃渣废料等 2.运距:场外运输29KM，运到环保部门指定地点，包括弃渣费、环保部门规定的其他一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 10
6 | 010404001002 | 管道垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 6.4
7 | 040501004002 | UPVC污水管 DN160 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:UPVC污水管 DN160 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010501004002 | 管道包封 | [项目特征] 1.混凝土种类:管道基础 2.混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋Φ10螺纹钢单层双向铺设 2.铺设间距:100mm*100mm 3.钢筋规格、类型及连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.4
10 | 010504001002 | 地面C30混凝土垫层 | [项目特征] 1.名称:地面混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040204002005 | 路面石材铺设（新购） | [项目特征] 1.块料品种、规格:路面石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mmm厚1：1.25水泥砂浆 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 35
12 | 040204002006 | 路面石材铺设（材料利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:路面石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mmm厚1：1.25水泥砂浆 3.说明:材料利旧 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 5
D108钢管工程（提排管）
1 | 031001002001 | D108*6钢管 | [项目特征] 1.安装部位:提排管 2.介质:污水 3.规格、压力等级:D108*6钢管 4.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 40
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 1.12
3 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 300
4 | 030413002001 | 开孔及恢复 | [项目特征] 1.名称:开孔及恢复 2.规格:结合现场综合 3.填充(恢复)方式:满足施工及验收要求 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | 个 | 4
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 041109B04001 | 施工围挡 | [项目特征] 防护材料架料品种:铁质 规格:2米 [工作内容] 1.防护架料的搭拆 2.材料运输 | m2 | 845
2 | 04B001 | 污泥泵 | [项目特征] 1.临时抽排水:每台班8小时 2.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、机械费、工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用: [工作内容] 1.其他为保证项目正常实施的工作 | 台班 | 60
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-2 施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 2.9 | 21843.24
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — | —
合计 |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 011605001001 | 拆除石材面层、基层 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:200mm钢性混凝土 2.饰面材料种类及厚度:石材面，厚度结合现场 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 508
| 借JA0050 | 平面块料 石材地面拆除 |  | 10m2 | 50.8
| 借JA0220 | 垫层拆除 砼 |  | m3 | 101.6
2 | 041001001001 | 拆除花台 | [项目特征] 1.材质:砖砌 2.厚度:投标人根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 | m3 | 10.8
| 借JA0001 | 砖、石基础拆除 |  | m3 | 10.8
3 | 011612001001 | 人工拆除原有300波纹管 | [项目特征] 1.管道种类、材质:双壁波纹管安装 Φ300 2.拆除方式:投标人根据现场情况综合考虑 3.场内运距:投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 152
| 借JA0106 | 承插铸铁给水管道拆除(公称直径mm以内) 200 |  | 10m | 15.2
4 | 040101005001 | 人工清理污水井粪便等 | [项目特征] 1.机械:投标人根据现场情况综合考虑 2.清理内容:投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.开挖 2.场内外运输 3.渣场费 | m3 | 42.96
| 补充主材001@1 | 人工清理污水井粪便等 |  | m3 | 42.96
清单子目表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
5 | 010101003001 | 挖沟槽土石方（土石综合）（人工） | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.场内运距:根据现场实际情况自行综合考虑 4.其他:满足规范、施工、验收要求 5.挖土深度: 6.场内运距: [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3..围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 538.4
| AA0004 | 人工挖沟槽土方 槽深(m以内) 2 |  | 100m3 | 3.2304
| AA0042 | 人工沟槽 软质岩 槽深(m以内) 2 |  | 100m3 | 2.1536
6 | 010101003002 | 挖沟槽土石方（土石综合）（机械） | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械 3.场内运距:根据现场实际情况自行综合考虑 4.其他:满足规范、施工、验收要求 5.挖土深度: 6.场内运距: [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3..围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 1076.8
| AA0026 | 机械挖沟槽土方 深度(m以内) 4 |  | 1000m3 | 0.6461
| AA0090 | 机械挖沟槽石渣、混凝土及钢筋混凝土 深度(m以内) 4 |  | 1000m3 | 0.4307
7 | 010103001001 | 回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及验收要求 2.填方材料品种:原土、石 3.回填方式:人机综合 4.填方粒径要求:满足规范及验收要求 5.填方来源、运距:原土，由施工单位根据现场实际情况自行综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1385.3
| AA0114 | 人工槽、坑回填 夯填土方 |  | 100m3 | 2.4935
| AA0120 | 机械回填、碾压 平基土方 |  | 1000m3 | 0.5818
清单子目表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| AA0115 | 人工槽、坑回填 夯填石方 |  | 100m3 | 1.6624
| AA0121 | 机械回填、碾压 平基石方 |  | 1000m3 | 0.3879
8 | 040103002001 | 余方弃置(29KM) | [项目特征] 1.废弃料品种:项目内的弃渣废料等 2.运距:场外运输29KM，运到环保部门指定地点，包括弃渣费、环保部门规定的其他一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 229.9
| 借DA0161换 | 人工装机械运土 运距1000m以内 实际运距(m)(原始子目):29000 |  | 1000m3 | 0.1379
| 借DA0165换 | 人工装机械运石渣 运距1000m以内 实际运距(m)(原始子目):29000 |  | 1000m3 | 0.092
| 补充主材002 | 渣场费 |  | m3 | 229.9
9 | 040504001001 | 污水检查井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:30cm厚C20混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砂浆砌MU10页岩砖 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖（重型） 5.踏步材质、规格:满足施工及验收要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 8
| 借DE1809换 | 非定型井垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土C20】 |  | 10m3 | 0.5317
| 借DE1812 | 砌筑 砖砌 圆形 |  | 10m3 | 2.6913
| 借DE1819 | 踏步制作、安装,防坠网安装 成品踏步 安装 |  | 10个 | 10.6667
| 借DE1821 | 踏步制作、安装,防坠网安装 成品八角高强丝防坠网 安装 |  | 10套 | 0.8
清单子目表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| 借DE1823 | 非定型井勾缝及抹灰(砖墙) 抹灰 井内侧 |  | 100m2 | 1.0048
| 借DE1982 | 预制混凝土井、渠配件 预制构件 人孔板、井梁 |  | 10m3 | 0.4069
| 借DE1983 | 预制混凝土井、渠配件 安装 整体人孔板 |  | 10m3 | 0.4069
| 借DE1989 | 井盖、井座、水篦、小型构件安装 检查井 铸铁井盖、井座 |  | 10套 | 0.8
10 | 010404001001 | 管道垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 30.4
| 借DB0307 | 砼垫层 商品砼 |  | 10m3 | 3.04
| 借DE2165 | 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 0.164
11 | 040501004001 | HDPE高密度聚氯乙烯双壁波纹管 DN300 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE高密度聚氯乙烯双壁波纹管 DN300 3.连接形式:承插接口 4.管道检验及试验要求:满足施工规范及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.管道铺设 3.管道检验及试验 | m | 152
| 借DE0569 | 双壁波纹排水管铺设(承插接口) 管外径(mm以内) φ300  |  | 100m | 1.52
12 | 010501004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.混凝土种类:管道基础 2.混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 54.72
| 借DE0014 | 管道混凝土带基 混凝土带基(管径) φ450mm以内 商品砼 |  | 10m3 | 5.472
清单子目表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋Φ10螺纹钢单层双向铺设 2.铺设间距:100mm*100mm 3.钢筋规格、类型及连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 6.23
| AE0177 | 现浇钢筋 钢筋直径 φ10mm以内 |  | t | 6.23
14 | 010504001001 | 地面C30混凝土垫层 | [项目特征] 1.名称:地面混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 71.2
| AE0004 | 基础垫层 商品砼 |  | 10m3 | 7.12
15 | 040204002001 | 路面石材铺设（新购） | [项目特征] 1.块料品种、规格:路面石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mmm厚1：1.25水泥砂浆 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 455
| 借DB0306 | 砼垫层 自拌砼 |  | 10m3 | 6.825
| 借DB0315 | 花岗石人行道板 水泥砂浆粘贴 |  | 100m2 | 4.55
16 | 040204002002 | 路面石材铺设（材料利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:路面石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mmm厚1：1.25水泥砂浆 3.说明:材料利旧 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 53
| 借DB0306 | 砼垫层 自拌砼 |  | 10m3 | 0.795
| 借DB0315 | 花岗石人行道板 水泥砂浆粘贴 |  | 100m2 | 0.53
17 | 040204002003 | 砖砌花台恢复 | [项目特征] 1.块料品种、规格:砖砌 2.基础、垫层：材料品种、厚度:结合现场并满足施工规范要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | M3 | 10.8
| AD0092 | 零星砌砖 240砖 水泥砂浆 现拌砂浆M5 |  | 10m3 | 1.08
清单子目表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
18 | 040204002004 | 花台石材铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:花台石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:结合现场并满足施工规范要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 24
| LA0071 | 石材零星项目 水泥砂浆 |  | 10m2 | 2.4
| 借DB0306 | 砼垫层 自拌砼 |  | 10m3 | 0.36
19 | 050101010001 | 绿化恢复 | [项目特征] 1.名称:种植土 2.种植土:原土回填 3.绿化品种:结合现场情况灌木栽种 [工作内容] 1.种植土回填 2.栽种 | m2 | 100
| 借KA0016换 | 种植层 人工回填种植土 |  | 10m3 | 7
| 借KA0044 | 成片栽植灌木 种植密度(株/m2以内) 25 |  | 10m2 | 10
20 | 011605001002 | 拆除石材面层、基层 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:根据现场情况综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:结合现场 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 40
| 借JA0050 | 平面块料 石材地面拆除 |  | 10m2 | 4
| 借JA0220 | 垫层拆除 砼 |  | m3 | 6
21 | 010101003003 | 挖沟槽土石方（土石综合）（人工） | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.场内运距:根据现场实际情况自行综合考虑 4.其他:满足规范、施工、验收要求 5.挖土深度: 6.场内运距: [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3..围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 16
| AA0004 | 人工挖沟槽土方 槽深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.096
| AA0042 | 人工沟槽 软质岩 槽深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.064
清单子目表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
22 | 010101003004 | 挖沟槽土石方（土石综合）（机械） | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械 3.场内运距:根据现场实际情况自行综合考虑 4.其他:满足规范、施工、验收要求 5.挖土深度: 6.场内运距: [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3..围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 32
| AA0026 | 机械挖沟槽土方 深度(m以内) 4 |  | 1000m3 | 0.0192
| AA0090 | 机械挖沟槽石渣、混凝土及钢筋混凝土 深度(m以内) 4 |  | 1000m3 | 0.0128
23 | 010103001002 | 回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及验收要求 2.填方材料品种:原土、石 3.回填方式:人机综合 4.填方粒径要求:满足规范及验收要求 5.填方来源、运距:原土，由施工单位根据现场实际情况自行综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 40
| AA0114 | 人工槽、坑回填 夯填土方 |  | 100m3 | 0.072
| AA0120 | 机械回填、碾压 平基土方 |  | 1000m3 | 0.0168
| AA0115 | 人工槽、坑回填 夯填石方 |  | 100m3 | 0.048
| AA0121 | 机械回填、碾压 平基石方 |  | 1000m3 | 0.0112
24 | 040103002002 | 余方弃置(29KM) | [项目特征] 1.废弃料品种:项目内的弃渣废料等 2.运距:场外运输29KM，运到环保部门指定地点，包括弃渣费、环保部门规定的其他一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 10
| 借DA0161换 | 人工装机械运土 运距1000m以内 实际运距(m)(原始子目):29000 |  | 1000m3 | 0.006
| 借DA0165换 | 人工装机械运石渣 运距1000m以内 实际运距(m)(原始子目):29000 |  | 1000m3 | 0.004
清单子目表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| 补充主材002 | 渣场费 |  | m3 | 10
25 | 010404001002 | 管道垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 6.4
| 借DB0307 | 砼垫层 商品砼 |  | 10m3 | 0.64
| 借DE2165 | 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 0.064
26 | 040501004002 | UPVC污水管 DN160 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:UPVC污水管 DN160 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 32
| 借DE0009 | 管道、沟、渠的垫层 砂 |  | 10m3
| 借DE0608 | 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) φ160 |  | 10m | 3.2
27 | 010501004002 | 管道包封 | [项目特征] 1.混凝土种类:管道基础 2.混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8
| 借DE0014 | 管道混凝土带基 混凝土带基(管径) φ450mm以内 商品砼 |  | 10m3 | 0.8
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋Φ10螺纹钢单层双向铺设 2.铺设间距:100mm*100mm 3.钢筋规格、类型及连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.4
| AE0177 | 现浇钢筋 钢筋直径 φ10mm以内 |  | t | 0.4
清单子目表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
29 | 010504001002 | 地面C30混凝土垫层 | [项目特征] 1.名称:地面混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.8
| AE0004 | 基础垫层 商品砼 |  | 10m3 | 1.28
30 | 040204002005 | 路面石材铺设（新购） | [项目特征] 1.块料品种、规格:路面石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mmm厚1：1.25水泥砂浆 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 35
| 借DB0306 | 砼垫层 自拌砼 |  | 10m3 | 0.525
| 借DB0315 | 花岗石人行道板 水泥砂浆粘贴 |  | 100m2 | 0.35
31 | 040204002006 | 路面石材铺设（材料利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:路面石材 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mmm厚1：1.25水泥砂浆 3.说明:材料利旧 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 5
| 借DB0306 | 砼垫层 自拌砼 |  | 10m3 | 0.075
| 借DB0315 | 花岗石人行道板 水泥砂浆粘贴 |  | 100m2 | 0.05
32 | 031001002001 | D108*6钢管 | [项目特征] 1.安装部位:提排管 2.介质:污水 3.规格、压力等级:D108*6钢管 4.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 40
| 借CK0066 | 室外钢管(焊接) 公称直径 ≤100mm |  | 10m | 4
33 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 1.12
| 借CL0059 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 |  | 10m2 | 0.112
清单子目表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| 借CL0001 | 手工除锈 管道 轻锈 |  | 10m2 | 0.112
| 借CL0068 | 管道刷油 调和漆 第一遍 |  | 10m2 | 0.112
34 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 300
| 借CK0757 | 给排水、采暖、燃气安装工程 管道支架制作 |  | 100kg | 3
| 借CL0005 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 3
| 借CK0758 | 给排水、采暖、燃气安装工程 管道支架安装 |  | 100kg | 3
| 借CL0107 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  | 100kg | 3
| 借CL0116 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 |  | 100kg | 3
35 | 030413002001 | 开孔及恢复 | [项目特征] 1.名称:开孔及恢复 2.规格:结合现场综合 3.填充(恢复)方式:满足施工及验收要求 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | 个 | 4
| 借JC0086换 | 砼墙打眼Ф50以内 深100以内 人工*1.5 |  | 10个 | 0.4

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 63.3755
2 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 10.632
3 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 0.0046
4 | 030190010 | 圆钉综合 |  | kg | 4.4984
5 | 041300010@1 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 13.9436
6 | 140500700@1 | 煤焦油沥青漆 | L01-17 | kg | 12.349
7 | 334100460@1 | 成品爬梯 |  | 个 | 106.667
8 | 350500020 | 成品八角高强丝防坠网 |  | 套 | 8
9 | 850301030@1 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t | 3.7137
10 | 850301090@1 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 15.5506
11 | 840201040 | C20 |  | m3 | 5.3968
12 | 080300810@4 | 路面石材 | 30mm | m2 | 499.8
13 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 74.6038
14 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.8383
15 | JSRG@3 | 机上人工 |  | 工日 | 7.048
16 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 3.132
17 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 0.8963
18 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.6723
19 | 000300150@1 | 管工综合工 |  | 工日 | 2.8352
20 | 000900020 | 绿化综合工 |  | 工日 | 21.67
21 | 000300040@1 | 土石方综合工 |  | 工日 | 135.7693
22 | 000300060@1 | 模板综合工 |  | 工日 | 2.0157
23 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 27.972
24 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 126.2236
25 | 000700010@1 | 市政综合工 |  | 工日 | 78.1941
26 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 18.3492
27 | CY@4 | 柴油 |  | kg | 236.3536
人材机价差表
工程名称：江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
28 | CY | 柴油 |  | kg | 771.6084
29 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 4.3192
30 | QY@2 | 汽油 |  | kg | 1151.9462
31 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 6.8289
32 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 5.9551
33 | 140500400 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.1241
34 | 840201060 | 预拌混凝土C30 |  | m3 | 4.13
35 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 31546.5306
36 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 75.4501
37 | 040500207@1 | 碎石 | 5~31.5 | t | 122.3575
38 | 840201150@1 | 商品砼 | C30 | m3 | 63.6608
39 | 040100015@2 | 水泥 | 32.5R | kg | 726.4076
40 | 040300760@2 | 特细砂 |  | t | 3.1
41 | 840201140@5 | 商品砼 | C30 | m3 | 37.536
42 | 172101600@1 | HDPE高密度聚氯乙烯双壁波纹管 | Φ300 | m | 153.52
43 | 360102300 | 铸铁井盖、井座 | φ700 重型 | 套 | 8
44 | 840201140@6 | 商品砼 | C30 | m3 | 85.26
45 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 15.9075
46 | 341100400@1 | 电 |  | kW·h | 19.404
47 | 080300810@1 | 路面石材材料利旧 | 30mm | m2 | 59.16
48 | DIAN | 电 |  | kW·h | 4591.4539
49 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 540.6433
50 | 082100010@1 | 花台石材 |  | m2 | 25.44
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:江与城天山大道西段32号2栋污水管道沉降整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 酚醛调和漆 | 2.5176 | kg
2 | 醇酸防锈漆 | 3.6446 | kg
3 | 型钢 | 315 | kg
4 | D108*6钢管 | 40.6 | m
5 | UPVC污水管 DN160 | 32 | m
6 | 污泥泵 | 60 | 台班
7 | 钢管焊接管件DN100 | 1.4 | 个
8 | 人工清理污水井粪便等 | 42.96 | m3
9 | 渣场费 | 239.9 | m3
10 | 灌木 | 100 | m2
合 计