重庆市合川区第三人民医院                                              竞争性谈判文件


竞争性谈判文件

项目名称：合川区第三人民医院腹腔镜系统设备采购
谈判项目编号：QT2025竞09
采购人：重庆市合川区第三人民医院
2025年11月

重庆市合川区第三人民医院   制

目   录

3第一篇  竞争性谈判邀请书


3一、竞争性谈判内容


3二、资金来源


3三、谈判资格


四、谈判有关说明
4    
4五、保证金


5六、其它有关规定


七、联系方式
5
6第二篇  供应商须知


6一、谈判费用


6二、竞争性谈判文件


6三、谈判要求


四、谈判程序
8
9五、评审依据


六、成交原则
10
七、成交通知
10
10八、关于质疑和投诉


10九、签订合同


第三篇  谈判项目技术需求
12
一、设备名称、数量
12
二、技术规格及质量要求
12

第四篇  谈判项目服务需求
14
一、交货期、交货地点及验收方式
14
二、质量保证及售后服务
14
三、付款方式
15
四、履约保证金
15
五、知识产权
15

六、培训
16

七、其他
16
第五篇  合同草案条款
17
第六篇   响应文件格式
21
经济文件
21
商务技术文件
25



第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市合川区第三人民医院对腹腔镜系统设备采购进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容
	序号
	项目名称
	数量

（台）
	最高限价

（万元）
	保证金

（元）
	备注

	1
	腹腔镜系统设备
	1
	40
	8000
	

	注：预算价格包括货值及可能的供货、运输、搬运、安装、调试、技术培训、运费险及税费等各种相关费用，甲方不另外支付额以外的任何费用。


二、资金来源

财政专项资金，40万元。
三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。
（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力，且具有有效的《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（基本资格条件承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（基本资格条件承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（基本资格条件承诺函）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（基本资格条件承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将《法人代表身份证明书》和《法人代表授权委托书》原件及本人身份证原件、复印件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

8.本项目不接受联合体投标、不接受通过挂靠公司进行投标。如果投标发现类似情况，取消竞标人资格；如果合同运行中发现，采购人立即终止合同，同时不退还投标保证金或合同履约保证金。本项目不接受转包、分包。

注：以上2-6条可用基本资格条件承诺函代替（格式后附）

（二）特定资格条件

1.对生产企业的要求：
（1）响应产品属于医疗器械的提供医疗器械生产企业许可证（复印件，加盖公章）；
（2）响应产品属于医疗器械的提供产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械登记表》（复印件，加盖公章）；（若为2015年以后取得的注册证，则仅需提供“中华人民共和国医疗器械注册证”）
 2.对供应商的要求，除需满足本条第一款对生产企业的要求条件外，还须提供：
提供响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）；

      3.投标人提供与所投产品相应的，国家认可的检测机构出具且经食药监管理部门注册备案的检测报告（提供复印件，加盖投标人公章）。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、谈判有关说明

（一）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人参与投标的，需持本人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，营业执照副本盖章复印件，报名时与响应文件同时递交。

（二）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人授权代表参与投标的，需持法定代表人身份证复印件（加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章），营业执照副本盖章复印件，报名时与响应文件同时递交。

注：以上要求的资料须在现场报名时单独提交一份进行验核和收取，未按以上要求执行的投标人将视为以他人名义投标，其响应文件拒绝接收。

（三）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采网”上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（四）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名，不需提前报名。

（五）供应商须满足以下三种要求，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到；

3.缴纳了投标保证金费。

（六）谈判及投标地点：重庆市合川区第三人民医院门诊楼（1号楼）五楼小会议室
（七）提交响应文件开始时间：2025年12月2日北京时间14:30   

（八）提交响应文件截止时间：2025年12月2日北京时间15:00

（九）谈判开始时间：2025年12月2日北京时间15:00
五、保证金

（一）谈判保证金金额

本次谈判保证金为人民币8000元（大写：捌仟元整）。

（二）缴纳谈判保证金方式

谈判保证金缴纳方式为现场现金缴纳。投标人将投标保证金在投标开始前30分钟以现金方式缴纳给招标人（注：投标人需自行将投标保证金密封在信封内，并在密封处加盖单位公章）。

谈判保证金的退还：未中标单位在开标会议结束后现场退还投标保证金，中标单位的保证金在中标公示期满，签订正式合同后5个工作日内按原缴纳方式全额无息退还。恶意竞标者保证金不退还（恶意竞标：报价高于现价，扰乱招标秩序、报名后不参加投标、在投标过程中提供虚假、不实材料的、中标人以拒收《中标通知书》等形式无故放弃中标项目或《中标通知书》发出之日起30日内不与招标人签订合同等不诚信投标行为）。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在行采家(https://www.gec123.com/)上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）质疑：投标人对采购文件及特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在 2025年11月29日15:00前（北京时间）以书面形式向采购人提出质疑。未在规定时间内提出，视同认可采购文件所有要求，逾期提出异议的，将不再受理。

（四）质疑所需附件未按附件格式要求和未提供附件要求材料的，恕不受理。
（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件、不按本谈判文件规定封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

（六）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。
（七）参与竞争性谈判与投标的供应商除供现场核实的原件外的主体信息、委托书、报价资料等，不论是否中标，均不予退还，请参与单位自行提前做必要之备份。

七、联系方式

采购人：重庆市合川区第三人民医院

联系人： 陈老师

电  话：13368077283
地  址： 重庆市合川区钱塘镇园凼街225号

第二篇 供应商须知
一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件


1.竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2.采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3.竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4.本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

三、谈判要求

1.响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

1.3联合体：本项目不允许联合投标。

2.保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.报价要求：

谈判报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
4.修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5.提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件由 “商务技术文件”和“经济文件”二部分组成，每一部分一式三份，其中正本一份，副本二份。副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

5.3、若投标人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

5.4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

6.响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

6.1.1、响应文件按照“商务技术文件”、“ 经济文件”两部分分别封装，“ 经济文件”的正副本封装在一个密封袋内，“商务技术文件”的正副本封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本谈判文件规定封装和密封的投标拒绝接受。

6.1.2、响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第六篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。

6.1.3、密封袋的封面可参照第六篇规定格式制作。
如果未按上述要求进行制作和标记，采购机构对竞标文件误投、丢失或拆封不负责任。
6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7.响应文件语言：简体中文

8.供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9.无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

    9.2 投标人超出营业范围投标的；

9.3法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.4供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.5响应文件不按规定签字、盖章；

9.6报价超过采购预算；

9.7第二次报价超过第一次报价的；

9.8未实质性响应谈判文件的响应文件的
9.9供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、谈判程序

1.谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2.竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和基本资格条件承诺函、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3.谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6.在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7.供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8.谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交原则

1.评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商最后报价价格相同的，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2.评审细则

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3成交供应商的确定：

2.3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.3.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4成交供应商的变更

2.4.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：其后一位成交候选人报价不超过前一名报价5%；否则重新组织采购。

2.4.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.5出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
七、成交通知

1.成交供应商确定之日起应当在2个工作日内，采购人将在“行采家”网站进行成交结果预公告（公告时间不少于1个工作日）。

2.结果公告结束7个工作日后，采购人将以书面形式发出中标通知书。

3.中标通知书将作为签订合同的依据。

4.如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则等有异议的，应向采购人提出质疑（联系人：陈老师  电话：13368077283）。

3.质疑所需附件请在重庆市政府采购网站下载，质疑书提供一正本，一副本，并提供质疑书电子件。未按附件格式要求和未提供附件要求材料的，采购人拒绝受理。

（二）质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

九、签订合同

1.采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2.竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3.如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4.采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5.除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
 谈判项目技术需求

一、设备名称、数量
	设备名称
	数量/单位
	备注

	腹腔镜系统设备
	1台
	


技术参数及质量要求

1.配置清单

	序号
	名         称
	数量

	1
	内窥镜图像处理器（含主机，光源）
	1台

	2
	内窥镜摄像头
	1个

	3
	腹腔内窥镜（含消毒盒） 
	2条

	4
	气腹机
	1台

	5
	医用4K监视器
	1台

	6
	医用台车
	1辆

	7
	导光束
	1条

	8
	无创抓钳    Φ5mm×330mm
	1把

	9
	胆囊抓钳    Φ5mm×330mm
	1把

	10
	肠抓钳   Φ5mm×330mm
	1把

	11
	系膜抓钳   Φ5mm×330mm
	1把

	12
	胃抓钳   Φ5mm×330mm
	1把

	13
	大型直角分离钳   Φ10mm×330mm
	1把

	14
	弯剪刀（双动）   Φ5mm×330mm
	1把

	15
	V型持针钳（弯头/合金钳头）    Φ 5mm×330mm
	1把

	16
	双极抓钳（分离）   Φ5mm×330mm
	1把

	17
	双极电凝线   3m
	1条

	18
	电凝钩（陶瓷头）   Φ5mm×330mm
	1把

	19
	可拆卸吸引器      Φ5mm，  Φ10mm
	1把

	20
	腹腔镜全套消毒盒（双层）   540mm×250mm×100mm
	2套


2.技术参数

	名称
	配置

	内窥镜摄像          系统主机
	1.主机一体化设计或摄像系统、光源、内窥镜为同一品牌，保证设备兼容性处于最佳状态，集成医用LED冷光源，4K分辨率刻录机为一体。

	
	2.主机支持同品牌4K摄像头，主机可升级到兼容4K荧光摄像头、4K3D荧光电子腹腔镜。

	
	3.操作界面：触摸式液晶显示屏，屏幕尺寸≥8英寸。

	
	4.主机自带输出端口:DP1.4*3个，12G-SDI*2个。

	
	5.主机自带USB3.0接口≥5个，可通过USB接口连接脚踏开关、键盘、USB存储设备等外设。

	
	6.输出分辨率：分辨率≥4096x2160、3840x2160并可向下兼容，图像刷新频率≥60Hz。

	
	7.主机内置刻录机自带≥480G存储硬盘，支持录制4K分辨率影像，最高支持120Mbps码率，可同步录制声音。

	
	8.具有电子除雾功能。

	
	9.支持双镜联合，可将外部信号图像以画中画的形式显示，并可同屏录制。

	
	10.支持与气腹机进行联动，实时监测控制气腹机。

	
	11.图像支持外接多显示屏显示，最多支持4个显示屏同时显示。

	
	12.安全类型：I类CF型。

	
	13.使用年限≥10年。

	摄像头
	1. 4K分辨率，CMOS传感器。

	
	2.输出分辨率：≥3840*2160P（4K）。

	
	3.摄像头控制按键≥5个，可控制功能≥10个。

	
	4.具有齐焦功能，配置光学变焦卡口镜头。

	 冷光源
	1.光源：LED。

	
	2.LED寿命≥60000小时。

	
	3.LED色温范围：3000-7000K。

	
	4.光通量≥2200lm。

	
	5.支持智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度。

	
	6.具备光纤感应装置，无光纤不发光。

	腹腔腔镜
	1.视向角≥30°。

	
	2.视场角≥≥80°。

	
	3.工作长度≥330mm。

	
	4.直径≥10mm。

	
	5.景深范围3mm-250mm。

	
	6.角分辨力≥10C/°。

	
	7.灭菌方式：支持低温等离子、高温高压灭菌。

	
	8.与图像处理主机同品牌。

	气腹机
	1.液晶触摸屏：尺寸≥10.25寸。

	
	2.最大流量≥50L/min。

	
	3.最大压力≥30 mmHg  准确±1mmHg。

	
	4.模式：含成人模式、儿童模式和气腹针模式。

	
	5.儿童模式下：压力调节范围：1-15mmHg，流量调节范围：0.1-15L/min。

	
	6.成人模式下，压力调节范围：1-30mmHg，流量调节范围：1-50L/min。

	
	7.具备中英文操作界面切换功能。

	
	8.具有异常情况报警功能报警功能。

	
	9.安全类型：I类CF型。

	
	10.供气接口：同时具备中心供气和气瓶供气。

	
	11.与图像处理主机同品牌。

	医用监视器
	1.尺寸≥31.5英寸

	
	2.分辨率：≥3840*2160

	台车
	1.腔镜专用台车、层数≥4层、带抽屉


备注：1.供货商提供实现采购设备功能和参数要求的配置以及设备安装、调试、试运行所必需的配件、耗材。免费对医院工程师及医护人员进行培训。

2.将常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

 谈判项目服务需求

一、交货期、交货地点及验收方式
（一）交货期

货物销售合同签订后，15个日历日内到货。

（二）交货地点：重庆市合川区第三人民医院指定地点
（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，填写开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.中标方提供的商品必须是近1年内生产的未经使用的全新产品，完全符合国家有关技术标准。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。自验收合格之日起，主机质保至少3年，除主机外的其他质保期1年，每季度至少一次上门维护保养。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3.采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

4.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

遇到使用及技术问题2小时内响应，4小时内到达现场(远郊区6小时内到达现场)进行处理，无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品。

1.3 维修人员资质要求

具有维修资质及其人员，需提供相应维修人员联系电话。
2.1技术升级

2.1.1在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商及时通知使用单位，如使用单位有相应要求，供应商和厂家对使用单位进行全部免费升级服务。

2.1.2在质保期外，如果供应商和厂家的产品技术升级，在不增加硬件的前提下，供应商和厂家应对使用单位购买的产品进行全部免费终身升级服务。

3.质保期外服务

3.1质量保证期过后，供应商和厂家同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。

3.2质量保证期过后，使用单位需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家以优惠价格提供售后服务。

4.随机备品、附件、工具数量及供应方法：供应商和厂家提供备品备件及易损件应为原规格型号配件，未经用户同意不得使用非原规格型号配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

三、付款方式 

中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后，若无质量问题，向采购人开具并送达合同总金额发票，5个日历日内由采购方上报合川区财政局，由财政局按流程直接支付合同金额的100%。

四、履约保证金

1.履约保证金缴纳：签订合同前，需缴纳中标金额5%的履约保证金。
2.履约保证金退还：履约完成后5%的履约保证金自动转为质保金，中标方有提醒义务，质保期满后30日内无息支付。若未能按时交货并完成安装调试，履约保证金不予退还。

3.履约保证金缴纳账户

开户银行：农商行合川钱塘支行

账    号：1617010120010000994

户    名：重庆市合川区第三人民医院
知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作等进行免费培训，且保证被培训人员能够熟练操作。培训包含系统常见故障处理，以及相应应急响应措施、各个设备使用、软件使用、设备配置调试等。

七、其他

1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询比其他条款的要求。

2.该项目不得分包、装包，不接受联合体投标。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇 合同草案条款
1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务
5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的用具发生故障，乙方应负责免费更换或维修，维修费用由乙方负责承担。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。
附页：1、合同格式

采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

本项目于  年  月  日在重庆市合川区第三人民医院自主招标采购交易成功，经采购方和成交方（双方）协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：


	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	付款方式：



	违约责任：

按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：

竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向重庆市仲裁委（重庆主城）提请诉讼。

本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第六篇  响应文件格式

 经济文件
（不准提前启封）
项目编号：
项目名称： 
投标供应商地址：

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：
                    年     月      日

备注：日期填写开标日期

目  录

1.竞争性报价函

2.明细报价表

（一）竞争性报价函

竞争性报价函
（重庆市合川区第三人民医院）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

    年   月   日

（二）明细报价表

明  细  报  价  表

采购项目名称：

	序号
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	......
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	/
	
	

	11
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	
	


注：1、请供应商完整填写本表。

该表可扩展，并逐页签字或盖章。

计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写
                                              供应商名称（公章）：
年     月    日

商务技术文件
   （不准提前启封）
项目编号：
项目名称：
投标供应商地址：

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

                      年     月      日

备注：日期填写开标日期

目  录

一、技术部分
（一）技术应答
（二）技术响应偏离表
二、商务部分
（一）商务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。
（二）商务响应偏离表
（三）其它优惠承诺
三、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法定代表人身份证明书（格式）

2、法定代表人授权委托书（格式）

3、营业执照副本复印件；

4、税务登记证副本复印件（国税和地税）；

5、组织机构代码证副本复印件；

注：营业执照、税务登记证、组织机构代码已经“三证合一”的，只提供营业执照副本复印件。

 6、基本资格条件承诺函（格式）

7、法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料（提供社保局出具的投标单位授权代表开标前三个月（2025年8月-2025年10月）任何一个月的社保证明复印件。）
（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1.其他与项目有关的资料

一、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                 法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

二、商务部分
（一）商务要求响应情况：服务时间、服务地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第三篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

三、资格条件及其他

（一）一般资格条件

1.法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书
1.1法定代表人身份证明书（格式）

                （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任            （职务名称）职务，是                       （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                            （供应商全称）

                                             年   月   日

                                               （公章）

附：

上述法定代表人住址：

        身份证号码：

         电    传：

 网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________ 

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

 _________（供应商法定代表人姓名）特授权______ ___（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                              法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

                                           （供应商公章）

年   月   日

1.3营业执照副本复印件

1.4税务登记证副本复印件（国税和地税）；

1.5组织机构代码证副本复印件；

注：营业执照、税务登记证、组织机构代码已经“三证合一”的，只提供营业执照副本复印件并加盖鲜章，否则视为无效证件。

1.6、最近一年财务报表的复印件。

1.7、售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

基本资格条件承诺函

项目名称：                                                                                      

致：                         （采购人名称）：

                             （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为名单”中

3.我方在采购账目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（二）特定资格条件

提供证明材料复印件，格式自拟

（三）其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

。。

（结束）



