| 品项 | 单位 | 规格 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟道 | 根 | 整体炒菜油烟 罩包括蒸饭器 汤炉以及明档 煮面部分一起 油烟罩 | 3根 | 满足国家相关标准，检测合格 |
| 烟罩 | 米 |  | 15 米 | 满足国家相关标准，检测合格 |
| 挡火板 | 米 |  | 15 米 | 满足国家相关标准，检测合格 |
| 配套净化 器 | 组 | 炒菜炉上面的 油烟机每个有 4 组净化器，三 台 12 个，楼顶 天花板里面主 音道有 1 个净 化器 4 组，合 计 16 组 | 4 台 16 组 | 满足国家相关标准，检测合格 |
| 灶台表面 | 平方 | 油烟机覆盖范 围 |  | 满足国家相关标准，检测合格 |
| 地面 | 平方 | 油烟机覆盖范 围 |  | 满足国家相关标准，检测合格 |
| 墙面 | 平方 | 油烟机覆盖范 围 |  | 满足国家相关标准，检测合格 |
| 备注 | 因油烟机内部结构复杂，上述参数为采购方所能掌握的基本需求，实际应以实地考察为准，报价即视为已实地考察并认可实际结构，不得以预算不足为由变更成交价格。清洗完成后提供第三方油烟清洗检测、排放报告，检测范围和清洗范围一一对应。 |  |  |  |