## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 63,498.54
|  | (大写): | 陆万叁仟肆佰玖拾捌元伍角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2067.01
(大写): |  |  |  | 贰仟零陆拾柒元零壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：给排水工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 52093.69
1.1 | 拆除工程 | 2049.66
1.2 | 给排水工程 | 50044.03
2 | 措施项目费 | 3862.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2067.01
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1727.49 |  | －
5 | 税金 | 5814.55 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 63,498.54
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 467.55
2 | 施工组织措施项目 | 3395.26
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2067.01
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 193.86
措施项目费合计=1+2 |  | 3862.81

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011612002001 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器 2.场内运距:由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 97 |  | 19.4 | 1881.8
2 | 011612002002 | 挂式小便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:挂式小便器 2.场内运距:由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 22 |  | 7.63 | 167.86
给排水工程
1 | 031004006001 | 成人蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成人蹲式大便器 3.组装形式:按规范 4.附件名称、数量:水箱 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 31 |  | 406.47 | 12600.57
本页小计 | [7 empty] | 14650.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031004006003 | 儿童蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:345*450*150mm儿童蹲式大便器 3.组装形式:按规范 4.附件名称、数量:水箱 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 66 |  | 402.68 | 26576.88
3 | 031004007001 | 挂式儿童小便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:490*290mm挂式儿童小便器 3.组装形式:按规范 4.附件名称、数量:排水附件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 22 |  | 360.76 | 7936.72
4 | 031004014001 | 管道检测 | [项目特征] 1.材质:综合考虑 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.检测 | 处 | 119 |  | 14.94 | 1777.86
5 | 03B002 | 管道疏通 | [项目特征] 1.疏通方式:综合考虑 [工作内容] 1.疏通 | 处 | 36 |  | 32 | 1152
本页小计 | [7 empty] | 37443.46
合 计 | [7 empty] | 52093.69

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 467.55
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:符合相关规范 2.搭设高度:符合相关规范 3.脚手架材质:符合相关规范 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 467.55 | 467.55
本页小计 | [7 empty] | 467.55
合 计 | [7 empty] | 467.55

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
项目编码 | 011612002001 | 项目名称 |  | 蹲便器拆除 | [5 empty] | 计量单位 |  | 套 |  | 综合单价 |  | 19.4
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借JA0136 | 蹲式大便器拆除 高水箱冲洗式 | 组 | 1 | 15.53 |  | 0 | 0 | 8.5 | 1.32 | 3.37 | 0.52 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 19.4
合 计 |  |  |  | 15.53 |  | 0 | 0 | - | 1.32 | - | 0.52 | - | 0 | 2.03 | 0 | 19.4
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
维修综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.135; 4: 115; 6: 130; 8: 2.03; 10: 17.55
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
项目编码 | 011612002002 | 项目名称 |  | 挂式小便器拆除 |  | 6: 计量单位; 8: 套; 10: 综合单价; 12: 7.63
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借JA0142 | 大、小便器拆除 | 个 | 1 | 6.1 |  | 0 | 0 | 8.5 | 0.52 | 3.37 | 0.21 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.63
合 计 |  |  |  | 6.1 |  | 0 | 0 | - | 0.52 | - | 0.21 | - | 0 | 0.8 | 0 | 7.63
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
维修综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.053; 4: 115; 6: 130; 8: 0.8; 10: 6.89
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
项目编码 | 031004006001 | 项目名称 |  | 成人蹲式大便器 |  | 6: 计量单位; 8: 组; 10: 综合单价; 12: 406.47
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CK1411 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10组 | 0.1 | 64.88 |  | 77.98 | 0 | 29.46 | 19.11 | 23.68 | 15.36 | 2.8 | 1.82 | 8.59 | 0 | 406.47
合 计 |  |  |  | 64.88 |  | 77.98 | 0 | - | 19.11 | - | 15.36 | - | 1.82 | 8.59 | 0 | 406.47
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.519; 4: 125; 6: 140; 8: 7.79; 10: 72.66
2.材 料
（1）计价材料
聚四氟乙烯生料带20 | [5 empty] | 2: m; 3: 1.6; 4: 0.29; 6: 0.29; 8: 0; 10: 0.46
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.012; 4: 4.42; 6: 3.88; 8: -0.01; 10: 0.05
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.033; 4: 0.7; 6: 0.8; 8: 0; 10: 0.03
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
大便器存水弯DN100 | [5 empty] | 2: 个; 3: 1.01; 4: 5.18; 6: 5.18; 8: 0; 10: 5.23
砂子 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.009; 4: 97.63; 6: 229.88; 8: 1.19; 10: 2.07
石灰膏 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0185; 4: 165.05; 6: 330.1; 8: 3.05; 10: 6.11
烧结粉煤灰砖240×115×53 | [5 empty] | 2: 千块; 3: 0.016; 4: 300.97; 6: 461.83; 8: 2.57; 10: 7.39
玻璃胶310克/支 | [5 empty] | 2: 支; 3: 0.5; 4: 23.08; 6: 11.06; 8: -6.01; 10: 5.53
冲洗管DN32 | [5 empty] | 2: 根; 3: 1.01; 4: 11.11; 6: 11.11; 8: 0; 10: 11.22
接头DN100 | [5 empty] | 2: 个; 3: 1.01; 4: 8.55; 6: 8.55; 8: 0; 10: 8.64
大便器胶皮碗(配喉箍) | [5 empty] | 2: 套; 3: 1.05; 4: 0.85; 6: 0.85; 8: 0; 10: 0.89
金属软管 | [5 empty] | 2: 根; 3: 1.01; 4: 25.64; 6: 25.64; 8: 0; 10: 25.9
膨胀螺栓M6~12×50~120 | [5 empty] | 2: 套; 3: 3.09; 4: 1.32; 6: 1.32; 8: 0; 10: 4.08
冲击钻头φ8~16 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.042; 4: 10.43; 6: 10.43; 8: 0; 10: 0.44
螺纹管件DN15 | [5 empty] | 2: 个; 3: 1.01; 4: 0.75; 6: 0.75; 8: 0; 10: 0.76
（2）其他材料费
3.机 械
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
项目编码 | 031004006003 | 项目名称 |  | 儿童蹲式大便器 |  | 6: 计量单位; 8: 组; 10: 综合单价; 12: 402.68
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CK1411 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10组 | 0.1 | 64.88 |  | 77.98 | 0 | 29.46 | 19.11 | 23.68 | 15.36 | 2.8 | 1.82 | 8.59 | 0 | 402.68
合 计 |  |  |  | 64.88 |  | 77.98 | 0 | - | 19.11 | - | 15.36 | - | 1.82 | 8.59 | 0 | 402.68
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.519; 4: 125; 6: 140; 8: 7.79; 10: 72.66
2.材 料
（1）计价材料
聚四氟乙烯生料带20 | [5 empty] | 2: m; 3: 1.6; 4: 0.29; 6: 0.29; 8: 0; 10: 0.46
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.012; 4: 4.42; 6: 3.88; 8: -0.01; 10: 0.05
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.033; 4: 0.7; 6: 0.8; 8: 0; 10: 0.03
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
大便器存水弯DN100 | [5 empty] | 2: 个; 3: 1.01; 4: 5.18; 6: 5.18; 8: 0; 10: 5.23
砂子 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.009; 4: 97.63; 6: 229.88; 8: 1.19; 10: 2.07
石灰膏 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0185; 4: 165.05; 6: 330.1; 8: 3.05; 10: 6.11
烧结粉煤灰砖240×115×53 | [5 empty] | 2: 千块; 3: 0.016; 4: 300.97; 6: 461.83; 8: 2.57; 10: 7.39
玻璃胶310克/支 | [5 empty] | 2: 支; 3: 0.5; 4: 23.08; 6: 11.06; 8: -6.01; 10: 5.53
冲洗管DN32 | [5 empty] | 2: 根; 3: 1.01; 4: 11.11; 6: 11.11; 8: 0; 10: 11.22
接头DN100 | [5 empty] | 2: 个; 3: 1.01; 4: 8.55; 6: 8.55; 8: 0; 10: 8.64
大便器胶皮碗(配喉箍) | [5 empty] | 2: 套; 3: 1.05; 4: 0.85; 6: 0.85; 8: 0; 10: 0.89
金属软管 | [5 empty] | 2: 根; 3: 1.01; 4: 25.64; 6: 25.64; 8: 0; 10: 25.9
膨胀螺栓M6~12×50~120 | [5 empty] | 2: 套; 3: 3.09; 4: 1.32; 6: 1.32; 8: 0; 10: 4.08
冲击钻头φ8~16 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.042; 4: 10.43; 6: 10.43; 8: 0; 10: 0.44
螺纹管件DN15 | [5 empty] | 2: 个; 3: 1.01; 4: 0.75; 6: 0.75; 8: 0; 10: 0.76
（2）其他材料费
3.机 械
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
项目编码 | 031004007001 | 项目名称 |  | 挂式儿童小便器 |  | 6: 计量单位; 8: 组; 10: 综合单价; 12: 360.76
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CK1422 | 挂式小便器安装 手动开关 | 10组 | 0.1 | 22.53 |  | 21.34 | 0 | 29.46 | 6.64 | 23.68 | 5.33 | 2.8 | 0.63 | 1.87 | 0 | 360.76
合 计 |  |  |  | 22.53 |  | 21.34 | 0 | - | 6.64 | - | 5.33 | - | 0.63 | 1.87 | 0 | 360.76
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.1802; 4: 125; 6: 140; 8: 2.7; 10: 25.23
2.材 料
（1）计价材料
聚四氟乙烯生料带20 | [5 empty] | 2: m; 3: 1.4; 4: 0.29; 6: 0.29; 8: 0; 10: 0.41
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.01; 4: 4.42; 6: 3.88; 8: -0.01; 10: 0.04
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.096; 4: 0.7; 6: 0.8; 8: 0.01; 10: 0.08
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
玻璃胶310克/支 | [5 empty] | 2: 支; 3: 0.07; 4: 23.08; 6: 11.06; 8: -0.84; 10: 0.77
焊接钢管螺纹管件室外 DN15 | [5 empty] | 2: 个; 3: 1.01; 4: 1.71; 6: 1.71; 8: 0; 10: 1.73
膨胀螺栓M6~12×50~120 | [5 empty] | 2: 套; 3: 6.18; 4: 1.32; 6: 1.32; 8: 0; 10: 8.16
冲击钻头φ8~16 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.066; 4: 10.43; 6: 10.43; 8: 0; 10: 0.69
角式长柄截止阀DN15 | [5 empty] | 2: 个; 3: 1.01; 4: 8.55; 6: 8.55; 8: 0; 10: 8.64
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
项目编码 | 031004014001 | 项目名称 |  | 管道检测 |  | 6: 计量单位; 8: 处; 10: 综合单价; 12: 14.94
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CK0898 | 管道压力试验 公称直径 ≤100mm | 100m | 0.03 | 8.67 |  | 0.32 | 0.06 | 29.46 | 2.57 | 23.68 | 2.07 | 2.8 | 0.24 | 1.04 | 0 | 14.94
合 计 |  |  |  | 8.67 |  | 0.32 | 0.06 | - | 2.57 | - | 2.07 | - | 0.24 | 1.04 | 0 | 14.94
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0693; 4: 125; 6: 140; 8: 1.04; 10: 9.7
2.材 料
（1）计价材料
热轧厚钢板8~15 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0147; 4: 3.08; 6: 4.09; 8: 0.01; 10: 0.06
橡胶板1~3 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0036; 4: 5.81; 6: 5.81; 8: 0; 10: 0.02
精制六角螺栓 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0019; 4: 6.79; 6: 6.79; 8: 0; 10: 0.01
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
低碳钢焊条J422 φ3.2 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0008; 4: 4.19; 6: 6.16; 8: 0; 10: 0
氧气 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0018; 4: 3.26; 6: 3.26; 8: 0; 10: 0.01
乙炔气 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0006; 4: 12.01; 6: 12.01; 8: 0; 10: 0.01
焊接钢管DN20 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.0063; 4: 2.85; 6: 2.85; 8: 0; 10: 0.02
橡胶软管DN20 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.0026; 4: 2.13; 6: 2.13; 8: 0; 10: 0.01
螺纹截止阀J11T-16 DN20 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.0017; 4: 21.17; 6: 21.17; 8: 0; 10: 0.04
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | [5 empty] | 2: 块; 3: 0.0009; 4: 21.37; 6: 21.37; 8: 0; 10: 0.02
压力表弯管DN15 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.0009; 4: 5.3; 6: 5.3; 8: 0; 10: 0
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0317; 4: 4.42; 6: 3.88; 8: -0.02; 10: 0.12
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.0564; 4: 0.7; 6: 0.8; 8: 0.01; 10: 0.05
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
项目编码 | 03B002 | 项目名称 |  | 管道疏通 |  | 6: 计量单位; 8: 处; 10: 综合单价; 12: 32
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
补充主材001@1 | 管道疏通 | 处 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 12.92 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 32
合 计 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 32
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 031301017001 | 项目名称 |  | 脚手架搭拆 | [5 empty] | 计量单位 |  | 项 |  | 综合单价 |  | 467.55
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
BM77 | 脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 136.85 |  | 254.14 | 0 | 29.46 | 40.32 | 23.68 | 32.41 | 2.8 | 3.83 | 0 | 0 | 467.55
合 计 |  |  |  | 136.85 |  | 254.14 | 0 | - | 40.32 | - | 32.41 | - | 3.83 | 0 | 0 | 467.55
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
人工费调整 | [5 empty] | 2: 元; 3: 136.8453; 4: 1; 6: 1; 8: 0; 10: 136.85
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
材料费调整 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 254.14
3.机 械
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
项目编码 | 011612002001 | 项目名称 |  | 蹲便器拆除 | [5 empty] | 计量单位 |  | 套 |  | 综合单价 |  |  | 19.4
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
借JA0136 | 蹲式大便器拆除 高水箱冲洗式 | 组 | 1 | 15.53 |  | 0 | 0 | 8.5 | 1.32 | 3.37 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 19.4
合 计 |  |  |  | 15.53 |  | 0 | 0 | — | 1.32 | — | 0.52 | — | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 19.4
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
维修综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额 施工机具 使用费 3: 0.135; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 130; 一般风险 费用 8: 2.03; 一般风险 费用 10: 17.55
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
3.机 械
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
项目编码 | 011612002002 | 项目名称 |  | 挂式小便器拆除 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 套; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 13: 7.63
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 未计价 材料费; 一般风险 费用 11: 人材机 价差; 一般风险 费用 12: 其他 风险费; 一般风险 费用 13: 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额 施工机具 使用费 3: 定额 施工机具 使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
借JA0142 | 大、小便器拆除 | 个 | 1 | 6.1 |  | 0 | 0 | 8.5 | 0.52 | 3.37 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.63
合 计 |  |  |  | 6.1 |  | 0 | 0 | — | 0.52 | — | 0.21 | — | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.63
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
维修综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额 施工机具 使用费 3: 0.053; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 130; 一般风险 费用 8: 0.8; 一般风险 费用 10: 6.89
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
3.机 械
（1）机上人工
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
（2）燃油动力费
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
项目编码 | 031004006001 | 项目名称 |  | 成人蹲式大便器 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 组; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 13: 406.47
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 未计价 材料费; 一般风险 费用 11: 人材机 价差; 一般风险 费用 12: 其他 风险费; 一般风险 费用 13: 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额 施工机具 使用费 3: 定额 施工机具 使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
CK1411 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10组 | 0.1 | 64.88 |  | 77.98 | 0 | 29.46 | 19.11 | 23.68 | 15.36 | 2.8 | 1.82 | 218.74 | 8.59 | 0 | 406.47
合 计 |  |  |  | 64.88 |  | 77.98 | 0 | — | 19.11 | — | 15.36 | — | 1.82 | 218.74 | 8.59 | 0 | 406.47
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额 施工机具 使用费 3: 0.519; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 140; 一般风险 费用 8: 7.79; 一般风险 费用 10: 72.66
2.材 料
（1）未计价材料
角型阀(带铜活)DN15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 17.88; 利润 6: 17.88; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 18.06
瓷蹲式大便器低水箱配件 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 35.65; 利润 6: 35.65; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 36.01
成人蹲式大便器 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 163.04; 利润 6: 163.04; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 164.67
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
（2）计价材料
聚四氟乙烯生料带20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额 施工机具 使用费 3: 1.6; 企业管理费 4: 0.29; 利润 6: 0.29; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.46
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额 施工机具 使用费 3: 0.012; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.01; 一般风险 费用 10: 0.05
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额 施工机具 使用费 3: 0.033; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.8; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.03
大便器存水弯DN100 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 5.18; 利润 6: 5.18; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 5.23
砂子 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额 施工机具 使用费 3: 0.009; 企业管理费 4: 97.63; 利润 6: 229.88; 一般风险 费用 8: 1.19; 一般风险 费用 10: 2.07
石灰膏 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0185; 企业管理费 4: 165.05; 利润 6: 330.1; 一般风险 费用 8: 3.05; 一般风险 费用 10: 6.11
烧结粉煤灰砖240×115×53 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 千块; 定额 施工机具 使用费 3: 0.016; 企业管理费 4: 300.97; 利润 6: 461.83; 一般风险 费用 8: 2.57; 一般风险 费用 10: 7.39
玻璃胶310克/支 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 支; 定额 施工机具 使用费 3: 0.5; 企业管理费 4: 23.08; 利润 6: 11.06; 一般风险 费用 8: -6.01; 一般风险 费用 10: 5.53
冲洗管DN32 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 根; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 11.11; 利润 6: 11.11; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 11.22
接头DN100 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 8.55; 利润 6: 8.55; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 8.64
大便器胶皮碗(配喉箍) | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额 施工机具 使用费 3: 1.05; 企业管理费 4: 0.85; 利润 6: 0.85; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.89
金属软管 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 根; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 25.64; 利润 6: 25.64; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 25.9
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
膨胀螺栓M6~12×50~120 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额 施工机具 使用费 3: 3.09; 企业管理费 4: 1.32; 利润 6: 1.32; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 4.08
冲击钻头φ8~16 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 0.042; 企业管理费 4: 10.43; 利润 6: 10.43; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.44
螺纹管件DN15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 0.75; 利润 6: 0.75; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.76
（3）其他材料
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
项目编码 | 031004006003 | 项目名称 |  | 儿童蹲式大便器 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 组; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 13: 402.68
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 未计价 材料费; 一般风险 费用 11: 人材机 价差; 一般风险 费用 12: 其他 风险费; 一般风险 费用 13: 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额 施工机具 使用费 3: 定额 施工机具 使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
CK1411 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10组 | 0.1 | 64.88 |  | 77.98 | 0 | 29.46 | 19.11 | 23.68 | 15.36 | 2.8 | 1.82 | 214.95 | 8.59 | 0 | 402.68
合 计 |  |  |  | 64.88 |  | 77.98 | 0 | — | 19.11 | — | 15.36 | — | 1.82 | 214.95 | 8.59 | 0 | 402.68
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额 施工机具 使用费 3: 0.519; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 140; 一般风险 费用 8: 7.79; 一般风险 费用 10: 72.66
2.材 料
（1）未计价材料
角型阀(带铜活)DN15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 17.88; 利润 6: 17.88; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 18.06
瓷蹲式大便器低水箱配件 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 35.65; 利润 6: 35.65; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 36.01
儿童蹲式大便器345*450*150mm | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 159.29; 利润 6: 159.29; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 160.88
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
（2）计价材料
聚四氟乙烯生料带20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额 施工机具 使用费 3: 1.6; 企业管理费 4: 0.29; 利润 6: 0.29; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.46
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额 施工机具 使用费 3: 0.012; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.01; 一般风险 费用 10: 0.05
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额 施工机具 使用费 3: 0.033; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.8; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.03
大便器存水弯DN100 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 5.18; 利润 6: 5.18; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 5.23
砂子 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额 施工机具 使用费 3: 0.009; 企业管理费 4: 97.63; 利润 6: 229.88; 一般风险 费用 8: 1.19; 一般风险 费用 10: 2.07
石灰膏 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0185; 企业管理费 4: 165.05; 利润 6: 330.1; 一般风险 费用 8: 3.05; 一般风险 费用 10: 6.11
烧结粉煤灰砖240×115×53 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 千块; 定额 施工机具 使用费 3: 0.016; 企业管理费 4: 300.97; 利润 6: 461.83; 一般风险 费用 8: 2.57; 一般风险 费用 10: 7.39
玻璃胶310克/支 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 支; 定额 施工机具 使用费 3: 0.5; 企业管理费 4: 23.08; 利润 6: 11.06; 一般风险 费用 8: -6.01; 一般风险 费用 10: 5.53
冲洗管DN32 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 根; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 11.11; 利润 6: 11.11; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 11.22
接头DN100 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 8.55; 利润 6: 8.55; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 8.64
大便器胶皮碗(配喉箍) | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额 施工机具 使用费 3: 1.05; 企业管理费 4: 0.85; 利润 6: 0.85; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.89
金属软管 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 根; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 25.64; 利润 6: 25.64; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 25.9
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
膨胀螺栓M6~12×50~120 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额 施工机具 使用费 3: 3.09; 企业管理费 4: 1.32; 利润 6: 1.32; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 4.08
冲击钻头φ8~16 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 0.042; 企业管理费 4: 10.43; 利润 6: 10.43; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.44
螺纹管件DN15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 0.75; 利润 6: 0.75; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.76
（3）其他材料
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
项目编码 | 031004007001 | 项目名称 |  | 挂式儿童小便器 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 组; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 13: 360.76
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 未计价 材料费; 一般风险 费用 11: 人材机 价差; 一般风险 费用 12: 其他 风险费; 一般风险 费用 13: 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额 施工机具 使用费 3: 定额 施工机具 使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
CK1422 | 挂式小便器安装 手动开关 | 10组 | 0.1 | 22.53 |  | 21.34 | 0 | 29.46 | 6.64 | 23.68 | 5.33 | 2.8 | 0.63 | 302.42 | 1.87 | 0 | 360.76
合 计 |  |  |  | 22.53 |  | 21.34 | 0 | — | 6.64 | — | 5.33 | — | 0.63 | 302.42 | 1.87 | 0 | 360.76
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额 施工机具 使用费 3: 0.1802; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 140; 一般风险 费用 8: 2.7; 一般风险 费用 10: 25.23
2.材 料
（1）未计价材料
冲水连接管(含防污器)DN32 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 28.39; 利润 6: 28.39; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 28.67
挂式小便器 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 240; 利润 6: 240; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 242.4
小便器排水附件 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 31.04; 利润 6: 31.04; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 31.35
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
（2）计价材料
聚四氟乙烯生料带20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额 施工机具 使用费 3: 1.4; 企业管理费 4: 0.29; 利润 6: 0.29; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.41
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额 施工机具 使用费 3: 0.01; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.01; 一般风险 费用 10: 0.04
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额 施工机具 使用费 3: 0.096; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.8; 一般风险 费用 8: 0.01; 一般风险 费用 10: 0.08
玻璃胶310克/支 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 支; 定额 施工机具 使用费 3: 0.07; 企业管理费 4: 23.08; 利润 6: 11.06; 一般风险 费用 8: -0.84; 一般风险 费用 10: 0.77
焊接钢管螺纹管件室外 DN15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 1.71; 利润 6: 1.71; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 1.73
膨胀螺栓M6~12×50~120 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 套; 定额 施工机具 使用费 3: 6.18; 企业管理费 4: 1.32; 利润 6: 1.32; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 8.16
冲击钻头φ8~16 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 0.066; 企业管理费 4: 10.43; 利润 6: 10.43; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.69
角式长柄截止阀DN15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 1.01; 企业管理费 4: 8.55; 利润 6: 8.55; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 8.64
（3）其他材料
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
项目编码 | 031004014001 | 项目名称 |  | 管道检测 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 处; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 13: 14.94
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 未计价 材料费; 一般风险 费用 11: 人材机 价差; 一般风险 费用 12: 其他 风险费; 一般风险 费用 13: 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额 施工机具 使用费 3: 定额 施工机具 使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
CK0898 | 管道压力试验 公称直径 ≤100mm | 100m | 0.03 | 8.67 |  | 0.32 | 0.06 | 29.46 | 2.55 | 23.68 | 2.05 | 2.8 | 0.24 | 0 | 1.04 | 0 | 14.94
合 计 |  |  |  | 8.67 |  | 0.32 | 0.06 | — | 2.55 | — | 2.05 | — | 0.24 | 0 | 1.04 | 0 | 14.94
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0693; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 140; 一般风险 费用 8: 1.04; 一般风险 费用 10: 9.7
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
热轧厚钢板8~15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0147; 企业管理费 4: 3.08; 利润 6: 4.09; 一般风险 费用 8: 0.01; 一般风险 费用 10: 0.06
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
橡胶板1~3 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0036; 企业管理费 4: 5.81; 利润 6: 5.81; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.02
精制六角螺栓 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0019; 企业管理费 4: 6.79; 利润 6: 6.79; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.01
低碳钢焊条J422 φ3.2 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0008; 企业管理费 4: 4.19; 利润 6: 6.16; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0
氧气 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0018; 企业管理费 4: 3.26; 利润 6: 3.26; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.01
乙炔气 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0006; 企业管理费 4: 12.01; 利润 6: 12.01; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.01
焊接钢管DN20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0063; 企业管理费 4: 2.85; 利润 6: 2.85; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.02
橡胶软管DN20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0026; 企业管理费 4: 2.13; 利润 6: 2.13; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.01
螺纹截止阀J11T-16 DN20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0017; 企业管理费 4: 21.17; 利润 6: 21.17; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.04
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | [5 empty] | 定额 材料费 2: 块; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0009; 企业管理费 4: 21.37; 利润 6: 21.37; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.02
压力表弯管DN15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0009; 企业管理费 4: 5.3; 利润 6: 5.3; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0317; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.02; 一般风险 费用 10: 0.12
（3）其他材料
3.机 械
（1）机上人工
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额 施工机具 使用费 3: 0.0564; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.8; 一般风险 费用 8: 0.01; 一般风险 费用 10: 0.05
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
项目编码 | 03B002 | 项目名称 |  | 管道疏通 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 处; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 13: 32
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 未计价 材料费; 一般风险 费用 11: 人材机 价差; 一般风险 费用 12: 其他 风险费; 一般风险 费用 13: 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额 施工机具 使用费 3: 定额 施工机具 使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
补充主材001@1 | 管道疏通 | 处 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 12.92 | 0 | 1.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
合 计 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-2 施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 031301017001 | 项目名称 |  | 脚手架搭拆 | [5 empty] | 计量单位 |  | 项 |  | 综合单价 |  |  | 467.55
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
BM77 | 脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 136.85 |  | 254.14 | 0 | 29.46 | 40.32 | 23.68 | 32.41 | 2.8 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 467.55
合 计 |  |  |  | 136.85 |  | 254.14 | 0 | — | 40.32 | — | 32.41 | — | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 467.55
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
人工费调整 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额 施工机具 使用费 3: 136.8453; 企业管理费 4: 1; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 136.85
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
材料费调整 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额 施工机具 使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 254.14
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 1134.39
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2067.01
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 193.86
合 计 |  |  |  |  | 3395.26
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1727.49
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5814.55
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 5191.56
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 622.99
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 7542.04

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 011612002001 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器 2.场内运距:由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 97 | 19.4 |  | 1881.8
| 借JA0136 | 蹲式大便器拆除 高水箱冲洗式 |  | 组 | 97 | 19.4 |  | 1881.8
2 | 011612002002 | 挂式小便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:挂式小便器 2.场内运距:由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 22 | 7.63 |  | 167.86
| 借JA0142 | 大、小便器拆除 |  | 个 | 22 | 7.63 |  | 167.86
3 | 031004006001 | 成人蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成人蹲式大便器 3.组装形式:按规范 4.附件名称、数量:水箱 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 31 | 406.47 |  | 12600.57
| CK1411 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 10组 | 3.1 | 4064.7 |  | 12600.57
4 | 031004006003 | 儿童蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:345*450*150mm儿童蹲式大便器 3.组装形式:按规范 4.附件名称、数量:水箱 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 66 | 402.68 |  | 26576.88
| CK1411 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 10组 | 6.6 | 4026.82 |  | 26577.01
5 | 031004007001 | 挂式儿童小便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:490*290mm挂式儿童小便器 3.组装形式:按规范 4.附件名称、数量:排水附件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 22 | 360.76 |  | 7936.72
| CK1422 | 挂式小便器安装 手动开关 |  | 10组 | 2.2 | 3607.58 |  | 7936.68
清单子目表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
6 | 031004014001 | 管道检测 | [项目特征] 1.材质:综合考虑 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.检测 | 处 | 119 | 14.94 |  | 1777.86
| CK0898 | 管道压力试验 公称直径 ≤100mm |  | 100m | 3.57 | 497.95 |  | 1777.68
7 | 03B002 | 管道疏通 | [项目特征] 1.疏通方式:综合考虑 [工作内容] 1.疏通 | 处 | 36 | 32 |  | 1152
| 补充主材001@1 | 管道疏通 |  | 处 | 36 | 32 |  | 1152

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 62.5577 | 125 | 140 |  | 15 | 938.37
2 | 000300180@1 | 维修综合工 |  | 工日 | 14.261 | 115 | 130 |  | 15 | 213.92
3 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 1.7493 | 3.08 | 4.09 |  | 1.01 | 1.77
4 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.0928 | 4.19 | 6.16 |  | 1.97 | 0.18
5 | 040300020 | 砂子 |  | m3 | 0.873 | 97.63 | 229.88 |  | 132.25 | 115.45
6 | 040900550 | 石灰膏 |  | m3 | 1.7945 | 165.05 | 330.1 |  | 165.05 | 296.18
7 | 041300700 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 1.552 | 300.97 | 461.83 |  | 160.86 | 249.65
8 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 50.04 | 23.08 | 11.06 |  | -12.02 | -601.48
9 | 341100100 | 水 |  | m3 | 5.1611 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -2.79
10 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 5.313 | 0.7 | 0.8 |  | 0.1 | 0.53
11 | DIAN | 电 |  | kW·h | 6.7989 | 0.7 | 0.8 |  | 0.1 | 0.68
| 合 计 | [8 empty] | 1212.46

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 角型阀(带铜活) | 97.97 | 个 | 17.88 | 1751.7
2 | 瓷蹲式大便器低水箱配件 | 97.97 | 套 | 35.65 | 3492.63
3 | 成人蹲式大便器 | 31.31 | 个 | 163.04 | 5104.78
4 | 儿童蹲式大便器 | 66.66 | 个 | 159.29 | 10618.27
5 | 挂式小便器 | 22.22 | 个 | 240 | 5332.8
6 | 小便器排水附件 | 22.22 | 套 | 31.04 | 689.71
7 | 冲水连接管(含防污器) | 22.22 | 套 | 28.39 | 630.83
8 | 管道疏通 | 36 | 处 | 32 | 1152
| 合 计 |  |  |  | 28772.72

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 管工综合工 | 工日 | 62.56 | 140 |  | 8758.08
2 | 维修综合工 | 工日 | 14.26 | 130 |  | 1853.93
3 | 人工费调整 | 元 | 136.85 | 1 |  | 136.85
| 小计 |  |  |  |  | 10748.86
二 | 材料
1 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 1.75 | 4.09 |  | 7.15
2 | 橡胶板1~3 | kg | 0.43 | 5.81 |  | 2.49
3 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 186 | 0.29 |  | 53.94
4 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 套 | 435.69 | 1.32 |  | 575.11
5 | 精制六角螺栓 | kg | 0.22 | 6.79 |  | 1.5
6 | 大便器存水弯DN100 | 个 | 97.97 | 5.18 |  | 507.48
7 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.09 | 6.16 |  | 0.57
8 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 5.53 | 10.43 |  | 57.64
9 | 砂子 | m3 | 0.87 | 229.88 |  | 200.69
10 | 石灰膏 | m3 | 1.79 | 330.1 |  | 592.36
11 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 1.55 | 461.83 |  | 716.76
12 | 氧气 | m3 | 0.21 | 3.26 |  | 0.7
13 | 乙炔气 | kg | 0.07 | 12.01 |  | 0.86
14 | 玻璃胶310克/支 | 支 | 50.04 | 11.06 |  | 553.44
15 | 焊接钢管DN20 | m | 0.75 | 2.85 |  | 2.14
16 | 金属软管 | 根 | 97.97 | 25.64 |  | 2511.95
17 | 橡胶软管DN20 | m | 0.31 | 2.13 |  | 0.66
18 | 冲洗管DN32 | 根 | 97.97 | 11.11 |  | 1088.45
19 | 螺纹管件DN15 | 个 | 97.97 | 0.75 |  | 73.48
20 | 焊接钢管螺纹管件室外 DN15 | 个 | 22.22 | 1.71 |  | 38
21 | 接头DN100 | 个 | 97.97 | 8.55 |  | 837.64
22 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.2 | 21.17 |  | 4.31
23 | 角式长柄截止阀DN15 | 个 | 22.22 | 8.55 |  | 189.98
24 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 101.85 | 0.85 |  | 86.57
25 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.1 | 21.37 |  | 2.21
26 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.1 | 5.3 |  | 0.55
27 | 水 | m3 | 5.16 | 3.88 |  | 20.03
28 | 电 | kW·h | 5.31 | 0.8 |  | 4.25
29 | 材料费调整 | 元 | 254.14 | 1 |  | 254.14
| 小计 |  |  |  |  | 8385.05
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.49 | 1 |  | 1.49
2 | 电 | kW·h | 6.8 | 0.8 |  | 5.44
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
3 | 检修费 | 元 | 0.13 | 1 |  | 0.13
4 | 维护费 | 元 | 0.38 | 1 |  | 0.38
5 | 折旧费 | 元 | 0.51 | 1 |  | 0.51
6 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.04 | 36.83 |  | 1.31
7 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.08 | 18.84 |  | 1.55
8 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.06 | 83.62 |  | 5.08
| 小计 |  |  |  |  | 7.95
四 | 主材
1 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 97.97 | 17.88 |  | 1751.7
2 | 瓷蹲式大便器低水箱配件 | 套 | 97.97 | 35.65 |  | 3492.63
3 | 成人蹲式大便器 | 个 | 31.31 | 163.04 |  | 5104.78
4 | 儿童蹲式大便器345*450*150mm | 个 | 66.66 | 159.29 |  | 10618.27
5 | 挂式小便器 | 个 | 22.22 | 240 |  | 5332.8
6 | 小便器排水附件 | 套 | 22.22 | 31.04 |  | 689.71
7 | 冲水连接管(含防污器)DN32 | 套 | 22.22 | 28.39 |  | 630.83
8 | 管道疏通 | 处 | 36 | 32 |  | 1152
| 小计 |  |  |  |  | 28772.72
| 合计 |  |  |  |  | 47914.58
第 2 页 共 2 页