# 竞争性比选文件

# （综合评分法）

# 项目号：HYD-ZYY-068

项目执行编号：HYD-（招）-咨字-2025-A068

项目名称：重庆中医药学院南区学生食堂改造采购

比   选   人：重庆中医药学院

比选代理机构：重庆合越达工程管理有限公司

二○二五年十一月

目  录

第一篇 比选邀请书	1

第二篇  项目技术要求	4

第三篇  项目商务要求	6

第四篇  资格审查及评审办法	9

第五篇  竞选人须知	13

第六篇  项目合同（模板）	17

第七篇  竞选文件格式	37

第一篇 比选邀请书

重庆合越达工程管理有限公司（以下简称：比选代理机构）接受重庆中医药学院（以下简称：比选人）的委托，对重庆中医药学院南区学生食堂改造采购进行竞争性比选，欢迎有资格的竞选人前来参加比选。

一、比选项目内容

| 项目名称 | 取费比率最高限价（%） | 投标保证金 （万元） | 预算金额 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆中医药学院南区学生食堂改造采购 | 100 | 0.5 | 45 | 自有资金 |  |

二、竞选人资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.竞选人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

2.竞选人应具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

注：竞选人须提供上述有效的证书复印件并加盖竞选人公章。

三、竞选、开标有关说明

（一）凡有意参加的竞选人，请在行采家平台（https://www.gec123.com）上下载本项目比选文件及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论竞选人下载与否，均视为已知晓所有内容。竞选人应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台竞选人。

（二）比选文件发售期限：

竞争性比选文件售价：人民币300元/份（售后不退，比选开始前随竞选文件在开标现场缴纳，未缴纳文件费或超过比选开始时间递交的竞选文件，恕不接收）。

（三）递交竞选文件地点：重庆合越达工程管理有限公司（地址：重庆市渝北区财富大厦A座1905室）。

（四）竞选文件递交开始时间：2025年11月24日北京时间09:30；竞选文件递交截止时间：2025年11月24日北京时间10:00。

（五）比选开始时间：2025年11月24日北京时间10:00。

四、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.转账方式

1.1竞选人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、比选项目内容），并汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间为比选开始时间的前一天17:00。

投标保证金账户：

户名：重庆合越达工程管理有限公司

账号：50050106360000006192

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行

转账时须备注：单位简称+项目号

1.2各竞选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标竞选人的保证金，在中标通知书发放后，比选代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与比选人签订合同后，比选代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

（三）竞选人有下列情形之一的，比选人或者比选代理机构可以不退还投标保证金：

1.竞选人在投标有效期撤回竞选文件的；

2.竞选人未按规定提交履约保证金的；

3.竞选人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.竞选人无正当理由不在约定时间内与比选人签订合同的；

5.竞选人将中标项目转让给他人或者在磋商文件中未说明且未经比选人同意，将中标项目分包给他人的；

6. 其他严重扰乱招投标程序的。

五、竞选有关规定

（一）本项目若有补遗文件一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载与否，均视同竞选人已知晓本项目补遗文件的内容。

（二）超过竞选截止时间递交的竞选文件或未按照竞争性比选文件要求密封和标记的竞选文件，恕不接收。

（三）竞选费用：无论竞选结果如何，竞选人参与本项目竞选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项下的比选活动，否则均为无效响应。

（五）竞选人有下列情况之一的，将拒绝其参与比选活动：在本项目竞选截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入严重违法失信名单且在处罚期内的。

（六）本项目不接受联合体、不接受分包，否则作否决竞选处理。

六、联系方式

比选人：重庆中医药学院

联系人：李老师

电  话：023-65880095

地  址：重庆市璧山区璧城街道国学路61号

比选代理机构：重庆合越达工程管理有限公司

联系人：冉老师

电  话：18080686626

地  址：重庆市渝北区财富大厦A座1905室

- 第二篇  项目技术要求

本篇项目技术要求为符合性检查中的实质性要求，竞选文件若不满足按无效处理。

一、项目概况

为优化我校食堂资源配置，满足学生就餐需求，需对我校南区学生食堂部分区域进行改造，主要内容包括但不限于拆除工程、土建工程、安装工程、装饰工程、给排水工程、设备采购等内容。

二、采购项目技术要求

（一）施工范围：本项目主要内容包括但不限于拆除工程、土建工程、安装工程、装饰工程、给排水工程、设备采购等内容。

（二）服务要求：

1、竞选人根据该工程项目做出施工组织设计方案，施工组织设计方案包含但不限于施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系措施、工程进度计划与措施、资源配备计划等。

2、进行施工作业时必须保证文明施工、安全施工要求，做好防坠保护工作等，承担施工区域内自身设备和人员的安全责任，若发生安全事故，一切经济损失及法律责任由竞选人自负。

3、在项目完成过程中，保护环境清洁卫生，及时清理垃圾。

5、严格按要求施工，在实施过程中发现设计错误或漏项导致局部实施内容需要调整，须先征得比选人书面同意后方可实施。

6、本项目为交钥匙工程。

（三）质量标准：工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

三、现场踏勘

（一）不组织现场踏勘，竞选人自行踏勘。

（二）竞选人踏勘现场发生的费用自理。

（三）除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（四）比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

四、项目人员要求

（一）企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

注：提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件，并加盖竞选人单位公章。

（二）项目经理：拟派项目经理须已在竞选人单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并且不能在在建工程担任项目经理。

注：须提供项目经理建造师执业资格注册证书复印件、社保部门出具的养老保险缴纳证明材料复印件（时间为开标时间当月或前一个月），并加盖竞选人公章。成交后项目经理不得更换，竞选人自行承诺拟派项目经理无在建工程，格式自拟，并加盖竞选人单位公章。

（三）技术负责人：拟派技术负责人须为竞选人单位人员且须具备工程类中级及以上职称，且为本单位人员。

注：（1）须提供技术负责人职称证复印件、社保部门出具的养老保险缴纳证明材料复印件（时间为开标当月或前一个月），并加盖竞选人单位公章。

（2）拟派项目经理与项目技术负责人不得为同一人。

五、安全生产

（一）承包人应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由承包人全部承担，比选人不承担任何责任。

（二）在施工过程中，承包人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由承包人自行负责处理。承包人应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

六、安全措施

（一）本项目施工需符合国家、地方、行业各项规范，且承包人需制定专门安全措施方案。

（二）建立定期的安全活动制度，班组每天进行班前、班后的安全检查及时清除安全隐患，根据施工实际情况，提出安全生产措施，及时解决安全生产上存在的各种问题，协助解决安全生产中的疑难问题。

七、技术标准和要求

（一）技术标准和要求以本工程设计施工为准。

（二）按国家及重庆市相关设计、施工验收规范及标准执行。

（三）本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术系列通告的规定。

第三篇  项目商务要求

一、实施期限、地点及验收方式

（一）实施期限

中标人自合同签订之日起15日历天内。缺陷责任期：24个月。

（二）实施地点

重庆中医药学院（重庆市璧山区黛山大道以东）。

（三）验收方式：

1.验收单位：比选人组织监理及相关部门等按国家相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，中标人应提供验收报告，验收的相关费用由中标人负责。如验收不合格，中标人应承担修复、重做、赔偿损失等责任，比选人不再另行付费；

2.验收标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照实际完成工程量清单、图纸及有关要求进行检查验收。中标人应保证工程质量，工程所用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3.竞选人和比选人等相关参建方一起做好施工全过程中相关工程资料的留存并报送建设方及监理方等存档，须有施工现场的施工前后及期间相应节点的对比影像资料（特别是隐蔽工程及暂列金额工程）用于后期结算。因缺少影像资料造成无法办理相关工程内容结算的损失由竞选人自行承担。

二、报价要求

本项目报价采用 取费比率报价 的方式（投标取费比率报价≤100%），取费比率的计算基数按“项目商务要”第三条中1~8款所约定的计价原则执行；包括完成采购范围内服务项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金、等政策性文件规定的一切费用，比选人不另支付其他任何费用。

- 三、结算方式

- 1.计量原则：按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际完成且经验收合格的工程量。

- 2.计价原则：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》(CQLSJZDE-2018)、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018）以及国家及重庆市的相关规范、标准。

- 3.材料价格按施工期间《重庆市建设工程造价信息》执行，造价信息中没有的材料价格按市场行情据实核价；

4.人工价格按投标当期《重庆市建设工程造价信息》执行；

5.安全文明施工费按《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018）及现行的《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的规定计取；

6.规费：按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定费率进行计算；

7.税金按《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)增值税一般计税方法计取。

8.若采用上述清单定额计价原则不适用，则由竞选人向比选人报送综合单价，经核定后执行。

9.项目最终结算金额=工程竣工结算审核造价(按上述1~8款中所约定的计价原则执行）×乙方成交取费比率+其他费用。

10.其他费用：合同约定的增加、扣减金额（含按实签证的计日工）

四、付款方式

比选人在竣工验收合格后并经结算审核后支付至审核金额的97%，剩余3%缺陷责任期满作为质保金，缺陷责任期满支付至审核金额的100%。

五、履约担保

1. 履约担保的形式：履约保证金。

2. 履约保证金金额：暂定合同金额（45万元×成交取费比率）的10%。

3. 履约保证金的缴纳方式：转账（从中标人银行账户以转账或电汇方式提交）或非现金形式（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函）担保。

4. 履约保证金的递交时间：合同签订前转账或电汇至比选人指定账户。

5. 履约保证金返还：工程竣工验收合格后一次性无息退还。

六、质量保证

1.质保期按照建设工程质量管理条例相关规定执行。

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

2.中标人应按法律、法规和行业要求以对在质保期内的工程承担免费保修责任。

3.中标人应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向比选人提供未经使用的全新产品。

4.中标人承诺延长质保期的，按实际质保期限执行。

5.质保期自单项工程验收合格之日起计算。

七、违约责任

按照本项目合同约定执行。

八、知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用竞选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

九、其他

1.竞选人必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评审办法

一、评审方法

（一）评审方法定义

综合评分法：本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指竞选文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的三名竞选人为中标候选人的评审方法。竞选人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评审程序

评审工作由比选代理机构负责组织，具体评审事务由比选代理机构依法组建的评审委员会负责。

评审委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评审委员会按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对竞选文件中的资格证明进行审查，以确定竞选人是否具备竞选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.竞选人法定代表人身份证明或其法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“二、竞选人资格条件 （二）特定资格条件”的要求提交 |

2.符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从竞选文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞选文件签署或盖章 | 竞选文件上法定代表人或其授权代表的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 竞选方案 | 只能有一个方案竞选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞选文件份数 | 竞选文件应答完整，正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应性审查 | 竞选文件内容 | 满足竞争性比选文件第二篇、第三篇中内容 |
|  |  | 竞选有效期 | 竞选有效期为竞选截止日期后九十天内 |

3.澄清有关问题。对竞选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求竞选人作出必要澄清、说明或者纠正。竞选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出竞选文件的范围或者改变竞选文件的实质性内容。

4.比较与评价。按竞争性比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的竞选文件进行价格、商务和技术评估。

评审委员会各成员独立对每个有效竞选人的竞选文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评审委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一竞选人同一评分项的打分偏离较大的，应对竞选人的竞选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审委员会汇总每个竞选人每项评分因素的得分。

5.推荐中标候选人名单。根据综合评分情况按照评审得分由高到低的排列顺序推荐3名以上中标候选人，得分最高的为第一中标候选人，并编写评审报告。若竞选人的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的中标候选人的技术部分为0分，将失去成为中标候选人的资格。

二、评审标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （50%） | 50分 | 所有通过资格和符合性检查合格的竞选人得满分50分。在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。 按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 投标报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 评标基准价计算方法：所有通过资格和符合性检查合格的竞选人的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 本项目不设偏差范围。 | 高于最高限价的报价为无效报价 |
| 2 | 技术部分 （30%） | 10分 | 1.改造方案、平面布置规划（10分） 结合比选人提供的原始平面图，有针对性的编制改造方案，所提供平平面布置规划满足比选人需求（要求有档口、厨房、操作间、库房、包间、白案间、卫生间）。 以上方案描述清晰，完整可行，不存在瑕疵得10分； 存在1处瑕疵的得6分； 存在2处瑕疵的得4分； 存在3处瑕疵的得2分； 存在4处瑕疵及以上瑕疵或未提供的，得0分。 | 1、竞选人须提供书面方案，格式自拟。 2、评审小组会根据比选文件服务要求为标准，对各竞选人提供的书面方案进行独立评分。 - 取评审小组的算术平均值作为技术部分该部分得分。 - 注：本项内容中所称的“瑕疵”指：（1）方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点； （2）方案内容表述前后矛盾、无连贯性； （3）内容存在逻辑漏洞、常识错误； （4）方案内容不具有先进思路或时效性低下或安全性低或缺乏稳定可靠的相关保障措施、流程或进度或不合理、不具有可行性或具体措施不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； （5）方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； （6）现有技术条件下不可能出现的情形。 |
|  |  | 10分 | 2.施工方案与技术措施（10分） 施工方案、方案施工组织计划总体安排合理，计划清晰、相互干扰小，组织内容完整满足施工条件要求。所采用的施工方案、程序和措施，既要保证工程质量和安全，又能减少干扰加快施工进度等方面综合评审。 以上方案描述清晰，完整可行，不存在瑕疵得10分； 存在1处瑕疵的得6分； 存在2处瑕疵的得4分； 存在3处瑕疵的得2分； 存在4处瑕疵及以上瑕疵或未提供的，得0分。 |  |
|  |  | 5分 | 3.安全和环境保护管理体系与措施（5分） 施工安全管理体系健全、措施可行。环境保护管理体系的方案、措施先进、合理、可靠等方面综合评审。 以上方案描述清晰，完整可行，不存在瑕疵得5分； 存在1处瑕疵的得3分； 存在2处瑕疵的得2分； 存在3处瑕疵的得1分； 存在4处瑕疵及以上瑕疵或未提供的，得0分。 |  |
|  |  | 5分 | 4.质量管理体系与措施（5分） 施工质量保证体系和质量检查监督机构健全，并有有效的控制措施和手段。评委对其质量管理体系、措施合理、针对性进行评审。 以上方案描述清晰，完整可行，不存在瑕疵得5分； 存在1处瑕疵的得3分； 存在2处瑕疵的得2分； 存在3处瑕疵的得1分； 存在4处瑕疵及以上瑕疵或未提供的，得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | 20分 | 1.企业业绩（9分） 竞选人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过装饰、装修、改造项目业绩的，每提供1个得3分，此项最多得9分，未提供不得分。 | 提供合同协议书并加盖竞选人公章。 |
|  |  |  | 2.造价人员（5分） 竞选人为本项目服务投入造价人员1名得5分，未提供或未满足得0分。 | 提供该造价人员证书复印件、社保部门出具的养老保险缴纳证明材料复印件（时间为开标当月或前一个月），并加盖竞选人单位公章。 |
|  |  |  | 3.服务团队承诺（6分） 竞选人承诺拟投入本项目的服务人员应包括施工员、质检员、安全员、材料员、资料员，人员配置齐全得6分，每少一人扣3分，扣完为止。 | 提供承诺书并加盖竞选人公章。 |

注：评审小组认为竞选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量（服务质量）或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、否决竞选条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，评审委员会应当否决其竞选：

（一）竞选文件未通过资格性审查或未通过符合性审查的；

（二）竞选文件未按照竞争性比选文件第六篇竞选文件格式中所规定签字、盖章的；

（三）竞选文件出现多个竞选方案或竞选报价的；

（四）竞选报价超出最高限价的；

（五）竞选文件附有比选人不能接受的条件的。

第五篇  竞选人须知

一、竞选人

（一）合格竞选人条件

合格竞选人应完全符合竞争性比选文件第一篇中规定的竞选人资格条件，并对竞争性比选文件作出实质性响应。

（二）竞选人的风险

竞选人没有按照竞争性比选文件要求提供全部资料，或者竞选人没有对竞争性比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致竞选被拒绝或评定为无效竞选。

二、竞争性比选文件

竞争性比选文件是竞选人编制竞选文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。竞争性比选文件也是比选人与中标人签订合同的基础。

（一）竞争性比选文件由比选邀请书；项目技术要求；项目商务要求；资格审查及评审方法；竞选人须知；合同主要条款和格式合同；竞选文件格式等七部分组成。

（二）比选代理机构对竞争性比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的竞争性比选文件、补遗文件（如果有）一律在比选代理机构领取，补遗文件（如果有）将以书面形式发送给各竞选人，无论竞选人领取与否，均视同竞选人已知晓本项目竞争性比选文件、补遗文件的内容。

（四）比选代理机构对已发出的竞争性比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有竞争性比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性比选文件的组成部分。

三、竞选文件

竞选人应当按照竞争性比选文件的要求编制竞选文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，竞选文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）竞选文件组成

竞选文件由第六篇“竞选文件格式”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第六篇“竞选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对竞选文件的评审。

具体内容如下：

1.报价

1.1报价函

1.2明细报价表

2.资格条件及其他

2.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件和特定资格条件证书或证明文件

2.2法定代表人身份证明书（格式）

2.3法定代表人授权委托书（格式）

2.4基本资格条件承诺函（格式）

3.技术文件

3.1技术条款差异表

3.2技术部分方案

4.商务文件

4.1商务条款差异表

4.2得分证明材料（如有）

5.其他

5.1其他与项目有关的资料（自附）

（二）竞选有效期

竞选有效期为竞选截止日期后九十天内。

（三）竞选文件的份数和签署

1.竞选文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份。每套纸质竞选文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件。电子文档应为纸质文件正本的完整扫描件，格式为PDF，推荐采用U盘为电子文档载体。副本、电子文档与正本不一致时以正本为准。

2.在竞选文件正本中，竞争性比选文件第六篇竞选文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的竞选文件概不接受。

（五）竞选报价

1.竞选人应严格按照“竞选文件格式”中“报价函”的格式填写报价。

2.竞选人的报价为一次性报价，即在竞选有效期内竞选价格固定不变。

3.本项目只接受一个竞选报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若竞选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.竞选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.对不同文字文本竞选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞选人竞选报价，竞选人同意并签字确认后，调整后的竞选报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的报价，则其竞选将作为无效竞选处理。

（七）竞选文件的递交

1.竞选文件的密封与标记

1.1竞选文件的正本、副本均应密封送达竞选地点，应在封套上注明项目名称、竞选人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖竞选人公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果竞选文件通过邮寄递交，竞选人应将竞选文件用内、外两层信封密封。

2.1内层信封的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层信封装入“1.”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称。同时应写明竞选人的名称、地址，以便将迟交的竞选文件原封退还。

四、开标

（一）开标应当在竞争性比选文件中“比选邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）比选代理机构可视比选具体情况，延长竞选截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有竞争性比选文件收受人。

（三）开标由比选代理机构主持，邀请比选人、竞选人代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况，也可以由比选人委托的公证机构人员检查竞选文件密封情况并公证；经确认密封完好的竞选文件，由比选代理机构工作人员当众拆封，宣读竞选文件正本“报价函”的竞选人名称和竞选报价等主要内容并记录。

（五）未宣读的竞选价格、价格折扣等，评审时不予承认。

（六）开标过程应由比选代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

五、评审

见第四篇“评审”内容。

六、中标人的确认、变更及成交通知

### （一）中标人的确认

比选人应当从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标人，比选人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的中标候选人为中标人。

### （二）中标人的变更

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评审委员会提出的综合得分排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织比选。

（三）中标人确定后，比选人将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布结果公告。

（四）结果公告发出同时，比选人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

（五）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

七、澄清和答疑

（一）竞选人在收到竞争性比选文件后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应以书面形式向比选人提出。

（二）比选人以书面形式向各竞选人发布答疑。

八、比选代理服务费

竞选人成交后向比选代理机构缴纳比选代理服务费，比选代理服务费为5000元人民币。

九、签订合同

（一）比选人应当自中标通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和中标人的竞选文件约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和中标人的竞选文件作实质性修改。其他未尽事宜由比选人和中标人在合同中详细约定。

（二）发出中标通知书后，因不可抗力或政府决议导致不能签订合同的，则免除比选人赔偿责任。

（三）竞争性比选文件、中标人的竞选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇  项目合同（模板）

重庆中医药学院工程类合同

项 目 号：HYD-ZYY-068 （HYD-（招）-咨字-2025-A068）

合同项目：重庆中医药学院南区学生食堂改造采购

合同金额：

经费科目：

甲    方：重庆中医药学院

乙    方：

合同编号：

签订时间：2025年   月   日

施 工 合 同

甲      方：重庆中医药学院

法定代表人：王勇德

住  所  地：重庆市璧山区璧城街道国学路61号

乙      方：

法定代表人：

住  所  地：

根据  HYD-（招）-咨字-2025-A068 号招标项目的投标结果，由乙方为中标方。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称：重庆中医药学院南区学生食堂改造采购

2. 工程地点：重庆中医药学院（重庆市璧山区黛山大道以东）

3. 工程内容：本项目主要内容包括但不限于拆除工程、土建工程、安装工程、装饰工程、给排水工程、设备采购等内容。

## 二、合同工期及质量标准

合同工期：合同签订后  15 个日历天。缺陷责任期：24个月。

质量标准：工程质量符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范和标准要求，并达到合格标准。

## 三、履约担保

1. 履约担保的形式：履约保证金。

2. 履约保证金金额：暂定合同金额（45万元×成交取费比率）的 10%。

3. 履约保证金的缴纳方式：转账（从中选人银行账户以转账或电汇方式提交）或非现金形式（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函）担保。

4. 履约保证金的递交时间：合同签订前转账或电汇至甲方指定账户。

5. 履约保证金返还：工程竣工验收合格后一次性无息退还。

## 四、结算办法

项目最终结算金额=工程竣工结算审核造价(按结算方式1~8款中所约定的计价原则执行）×乙方成交取费比率+其他费用。

## 五、合同金额及进度支付

（1）成交取费比率：     %，本工程无预付款。

（2）工程进度款支付：甲方在竣工验收合格后并经结算审核后支付至审核金额的97%，剩余3%缺陷责任期满作为质保金，缺陷责任期满支付至审核金额的100%。

（3）结算方式

1.计量原则：按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际完成且经验收合格的工程量。

2.计价原则：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》(CQLSJZDE-2018)、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018）以及国家及重庆市的相关规范、标准。

3.材料价格按施工期间《重庆市建设工程造价信息》执行，造价信息中没有的材料价格按市场行情据实核价；

4.人工价格按投标当期《重庆市建设工程造价信息》执行；

5.安全文明施工费按《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018）及现行的《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的规定计取；

6.规费：按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定费率进行计算；

7.税金按《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)增值税一般计税方法计取。

8.若采用上述清单定额计价原则不适用，则由供应商向甲方报送综合单价，经核定后执行。

9.其他费用：合同约定的增加、扣减金额（含按实签证的计日工）

## 六、双方责任

1. 甲方责任：

（1）甲方应按合同约定付款条件支付乙方工程款项。

（2）根据相关法律法规规定应承担的其它义务。

2. 乙方责任：

（1）办理法律规定应由乙方办理的许可和批准，并将办理结果书面报送甲方留存；

（2）严格依照甲方提供并经双方确认的施工图纸，以及说明和交底纪要、设计变更通知单进行施工，做好自检工作确保施工质量；按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）应安全文明施工，采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将甲方按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时足额支付其雇用人员工资。

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按甲方要求移交甲方；

（10）应履行的其他义务。

## 七、施工管理

1. 施工过程中，甲乙双方均应派出管理人员，各自履行职责，共同管理工程，共同推进工程进度；

2. 本工程甲方为派驻现场代表，乙方为派驻现场代表；双方代表均对工程的安全质量进度负有同等责任。

## 八、设计变更

1. 变更的范围和内容

设计变更及调整或施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目均属于工程变更。

- 变更程序

变更估价

（1）乙方提交变更报价书的期限：经批准的变更工程量乙方应在7天內向甲方、监理人等提交变更报价书。

（2）监理人商定或确定变更价格的期限：甲方应在收到乙方变更报价书后的14 天内与乙方商定或确定变更价格，逾期视为同意。

（3）收到变更指示后，如乙方未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

（4）变更内容、价格、价款、方式等须书面经甲方法定代表人签章并加盖甲方法人印章后生效。

3. 变更的估价原则

变更估价的原则：

按结算办法中结算方式1~8款中所约定的计价原则执行。

## 九、施工监理及验收事项

1. 本工程若需监理，甲方应当委托有相应资质监理单位进行。

## 姓    名：/；

## 职    务：/；

## 监理工程师执业资格证书号：/；

联系方式：/；

2. 乙方在进行隐蔽工程覆盖施工前，应当提请甲方或监理验收。甲方或监理应当在接到通知后的次日内验收。

3. 乙方施工完毕，应当提请甲方验收。甲方组织相关单位在 5 个工作日内组织验收；验收合格由甲、乙双方签署合格确认书，验收通过后开始计算保修期。

## 十、保修约定

1.质保期按照建设工程质量管理条例相关规定执行。

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

2.乙方应按法律、法规和行业要求以对在质保期内的工程承担免费保修责任。

3.乙方应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.乙方承诺延长质保期的，按实际质保期限执行。

5.质保期自单项工程验收合格之日起计算。

## 十一、违约责任

1. 因甲方违约并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同：

（1）除不可抗力、政策外，因甲方原因延迟支付合同价款超过180天的；

（2）除不可抗力、政策外，因甲方原因导致工期延误超过90天的；

（3）除不可抗力、政策外，因甲方原因导致暂停施工满56天，经乙方催告后，甲方无合理解释且未纠正其违约行为的；

（4）其他未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到乙方要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未补救该实质性违约的。

2. 因甲方违约解除合同，甲方应在解除合同后28天内支付下列款项：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）乙方为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）按照合同约定应退还的履约保证金；

3. 乙方违约的情形

如乙方出现下列情形违约情形的，甲方有权要求乙方承担违约金；即按照已经支付工程款的30%向甲方支付违约金；如违约金低于人民币5万元的，则违约金按照人民币5万元计算；如违约金低于乙方违约行为给甲方造成的实际损失的，则以甲方的实际损失金额确定违约金。

另外，由此给甲方造成的损失、按照《重庆中医药学院工程管理负面清单》承担违约责任并无条件整改和解除合同：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）甲方在施工过程中的日常工程质量检查和分部工程（分项工程）质量验收时，若甲方发现乙方工程质量不合格；乙方施工的工程内容全部竣工后，工程质量正式验收前，工程整体质量若达不到合格标准，

（4）社会媒体曝光或市民投诉存在工程质量、安全、环保问题经核实后情况属实；

（5）未经甲方批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（6）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（7）乙方在保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；

（8）由于乙方原因导致工人劳务纠纷、治安事件不能控制（如爬塔吊、聚众闹事等），影响了甲方声誉和形象，

（9）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（10）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

合同解除后，乙方应按照甲方要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；甲方和乙方应在合同解除后查清各项付款和已扣款项进行清算。

## 十二、合同权益转让

因乙方违约解除合同的，甲方有权要求乙方将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给甲方，乙方应在收到解除合同通知后14天内，协助甲方与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

## 十三、合同争议解决

因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成，交由甲方所在人民法院依法审判。

## 十四、其它

1. 本合同对应招标文件、答疑及补充通知乙方文件和投标文件均为本合同的组成部分。

2. 本合同未尽事宜，双方另行协商解决，合同附件、双方往来文件、会议纪要等书面协议或文件作为合同的组成部分，具有同等法律效力。

3. 本合同一式陆份，甲执肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲 方：重庆中医药学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法人代表人 或委托代理人（签字）： | 法人代表人 或委托代理人（签字）： |
| 税 号：12500000MB1G7951XD | 税 号： |
| 开户银行：中信银行重庆科学城 支行 | 开户银行： |
| 账 号：8111201013500508457 | 账 号： |
| 电 话：023-65880092 | 电 话： |
| 地 址：重庆市璧山区璧城街道 国学路61号 | 地 址： |
| 时 间： 年 月 日 | 时 间： 年 月 日 |
| 签约地点：重庆市璧山区璧城街道国学路61号重庆中医药学院 |  |

## 附件1

乙方主要管理人员表

## 附件2

信息安全保密协议

甲  方：重庆中医药学院

乙  方：

因乙方为甲方提供本主协议所述服务或/和采购供货，已经(或将要)知悉甲方的信息，为明确乙方的保密义务和维护双方的合法权益，依据相关法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本协议。

## 第一条  保密内容及范围

1. 乙方同意对甲方、或者虽属于甲方的供应商等第三方但甲方负有保密义务的一切保密信息予以严格保密。

2. 本协议中的“保密信息”是指乙方在甲方服务期间接触到的甲方、甲方的供应商及甲方关联单位的任何形式的秘密信息，包括但不限于:

（1）任何甲方、甲方的供应商及甲方关联单位不欲公开的观点、发现、发明、公式、程序、计划、图表、模型、参数、数据、标准、商业秘密、专有技术以及任何知识产权等；

（2）甲方、甲方的供应商及甲方关联单位制作或拥有的任何形式的报告、访谈记录、数据、信件、电子邮件、报表、模型以及其他文件的原件或副件；

（3）甲方、甲方的供应商及甲方关联单位的技术资料或秘密、经营情况、经营策略及经营信息、客户信息、客户经营状况等；

（4）甲方内外部项目的项目建议书、项目计划、报价、合同、项目研究方法和工具、培训资料和工具以及项目成果等；

（5）甲方内部不欲公开或未经公开的公司制度、文件、决议、消息和公司运营情况等；

（6）任何甲方、甲方的供应商及甲方关联单位不欲公开的关于财务、成本、利润、市场、销售、合同的信息及上下级单位和供应商名单等。

乙方承认，上述“保密信息"均为甲方的保密信息。本协议不仅适用于乙方在本协议签订之后接触的保密信息，也适用于乙方在本协议生效日期前接触的所有保密信息。

乙方确认，如果对是否属于保密信息存在争议，则乙方应按保密信息进行处理，除非得到甲方明确否认。

## 第二条  乙方的保密义务

1. 乙方同意为甲方利益尽最佳努力，在提供 本主协议所述服务或/和采购供货不组织、参加或计划组织、参加任何竞争企业、或从事任何不正当使用甲方商业秘密的行为。

2. 乙方在为甲方提供服务期间，应严格遵守甲方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其服务内容相应的保密职责；若甲方的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护其服务期间知悉或者持有的保密信息。

3. 甲方或乙方在服务范围内就保密事宜对乙方提出的合理要求，乙方应予执行，并作为本合同约定的保密义务的一部分。

4. 乙方同意对保密信息予以严格保密，承担的保密义务包括但不限于:

（1）乙方因某一项目而从甲方、甲方的供应商及甲方关联单位处获得的保密信息，乙方承诺只在进行该项目或与该项目紧密相关的项目研究时使用，绝不为与该项目无关的目的使用该保密信息；

乙方应对甲方、甲方的供应商及甲方关联单位交到自己手中的保密信息予以妥善保存，不得泄漏或遗失，在未经甲方事先书面许可，不得私自保留或复制、记录；

（3）非经甲方事先书面许可，乙方不得直接或间接地以任何方式或向任何第三方(包括除甲方该项目组人员以外的任何机构和人员)披露或透露保密信息；亦不得依据保密信息，就任何问题，向任何第三方做出任何建议；

（4）当甲方、甲方的供应商及甲方关联单位要求乙方交回保密信息时(无论出于何种理由)，乙方应立即将保密信息(及保密信息的载体、复制品等)完整交回；

（5）根据甲方的要求，如实向甲方提供保密信息的使用记录；

（6）乙方提供服务结束时或任何时候甲方提出要求时，须将一切保密信息(及保密信息的载体、复制品等)在甲方要求的时间内交还甲方；

乙方在提供服务结束后，应严格遵守相关法律规定，以及以上各项保密义务，不得以任何方式利用、传播、披露所掌握或知悉的保密信息，不得利用所掌握或知悉的保密信息从事损害甲方利益或可能对甲方利益造成不利影响的活动，包括向乙方之后用户单位披露或使用保密信息、为乙方自营企业利益使用保密信息等。

5. 保密信息的保密期是指：乙方服务期间或服务期间后，甲方、甲方的供应商及甲方关联单位对外公布保密信息，或者保密信息为公众所知之前的任何时间。

## 第三条  甲乙双方确认

1. 双方确认，就本协议的履行，甲方无需额外向乙方支付费用或报酬，除非双方另有约定。

2. 乙方确认，已经知悉并理解甲方的上述制度，并同意遵守执行:

## 第四条  违约责任

1. 乙方违反保密义务时，应向甲方支付合同金额3%的违约金。同时还应赔偿由此给甲方、甲方的供应商及甲方关联单位造成的一切损失，损失范围包括但不限于甲方的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及调查费用、公证费用、诉讼费用、律师费用，向第三方支付的赔偿，为应对第三方的指控而支付的一切费用等。上述赔偿可以从乙方的服务报酬或劳动报酬中扣除。

2. 如果乙方侵犯甲方的供应商及甲方关联单位相关的保密信息或知识产权，甲方有权代表甲方的供应商及甲方关联单位追究乙方的法律责任。

3. 乙方若违反本协议书内容，甲方有权制止乙方违约行为或侵权行为并要求乙方积极采取措施消除影响、赔偿损失；情节严重的，甲方有权向有关部门报案，乙方应承担相应的行政和刑事责任。

## 第五条  争议解决.

双方同意，因签订本协议发生的或同本协议有关的一切纠纷，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第六条  附则

1. 任何一方不得将本协议项下的权利和义务转让给第三方，但获得对方书面同意的除外。

2. 乙方的保密义务自本项目建设合作起开始生效。

3. 乙方的保密义务并不因双方合作关系的解除而免除。

4. 本协议一式 陆 份，甲方 肆 份和乙方 贰 份。未尽事宜，甲乙双方友好协商，可签订定补充协议予以完善。

| 甲 方：重庆中医药学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法人代表人 或委托代理人（签字）： | 法人代表人 或委托代理人（签字）： |
| 电 话：023-65880092 | 电 话： |
| 地 址：重庆市璧山区璧城街道 国学路61号 | 地 址： |
| 时 间： 年 月 日 | 时 间： 年 月 日 |
| 签约地点：重庆市璧山区璧城街道国学路61号重庆中医药学院 |  |

## 附件3

安 全 协 议

甲  方：重庆中医药学院

乙  方：

根据号招标项目的投标结果，中标方（乙方）成为项目的供应商。为避免乙方在提供服务、供货或施工过程中的安全生产风险，有效防止安全事故发生，保障生命、财产安全，促进服务、供货或施工的顺利进行，明确双方安全责任，经甲乙双方友好协商，达成以下安全协议。

## 第一条  甲方安全责任

1. 甲方有协助乙方在提供服务、供货或施工过程中遇到的安全风险、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全方面的工作情况，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

2. 甲方及甲方委托的监管机构有权对乙方安全生产情况随时进行抽查，有权对乙方参与服务、供货或施工过程中人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽查。乙方应予积极配合。若在检查过程中被发现存在的安全隐患，应立即按要求在甲方规定时限内进行整改。

3. 乙方在提供服务、供货或施工过程中如发生特、重大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

4. 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行服务、供货或施工。

## 第二条  乙方安全责任

乙方作为服务、供货或施工项目的实施单位，对提供服务、供货或施工项目过程中发生的人身伤害、设备损坏、环境污染等影响甲方安全的一切事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

1. 乙方提供的服务、供货或施工项目所要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2. 如乙方作为施工项目的供应商，乙方应取得施工企业安全生产许可证后方可从事工程施工（零星施工项目或国家没有强制企业施工前取得安全生产许可证的除外）。施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员任职或上岗条件必须符合国家法律、法规相关规定。

3. 乙方在提供服务、供货或施工项目过程中必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格按照各种操作规程进行操控作业。

4. 乙方在提供服务、供货或施工期间，应根据项目需求设立安全责任岗位。

5. 乙方用与提供服务、供货或施工项目的施工机械、工器具及安全防护用品等数量和质量必须满足项目需要，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤亡及设备损坏负责。

6. 乙方在提供服务、供货或施工项目前，应组织全体工作人员进行安全教育。如需特种工作人员作业，必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

7. 乙方在提供服务、供货或施工项目前，乙方应组织人员对工作区域、作业环境、设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。

8. 乙方在提供服务、供货或施工项目过程中需要使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

9. 乙方在提供服务、供货或施工项目过程中必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

10. 乙方在提供服务、供货或施工项目过程中发生人身伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

11. 乙方在提供服务、供货或施工项目过程中由于管理不善，违章操作，违章施工，造成甲方其他设施、设备受损，包括但不限于房屋墙面地面损毁，通信网络管道损毁、信号中断等，由乙方承担补修和赔偿的全部责任。

12. 乙方在提供服务、供货或施工项目过程中(验收前)，由于管理不善，造成工程施工材料损坏或丢失，由乙方承担全部责任。

13. 乙方应依法为在提供服务、供货或施工项目过程中的工作人员缴纳工伤社会保险或购买意外伤害保险。

14. 乙方要加强对提供服务、供货或施工项目工作人员的管理教育，提高他们的安全意识，时刻考虑到学校师生的安全。教育其不得随意出入师生生活、学习及办公区域，不得随意与学生来往，所有施工人员要严格遵守甲方规章制度。

15. 乙方须遵守有关环境保护法律、法规的规定，建筑材料摆放规范，并合理调整工作时间，尽量减少工地噪音，在确保安全的同时不影响正常教学及办公秩序。

16. 乙方在提供服务、供货或施工过程中，应根据师生活动范围，搭设防护通道，并在显著的位置张贴安全生产的宣传标语，合理设置警示标志、绕行标志等，提示和引导避让危险，严密防范安全事故发生，确保在校师生和施工人员的人身安全。

## 第三条  违约责任

1. 由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏、环境污染等人身或财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2. 合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3. 如提供服务、供货或施工项目中，乙方需要设置安全责任人员而未设置，未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；工作人员未掌握本项目特点及安全措施；用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

## 第四条  争议解决方式

本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提出诉讼。

本协议一式陆份，甲方肆份和乙方贰份。未尽事宜，甲乙双方经友好协商可签订补充协议。

| 甲 方：重庆中医药学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法人代表人 或委托代理人（签字）： | 法人代表人 或委托代理人（签字）： |
| 电 话：023-65880092 | 电 话： |
| 地 址：重庆市璧山区璧城街道 国学路61号 | 地 址： |
| 时 间： 年 月 日 | 时 间： 年 月 日 |
| 签约地点：重庆市璧山区璧城街道国学路61号重庆中医药学院 |  |

第七篇  竞选文件格式

正本/副本

竞选文件

项目编号：

项目名称：

竞选人名称：

竞选人地址：

日期：

目录

一、报价

（一）报价函

二、资格条件及其他

（一）营业执照及特定资格条件证书或证明文件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

三、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）技术部分方案

四、商务文件

（一）商务条款差异表

（二）得分证明材料（如有）

五、其他

其他与项目有关的资料（自附）

一、报价

（一）报价函

# 报价函

_______________（比选人名称）：

我方收到______（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的施工及技术服务，投标报价取费比率为：         %。

2.我方现提交的竞选文件为：竞选文件正本    份，副本    份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6.我方若中标，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为中标人，保证在领取中标通知书时，向比选代理机构缴纳竞争性比选文件规定的比选代理服务费。

竞选人名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

（一）营业执照及特定资格条件证书或证明文件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：

致：                     （比选人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：

致：                     （比选人名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

致                   （比选人名称）：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在比选项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合相关法律法规规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

三、技术文件

（一）技术条款差异表

# 比选项目编号：

# 比选项目名称：

| # 序号 | # 比选要求 | # 竞选应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术要求”中所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选文件要求逐条如实填写，根据竞选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）技术部分方案

四、商务文件

# （一）商务条款差异表

# 比选项目编号：

# 比选项目名称：

| # 序号 | # 比选商务要求 | # 竞选商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选文件要求逐条如实填写，根据竞选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

# （二）得分证明材料（如有）

五、其他

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）