**重庆仙山里酒店管理有限公司中央空调系统、生活热水系统及地暖热水系统维保项目询价单**



询价单位：重庆仙山里酒店管理有限公司

联 系 人：蔡老师

电 话：13032369894

邮 箱：756404085@qq.com

日 期：××××年××月××日



**您好！首先感谢贵司为我司真诚报价，希望贵司能提供优惠及符合我方需求的报价，贵司报价请按下表格式进行填报，我司将选择总报价最低的单位进行合作。**

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备明细 | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| 设备名称 | | 参数 | | | 单位 | 数量 |
| 1 | 中央空调维保 | 盾安空调机组（SLB1120JV-2A） | | 制冷量：1148.5kw;冷冻水流量197.1m³/h；冷却水流量231.9m³/h，总输出功率190.8kw | | | 台 | 2 | 次 | 2 |  |  |  |
| 2 | 过滤器 | |  | | | 套 | 2 | 次 | 4 |  |  |  |
| 3 | 冷却塔维保 | 冷却塔 | | 冷却水量289m³/h；电机功率;15kw\*2;尺寸3800\*3800\*3800 | | | 台 | 2 | 次 | 2 |  |  |  |
| 4 | 水泵维保 | |  | | | 台 | 9 | 次 | 4 |  |  |  |
| 5 | 冷却水系统清洗、药物处理 | |  | | | 套 | 1 | 次 | 2 |  |  |  |
| 6 | 冷冻水系统清洗、药物处理 | |  | | | 套 | 1 | 次 | 2 |  |  |  |
| 7 | 生活热水换热系统 | 生活热水换热系统 | |  | | | 套 | 1 | 次 | 2 |  |  |  |
| 8 | 地暖热水换热系统 | 地暖热水换热系统 | |  | | | 套 | 1 | 次 | 2 |  |  |  |
| 9 | 控制配电柜 | 控制配电柜 | |  | | | 套 | 5 | 次 | 2 |  |  |  |
| 10 |  | |  | |  | 总报价（元） | | | | | |  |  |

**备注：**

**1.报价范围： 维保总金额30000元/年（不含税）为最高限价**

**2.上述价格含税或不含税，税率为： 。**

**3.本项目报价包含 的所有费用（包括但不限于清洗费、材料费、人工费、管理费、第三方责任险、利润及其他相关的一切费用）。**

**4.付款方式： 按照次数进行结算**

**5.地点： 重庆市武隆区仙女山街道银杏大道157号1幢**

**6.报价有效期：  日历天**

**7.服务期限： 1年（2025年5月8日-2026年5月7日），按照合同实际签订时间为准**

**8.供应商报价单须附营业执照，参加本项目询价的供应商应具备 中央空调系统、生活热水系统及地暖热水系统相关维保 资质。**

**9.供应商收到采购询价单后，应在2025年 月 日 ： 分之前报价并回传指定邮箱。**

报价单位（公章）：

日 期：2025年 月 日