## 封-2 招标控制价
封-2 | 人行步道工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 3,277,033.21
|  | (大写): | 叁佰贰拾柒万柒仟零叁拾叁元贰角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 86988.04
(大写): |  |  |  | 捌万陆仟玖佰捌拾捌元零肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：人行步道工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 2801223.05
1.1 | 土石方工程 | 24589.59
1.2 | 健身步道工程 | 2355241.91
1.3 | 拆除及恢复工程 | 85070.49
1.4 | 井盖工程 | 336321.06
2 | 措施项目费 | 140399.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 86988.04
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 35333.56 |  | －
5 | 税金 | 300077.16 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 3,277,033.21
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：人行步道工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 12348.77
2 | 施工组织措施项目 | 128050.67
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 86988.04
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1751.69
措施项目费合计=1+2 |  | 140399.44

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土石方(含起运1km) | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.含起运:1km 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.土石方开挖 | m3 | 1500.27 |  | 12.48 | 18723.37
2 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:压实系数不小于0.93 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.回填方式:综合考虑，不因回填方式改变而调整综合单价 5.填方料来源及场内运输:根据现场情况综合考虑（含二次或多次转运） 6.计量规则:按设计图示尺寸以借方回填区域的填方体积计算（不考虑松散系数） 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 188.02 |  | 31.2 | 5866.22
健身步道工程
本页小计 | [7 empty] | 24589.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | [项目特征] 1.部位:人行道基层 2.范围:按设计要求 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.放样 2.碾压 | m2 | 269.49 |  | 2.98 | 803.08
2 | 040202024003 | 200mmC30钢筋混凝土层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.掺和料:综合考虑 3.厚度:200mm 4.伸缩缝:满足设计及规范要求 5.钢筋网片:12@100双层钢筋网片 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 9.钢筋制安 | m2 | 269.49 |  | 119.17 | 32115.12
本页小计 | [7 empty] | 32918.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040203003007 | 改性乳化沥青粘层(0.3-0.6L/m2) | [项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 3.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 | m2 | 269.49 |  | 2.34 | 630.61
4 | 040203006006 | 50mm厚细粒式彩色混凝士SMA-13C | [项目特征] 1.沥青品种:细粒式彩色商品混凝士SMA-13C 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.厚度:5cm 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 269.49 |  | 80.91 | 21804.44
本页小计 | [7 empty] | 22435.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040203013002 | 玻纤格栅 | [项目特征] 1.材料品种:玻纤格栅、 2.规格:50cm宽玻纤格栅，II型、厚5mm 3.网孔形状及尺寸:矩形，孔径宜为其上铺筑的沥青面层材料最大粒径的0.5~1.0倍 4.技术要求:极限抗拉强度≥50KN/m，极限伸长率≤4% 5.搭接方式:满足设计要求 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.铺设 2.固定 | m2 | 269.49 |  | 14.37 | 3872.57
6 | 040203004004 | 红色聚氨酯密封层 | [项目特征] 1.材料品种:红色聚氨酯密封层 2.喷油量:满足设计及规范要求 3.厚度:满足设计及规范要求 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 | m2 | 269.49 |  | 33.62 | 9060.25
7 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | [项目特征] 1.部位:人行道基层 2.范围:按设计要求 3.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.放样 2.碾压 | m2 | 6477.25 |  | 2.98 | 19302.21
本页小计 | [7 empty] | 32235.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040202024002 | 150mmC20透水混凝土基层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20透水混凝土基层 2.掺和料:综合考虑 3.厚度:150mm 4.伸缩缝:满足设计及规范要求 5.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 6477.25 |  | 62.69 | 406058.8
9 | 040203006004 | 50mm厚中粒式透水沥青混凝土(PAC-16) | [项目特征] 1.沥青品种:透水沥青商品混凝土(PAC-16) 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.厚度:5cm 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 6477.25 |  | 127.14 | 823517.57
本页小计 | [7 empty] | 1229576.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 040203006005 | 30mm厚细粒式彩色透水混凝士PAC-10 | [项目特征] 1.沥青品种:彩色透水商品混凝士PAC-10 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.厚度:3cm 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 6477.25 |  | 57.63 | 373283.92
11 | 040203003008 | 改性乳化沥青粘层(0.3-0.6L/m2) | [项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 3.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 | m2 | 12954.5 |  | 2.34 | 30313.53
12 | 040203004003 | 红色聚氨酯密封层 | [项目特征] 1.材料品种:红色聚氨酯密封层 2.喷油量:满足设计及规范要求 3.厚度:满足设计及规范要求 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 | m2 | 6477.25 |  | 33.62 | 217765.15
本页小计 | [7 empty] | 621362.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 040203001001 | 抗滑薄层 | [项目特征] 1.沥青品种:SWP-CSSWP-CS薄层抗滑层 2.颜色:满足设计要求 3.厚度:5mm 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.喷油、布料 2.碾压 | m2 | 521 |  | 105.25 | 54835.25
14 | 040205006003 | 标线 | [项目特征] 1.材料品种:反光热熔标线（箭头、标线综合考虑） 2.工艺:人工配合机械标线喷涂 3.线型:综合考虑 4.标线线宽:综合考虑 5.标线厚度:2mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | m2 | 1770.5 |  | 83.57 | 147960.69
本页小计 | [7 empty] | 202795.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 040202024004 | 150mmC20透水混凝土基层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20透水混凝土基层 2.掺和料:综合考虑 3.厚度:150mm 4.伸缩缝:满足设计及规范要求 5.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 90.62 |  | 62.69 | 5680.97
16 | 040204002002 | 人行道透水砖铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:50-60mm人行道透水砖 2.结合层:20mm1:3水泥砂浆 预拌 干混综合 3.图形:满足设计及规范要求 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 1221.31 |  | 67.53 | 82475.06
本页小计 | [7 empty] | 88156.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 040204002003 | 人行道盲道砖铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:25-50mm人行道盲道砖 2.结合层:20mm1:3水泥砂浆 预拌 干混综合 3.图形:满足设计及规范要求 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 372.73 |  | 81.2 | 30265.68
18 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | [项目特征] 1.材质:综合考虑 2.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 308.7 |  | 6.31 | 1947.9
19 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:250mm*150mm*250mm花岗石路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 308.7 |  | 62.76 | 19374.01
本页小计 | [7 empty] | 51587.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 011101006001 | 耐磨聚氨酯地坪漆 | [项目特征] 1.油漆类型:聚氨酯哑光罩面漆一遍。 聚氨酯面涂滚涂一遍, 聚氨酯封闭面涂一遍, 聚氨酯中涂加石英粉一遍, 聚氨酯中涂加80-120mm石英砂一遍, 聚氨酯渗透底漆一遍(24h) 2.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷漆 3.清理 4.材料运输 | m2 | 314.74 |  | 51.18 | 16108.39
21 | 010401001002 | 砖砌坡道 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖 2.墙体类型:240mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌筑 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输 | m3 | 19.6 |  | 414.95 | 8133.02
本页小计 | [7 empty] | 24241.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 010505002001 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:100mm厚混凝土 2.混凝土强度等级:C15商品混凝土 3.模板:综合考虑 4.输送方式:综合考虑 5.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.89 |  | 859.75 | 11082.18
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.接头:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.接头制安 | t | 0.704 |  | 4712.32 | 3317.47
本页小计 | [7 empty] | 14399.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 011503001001 | 304不锈钢栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:63mm*3mm亚光不锈钢扶手 2.栏杆材料种类、规格:亚光不锈钢50mm*3mm立杆@900，亚光不锈钢40mm*2.5mm，亚光不锈钢30mm*2mm 3.栏板材料种类、规格、颜色:满足设计及规范要求 4.固定配件种类:不锈钢法兰盘、80x80x8钢板 5.防护材料种类:综合考虑 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 70.42 |  | 201.15 | 14164.98
本页小计 | [7 empty] | 14164.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 011503001002 | 人行道栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:60mm*40mm*1.2mm钢管 2.栏杆材料种类、规格:立柱:80mm*80mm*1.5mm钢管，下横杆:4mm0*40mm*1.mm2钢管，竖杆:30mm*30mm*1.0mm钢管 3.栏板材料种类、规格、颜色:静电喷涂(蓝、白色) 4.固定配件种类:150mm*150mm*5mm钢板 4颗φ10*100膨胀螺栓固定 5.防护材料种类:综合考虑 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 9 |  | 295.07 | 2655.63
26 | 040308005001 | 井盖刷漆 | [项目特征] 1.材料品种:金属氟碳漆 2.部位:井盖 3.工艺要求:满足设计及规范要求 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 257.3 |  | 72.73 | 18713.43
拆除及恢复工程
本页小计 | [7 empty] | 21369.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 041001001001 | 铣刨面层 | [项目特征] 1.材质:拆除沥青面层 2.厚度:1~5cm综合考虑 3.运输:场内综合考虑 4.其他要求:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 269.98 |  | 1.77 | 477.86
2 | 041001002001 | 拆除人行道透水砖及盲道 | [项目特征] 1.材质:透水砖及盲道砖综合考虑 2.厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 6152.53 |  | 1.44 | 8859.64
3 | 041001002002 | 拆除石材人行道 | [项目特征] 1.材质:石材 2.厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 1280 |  | 3.61 | 4620.8
本页小计 | [7 empty] | 13958.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011601001001 | 花池拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:花池砌体拆除 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 6.场内运距:综合考虑 7.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 9.69 |  | 69.07 | 669.29
5 | 081201006001 | 拆除砖石台阶 | [项目特征] 1.结构形式:砖砌体（台阶） 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.废料外运 | m3 | 4.5 |  | 108.22 | 486.99
6 | 011609001001 | 金属栏杆拆除 | [项目特征] 1.栏杆(板)的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:金属栏杆 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 3.2 |  | 11.77 | 37.66
本页小计 | [7 empty] | 1193.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011107001001 | 石材梯步台阶面层 | [项目特征] 1.粘结材料种类:20厚 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm 芝麻白石材 3.防滑条材料种类、规格:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 32.62 |  | 190.75 | 6222.27
8 | 040305004001 | 砖砌体 | [项目特征] 1.部位:台阶、花池等 2.材料品种、规格:烧结页岩实心砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.泄水孔制作、安装 5.滤层铺设 6.沉降缝 | m3 | 24.32 |  | 538.61 | 13099
本页小计 | [7 empty] | 19321.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011108001001 | 花池贴石材 | [项目特征] 1.粘结材料种类:20mm 1:2.5水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm 芝麻白石材 3.勾缝材料种类:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴、磨边 3.勾缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 7.02 |  | 163.2 | 1145.66
10 | 040204002001 | 人行道透水砖 | [项目特征] 1.块料品种、规格:600*300*80mm Cc35混凝土透水砖 2.结合层:20mm厚1：2.5水泥砂浆 3.图形:满足设计及规范要求 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.结合层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 196.27 |  | 68.08 | 13362.06
本页小计 | [7 empty] | 14507.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040201022001 | 排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:满足设计及规范要求 2.沟底及沟壁种类:C15 商品混凝土 3.盖板材质、规格:沟盖板另列清单 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.侧墙浇捣或砌筑 | m | 19.78 |  | 443.53 | 8773.02
12 | 070205001001 | 6mm厚热镀锌钢格栅盖板 | [项目特征] 1.盖板规格型号:6mm厚热镀锌钢格栅盖板，500mm*600mm 2.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 块 | 40 |  | 116.99 | 4679.6
13 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输 | m3 | 0.52 |  | 414.95 | 215.77
本页小计 | [7 empty] | 13668.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 040504009001 | 雨水口 | [项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详设计 2.垫层、基础材质及厚度:详设计 3.混凝土强度等级:详设计 4.砌筑材料品种、规格:详设计 5.砂浆强度等级及配合比:详设计 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装 | 座 | 1 |  | 624.58 | 624.58
15 | 040501004001 | 双壁波纹排水管 φ300 | [项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管φ300 SN8 2.连接形式:满足设计及规范要求 3.铺设深度:满足设计及规范要求 4.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 4.6 |  | 83.8 | 385.48
本页小计 | [7 empty] | 1010.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 041001010001 | 拆除施工作业范围内标志杆 | [项目特征] 1.结构形式:电杆、路灯、标牌等综合考虑 2.规格尺寸:综合考虑 3.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | 根 | 18 |  | 336.11 | 6049.98
17 | 040202024001 | 250mmC30钢筋混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.掺和料:添加1.5%早强剂 3.钢筋:12@100双层钢筋网片 4.厚度:250mm 5.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 38.21 |  | 134.99 | 5157.97
18 | 040203003009 | 改性乳化沥青粘层(0.3-0.6L/m2) | [项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 3.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 | m2 | 76.41 |  | 2.34 | 178.8
本页小计 | [7 empty] | 11386.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 040203003002 | 橡胶应力吸收层AR-SAMI | [项目特征] 1.材料品种:1cm橡胶应力吸收层AR-SAMI 2.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 | m2 | 38.21 |  | 38.54 | 1472.61
20 | 040203006001 | 60mm厚粗粒式沥青AC-25 | [项目特征] 1.沥青品种:粗粒式沥青AC-25 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.厚度:6cm 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 38.21 |  | 61.94 | 2366.73
21 | 040203006002 | 50mm厚中粒式沥青混凝土AC-16 | [项目特征] 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土AC-16 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.厚度:5cm 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 38.21 |  | 51.98 | 1986.16
本页小计 | [7 empty] | 5825.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 040203013001 | 玻纤格栅 | [项目特征] 1.材料品种:玻纤格栅、 2.规格:50cm宽玻纤格栅，II型、厚5mm 3.网孔形状及尺寸:矩形，孔径宜为其上铺筑的沥青面层材料最大粒径的0.5~1.0倍 4.技术要求:极限抗拉强度≥50KN/m，极限伸长率≤4% 5.搭接方式:满足设计要求 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.铺设 2.固定 | m2 | 38.21 |  | 14.36 | 548.7
23 | 040203006003 | 40m厚细粒式彩色混凝士SMA-13 | [项目特征] 1.沥青品种:细粒式彩色混凝士SMA-13 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.厚度:4cm 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 38.21 |  | 61.32 | 2343.04
本页小计 | [7 empty] | 2891.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 040203004001 | 红色聚氨酯密封层 | [项目特征] 1.材料品种:红色聚氨酯密封层 2.喷油量:满足设计及规范要求 3.厚度:满足设计及规范要求 4.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 | m2 | 38.21 |  | 33.62 | 1284.62
25 | 040203007001 | 伸缩缝 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:综合考虑 3.厚度:200mm 4.嵌缝材料:综合考虑 5.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m | 1.53 |  | 14.51 | 22.2
井盖工程
本页小计 | [7 empty] | 1306.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040204006001 | 400*400检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:400*400 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 11 |  | 249.22 | 2741.42
2 | 040204006002 | 500*500检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:500mm*500mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 56 |  | 303.16 | 16976.96
本页小计 | [7 empty] | 19718.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040204006003 | 600*600检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:600mm*600mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 16 |  | 368.16 | 5890.56
4 | 040204006004 | 700*700检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:700mm*700mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 5 |  | 444.11 | 2220.55
本页小计 | [7 empty] | 8111.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040204006005 | 800*800检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:800mm*800mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 7 |  | 531.14 | 3717.98
6 | 040204006006 | 1000*500检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:1000mm*500mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 95 |  | 462.63 | 43949.85
本页小计 | [7 empty] | 47667.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040204006007 | 1000*600检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:1000mm*600mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 1 |  | 517.77 | 517.77
8 | 040204006008 | 1000*800检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:1000mm*800mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 18 |  | 628.05 | 11304.9
本页小计 | [7 empty] | 11822.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 040204006009 | 800*400检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:800mm*400mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 10 |  | 354.72 | 3547.2
10 | 040204006010 | 800*500检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:800mm*500mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 34 |  | 398.84 | 13560.56
本页小计 | [7 empty] | 17107.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040204006011 | 900*500检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:900mm*500mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 6 |  | 430.75 | 2584.5
12 | 040204006012 | 1200*500检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:1200mm*500mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 66 |  | 526.42 | 34743.72
本页小计 | [7 empty] | 37328.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 040204006013 | 1200*600检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:1200mm*600mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 1 |  | 592.47 | 592.47
14 | 040204006014 | 1500*500检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:1500mm*500mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 3 |  | 622.11 | 1866.33
本页小计 | [7 empty] | 2458.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 040204006015 | 1600*500检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:1600mm*500mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 2 |  | 654.1 | 1308.2
16 | 040204006016 | 2000*500检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:2000mm*500mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 4 |  | 781.63 | 3126.52
本页小计 | [7 empty] | 4434.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 040204006017 | 2200*500检查井提升 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:2200mm*500mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 4 |  | 845.33 | 3381.32
18 | 040204006018 | 不锈钢板隐形井盖Ф500 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:Ф500mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 14 |  | 323.15 | 4524.1
本页小计 | [7 empty] | 7905.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 040204006019 | 不锈钢板隐形井盖Ф600 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:Ф600mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 2 |  | 353.11 | 706.22
20 | 040204006020 | 不锈钢板隐形井盖Ф700 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:Ф700mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 34 |  | 401.57 | 13653.38
本页小计 | [7 empty] | 14359.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 040204006021 | 不锈钢板隐形井盖Ф800 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:Ф800mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 9 |  | 512.61 | 4613.49
22 | 040204006022 | 不锈钢板隐形井盖Ф900 | [项目特征] 1.井盖材料品种:不锈钢板隐形井盖 2.提升井盖材料品种:满足设计及规范要求 3.承载等级:满足设计及规范要求 4.井盖厚度及材质:8mm厚不锈钢板隐形井盖，5mm304不锈钢板底槽(上翻90°,焊接镀锌φ6@200双向) 5.检查井规格:Ф900mm 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.井盖更换 2.检查提升 | 座 | 3 |  | 623.27 | 1869.81
本页小计 | [7 empty] | 6483.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030408001001 | 电缆YJV-0.6/1kV-5*25 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:0.6/1kV-5*25 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 200 |  | 99.97 | 19994
24 | 030411001001 | 5孔电缆保护套管 | [项目特征] 1.名称:5孔电缆保护套管 2.材质:CPVC 3.规格:D110*5mm 4.敷设方式:室外埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.管卡垫:综合考虑 7.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 868.4 |  | 87.98 | 76401.83
25 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4mm 4.安装部位:保护套管通长 5.安装形式:埋地 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 | m | 93.6 |  | 22.37 | 2093.83
本页小计 | [7 empty] | 98489.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030411001003 | UPVC电缆护套管DN110 | [项目特征] 1.名称:电缆护套管 2.材质:UPVC 3.规格:D110*5mm 4.敷设方式:室外埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 297.3 |  | 14.28 | 4245.44
27 | 030411001004 | CPVC32*7七孔梅花管 | [项目特征] 1.名称:七孔梅花管 2.材质:CPVC 3.规格:32*7mm 4.敷设方式:室外埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 297.3 |  | 19.26 | 5726
28 | 010501001001 | 管道包封垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土基础 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 34.74 |  | 336.32 | 11683.76
本页小计 | [7 empty] | 21655.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 010501006001 | 管道包封基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土基础 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 82.29 |  | 440.31 | 36233.11
30 | 040205001001 | 路灯手孔井500*500型 | [项目特征] 1.名称:路灯手孔井500*500型 2.规格尺寸:外尺寸900*740*740mm，内孔500*500mm 3.盖板材质、规格:复合材质井盖 4.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚940*940cmC20混凝土垫层 5.井壁:M10水泥砂浆砌筑UM20砼砌块 6.井座:复合井座 7.其他:详见图纸、招标文件且满足施工及验收规范相关要求 | 座 | 4 |  | 636.32 | 2545.28
本页小计 | [7 empty] | 38778.39
合 计 | [7 empty] | 2801223.05

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 12348.77
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:综合考虑 2.机械设备规格型号:综合考虑 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 项 | 1 |  | 12348.77 | 12348.77
本页小计 | [7 empty] | 12348.77
合 计 | [7 empty] | 12348.77

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 13.31 | 39310.94
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.01 | 86988.04
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.59 | 1751.69
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：人行步道工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 128050.67

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：人行步道工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 35333.56
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 300077.16
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 267926.04
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 32151.12
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 335410.72

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：人行步道工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 6.2088 | 115 | 130 |  | 15 | 93.13
2 | 000300010@1 | 建筑综合工 |  | 工日 | 1.4407 | 115 | 130 |  | 15 | 21.61
3 | 000300030 | 机械综合工 |  | 工日 | 18.063 | 120 | 133 |  | 13 | 234.82
4 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 45.0778 | 100 | 114 |  | 14 | 631.09
5 | 000300040@1 | 土石方综合工 |  | 工日 | 6.0012 | 100 | 114 |  | 14 | 84.02
6 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 40.1824 | 120 | 133 |  | 13 | 522.37
7 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 34.7969 | 120 | 133 |  | 13 | 452.36
8 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 321.3233 | 115 | 128 |  | 13 | 4177.2
9 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 316.167 | 115 | 127 |  | 12 | 3794
10 | 000300120 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 14.9052 | 130 | 144 |  | 14 | 208.67
11 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 100.7064 | 125 | 138 |  | 13 | 1309.18
12 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 28.4673 | 120 | 133 |  | 13 | 370.07
13 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 3.7039 | 115 | 128 |  | 13 | 48.15
14 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 143.5381 | 125 | 133 |  | 8 | 1148.3
15 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 607.2133 | 115 | 123 |  | 8 | 4857.71
16 | 000700010@2 | 市政综合工 |  | 工日 | 92.3629 | 115 | 123 |  | 8 | 738.9
17 | 000700030 | 筑路综合工 |  | 工日 | 339.0163 | 115 | 123 |  | 8 | 2712.13
18 | 010100310 | 钢筋 | Ф 10 以内 | kg | 144.8775 | 2.91 | 3.2 |  | 0.29 | 42.01
19 | 010100315 | 钢筋 | Ф10以外 | t | 0.7247 | 2960 | 3309.73 |  | 349.73 | 253.45
20 | 012900030 | 钢板 | 综合 | kg | 35.25 | 3.21 | 3.24 |  | 0.03 | 1.06
21 | 032100970 | 钢筋网Ф12 HRB400E |  | t | 2.8159 | 2991.45 | 3106.19 |  | 114.74 | 323.1
22 | 032100970@1 | 钢筋网片 |  | t | 0.5276 | 2991.45 | 3203.54 |  | 212.09 | 111.9
23 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 29.0548 | 3.68 | 3.62 |  | -0.06 | -1.74
24 | 032140460 | 零星卡具 |  | kg | 20.6958 | 6.67 | 6.23 |  | -0.44 | -9.11
25 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 17207.7891 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 688.31
26 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 6897.0895 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 275.88
人材机价差表
工程名称：人行步道工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 040100520 | 白色硅酸盐水泥 |  | kg | 5.8494 | 0.75 | 0.56 |  | -0.19 | -1.11
28 | 040300150 | 中砂 |  | m3 | 9.8732 | 134.87 | 136 |  | 1.13 | 11.16
29 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 56.2707 | 63.11 | 85 |  | 21.89 | 1231.77
30 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 22.117 | 63.11 | 85 |  | 21.89 | 484.14
31 | 040900300 | 石英粉 |  | kg | 409.162 | 9.51 | 0.49 |  | -9.02 | -3690.64
32 | 041300010 | 标准砖 | 200×115×53 | 千块 | 23.5253 | 422.33 | 325 |  | -97.33 | -2289.72
33 | 041300010@1 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.0034 | 422.33 | 461.83 |  | 39.5 | 0.13
34 | 041503330@1 | 混凝土方块 | 盲道砖 | m2 | 371.5 | 51.28 | 55 |  | 3.72 | 1381.98
35 | 041503400@1 | C30混凝土块 |  | m3 | 1.0151 | 450 | 247.79 |  | -202.21 | -205.26
36 | 050302560 | 板枋材 |  | m3 | 0.5801 | 1111.11 | 1814.16 |  | 703.05 | 407.84
37 | 050302650 | 枕木 |  | m3 | 0.2 | 683.76 | 1415.93 |  | 732.17 | 146.43
38 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.1976 | 1547.01 | 1646.02 |  | 99.01 | 19.56
39 | 082100010@2 | 装饰石材 | 20mm厚 ,芝麻白 | m2 | 51.1808 | 120 | 70 |  | -50 | -2559.04
40 | 082100010@3 | 装饰石材 | 20mm厚 芝麻白 | m2 | 7.4412 | 120 | 70 |  | -50 | -372.06
41 | 122300110 | 不锈钢扶手(直形) | φ60 | m | 7.2 | 42.74 | 46 |  | 3.26 | 23.47
42 | 130102800@1 | 聚氨酯罩面漆 |  | kg | 125.896 | 15.38 | 17.5 |  | 2.12 | 266.9
43 | 130103000 | 聚氨酯底漆 |  | kg | 62.948 | 14.53 | 15.5 |  | 0.97 | 61.06
44 | 130103100@1 | 聚氨酯面漆 |  | kg | 125.896 | 17.09 | 18.5 |  | 1.41 | 177.51
45 | 130103300 | 沥青清漆 |  | kg | 0.5616 | 14.53 | 12.87 |  | -1.66 | -0.93
46 | 130105000 | 丙烯酸聚氨酯底漆 |  | kg | 20.5325 | 38.77 | 21.81 |  | -16.96 | -348.23
47 | 130105010 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 |  | kg | 40.7049 | 35.63 | 23.21 |  | -12.42 | -505.55
48 | 130105240@1 | 聚氨酯渗透底漆 |  | kg | 62.948 | 28 | 23.81 |  | -4.19 | -263.75
49 | 130105510 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 15.4895 | 131.13 | 65.58 |  | -65.55 | -1015.34
50 | 130306700 | 透明底漆 |  | kg | 300.985 | 10.47 | 13.5 |  | 3.03 | 911.98
人材机价差表
工程名称：人行步道工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
51 | 130307850 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 220.1202 | 1.79 | 1.58 |  | -0.21 | -46.23
52 | 130501510 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 12823.5555 | 10.09 | 11.68 |  | 1.59 | 20389.45
53 | 130502100 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.23 | 8.85 | 7.73 |  | -1.12 | -0.26
54 | 130900300 | 金属氟碳漆面漆 |  | kg | 44.8474 | 38.46 | 65.58 |  | 27.12 | 1216.26
55 | 131100410-1 | 热熔标线涂料 | 2900 | kg | 7967.25 | 4.1 | 13.7 |  | 9.6 | 76485.6
56 | 133100010@3 | 改性乳化沥青 |  | t | 7.9802 | 3.16 | 3000 |  | 2996.84 | 23915.38
57 | 133100700 | 石油沥青 | 30# | kg | 143.3706 | 2.56 | 3.98 |  | 1.42 | 203.59
58 | 140300010 | 柴油 |  | t | 0.5426 | 5640 | 7480 |  | 1840 | 998.38
59 | 170500500 | 不锈钢管 | D32 | m | 400.9011 | 17.09 | 11.24 |  | -5.85 | -2345.27
60 | 170500500@1 | 不锈钢管 | 30*30*1mm | m | 76.05 | 17.09 | 11.24 |  | -5.85 | -444.89
61 | 170500500@2 | 不锈钢管 | 80*80*1.5mm | m | 8.28 | 17.09 | 17.8 |  | 0.71 | 5.88
62 | 170500500@3 | 不锈钢管 | 40*40*1.2mm | m | 7.2 | 17.09 | 12.2 |  | -4.89 | -35.21
63 | 172101600 | 双壁波纹管 | φ300 | m | 4.646 | 34.19 | 63.07 |  | 28.88 | 134.18
64 | 341100100 | 水 |  | m3 | 1236.5665 | 4.42 | 4.3 |  | -0.12 | -148.39
65 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 89.9876 | 0.7 | 0.65 |  | -0.05 | -4.5
66 | 360100800@3 | 复合材质井盖 |  | 套 | 4.0048 | 170.94 | 254.87 |  | 83.93 | 336.12
67 | 360102310@10 | 不锈钢板隐形井盖 | 400*400 | 套 | 11 | 470.09 | 85.85 |  | -384.24 | -4226.64
68 | 360102310@11 | 不锈钢板隐形井盖 | 500*500 | 套 | 56 | 470.09 | 134.14 |  | -335.95 | -18813.2
69 | 360102310@12 | 不锈钢板隐形井盖 | 1000*600 | 套 | 1 | 470.09 | 321.93 |  | -148.16 | -148.16
70 | 360102310@13 | 不锈钢板隐形井盖 | 700*700 | 套 | 5 | 470.09 | 262.91 |  | -207.18 | -1035.9
71 | 360102310@14 | 不锈钢板隐形井盖 | 600*600 | 套 | 16 | 470.09 | 193.16 |  | -276.93 | -4430.88
72 | 360102310@15 | 不锈钢板隐形井盖 | 800*800 | 套 | 7 | 470.09 | 343.39 |  | -126.7 | -886.9
73 | 360102310@16 | 不锈钢板隐形井盖 | 1000*500 | 套 | 95 | 470.09 | 268.27 |  | -201.82 | -19172.9
74 | 360102310@17 | 不锈钢板隐形井盖 | 1000*800 | 套 | 18 | 470.09 | 429.24 |  | -40.85 | -735.3
75 | 360102310@18 | 不锈钢板隐形井盖 | 800*400 | 套 | 10 | 470.09 | 171.7 |  | -298.39 | -2983.9
76 | 360102310@19 | 不锈钢板隐形井盖 | 800*500 | 套 | 34 | 470.09 | 214.62 |  | -255.47 | -8685.98
人材机价差表
工程名称：人行步道工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
77 | 360102310@2 | 不锈钢板隐形井盖 | 1500*500 | 套 | 3 | 470.09 | 402.41 |  | -67.68 | -203.04
78 | 360102310@20 | 不锈钢板隐形井盖 | 900*500 | 套 | 6 | 470.09 | 241.45 |  | -228.64 | -1371.84
79 | 360102310@21 | 不锈钢板隐形井盖 | 1200*500 | 套 | 66 | 470.09 | 321.93 |  | -148.16 | -9778.56
80 | 360102310@22 | 不锈钢板隐形井盖 | 1200*600 | 套 | 1 | 470.09 | 386.31 |  | -83.78 | -83.78
81 | 360102310@23 | 不锈钢板隐形井盖 | 1600*500 | 套 | 2 | 470.09 | 429.24 |  | -40.85 | -81.7
82 | 360102310@3 | 不锈钢板隐形井盖 | 2000*500 | 套 | 4 | 470.09 | 536.55 |  | 66.46 | 265.84
83 | 360102310@4 | 不锈钢板隐形井盖 | 2200*500 | 套 | 4 | 470.09 | 590.2 |  | 120.11 | 480.44
84 | 360102310@5 | 不锈钢板隐形井盖 | Ф500 | 套 | 14 | 470.09 | 154.14 |  | -315.95 | -4423.3
85 | 360102310@6 | 不锈钢板隐形井盖 | Ф600 | 套 | 2 | 470.09 | 178.18 |  | -291.91 | -583.82
86 | 360102310@7 | 不锈钢板隐形井盖 | Ф700 | 套 | 34 | 470.09 | 220.34 |  | -249.75 | -8491.5
87 | 360102310@8 | 不锈钢板隐形井盖 | Ф800 | 套 | 9 | 470.09 | 324.8 |  | -145.29 | -1307.61
88 | 360102310@9 | 不锈钢板隐形井盖 | Ф900 | 套 | 3 | 470.09 | 428.6 |  | -41.49 | -124.47
89 | 360102800 | 铸铁平篦 |  | 套 | 1 | 104.91 | 68 |  | -36.91 | -36.91
90 | 360103010@1 | 成品篦子 | 6mm厚热镀锌钢格栅盖板500mm*600mm | m | 26 | 75 | 134.27 |  | 59.27 | 1541.02
91 | 360300400@1 | 玻纤格栅 |  | m2 | 40.5722 | 5.38 | 5.93 |  | 0.55 | 22.31
92 | 360300400@2 | 玻纤格栅 |  | m2 | 286.236 | 5.38 | 5.93 |  | 0.55 | 157.43
93 | 360700230 | 石质路缘石 |  | m | 311.787 | 85.47 | 42 |  | -43.47 | -13553.38
94 | 360900120 | 透水砖 |  | m2 | 1257.9493 | 22.05 | 39.82 |  | 17.77 | 22353.76
95 | 360900120@1 | 透水砖 | 600*300*80mm CC35 | m2 | 202.1581 | 22.05 | 39.82 |  | 17.77 | 3592.35
96 | 362100310 | 反光材料 | 玻璃珠6950 | kg | 587.806 | 2.82 | 3.09 |  | 0.27 | 158.71
97 | 840101040 | 现浇混凝土 | C30 | m3 | 0.5428 | 266.99 | 296 |  | 29.01 | 15.75
98 | 840301020 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 | m3 | 4.2451 | 893.2 | 871.68 |  | -21.52 | -91.35
99 | 840301020@1 | 透水沥青混凝土 | PAC-16 | m3 | 327.1011 | 893.2 | 2360 |  | 1466.8 | 479791.89
100 | 84030103 | 细(微)粒沥青砼 | SMA-13 | m3 | 5.4437 | 980.58 | 1305.31 |  | 324.73 | 1767.73
人材机价差表
工程名称：人行步道工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
| 0 |  | C
101 | 840301030@1 | 细(微)粒沥青砼 | SMA-13 | m3 | 1.5437 | 980.58 | 1305.31 |  | 324.73 | 501.29
102 | 840301030@2 | 彩色透水混凝士 | PAC-10 | m3 | 196.2607 | 980.58 | 1680 |  | 699.42 | 137268.66
103 | 840301030@3 | 彩色沥青玛蹄脂碎石混合料 | SMA-13C | m3 | 8.1655 | 980.58 | 1455.31 |  | 474.73 | 3876.41
104 | 840301070 | 抗滑薄层沥青砼 |  | m3 | 2.6311 | 20145.63 | 19820.39 |  | -325.24 | -855.74
105 | 补充材料001 | 卡垫 |  | 个 | 6745.7312 | 2 | 1.3 |  | -0.7 | -4722.01
106 | 补充材料002@1 | 硫酸钠 | 0.5%~2% | kg | 8.7883 |  | 10.1 |  | 10.1 | 88.76
107 | 840201030 | 预拌混凝土C15 |  | m3 | 0.134 | 247.57 | 277 |  | 29.43 | 3.94
108 | 840201060 | 预拌混凝土C30 |  | m3 | 0.06 | 266.99 | 296 |  | 29.01 | 1.74
109 | 840201060@2 | 商品砼C20 |  | m3 | 1.4426 | 266.99 | 277 |  | 10.01 | 14.44
110 | 840201140 | 商品砼 | C15 | m3 | 17.7793 | 266.99 | 277 |  | 10.01 | 177.97
111 | 840201140@1 | 透水混凝土 | C20 | m3 | 1004.8841 | 266.99 | 330 |  | 63.01 | 63317.75
112 | 840201140@2 | 商品砼 | C30 | m3 | 62.7708 | 266.99 | 296 |  | 29.01 | 1820.98
113 | 840201140@3 | 商品砼 | C15 | m3 | 7.4922 | 266.99 | 277 |  | 10.01 | 75
114 | 840201150@2 | 商品砼C20 |  | m3 | 35.2611 | 247.57 | 277 |  | 29.43 | 1037.73
115 | 840201150@3 | 商品砼 | C20细石砼 | m3 | 83.5244 | 247.57 | 286 |  | 38.43 | 3209.84
116 | 840201160 | 商品砼 | C20 | m3 | 0.3583 | 247.57 | 277 |  | 29.43 | 10.54
117 | 850301010 | 干混商品砌筑砂浆M5 |  | t | 0.0028 | 228.16 | 195 |  | -33.16 | -0.09
118 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t | 0.0125 | 271.84 | 230 |  | -41.84 | -0.52
119 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 34.518 | 252 | 212 |  | -40 | -1380.72
120 | CY | 柴油 |  | kg | 265.6403 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 488.78
121 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 3255.1155 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 5989.41
122 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1611.4969 | 0.7 | 0.75 |  | 0.05 | 80.57
123 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 13.471 | 120 | 133 |  | 13 | 175.12
124 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 33.3611 | 120 | 133 |  | 13 | 433.69
125 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 150.387 | 120 | 133 |  | 13 | 1955.03
126 | JSRG@4 | 机上人工 |  | 工日 | 5.2713 | 120 | 135 |  | 15 | 79.07
127 | JSRG@5 | 机上人工 |  | 工日 | 3.6689 | 120 | 135 |  | 15 | 55.03
人材机价差表
工程名称：人行步道工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
128 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 502.4795 | 6.75 | 9.18 |  | 2.43 | 1221.03
| 合 计 | [8 empty] | 761440.87

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:人行步道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 基础槽(角)钢 | 356.025 | m | 18 | 6408.45
2 | UPVC电缆护套管DN110 | 306.219 | m | 11.2 | 3429.65
3 | CPVC32*7七孔梅花管 | 306.219 | m | 15.04 | 4605.53
4 | CPVC电缆护套管DN110 | 4472.26 | m | 11.2 | 50089.31
5 | 热镀锌扁钢 40*4 | 98.28 | m | 6.86 | 674.2
6 | 电缆YJV-0.6/1kV-5*25 | 202 | m | 88.86 | 17949.72
7 | 1cm橡胶应力吸收层AR-SAMI | 38.21 | m2 | 38 | 1451.98
| 合 计 |  |  |  | 84608.84