重庆市长寿区人民医院

关于肛肠科设备一批（长医采〔2025〕21127号）补遗

各潜在供应商：

### 现对我院2025年10月13日在“行采家”平台（https://www.gec123.com）和医院官网（http://www.cqcsyy.cn/www/index/）发布的项目编号为长医采〔2025〕21127号的询价文件进行修正如下：

- 将询价文件“三、采购项目技术要求 分包1：肌电生物反馈刺激训练系统--泌尿肛肠版技术参数”中部分参数调整如下：

| 修改前 | 修改后 |
| --- | --- |
| - （一）显示方式：≥18寸电脑显示屏。 | - （一）显示方式：≥18英寸电脑显示屏。 |
| （五）电刺激性能:刺激波形:双向对称波，单向波，交互波；输出脉冲宽度: 20 L~3000ps;治疗时间:5min~40min,步进5min。 | （五）电刺激性能:刺激波形:双向对称波，单向波，交互波；输出脉冲宽度: 20 us~3000us;治疗时间:5min~40min,步进5min。 |

- 对该项目公告中的响应文件递交时间及评审时间调整如下：

| 修改项 |  | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、询价响应文件递交信息 | 询价响应文件递交开始时间 | 2025年10月17日 8:50 | 2025年10月20日 14:20 |
|  | 询价响应文件递交结束时间 | 2025年10月17日 9:00 | 2025年10月20日 14:30 |
| 七、评审信息 | 询价时间 | 2025年10月17日 9:00 | 2025年10月20日 14:30 |

重庆市长寿区人民医院

2025年10月14日