## 报价汇总表
工程报价汇总表
工程名称：鲁能九街区室外停车场改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 停车场工程
2 | 监控工程
2 | 道闸工程
3 | 措施项目费
4 | 安全文明施工费
5 | 管理费
6 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  | 报价不含税金

## 停车场工程计价清单表
工程名称：鲁能九街区室外停车场改造工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一.停车场工程
1 | 人工拆除花台 | [项目特征] 1.砌体名称:拆除砖墙体 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.场内运距:投标人自行考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m | 50.67
2 | 人工平整场地 | [项目特征] 1.部位:停车位 2.场内运距:投标人自行考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基础夯实 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 32.84
3 | 浇筑砼地面 | [项目特征] 1.构件名称:C20砼地面10cm厚 2.度或规格尺寸:综合考 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.浇筑 2.控制扬尘 3.养护 4.场内运输 |  | m2 | 350
4 | 路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:C20混凝土平缘石（100mm宽*250mm高） 2. 结合层：材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.侧(平、缘)石安砌 3.材料运输 |  | m | 35
5 | 新建花台 | [项目特征] 1.砌体名称:80厚C15混凝土垫层·砖墙体.抹灰。粘贴石材 2.砌体材质:综合考虑 3.高度:综合考虑 4.砌体的截面尺寸:综合考虑 5.场内运距:投标人自行考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m | 15
6 | 花台种植土整形 | [项目特征] 1.构件名称:种植土 2.构件的厚度或规格尺寸:结合现场 3.场内运距:投标人自行考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.整形 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | ㎡ | 107.2
7 | 拆除健身器材及石材圆桌 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:详见设计 2.材料种类及厚度:现场实际为准 3.场内运距:投标人自行考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | 项 | 1
8 | 不锈钢栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:110CM高 2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢栏 杆 3.固定配件种类:结合现场情况 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 |  | m | 30
9 | 迁移及安装监控 | [项目特征] 1.内容:迁移及恢复 2.基础开挖及混凝土基座 3.场内运距:运距自行考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开挖 2.安装 |  | 项 | 1
10 | 修补透水砖铺装 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:150*240砖 3.嵌缝材料种类:干水泥扫缝 4.砂浆种类:预拌砂浆 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.材料运输及场内二次、多次转运 4.完成施工图所示全部工作内容 |  | m2 | 100
11 | 拆除面层透水砖及石材地面 | [项目特征] 1.名称:拆除 2.材质:综合考虑 3.拆除高度:10cm 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.场内运距:投标人自行考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 900
12 | 平整场地 | [项目特征] 1.部位:人行道 2.场内运距:投标人自行考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基础夯实 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 300
13 | 修补芝麻灰花岗石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:30厚 2. 结合层：材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.安砌 3.材料运输 |  | m2 | 50
14 | 100mm厚彩色透水混凝土整体路面层 | [项目特征] 1.混凝土种类:强力搅拌砼 2.厚度:100mm厚 5.嵌缝材料:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 900
15 | 雨污井座修复 | [项目特征] 1.内容:原有井盖拆除及安装 2.基础开挖及混凝土基座 3.场内运距:运距自行考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开挖 2.安装 |  | 个 | 10
16 | 排水沟盖板基座修复 | [项目特征] 1.内容:原有盖板拆除及安装 2.基础开挖及混凝土基座 3.场内运距:运距自行考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开挖 2.安装 |  | m | 10
17 | 串串香旁污水井修复 | [项目特征] 1.内容:原有井盖拆除及安装 2.基础开挖及砖砌基座 3.场内运距:运距自行考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开挖 2.安装 |  | 个 | 1
18 | 串串香处至休闲场地便道修建 | [项目特征] 1.内容:休闲场地新建道路 2.基础开挖，C20砼地面5cm厚 3、50mm厚彩色透水混凝土整体路面层 3.长度：30m，宽度1500mm [工作内容] 1.浇筑 2.控制扬尘 3.养护 4、同14彩色透水混凝土工作内容 |  | m2 | 45
19 | 车位划线 | 划线形式：热熔 划线宽度：15cm 划线厚度：2cm |  | 个 | 80
20 | 停车挡块 | 橡胶停车挡块 |  | 个 | 160
21 | 建筑垃圾余方弃置运费 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾等综合 2.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 3.弃土场:弃土场由实际情况确定 4.渣场费:投标人自行考虑 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.密闭运输 |  | m3 | /
22 | 余方弃置渣场费 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾等综合 2.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 3.弃土场:渣场费 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.余方装料点外运输至弃置点 |  | m3 | /

## 监控工程计价清单表
报价清单
编号 | 设备名称 | 设备型号及技术参数 | 品牌 | 数量 | 单价 | 单价小计 | 备注
1 | 摄像机 | 型号：DS-2CD1245-LA(4mm)(B)(国内标配) 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | / | 30
2 | 硬盘录像机 | 型号：DS-7932N-R4 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 支持本地同步回放及多路同步倒放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | / | 1
3 | 硬盘 | 10T | 希捷 | 4 |  |  | 图像保存60天
4 | 交换机 | 9口POE工业交换机 | 国产 | 4
5 | 网线 | 6类网线 | 米 | 1400
6 | PVC管 | 得亿DN-20 | 米 | 600
7 | 电源线 | 2*1.0 | 米 | 600
8 | 立杆 | 3.5米 | 根 | 6 |  |  | 图像保存60天
9 | 防水箱 | 立杆防水箱 | 个 | 5
10 | 辅材 | 水晶头 扎带 插线板 支架 | 套 | 23
11 | 机柜 | 600*600*1200网络机柜 | 台 | 1
12 | 显示器 | 22英寸 | 台 | 1
13 | 开挖沟槽及恢复 |  | 米 | 250
14 | 设备安装调试 |  | 个 | 23

## 道闸工程计价清单表
名称 | 品牌及型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 参考图片
一.管理中心
云停智慧停车系统SAAS平台软件 | SAAS平台 | 云端服务、停车预约、云端管理、云端存储、微信支付、商户管理等功能 1、登入云端通过帐号和密码进行管理 2、车辆号牌登记授权管理 3、出入记录分类报表管理 4、收费记录图形报表、明细查询管理 5、可在线实时了解设备运行状态 6、硬件设备软件版本云端升级 | 1 | 套 |  | 无费用 | 平台收取每笔交易千分之六服务费用
场内电子二维码支付打印 | 定做 | 600*800电子二维码支付(可选择使用支付宝和微信) | 1 | 张 |  |  | 使用单位自行打印
交换机 | TP | 5口 | 2 | 台
电脑 |  |  | 1 | 台
二.入口设备
守蔚系抓拍显示一体机 | 高清一体摄像机 | 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽等 一体化结构设计，布线简单，调试方便 集成度高：集摄像机、显示屏（LED/LCD/无屏可选）、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 支持电动变焦镜头，便于调试 显示屏： 支持LCD/LED或者无屏款 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持跟车不落杆，实现快速通行 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 压缩标准 视频压缩标准H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率32 Kbps~16M bps 图像 图像设置饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 最大图像尺寸2688×1520 图像格式JPEG 帧率25fps(2688×1520) 抓拍功能 补光灯控制补光灯自动光控、时控可选； 智能识别车牌识别 图片格式采用JPEG编码,图片质量可设 一般规范 电源供应AC100V~240V 防护等级IP54 功耗35W MAX 重量14KG | 1 | 台
| 控制主板 |  | 1 | 台
| LED显示屏 |  | 1 | 台
| 电源 |  | 1 | 台
| 定做立柱 |  | 1 | 台
| LED补光灯 |  | 1 | 台
直流伺服道闸 | DS-TMG41X | 采用 DC24V 直流无刷电机和控制技术，变频控制、无级调速  软启软停、制动性好、功耗低、效率高、运转平滑、噪音低  支持遇阻反弹、当杆子下落过程中受阻时会自动反弹，响应快，安全可靠  调试、问题定位、维护方便快捷  支持断电应急处理，支持手轮及外接蓄电池运行  采用更稳定可靠的蜗轮蜗杆传动结构，装配简单、性能可靠  多种控制方式：具备升优先功能，支持通过开关量、遥控器等方式控制闸机升降； 自动挡车器 DS-TMG41X-XX 型号描述 主要特性 注：产品以实物为准，图片仅供参考  支持地感、红外、压力电波等多种方式的防砸；  延时关闸：支持延时自动关闸功能电机类型 电机功率 机箱材质 工作环境温度 遥控距离 防护等级 直流 24V 电机 180W 冷轧钢 -35℃~+70℃ <30 米 IP54 | 1 | 台
直杆雷达 | 优智通 | 设备名称 单线圈地感处理器 线圈数量 1 输出接口 2个继电器 输出信号 存在、脉冲 频率调节 2 灵敏度级数 3 输出延时 无 外观尺寸 75*37*110 工作电压 AC/220V | 2 | 台
三.出口设备
守蔚系抓拍显示一体机 | 高清一体摄像机 | 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽等 一体化结构设计，布线简单，调试方便 集成度高：集摄像机、显示屏（LED/LCD/无屏可选）、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 支持电动变焦镜头，便于调试 显示屏： 支持LCD/LED或者无屏款 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持跟车不落杆，实现快速通行 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 压缩标准 视频压缩标准H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率32 Kbps~16M bps 图像 图像设置饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 最大图像尺寸2688×1520 图像格式JPEG 帧率25fps(2688×1520) 抓拍功能 补光灯控制补光灯自动光控、时控可选； 智能识别车牌识别 图片格式采用JPEG编码,图片质量可设 一般规范 电源供应AC100V~240V 防护等级IP54 功耗35W MAX 重量14KG | 1 | 台
| 控制主板 |  | 1 | 台
| LED显示屏 |  | 1 | 台
| 电源 |  | 1 | 台
| 定做立柱 |  | 1 | 台
| LED补光灯 |  | 1 | 台
直流伺服道闸 | DS-TMG41X | 工作电源： 220V±10%、50/60Hz 电机功率： 200W 工作温度： -30～50℃ 广告杆长度：≦4m 起落杆速度：标准6s、3米以下杆可定制4s 遥控距离： ≥30m | 1 | 台
四.软件
电脑客户端软件 | 定制 | 收费软件 | 1 | 个 |  |  | 电子狗
五.其它配套材料
岗亭主电源线 |  | YJV2*4 | 0 | 米 |  |  | 甲方自理
设备电源线 | 爱谱 | RVV2*1.5 | 180 | 米
超五类纯网络线 | 海康威视 | 国标无氧铜、过测试有检测报告、超五类纯铜网线(UTP4*2*0.5) | 180 | 米
PVC管 | 得亿DN-20 | DN-20规格的硬质防火PVC管 | 360 | 米
闸机基础 | C20砼 | 根据现场实际而定 | 2 | 套
安装辅材 | 国标 | 各种接头、紧固件、接插件、鼠标、排插等 | 1 | 批
设备安装调试 | 国标 | 路面切割及恢复、各种接头、紧固件、接插件、鼠标、排插等 | 1 | 套
器材总价 | （一）+（二）+（三）+（四）+（五）