询价通知书

项目编号：SCIT-CQFQ-2025090039

询价项目名称：重庆两江新区人民医院中央空调冷水机组维护保养服务采购项目

采购人：重庆两江新区人民医院

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

二〇二五年十月

- 目 录

第一篇  询价采购邀请书	1

一、询价内容	1

二、资金来源	1

三、供应商资格条件	1

四、询价有关说明	1

五、其它有关规定	2

八、联系方式	2

第二篇  项目技术需求	3

一、 ※项目概况	3

二、※设备设施概况及维护保养内容	3

三、※服务要求	3

第三篇  项目商务要求	6

一、※合同履行期限、地点及验收方式	6

二、※报价要求	6

三、※质量保证及售后服务	6

四、※付款方式及履约保证金	7

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	9

一、采购程序	9

二、评定成交的标准（报价无扣减）	10

三、无效报价	11

四、采购终止	11

第五篇  供应商须知	12

一、询价费用	12

二、询价通知书	12

三、报价要求	12

四、成交供应商的确定和变更	13

五、成交通知	14

六、关于质疑和投诉	14

七、签订合同	15

八、项目验收	16

九、采购代理服务费	16

第六篇  采购合同	17

第七篇  响应文件格式要求	18

一、经济部分	19

二、技术（质量）部分	21

三、商务部分	23

四、资格条件及其他	26

五、其他资料	34

## 第一篇  询价采购邀请书

四川国际招标有限责任公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆两江新区人民医院（以下简称：采购人）的委托，对 重庆两江新区人民医院中央空调冷水机组维护保养服务采购项目 项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆两江新区人民医院中央空调冷水机组维护保养服务采购项目 | 19.7 | 1 |  |

## 二、资金来源

自有资金，预算金额为19.7万元。

## 三、供应商资格条件

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，供应商在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日（2025年10月23日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在采购代理机构领取或在“行采家”（http://www.gec123.com）网上下载本项目询价文件以及补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）询价文件发售期限：

1.询价文件发售期：2025年10月23日至2025年10月28日17:00。

2.报名方式：本项目无需报名。

3.询价文件售价：人民币300元/包，售后不退。供应商递交响应文件时支付询价文件费用。

（五）递交响应文件地点：四川国际招标有限责任公司重庆分公司（重庆市渝北区星光大道90号土星A2座2409）

（六）响应文件递交开始时间：2025年10月29日北京时间14:30

（七）响应文件递交截止时间：2025年10月29日北京时间15:00

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆两江新区人民医院

联系人：刘老师

电  话：023-86791518

地  址：重庆市渝北区人和街道金开大道2号

（二）采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

联系人：王萱、郑君、丁春来

电  话：023-67825237

地  址：重庆市渝北区星光大道90号土星A2座2409

## 第二篇  项目技术需求

“※”标注的为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

## ※项目概况

为保障中央空调系统高效稳定运行，采购人需进行4台中央空调冷水机组维护保养，主要包括冷水机组润滑油、冷却液、润滑脂的更换及相关检查，预估需润滑油16桶，冷却液10桶，润滑脂4桶，其他配件耗材按需配置，供应商应包更换所需的人工及其他配件耗材，并保证更换后机组稳定高效运行，清单见后。

## 二、※设备设施概况及维护保养内容

- (一) 设备参数

4台离心式冷水机组，主要性能参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要性能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克变频离心式冷水机组 | YKN3L9K25DBH/FD22BVRL | 制冷量：4970kW(1413RT) 输入功率：877kW COP：5.67 | 2台 |
| 2 | 约克定频离心式冷水机组 | YKOKO3K25DBH/AG22DERP | 制冷量：4940kW(1404RT) 输入功率：831.7kW COP：5.94 | 2台 |

- 服务范围及内容

1.压缩机更换润滑油与相关检查

- ①更换4台冷水机组的润滑油（K油）、油过滤器和干燥过滤器；

- ②检查油泵、密封和油泵电机，若有故障，应进行维修；

- ③检查加热器和恒温器；

- ④检查所有其他油系统部件，如电磁阀等；

- ⑤联轴器检查与维护；

- ⑥检查润滑油液位及油质情况。

2.更换变频器冷却液

①更换2台变频冷水机组的冷却液；

②检查变频器运行情况。

3.电机加注润滑脂

①为4台冷水机组的电机加注润滑脂；

②配电箱及控制柜清洁除尘。

## 三、※服务要求

1.供应商须具备同品牌冷水机组或其他大型空调冷水机组维护保养经验，须提供合同(协议）或中标（成交）通知书或发票等相关证明材料（证明材料须体现项目内容）。

2.供应商进场后需准备维护维修工具及备品备件。

3.所有零配件需提供针对本项目的原厂溯源证明文件，且信息可查询。

4.在保养过程中产生的危害物质等由供应商交于有相应资质的单位处理。

5.对于保养过程中产生的“三废”必须处理达到环保要求后排放。

6.供应商承诺拟投入本项目专职维保技术人员为供应商正式员工（须提供开标截止日当月前3个月中任意一个月加盖社保局公章或电子章的社保证明），入场需提供入场维护人员的制冷与空调设备安装修理作业相关的资格证书文件（复印件）。

7.主机维保工程师需在 3 年内接受过空调主机厂家离心式冷水机组专业技术培训、VSD 专业技术培训，且持有培训结业证明，需提供证明材料复印件。

8.质量要求。

（1）冷水机组润滑油（K油）、冷却液、电机润滑脂及其他配件耗材均由供应商负责采购和更换，且需为原厂渠道支持扫码真伪查验，其中润滑油支持原厂NFC防伪芯片查验、可提供原厂出货证明并盖章。

（2）其他耗材及备件应使用原厂配件，如原厂配件停产时，应使用同级替代产品。

（3）电机润滑油脂应不低于要求：

- 稠度（NLGI）：2级；

- 黏度：在40℃下，100～125mm²/s；

- 温度范围：-20℃~+150℃。

9.采购清单如下（供应商采购数量应能保证机组维保实际需求）：

| 序号 | 名称 | 数量 （桶/个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克离心式冷水机组专用润滑油（K油） | 16 | 每台机组4桶，每桶5加仑（18.9升），润滑油需原厂渠道、支持原厂NFC防伪芯片查验、原厂出货证明并盖章 |
| 2 | 约克离心式冷水机组专用油过滤器 | 4 | 每台机组1个，需原厂渠道、原厂可溯源 |
| 3 | 约克离心式冷水机组专用粗颈油过滤器O圈 | 4 | 每台机组1个，需原厂渠道、原厂可溯源 |
| 4 | 约克离心式冷水机组专用干燥过滤器 | 4 | 每台机组1个，需原厂渠道、原厂可溯源 |
| 5 | 约克离心式冷水机组专用干燥过滤器O圈 | 8 | 每台机组2个，需原厂渠道、原厂可溯源 |
| 6 | 约克离心式变频冷水机组专用冷却液 | 10 | 每台变频冷水机组5桶，每桶1加仑（3.79升），原厂渠道、原厂可溯源 |
| 7 | 约克离心式冷水机组专用变频柜清洗剂 | 2 | 每台变频冷水机组1瓶，需原厂渠道、原厂可溯源 |
| 8 | 约克离心式冷水机组专用电机润滑脂 | 4 | 每台冷水机组1桶，每桶1kg，需原厂正品、支持扫码真伪查验 |

10.安全责任

（1）供应商在保养期间造成的人身、财产损失以及造成的设备损坏和生产损失，由供应商承担全部责任并接受采购人的考核。

（2）保养期间供应商自身安全责任以及与保养相关的安全责任均由供应商负责。

（3）供应商保证服从采购人管理人员对施工现场安全作业的统一协调和管理。

（4）供应商保证制订作业现场的文明施工措施，保护环境、设施，保持现场的良好秩序和整洁的作业环境。

- 第三篇  项目商务要求

“※”标注的为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

## 一、※合同履行期限、地点及验收方式

（一）合同履行期限

合同签订后30个日历日内交货并完成维保。

（二）服务地点：重庆两江新区人民医院（重庆市渝北区人和街道金开大道2号）。

（三）验收方式：

1.成交供应商提供的货物必须是全新的，货物完全符合国家有关技术标准。

2.安装调试后双方对设备进行性能考核和验收。采购人可邀请国家认可的质量检测机构共同参加验收工作（验收费用由成交供应商负责）。验收遵从国家标准及企业相关标准按就高不就低的原则执行，并且实际技术指标应与响应文件中所提供的技术指标一致（或优于），如不一致，则视为验收不合格，采购人有权索赔全部已付货款。设备一经验收合格，双方即签署验收证明文件，一式两份，双方各执一份。

3.验收标准：以产品说明书、采购文件、响应文件为准。

4.如对验收结果有异议，请于 7日内提出。

## 二、※报价要求

本项目报价为人民币报价，报价包括但不限于：设备制造费或购置费、安装调试费、第三方机构验收费、设备保养维修费、耗材费、安全升级、运输费、人工费、交通差旅费、住宿费、餐饮费、材料费、备件费、保险费、培训费、税费等完成本项目的所有费用，供应商应结合自身实力、市场行情自主合理报价且供应商须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、※质量保证及售后服务

（一）质量保证期：自验收合格之日起，质量保证期不小于2年。

（二）质保范围：整机质保。

（三）截止到交货当日，产品生产日期不得超过365天。

（四）售后服务内容

（1）电话咨询：成交供应商会为需方提供7*24小时技术援助电话，解答需方在使用中遇到的问题，1小时内为需方提出解决问题的建议。

（2）现场响应：需方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使用户能够正常开展工作。

（3）技术升级：在质保期内，如果所购产品的技术升级，成交供应商会及时通知需方，并进行免费升级服务。

（4）成交供应商售后服务中，使用维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（5）成交供应商需安排售后工程师按产品说明书对产品进行规范保养。

（五）质保期后服务

（1）成交供应商同样提供电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）需方需要继续由成交供应商提供售后服务的，成交供应商以优惠价格提供售后服务。

（3）用户遇到设备故障，电话咨询不能解决的，成交供应商应在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时提供备用产品，使用户能够正常开展工作。

（六）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

## 四、※付款方式及履约保证金

（一）付款方式：货物安装、调试完毕且经验收合格以及采购人在收到发票等相关付款资料后3个月内支付合同总价的100%给成交供应商。

（二）履约保证金的缴纳及退还。

1.履约保证金的缴纳：签订合同时，成交供应商向采购人以现金、转账或电汇或银行保函等形式缴纳履约保证金，履约保证金为中标金额的5%。如成交供应商未缴纳履约保证金，视为拒签合同，承担相应法律责任。

2.履约保证金交款帐户：

单位名称：重庆两江新区人民医院

开 户 行：重庆农商行两江人和支行

帐    号：1304010120010005816

3.履约保证金退还方式：本项目结束后，成交供应商递交履约保证金退还申请、履约保证金付款证明、合同等文件（盖成交供应商单位公章）到采购人单位，采购人单位收到上述资料后，一次性无息退还全部履约保证金。若成交供应商缴纳保函的，保函到期视为退还。

4.保函出具要求

①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函担保金额必须与预付款（如有）或履约证金金额一致；④预付款保函（如有）有效时间至少涵盖合同签订之日起至项目验收合格之日止，履约保证金保函有效时间至少涵盖采购文件规定的缴纳之日起至履约保证金退还之日止；⑤保函须不可撤销见索即付，印章清晰可辩，采购人有权对其真实性进行核验。若提供虚假保函，采购人不予签订合同或预付款项（如有），并报有关执法机关依法处理。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 一般资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人及授权代表的身份证明和法定代表人授权委托书（若由法定代表人签署响应文件的，则无需提供授权委托书及授权代表的身份证明）。 3.供应商法定代表人及授权代表均须提供开标截止日当月前3个月中任意一个月加盖社保局公章或电子章的社保证明，同时加盖供应商公章（注：授权代表的社保缴费单位须为供应商；法定代表人退休或未缴纳社保，按采购文件第七篇的“四、资格条件及其他”的“（四）法定代表人未缴纳社保情况说明”填写，法定代表人缴纳社保在其他单位的，须提供在其他单位参保的社保证明材料），若法定代表人直接参加投标的，则无需提供授权代表的社保证明。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 本项目的特定资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”提交。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全｡ |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效,符合询价通知书规定的格式,签字或盖章齐全｡ |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案｡ |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价,不得提交选择性报价｡ |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 询价通知书的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇“※”标注的内容作出响应｡ |
|  |  | 响应文件内容 | 对询价通知书第三篇“※”标注的内容作出响应｡ |
|  |  | 响应有效期 | 满足询价通知书规定｡ |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准（报价无扣减）

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价价格按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、项目技术需求、项目商务要求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇 响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇 响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体（本项目不接受联合体参与报价）

2.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与报价。

2.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

2.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2.5联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7以联合体报价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金（本项目不收取保证金）：

1.供应商提交保证金金额和方式详见第一篇

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致的PDF扫描件），如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘或光盘为电子文档载体；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人有关部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应参照《重庆市政府采购合同》签订，以经采购人审核为准。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

（一）本项目采购代理服务费按包计费，每包费用按下表计费方式的95%以差额定率累进法计算采购代理服务费,采购代理服务费由成交供应商支付。

若代理服务费用不足 3000 元的，按 3000 元收取。

采购代理服务计费方式

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注:采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户名：四川国际招标有限责任公司重庆分公司

开户行：招商银行重庆分行冉家坝支行

账号：123910264110501

## 第六篇  采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他技术部分资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他商务部分资料（格式自定）

四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人社保证明材料

（四）法定代表人未缴纳社保情况说明（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）授权代表社保证明材料

（七）基本资格条件承诺函（格式）

（八）特定资格条件证明材料（若有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                        （询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的供货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1 份，副本 2 份，电子文档 1 份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

询价项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

| 序号 | 技术需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“技术需求”要求的内容不完全一致，则该供应商不能通过本项目的符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“技术需求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异；

3.该表可扩展；

4.相关证明材料后附。（格式自定）；

（二）其他技术部分资料（格式自定）

1.拟投入本项目专职维保技术人员的社保证明材料

2.其它技术资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

| 序号 | 商务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“商务需求”要求的内容不完全一致，则该供应商不能通过本项目的符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“商务需求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。

3.该表可扩展。

（二）其它商务部分资料（格式自定）

1.含备品备件及易损件价格清单（若有）

2. ...

3. ...

## 四、资格条件及其他

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人社保证明材料

（四）法定代表人未缴纳社保情况说明（格式）（法定代表人有社保的无需填此表，无社保的必须填写此表）

法定代表人因以下第   种原因无社保缴纳记录。

1.因个人原因，未在任何单位缴纳社保。

2.已退休。

（五）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（六）授权代表社保证明材料

（七）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（八）特定资格条件证明材料（若有）

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）