- 询价通知书

| - 项 目 号： | - XPZB25038 |
| --- | --- |
| - 询价项目名称： | - 重庆市荣昌高新区实验小学功能室 - 及石河校点附属幼儿园设备采购 |
| - 采 购 人： | - 重庆市荣昌高新区实验小学 |
| - 采购代理机构： | - 重庆小蓬工程咨询有限责任公司 |

- 二〇二五年八月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	1

一、询价内容	1

二、资金来源	1

三、供应商资格条件	1

四、询价有关说明	1

五、保证金	2

六、采购项目需落实的政府采购政策	3

七、其它有关规定	3

八、联系方式	4

第二篇 询价项目技术（质量）需求	5

第三篇  询价项目服务需求	45

一、交货时间、地点及验收方式	45

二、质量保证及售后服务	45

三、报价要求	46

四、付款方式	46

五、知识产权	46

六、培训	47

七、其他	47

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	48

一、采购程序	48

二、评定成交的标准	49

三、无效报价	50

四、采购终止	50

第五篇  供应商须知	51

一、询价费用	51

二、询价通知书	51

三、报价要求	51

四、成交供应商的确定和变更	53

五、成交通知	53

六、关于质疑和投诉	53

七、签订合同	55

八、项目验收	55

九、采购代理服务费	55

十、政府采购信用融资	56

（询价）	58

（项目号：     ）	58

第七篇  响应文件格式要求	60

一、经济部分	61

二、技术（质量）部分	63

三、服务部分	65

四、资格条件及其他	67

五、其他资料	72

附件：重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表	77

# 第一篇  询价采购邀请书

重庆小蓬工程咨询有限责任公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌高新区实验小学（以下简称：采购人）的委托，对重庆市荣昌高新区实验小学功能室及石河校点附属幼儿园设备采购进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 包号及项目名称 | 最高限价 （元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业 划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：重庆市荣昌高新区实验小学功能室及石河校点附属幼儿园设备采购 | 239851.60 | 4000.00 | 1 | 工业 |

## 二、资金来源

财政预算资金，采购预算239851.60元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、询价有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上下载或到采购代理机构处领取本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：2025年 8 月 24 日至2025年 8 月 27 日17:30。

2.报名方式：在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳资料工本费，填写《重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章,格式详见附件），将工本费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱168398438@qq.com，邮件主题为：供应商名称+项目名称报名资料。

3.询价通知书售价：人民币500元/包。

（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.递交《重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买了采购文件；

3.按时足额缴纳了保证金。

（六）递交响应文件地点：重庆小蓬工程咨询有限责任公司（重庆市荣昌区昌龙大道53号向阳路178号附46号）。

（七）递交响应文件时间：2025年 8 月 28 日 9:00 至2025年8 月 28 日 9:30 。

（八）询价开始时间：2025年 8 月 28 日北京时间 9:30 。

## 五、保证金

（一）保证金递交

1.供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇“一、询价邀请书”），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下指定账户，保证金的开始缴纳时间为采购公告发布之日，保证金的到账截止时间为响应文件递交截止时间，供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—重庆市荣昌高新区实验小学功能室及石河校点附属幼儿园设备采购”（项目名称可简写），不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户视为无效投标，责任由供应商自行承担。

投标保证金缴纳账户：

开户名称：重庆小蓬工程咨询有限责任公司

开户账号：3117 1701 0400 15675

开户银行：农行重庆荣昌昌州支行

行号：103653017170

各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或汇款的时间要求；请供应商使用网银及柜台转账方式缴纳保证金，本项目不接收柜台现金存款、结算卡、刷POS机及通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝等方式），如果由于供应商未按以上约定方式缴纳保证金导致无法参加采购和无法退付保证金等后果由供应商自行承担。

2.为了方便保证金的核查与退还，供应商递交响应文件时需同时递交以下材料：

①递交投标保证金银行转账凭据加盖投标人公章。

②递交供应商银行基本账户“开户许可证”复印件加盖供应商公章。

③递交《重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表》。

注：以上资料单独递交，不需要密封。

3.保证金必须按采购文件规定的时间和金额缴纳。

（二）保证金无息退还方式

1.未成交供应商的保证金，在中标通知书发出后，由重庆小蓬工程咨询有限责任公司在5个工作日内无息退还至供应商的基本账户上。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商和采购人签订合同后，由重庆小蓬工程咨询有限责任公司在5个工作日内无息退还至成交供应商的基本账户上。

3.项目流标的投标保证金，由重庆小蓬工程咨询有限责任公司在开标结束后5个工作日内无息退还至供应商的基本账户上；未参与投标的供应商的投标保证金，由重庆小蓬工程咨询有限责任公司发出成交通知书后，5个工作日内无息退还至供应商的基本账户上。

特别提醒：为确保投标保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达采购代理机构，否则造成保证金延迟退还，责任自负。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价采购，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌高新区实验小学

联系人：刘老师

电  话：13594339192

地  址：重庆市荣昌区昌州街道园区四支路35号

（二）采购代理机构：重庆小蓬工程咨询有限责任公司

联系人：罗老师

电  话：17316752173

地  址：重庆市荣昌区昌龙大道53号向阳路178号附46号

# 询价项目技术（质量）需求

| 1、石河中心小学附属幼儿园设备设施采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品材质说明 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 | 毛巾架 | 规格：60*23*100cm1.整体采用樟子松材质，厚度不低于1.6cm， 2.涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂 |  | 个 | 1 | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 口杯架 | 规格：70*14*100cm；整体采用樟子松木材质，厚度不低于1.6cm， 2.涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂 |  | 个 | 1 | 520.00 | 520.00 |
| 3 | 玩具柜 | 规格：120*30*80cm；整体采用橡木材质，厚度不低于1.6cm， 2.涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂 |  | 个 | 4 | 620.00 | 2480.00 |
| 4 | 黑板柜 | 规格：120*30*110cm ， 材质：整体采用橡木材质 |  | 个 | 1 | 920.00 | 920.00 |
| 5 | 橡木桌 | 规格：120*60*50±0.5cm 1.材质：采用AA级橡胶木板材+圆形塑料可调高度桌腿； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3.结构：桌面厚度1.6cm，桌面呈圆形；采用圆形可升降桌腿，中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装，特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件，可根据需要增加或删减； 4.五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接。 |  | 张 | 6 | 380 | 2280.00 |
| 6 | 橡木凳子 | 规格：28*28*53cm（±0.5cm），坐高27.5cm。 1.材质：樟子松。 2.涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑； 3.结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动； |  | 张 | 36 | 78 | 2808.00 |
| 7 | 布偶台 | 规格：120*30*120cm; 材质：多层桦木 |  | 个 | 1 | 900 | 900.00 |
| 8 | 90°拐角柜 | 规格：120*30*80cm， 材质：多层桦木 |  | 个 | 1 | 620 | 620.00 |
| 9 | 精装绘本 | [项目特征] 1.名称:绘本 2.材质及规格:材质：纸制 [工作内容] 1.成品采购 |  | 本 | 100 | 18 | 1800.00 |
| 10 | 地胶 | [项目特征] 1.种类:地胶，厚度为2.0同质透芯 [工作内容] 1.自流平找工 2.专用地胶粘接剂 3.铺装 |  | 平方米 | 113 | 92.00 | 10396.00 |
| 11 | 黑板及讲台拆除 | [项目特征] 1.种类:黑板，讲台 [工作内容] 1.拆除黑板，讲台 2.废弃物运输 3.场地清理 |  | 项 | 2 | 300.00 | 600.00 |
| 12 | 内墙面做环保涂料 | [项目特征] 1.基层类型:原涂料 2.喷刷涂料部位:内墙3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:一遍 [工作内容] 1.原有涂料清除，凿毛 2.刮腻子 3.刷环保涂料 4.根据客户要求制作相关颜色 |  | 平方米 | 170 | 29.00 | 4930.00 |
| 13 | 一体机 | 1、整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理；为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。 2、整机采用75英寸超高清LED 液晶A规屏，屏幕分辨率≥3840*2160，支持4K@60Hz显示，显示比例16:9，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨等级达到≥256灰阶。 3、整机采用红外触控技术，可支持≥40点触控，支持多人同时操作书写；最低书写高度≤3mm，书写延时低于100ms；触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，老师可进行课堂操作。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 4、整机表面书写硬度≥9H，整机玻璃厚度≤4mm，具备防眩光效果；视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别：(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 5、整机支持纸质护眼模式，可以在PC通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的调整，支持透明度调节；整机支持画屏模式，画屏模式开启后，整机gamma曲线在50%灰度以上亮度变暗；具备手动选择标准，冷色，暖色的色温模式。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 6、整机内置 2.1 声道扬声器，额定总功率≥40W；内置扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器。 7、整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线,网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G频段。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 8、整机支持版本Wi-Fi6，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax标准;整机支持蓝牙 Bluetooth5.2标准；整机天线采用隐藏式方式，无外露天线。 9、整机支持独立摄像头，摄像机拍摄的像素≥1300万像素数，摄像机拍摄视频的分辨率为4K，视场角≥120°；摄像头内置双阵列麦克风，拾音距离≥12m。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 10、整机摄像头采用卡通设计，外观颜色与整机颜色保持一致，保证与整机协调统一，摄像头底座预留孔位，可直接手拧，确保后装方便及设备稳定摄录。 11、整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、幼儿相机、幼教软件，屏幕亮度、待机及待机唤醒、关机；语义词库支持离线使用，语义词库支持离线使用，在无网络环境下依然可进行语音交互;整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能。(提供具有CNAS或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） 12、前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合：长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑；短按可以实现节能熄屏/唤醒屏幕；整机开机过程中，长按按键10s，可以进入BIOS还原模式，实现一键还原功能。 13、嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 14、采用可插拔式OPS接口的模块化电脑方案，采用按压式卡扣；具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口，具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路； 其他：（1）.为保证产品售后和培训，要求报价时上传智能交互平板生产厂家售后服务承诺函扫描件，签订合同时提供智能交互平板生产厂家售后服务承诺函原件。(2).未按要求上传或要求上传的证明资料不满足招标要求或要求签订合同时提供的证明资料与招标参数不相符，均为无效投标。 HDMI ；CPU：≥Intel 13代酷睿I5；内存：≥DDR4 16G；固态硬盘：≥512G。 |  | 台 | 1 | 13000.00 | 13000.00 |
| 14 | 床上用品 | 六件套，盖被140*115cm,垫被140*60cm,枕头45*35cm,盖被棉花2斤，垫被棉花1.5斤，新疆优质棉花，被套印学校LOGO。 |  | 套 | 25 | 220.00 | 5500.00 |
| 15 | 双面凉席 | 材质：双面竹席 |  | 张 | 25 | 30.00 | 750.00 |
| 16 | 感统训练（三角锥跨栏、 | 8个桶52CM ， 4个体能棒100CM |  | 组 | 1 | 220.00 | 220.00 |
| 17 | 大龟背 | 1.产品材质：ABS环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手，造型美观、色彩鲜艳、 不易褪色 ，不受气候温差影响而变形，品质保证、放心使用! 2.产品规格：大号规格：40**40*21cm 产品重量：535g/个颜色：红黄蓝绿紫粉橙20/箱 |  | 个 | 20 | 20.00 | 400.00 |
| 18 | 玩具栏（塑料） | 规格:37.5*29.5*10cm 材质:PPS料 ，经精密模具一次成型，经后期修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。一律使用原生料，不添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。满足效果图要求。 |  | 个 | 20 | 25.00 | 500.00 |
| 19 | 直钦水机 | ★加热内胆：18L，尺寸（mm）：600*480*1130mm 额定功率:2KW,额定电压:220V~/50Hz,适用水压:0.15~0.4MPa, |  | 个 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 20 | 环保聚脂纤维板 | [工作内容] 1.基层清理，打磨 2.成品制作 3.环保聚脂 4.尺寸根据要求现场制作 |  | 平方米 | 7.5 | 130.00 | 975.00 |
| 21 | 压条 | 规格：3*3cm,材质：纤维板 |  | 米 | 90 | 15.00 | 1350.00 |
| 22 | 16件套安吉一体化碳化 | 规格：16件/套，材质：新西兰松木碳化清漆 |  | 套 | 1 | 5800.00 | 5,800.00 |
|  | 合计 | 不含税、不含运费 |  |  |  |  | 60029.00 |

- 2、石河校区音乐室

| 2.音乐器材设备配备标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 需添置 | 单价 | 合计（元） |
| 10001 | 音乐 专用凳 | 1.六面体结构，外形尺寸不小于300×350×400mm。 2.采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角。 3.组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 只 | 50 | 65 | 3250 |
| 10002 | 器材柜 | 1.尺寸：1850*900*400mm。 2.材质：整体采用0.6mm钢板制作而成，拆装式，方便移动和运输。 3.颜色：侧板顶板灰色，门乳白色或灰白色。 4.要求：上边三层玻璃对开门。中间隔板高度可以随意调节。 | 个 | 1 | 1207 | 1207 |
| 20005 | 打谱软件 | 正版出版物，含简谱、五线谱、钢琴、吉它等打谱软件 | 套 | 1 | 41 | 41 |
| 20003 | 音乐教学挂图 | 1.符合中小学音乐教科书的有关要求，符合中小学音乐课程标准的指导思想 2.挂图采用彩色胶印，画面整洁，色泽自然鲜明，图像清晰，表面平整，无缺角和褶痕 3.挂图内容正确.重点突出 4.全套70幅对开，牢固耐用 | 套 | 1 | 166 | 166 |
| 20004 | 金属五线谱绿板 | 1、尺寸2m×1m。 2、五线谱面板采用镀锌板面，绿板白线，板面不生锈、不脱层。 3、书写轻松流利、手感好，不褪色，经久耐用；字迹清晰易写，易擦试，粉尘少。 4、板面不反光、呈白色、有利于保护视力。 5、坚固耐用、耐腐、使用寿命长。 6、音乐教学专用黑板。 | 块 | 1 | 236 | 236 |
| 20006 | 识谱教具 | 五线谱磁性白板音乐教学具。有磁性，带不同颜色磁力扣。 | 套 | 1 | 178 | 178 |
| U10001 | 钢琴 | （1）外壳尺寸（长×宽×高）：长≥149cm，宽≥60cm，高≥119cm； （2）五金件：钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 （3）外壳：哑光黑色，采用新型环保材料。 （4）上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 （5）下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 （6）谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 （7）铁板工艺:翻砂工艺铸铁板。 （8）铁板高度：≥109.5cm （9）琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm。 （10）音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。 （11）肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。 （12）弦轴板：由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。 （13）弦码：采用多层榉木制作。 （14）背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥80*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 （15）键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。 （16）中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 （17）弦槌：要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。 （18）击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作； （19）击弦机顶杆：要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。 （20）调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。 （21）踏瓣系统:使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。 （22）安全性要求:符合GB28489-2022《乐器有害物质限量》标准。提供相应产品检测报告复印件加盖制造商鲜章佐证。 | 台 | 1 | 15992 | 15992 |
| U10002 | 电子琴 | 1、61键标准仿钢琴键盘，LED数码显示。300音色、300节奏,示范曲50首，延音、移调，颤音,滑音，前奏/尾奏。录音,放音功能；.2、伴奏控制：启动/停止、同步、速度控制、插入，和弦控制·单指和弦、多指和弦、和弦关闭智能教学，其它控制、电源开关、主音量控制、节奏音量控制，外接插孔·DC9V电源输入、耳机输出、话筒接口，音域·C2～C7音准·≤3音分，随机附件·电源适配器、歌谱架、说明书。 | 台 | 1 | 562 | 562 |
| U10003 | 手风琴 | 1、规格：120贝司，键盘式传统手风琴，41键盘，7/2变音器。 2、三排簧.键盘灵活，琴键排列表面平整。 3、风箱密封严密，不漏气，琴面表面光滑，使用灵活。 4、琴键运动灵敏，不相互摩擦，音质全音域均匀无杂音。 5、贝司机：采用硬质合金铝板、铝材，严禁采用铁丝点焊工艺。 6、配琴包、背带。 | 台 | 1 | 4813 | 4813 |
| U10010 | 节拍器 | 机械式，优质机芯。 1.节拍器摆杆左右摆动自然、顺畅，无大小、快慢、停顿等现象；2.节拍器外壳件光亮、整洁、色泽基本均匀，无明显的色差、损伤、斑痕等缺陷存在；3.透明罩脱卸方便，固定可靠，透明度高，无损伤；4.滑块上沿与刻字板上对应刻度线基本齐平，表面光亮耐磨，定位可靠，滑动顺畅。 | 台 | 1 | 205 | 205 |
| U10020 | 多用划线规 | 材质：高级硬塑制，尺寸：划线规长约：110mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。 | 个 | 2 | 18 | 36 |
| U10011 | 音叉 | 440HZ共振音叉； 呈“Y”形的钢质发声器，可以产生单一波长的机械波； 由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。 | 支 | 1 | 8.1 | 8.1 |
| U10014（成套设备） | 大鼓 | 1、供中小学音乐教学用，由鼓及击槌组成 2、材质：牛皮 3、规格：鼓面ф≥330mm，高度不小于170mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性 4、鼓体用优质木材制作，表面无疤痕，无裂缝。鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 5、铆钉：五金铆钉，每一颗铆钉都是手工钉制，牢固性强，经久耐用。 6、鼓环：金属鼓环，结实耐用，色彩光亮，不易生锈。 7、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 | 套 | 1 | 110 | 110 |
|  | 小鼓 | 1、材质：木腔 2、规格：鼓面ф≥250mm，高度≥160mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性 3、鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝，喷红漆。鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 4、击槌用硬杂木制成，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。 5、堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁。 6、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 |  | 1 | 68 | 68 |
|  | 大锣 (铜制) | 1、材质：响铜 2、直径：≧290㎜ 3、扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。 4、质量判断：发音洪亮、低沉，谐音丰富，锣边平滑；配锣锤。 5、音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 投标时必须提供该产品生产厂家经国家级乐器质量监督检测中心出具的报告原件及经国家级检测机构出具的检测报告原件（检测内容需包含有害物质限量“铅、镉、铬、汞”达到环保标准），须提供针对本项目的厂家售后服务承诺函原件。 | 副 | 1 | 275 | 275 |
|  | 小锣 (铜制) | 1、组成：由铜锣及锣尺组成 2、材质：用优质响铜制作 3、直径：≥210mm，厚度不小于1.5mm 4、音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富 5、音质：无明显转音、颤音 6、厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。锣尺用硬杂木制成，表面无疤痕。 投标时必须提供该产品生产厂家经国家级乐器质量监督检测中心出具的报告原件及经国家级检测机构出具的检测报告原件（检测内容需包含有害物质限量“铅、镉、铬、汞”达到环保标准），须提供针对本项目的厂家售后服务承诺函原件。 | 副 | 1 | 158 | 158 |
|  | 堂鼓 (木制) | 1、材质：牛皮 2、规格：鼓面直径ф≥330mm，高度≥320mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性 3、鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝。鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 4、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 5、带鼓架，鼓架材质为铁质，铁管焊接底部带万向轮可以方便推行，可折叠。 | 个 | 1 | 191 | 191 |
|  | 响板 (塑料制) | 材质：塑料，外观：圆形，盖板各有两个孔，用线绳穿过两圆孔串联在一起； 音质：发音清脆，高音清晰可辨； 使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚"声音，是早教园及幼儿园三句半课堂用道具。另外它可以培养学生手指活动能力及音觉感知。 | 副 | 2 | 6.8 | 13.6 |
|  | 木鱼 | 精选椿木材质，木质细密，质地坚硬，美观大方。八音，八个为一组（8音），大小不一，声音不同；正面方形，侧面三角形，腹部中空，头部正中开口。色泽：红色，手工制作，设有发音孔，带敲击锤。敲击木鱼时，要用力平稳，均匀，慢敲时保持同一个速度，快敲时，要循序渐进渐渐的加速。 | 个 | 1 | 56 | 56 |
|  | 碰铃 | 材质为黄铜，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对。传统手工打造，声音清脆悦耳，发音响亮，余音悠长。碰铃虽无固定音高，声音清凉，常配合幽雅、抒情的曲调演奏。演奏时，两手各执一铃，互相碰击而振动发音；是我国互击体鸣乐器中具有特殊韵味的色彩性和节奏性乐器。 | 副 | 2 | 32 | 64 |
|  | 三角铁 （铁制） | 1.产品用优质钢材制造； 2.每付三角铁由1个三角铁和金属敲击棒组成；边长：约15CM 3.表面镀铬，镀层均匀音质明亮，发音清脆，穿透力强，制作精美，光洁，无毛刺。金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，三角铁带有软橡胶制作的勾手，方便使用。 4、使用方法：用击棒敲击三角铁即可。 | 副 | 1 | 7.7 | 7.7 |
|  | 铃鼓 （标准型） | 1.规格：铃鼓直径≥200mm，鼓框宽度≥30mm，木质圈厚度≥5mm 2.外观及工艺：鼓圈：木制，无开裂；鼓面：羊皮鼓面，薄厚均匀；张力均匀，适度；鼓膜压边装饰条：粘贴整齐，均匀；表面处理：木质部分应打磨光滑，无毛刺；铃片边缘圆滑，不得有锋利边角 ；鼓膜平整，无褶皱 3.结构：由鼓身、鼓面、6对小铃片组成。 投标时必须提供该产品生产厂家经国家级乐器质量监督检测中心出具的报告原件，须提供针对本项目的厂家售后服务承诺函原件。 | 个 | 2 | 20 | 40 |
|  | 沙锤 （塑料制） | 产品材质：塑料材质； 产品规格：20cm*5.5cm，60g左右； 产品特点：小巧鲜艳，声音柔和。 | 副 | 2 | 9.5 | 19 |
|  | 小钹 （铜制） | 1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。 2、尺寸：钹直径≥140㎜，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。 3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，钹体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 副 | 1 | 56 | 56 |
|  | 双响筒 （木制） | 1、结构：由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质：筒体为原木色。 3、规格：筒体全长不小于170mm，筒体直径不小于35mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于155mm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细，两头粗。中间细的部分实心，开一圆孔，可以插入一根小棍，演奏时手持小棍，也可直接拿住中间实心部位，另一手持小木棍敲击空心筒身部位发声。 投标时必须提供该产品生产厂家经国家级乐器质量监督检测中心出具的报告原件及经国家级检测机构出具的委托抽样检测报告原件（检测内容需包含有害物质甲醛释放量达到环保标准），须提供针对本项目的厂家售后服务承诺函原件。 | 个 | 2 | 13 | 26 |
|  | 串铃 | 5铃皮带手握铃 材质：木质手柄，不锈钢加厚铃铛 摇动音色响亮、清脆，打磨光滑无毛刺不伤手，经久耐用。 | 副 | 2 | 22 | 44 |
|  | 吊钹 | 专业吊钹 尺寸：14英寸 材质：优质乐器专用铜 抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺。 互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 配锌铝合金支架。 | 副 | 1 | 1112 | 1112 |
| 10011 | 音筒 | 8音，直径4.5cm 长分别不小于61cm，55cm，49cm，46cm，39cm，35cm，32cm，30cm； 表面光滑无毛刺，整体经过精致的打磨，安全无毛刺不伤手，使用放心； 每根管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好； 可以很好的训练学生的听力，并通过音乐活动培养和发展学生的创造力和创新精神； 同时可以训练学生的手眼协调能力，让学生在使用的时候开发潜在的艺术细胞，增添音乐感，从而达到学校音乐常识基础的目的。 | 组 | 1 | 74 | 74 |
| 10012 | 刮棒 | 1、材质：木质 2、规格：刮棒全长≥180mm，刮棒直径≥18mm 3、音质清晰，无杂音，表面光滑无毛刺，完整，无裂痕现象 4、轻轻打击，声音清脆，容易掌握节奏。 | 副 | 6 | 8.3 | 49.8 |
| 10013 | 高低梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，手工制作，声音更响亮 2个不同高度的梆子，高低音不同，梆子上有螺纹状，可敲击，可刮奏 | 副 | 1 | 45 | 45 |
| 10014 | 铙 | 1、材质：响铜制 2、尺寸：直径≧270mm。 3、铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致。 4、中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆。 5、铙靶设计符合人体工程学，易拿不脱落。 投标时必须提供该产品生产厂家经国家级检测机构出具的检测报告原件（检测内容需包含有害物质限量“铅、镉、铬、汞”达到环保标准），须提供针对本项目的厂家售后服务承诺函原件。 | 副 | 1 | 756 | 756 |
| 10015 | 口风琴 | 1.供中小学音乐教学用； 2.32键，高级品，音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏； 3.音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏； 4.树脂材质干净无异味，不管坐着站着演奏都轻松自如； 5.使用钢琴化键盘，手感舒适不滑手，通过侧面吹嘴吹奏驱动簧片发声。拥有良好的和声能力，可以吹奏丰富的和声效果。音域较为宽广； 6.吹奏完毕后按下排水按钮，用力吹口风琴，可以将内部的口水排干净，方便卫生。 | 个 | 1 | 77 | 77 |
| 10016 | 陶笛 | 孔数：12孔 材质：ABS环保材质，磨砂表面处理，握住不打滑 音调：清晰刻痕，辨认轻松 出音孔：专业出音孔发音设计，气流运用好，声音美妙 吹嘴：出嘴口扁平，气息平滑进气舒畅， 指孔：科学设计的指孔凹槽，使得按孔更加舒适 | 支 | 1 | 27 | 27 |
| 10017 | 竖笛 | 塑料材质高音六孔，音色纯正清丽，柔和轻盈，口感舒适，吹奏省力。它由簧片振动发音，簧片永久性的固定在发音窗内，以自然呼吸的力度即可吹响，即使是初学者，也很容易获得美妙的乐音。细节制作良好，音质好，精心打磨，光滑无毛边，触摸手感舒适。 | 支 | 1 | 9 | 9 |
| 10018 | 葫芦丝 | 材质：胶木，降b调 采用树脂原材料加热加压压制成型，表面平整，环保、无毒、 安全卫生、 耐用、不易摔断，吹嘴高格工艺，吹嘴与人的嘴型相吻合，不易漏气，外型光滑优美，吹奏前轻轻一擦就光洁如新。发音优美，亲切，略带鼻音，擅长表现温柔细腻的感情，给人以含蓄朦胧的美感。它发出的声音犹如抖动的丝绸那样飘逸，轻柔。 配硬质专用包、红色中国结。 | 支 | 1 | 56 | 56 |
| 11001 | 吉它 | 1.面板为椴木胶合板，背侧板为椴木胶合板，琴柄为色木，黄铜音品。 2.采用十二平均律。 3.各音的音准误差在正负20个音分之内。 4.弦器：半封闭弦钮。 5.木材经过干燥处理，含水律不超过15%。 6.金属部件防锈处理，符合标准要求 | 把 | 1 | 342 | 342 |
| 10019 | 大军鼓 | 1、材质：鼓圈：金属压铸，金属外腔和木腔镶接；正品鼓皮，镀锌紧箍件 2、规格：直径≥600mm，鼓体高度不小于300mm。 3、不少于8个精密紧箍件，鼓锤敲击延音≮7s， 4、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 5、配：鼓棒、背带 | 个 | 1 | 400 | 400 |
| 10020 | 小军鼓 | 1、材质：金属外腔和木腔镶接，鼓圈：金属压铸；金属外腔，正品鼓皮 2、规格：直径≥330mm，鼓体高度≥120mm，鼓皮厚度≥0.15mm。 3、镀锌紧箍件，不少于6个精密紧箍件，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 4、配：鼓棒、背带 | 个 | 1 | 407 | 407 |
| 11008 | 笛子 | 规格：8孔，单节，仿黑头，外观无收缩变形 音色：发音敏感，音色明亮，造型美观 制作工艺：扎尼龙线，外观：光滑、圆润、无劈裂、虫蛀，亚光高级，美观耐看 精心打磨抛光，手感好，多次校音，专业调音，手工修调，确保每个孔的专业音准、音色性能。 配笛膜、笛膜胶块。 | 支 | 1 | 29 | 29 |
| 11009 | 笙 | 14簧笙，调性：D调；工艺：纯手工制作笙嘴，笙斗采用橄亚式制作，扩音管选用优质白管制作；演奏笙时，两手手掌将笙斗托住，右手中指和无名指插进笙苗的马蹄形缝隙中，用7个手指（右手4个、左手3个）按孔。每个手指兼管几个按孔，手指动作要灵敏，按孔要严密。笙的演奏技巧分为手指技巧和口内技巧，可奏出单音、和弦、抹音、滑音、顿音、花舌、呼舌、揉音和喉音等技巧，在笙上吹奏颤音是比较困难的。笙是吹管乐器，但又是通过铜质簧片的振动而发音的，因此具有簧、管混合音色，高音清脆、透明，中、低音优美、丰满，柔和，易与其他乐器的音响融合；适合专业演出需要。配件：琴包。 | 支 | 1 | 963 | 963 |
| 11035 | 松香 | 附着力强，擦匀一次弓持久演奏时间比一般松香延长，演奏时发音灵敏，减少噪音。灵敏度高，微尘少，晶莹剔透。 | 盒 | 1 | 5.6 | 5.6 |
| 11036 | 琴弦 | 与乐器配套 | 套 | 1 | 3.2 | 3.2 |
| 11037 | 指甲及拨片 | 与乐器配套使用，音色通透， 硬度高、韧性好、音色更佳，手工精细打磨，圆润边缘降低弦噪，厚度适中，边角圆润细腻。 指甲根据指甲盖的高度，小于1.2厘米的用小号，超过1.2厘米基本用中号，大于1.5厘米的基本用大号，可根据尺寸选择。 | 套 | 1 | 20 | 20 |
| 11038 | 乐谱架 | 谱台大小470*340（mm），冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度； 谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转； 谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固； 谱架最大高度可调至1.45m，3节升降杆，每节均用螺栓紧固； 底脚带防滑胶套，防滑性强，三支脚均为圆角管，增大接地摩擦力，整体稳定性较好； 放乐谱的架子，适用于任何乐器。 | 个 | 1 | 38 | 38 |
| 11039 | 排练椅 | 1、靠背折叠琴凳，可折叠； 2、黑色皮革面舒适、透气、亲肤； 3、座面海绵采用高弹力原生海绵材质，回弹性能好，坐感舒适； 4、钢制脚，环保烤漆，三角支撑，防滑底角，超强承重； 5、贴合身体曲线设计，躯体承托挺腰护脊，久坐舒适，不会感到劳累； 6、乐器演奏凳，符合国家使用要求。 | 个 | 1 | 63 | 63 |
| 11040 | 苫布 | 有遮光防晒涂层，尺寸约长4米宽1.7米，不易磨损、覆膜防水、高密度底布、防日晒、防撕扯； 纹理紧密，布料柔软性好易于收纳，方便循环使用。 | 块 | 1 | 41 | 41 |
| 10009 | 合唱台 | 1.材质：采用18mm橡胶木插接板制作，内衬18mm橡胶木插接板加固；外观为一体结构，结实耐用，抗压力强； 2.合唱台分三级，长：1200mm，每级宽400mm，高250mm； 3.该产品有良好的视觉和听觉效果； 4.该产品外形美观、坚固耐用，无噪音适合音乐厅使用，是各专业及业余文艺团体演出是的首选佳品。 | 组 | 1 | 1109 | 1109 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 33449 |

3、石河校区体育器材

| 3.体育器材设备配备标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 需添置 | 单价 | 合计（元） |
| T20001 | 肺活量测试仪 | 电子型 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.使用进口高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。 3.测试仪采用一体化设计，128×64液晶显示，具有锁定功能，读数方便。一键式操作，使用简便，同时具有清零功能。采用单节7号电池供电，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 4.主要技术参数： 量程：50～9999ml 分度值：1ml 误差：±0.5%FS 工作环境：0℃～40℃湿度＜90% 存储环境：-10℃～50℃湿度＜75% | 台 | 1 | 275 | 275 |
| T20002 | 皮尺 (卷尺) | 50米皮尺 | 把 | 1 | 22 | 22 |
| T20003 | 秒表 (电子) | 1、电子秒表，供体育教学及比赛训练用； 2、99道，精度1/100秒。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能； 3、具有记忆、存储、重现功能。 | 块 | 3 | 61 | 183 |
| T20004 | 短跳绳 | 1、绳的规格：长度2300mm，直径6mm； 2、握手柄的规格：长度110mm，直径24mm； 3、绳材质为棉绳材质制成，无毒、环保，柄材质为木质； 4、绳柔软，韧性好；旋转流畅、方便调节绳的长度，有锁紧绳装置； 5、色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 根 | 45 | 4.3 | 193.5 |
| T20005 | 长跳绳 | 绳长9000mm～10000mm，质量290g～370g。 | 根 | 5 | 23 | 115 |
| T20006 | 拨河绳 | 30m直径30mm，质量约10kg。 | 根 | 1 | 207 | 207 |
| T20013 | 跳高架 | 1、立柱高度：1300-2300mm；高度刻度：300-2300mm； 2、横杆托长：50mm，宽：40mm。跳高架高度应超过横杆实际提升高度100mm。跳高架立柱应垂直地面，垂直公差不大于1/800，其高度刻度应精确、清晰； 3、两立柱高度刻度应对称。立柱应承受100N水平力而保持稳定，不得出现倾翻现象。 4、立柱外观质量：表面光滑平整，色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕，花斑、起泡凹凸等缺陷。不带轮。 | 副 | 1 | 319 | 319 |
| T20014 | 跳高横竿 | 1、横杆长度：3000-4000mm；2、横杆直径：25-30mm，质量≤2000g竹竿。 | 根 | 2 | 27 | 54 |
| T20012 | 标志物（筒） | 塑料材质高48CM底部205*205MM，整体呈圆锥体状 | 个 | 8 | 14 | 112 |
| T20040 | 起跑器 | 铝合金，可调节，防滑。 | 副 | 1 | 241 | 241 |
| T20008 | 接力棒 | 长度300mm,直径25mm～30mm；外面PVC材料 | 根 | 6 | 4.1 | 24.6 |
| T20011 | 发令枪 | 1、弹种定装式发令弹； 2、容弹量2发； 3、发射方式:单发； 4、总质量:250克； 5、声响:膛口水平面正前方100处,声强值不小于60分贝； 6、烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。带包，可空打试枪。 | 把 | 1 | 173 | 173 |
| T20010 | 发令旗 | 红色和白色1.旗面为长方形380mm×300mm；2.手柄采用直径20mm的优质铝合金杆制成,有天然橡胶发泡手感,把套柔软。 | 面 | 2 | 9 | 18 |
| T20000 | 固定单杠 | 杠面高度：1200mm～2000mm，两立柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管。 | 副 | 1 | 506 | 506 |
| T20023 | 低单杠 | 1、净高1500mm,杠宽为1200mm，横杠材料为Φ28mm的优质碳钢管（横杠材料直径为≤32mm），立管直径76mm，管壁厚2.0mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度600mm； 2、表面静电喷塑。 | 副 | 1 | 315 | 315 |
| T20016 | 小山羊 | 山羊全高：80-100cm；山羊头长：450mm；头宽：230mm；头高：200mm，立轴升降间距：50mm，山羊腿外直径30mm，山羊腿壁厚3mm | 个 | 1 | 358 | 358 |
| T20018 | 助跳板 | 1．助跳板长1200mm，宽600mm,高150mm。2．上盖表层应有柔性层和防滑层。3．S型弹簧，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。 | 块 | 1 | 358 | 358 |
| T20021 | 小体操垫 | 1、小体操垫规格为1.2m×60cm×9.5cm。2、内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料或PE发泡材料，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。3、垫套材质为4×4精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。5、当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 床 | 1 | 86 | 86 |
| T20022 | 大体操垫 | 1、规格：1980mm×990mm×95mm，折叠式； 2、体操垫外套为帆布，填料为整块聚氨酯，软硬均匀、适宜，回弹效果好； 3、折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠； 4、垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。 | 床 | 1 | 203 | 203 |
| T20021-1 | 体操棒 | 硬质塑料，长850mm，截面直径25mm～30mm。 | 根 | 30 | 7.4 | 222 |
| T20027 | 肋木 | 1.室外地埋固定式，两间为一副，地上800（宽）㎜x2200（高）㎜，2.肋木架器材上相邻的上下横肋间的中心距250mm，3.横管为Φ28～32mm优质圆管，4.立柱直径≥60×2.0mm，国标钢管，5．立柱地埋深度不小于550mm，并设预埋件。6．器械立柱与横杆焊接点光滑平整，无砂眼,牢固可靠，表面均作防锈处理，表面色泽一致、喷塑，无漏漆、挂漆、皱漆。 | 副 | 1 | 977 | 977 |
| T20007 | 篮球 | 6号（女），圆周长724mm～737mm，质量510g～580g。 | 个 | 20 | 61 | 1220 |
| T20032 | 排球(软式) | 3号：圆周长560mm～580mm,质量170g～220g | 个 | 20 | 38 | 760 |
| T20033 | 排球架 (带排球网) | 1、移动式移动排球柱，网高调节范围1550～2430mm，可满足羽毛球、气排球、排球多功能使用；2、底座采用优质钢板折边焊接而成，底座带轮、移动方便；3、立柱采用优质钢管制作，外管直径76mmx2.0mm，内管直径60mm，钢管内立柱上下移动；4、紧线机构：一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧，从而实现网的水平高度要求；5、外观质量：内管电镀，外管及底座箱体经抛丸除锈、酸洗、磷化等初级处理后，采用高温静电喷塑，色彩靓丽，表面无皱纹、无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷；焊接严密牢固，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；6、配架网一付。 | 副 | 1 | 956 | 956 |
| T20030 | 足球 （少年） | 3号圆周长590mm，质量315g～405g，圆周差≤5mm。 | 个 | 10 | 41 | 410 |
| T20036 | 乒乓球 | 1、直径43.4mm～44.4mm；2、圆度0.40mm；3、重量2.20g～2.60g；4、弹跳220mm～250mm；5、牢度：受冲击不小于700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。 | 个 | 60 | 0.83 | 49.8 |
| T20031 | 乒乓球台 | 室内（含乒乓球网架） | 张 | 3 | 1210 | 3630 |
| T20035 | 乒乓球拍 | 双胶面直握拍。 | 副 | 8 | 29 | 232 |
| T20037 | 羽毛球 | 1、球口外径65mm～68mm；2、球头直径25mm～27mm；3、球头高度24mm～26mm；4、毛片插长63mm～64mm；5、质量4.50g～5.80g；6、毛片数量16片。 | 个 | 2 | 4.7 | 9.4 |
| T20038 | 羽毛球拍 | 1、一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求不小于：拍体长度650mm，球拍宽度200mm，球拍弦面长度240mm，拍弦直径0.9mm；2、网线张力：20ibs，握柄直径约25mm，整体重量约100g。 | 副 | 1 | 43 | 43 |
| T20019 | 实心球 | 1、重量1Kg，常态状态下直径135mm，壁厚≥1.5mm； 2、材质为塑胶（PU）；表面手感有弹性，平滑、无毛刺； 3、色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 个 | 20 | 12 | 240 |
| T20043 | 爬杆 (组合)纵使架 | 1、规格：1个框架配2根绳2根杆，框架宽3m,地上高度2.5m,绳和杆长2.2米。 2、主管、横杆采用直径76×1.8mm优质圆钢管；爬绳、爬杆与主管采用保险卡环的连接方式。 3、绳杆的握持直径为28㎜，绳杆的有效使用宽度600㎜， 4、安装应采用直埋方式，立柱地埋深度600mm。桩基尺寸：500*500*600mm。 | 副 | 1 | 648 | 648 |
| T20014 | 垒球 | 1、用强度较高的革，手感细腻，直径83mm。 2、圆周长：235mm,重量为130g±5g。 3、表面清洁，便于用后清洗消毒，清洗晾干后缩水率≤1%,且不起皮,不裂纹。 | 个 | 30 | 2.5 | 75 |
| T20045 | 铁环 | 实心滚铁圈扁铁环，36.5cm直径。 | 副 | 30 | 9.5 | 285 |
| T20046 | 小沙包 | 优质4cm×4cm帆布包砂缝制，针脚整齐，无跳线，重量150克。 | 个 | 50 | 1.7 | 85 |
| T20047 | 板羽球 | 材质：羽毛乳胶，长度10-12厘米，球重4-6g，高约14cm，球头高2cm，直径1.4cm，3根羽毛。 | 个 | 30 | 1.2 | 36 |
| T20048 | 板羽球拍 | 球拍为木制，总长32cm，宽17.5cm，手柄长约11cm，宽2.7-3.5cm。 | 副 | 8 | 9.5 | 76 |
| T20042 | 座位体前屈测试仪 | 简易式、底板、边背板、后背板、连接螺丝、支撑板、拧紧螺丝、游标标尺 | 台 | 1 | 590 | 590 |
|  | 合计 | 不含税、不含运费 |  |  |  | 14307.3 |

4、石河校区美术器材

| 4.美术器材设备配备标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 需添置 | 单价 | 合计（元） |
| 10002 | 器材柜 | 1.尺寸：1850*900*400mm。 2.材质：整体采用0.6mm钢板制作而成，拆装式，方便移动和运输。 3.颜色：侧板顶板灰色，门乳白色或灰白色。 4.要求：上边三层玻璃对开门。中间隔板高度可以随意调节。 | 个 | 2 | 1207 | 2414 |
| 10003 | 磁性白黑板 | 1、规格2000mm×1000mm； 2、书写面为单面绿色板面，表面平正，涂复层无脱落、起泡、龟裂、针孔、斑痕、凹凸不平等不良现象。铝合金边框。 | 块 | 1 | 191 | 191 |
| 10004 | 美术宣 传图板 | 规格：600*800mm，KT板材质。 | 块 | 6 | 275 | 1650 |
| 10009 | 小学美术欣赏挂图 | 适合小学美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于48幅，对开，应为国家正式出版物 | 套 | 2 | 41 | 82 |
| 10014 | 美术教学软件 | •仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、麦克笔、毛笔、特制笔等不少于10种仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能； •图像处理功能：不少于7项图像编辑功能，可对图像进行色相/饱和度、亮度/对比度、一般模糊、多彩渐变、浮雕效果等后期处理。 •选区抠图功能：不少于8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具。 •插入素材功能：包含不少于80个图片、动画、相框等素材的美术图库，可直接拖拽到图层使用，支持对素材进行拉伸、缩放、旋转、羽化等操作。 •图片保存功能：支持7种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑，支持将作品一键保存到云端作品集。 •动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频。 •教材收录：国标本中小学美术教材收录软件。 •机房版功能：具备网络功能，能支持50或以上用户。在局域网内，教师机通过桌面管理软件可以管理到学生机1到50个终端，能随时提取任何一个学生端的作品进行评价，在课堂内实现师生互动，生生互动 | 套 | 1 | 4999 | 4999 |
| 10013 | 影像资料 | CD光盘，盒装。 | 套 | 1 | 124 | 124 |
| 10013-1 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器。 | 套 | 2 | 455 | 910 |
| M20211 | 美术学具(学生用) | 毛笔1支、小剪刀1把、10梅花调色盘1个、笔洗1个、美工刀1把、20ml水溶性油墨1瓶、黑色胶滚1个、毛毡1块、刻纸刀1套、6支水粉画笔1套、24格调色盒1个、直尺1支，工具箱包装。 | 套 | 1 | 36 | 36 |
| M20211-2 | 高尔基头像 | 规格（宽*高）cm：30*24*55 材质要求:200目石膏粉;工艺要求：石膏表面应光洁，无疤痕;工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹；造型要求：与图片造型保持一致，形态逼真，造型准确、比例适当、形象生动、尺寸要求：手工测量允许2厘米误差 | 组 | 1 | 63 | 63 |
| M20211-3 | 小天使 | 石膏像 | 组 | 1 | 67 | 67 |
| M20211-4 | 青年头像 | 规格（宽*高）cm：30*27*50 材质要求:200目石膏粉;工艺要求：石膏表面应光洁，无疤痕;工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹；造型要求：与图片造型保持一致，形态逼真，造型准确、比例适当、形象生动、尺寸要求：手工测量允许2厘米误差 | 组 | 1 | 50 | 50 |
| M20211-5 | 人体结构模型 | 高300mm，椴木、表面无毛刺、关节活动灵活。 | 只 | 1 | 25 | 25 |
| M20211-6 | 石膏手 模型 | 规格（宽*高）cm：25×23×14 材质要求:200目石膏粉;工艺要求：石膏表面应光洁，无疤痕;工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹；造型要求：与图片造型保持一致，形态逼真，造型准确、比例适当、形象生动、尺寸要求：手工测量允许2厘米误差 | 组 | 1 | 72 | 72 |
| M20215-1 | 石膏几何正四棱锥 | 规格（宽*高）cm：14*22 材质要求:200目石膏粉;工艺要求：石膏表面应光洁，无疤痕;工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹；造型要求：与图片造型保持一致，形态逼真，造型准确、比例适当、尺寸要求：手工测量允许2厘米误差 | 个 | 1 | 9.8 | 9.8 |
| M20215-2 | 石膏几何园锥 | 规格（宽*高）cm：14*22 材质要求:200目石膏粉;工艺要求：石膏表面应光洁，无疤痕;工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹；造型要求：与图片造型保持一致，形态逼真，造型准确、比例适当、尺寸要求：手工测量允许2厘米误差 | 个 | 1 | 9.8 | 9.8 |
| M20215-3 | 石膏几何长方体 | 规格（宽*高）cm：14*22 材质要求:200目石膏粉;工艺要求：石膏表面应光洁，无疤痕;工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹；造型要求：与图片造型保持一致，形态逼真，造型准确、比例适当、尺寸要求：手工测量允许2厘米误差 | 个 | 1 | 9.8 | 9.8 |
| M20215-4 | 石膏几何园柱体 | 规格（宽*高）cm：11*23 材质要求:200目石膏粉;工艺要求：石膏表面应光洁，无疤痕;工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹；造型要求：与图片造型保持一致，形态逼真，造型准确、比例适当、尺寸要求：手工测量允许2厘米误差 | 个 | 1 | 9.8 | 9.8 |
| M20215-5 | 石膏几何球体 | 规格（宽*高）cm：17*17 材质要求:200目石膏粉;工艺要求：石膏表面应光洁，无疤痕;工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹；造型要求：与图片造型保持一致，形态逼真，造型准确、比例适当、尺寸要求：手工测量允许2厘米误差 | 个 | 1 | 9.8 | 9.8 |
| M20215-6 | 石膏几何正六面体 | 规格（宽*高）cm：12*22 材质要求:200目石膏粉;工艺要求：石膏表面应光洁，无疤痕;工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹；造型要求：与图片造型保持一致，形态逼真，造型准确、比例适当、尺寸要求：手工测量允许2厘米误差 | 个 | 1 | 9.8 | 9.8 |
| M20216-1 | 腊果西瓜 | 仿真西瓜，直径不小于4cm，泡沫材质。 | 个 | 2 | 14 | 28 |
| M20216-2 | 腊果香蕉 | 仿真香蕉，长度不小于4cm，泡沫材质。 | 个 | 1 | 14 | 14 |
| M20216-3 | 腊果苹果 | 仿真苹果，直径不小于4cm，泡沫材质。 | 个 | 1 | 14 | 14 |
| M20216-4 | 腊果梨 | 仿真梨，直径不小于4cm，泡沫材质。 | 个 | 1 | 14 | 14 |
| M20216-5 | 腊果桃 | 仿真桃，直径不小于4cm，泡沫材质。 | 个 | 1 | 14 | 14 |
| M20107 | 美术 工作台 | 规格：180cm×80cm×74cm、三聚氰胺板台面，厚18mm。底部为40mm×40mm，壁厚1mm方管焊接成型的对折式支撑架；表面酸洗磷化后静电喷塑处理，光滑无毛刺；圆柱形升降可调式4个防滑地脚垫。 | 套 | 1 | 448 | 448 |
| 10001 | 衬布 | 100cm×200cm；棉、麻、丝或绒 | 块 | 10 | 36 | 360 |
| M20218 | 写生台 | 技术要求：1．材质：优质木材。 2．台面：≥600mm×600mm、带背板，台面及背板为优质三聚氰胺板，腿：双重折叠支撑架。3．要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁、光滑无毛刺，无损伤 | 套 | 1 | 358 | 358 |
| M20220 | 写生凳 | 1.规格：≥350mm×300mm×400mm；2.材质：优质木材、凳面18mm；3.要求：可折叠，携带方便，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 ★4、防霉菌性能：防球毛壳霉，防霉菌等级，符合JC/T 2039-2010标准要求； ★5、氨释放量，符合GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》； ★6、产品表面涂层可迁移元素：锑（Sb）；砷（As）；钡（Ba）；镉（Cd）；铬（Cr）；铅（Pd）；汞（Hg）；硒（Se）检测结果，符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准要求； 7、以上4-6项标★部分为重要技术指标，需提供符合要求的国家级抽样检测报告复印件加盖生产厂家公章；检测报告带二维码或官网查询真伪功能，并提供加盖厂家公章的国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询结果图对应检测报告编号查询的截图，加盖投标人公章佐证。 | 个 | 30 | 68 | 2040 |
| M20213 | 静物写生用器皿（玻瓷、金属） | 蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒、塑料、布质、木质） | 套 | 1 | 412 | 412 |
| M20214 | 画框 | 1、学生用； 2、尺寸：59.5cm×44.5cm； 3、木制边框，尺寸约18*22mm； 3、由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成； | 个 | 1 | 34 | 34 |
| M20106 | 写生灯 | 落地升降高度590mm-1300mm； 1、3节升降杆,由三根直径分别为25mm、19mm、14mm钢管组成,升降固定钮用PCV压铸而成； 2、落地配三角底座； 3、聚光灯罩钢板喷塑,直径225mm； 4、三角支撑架用PVC压铸而成,三角支撑杆用直径16mm钢管制成。 | 具 | 2 | 112 | 224 |
| M20202 | 画架 | 梯形画架： 1、材质:松木，防蛀、防裂，表面平滑、无毛刺。 2、丁字活动脚。 3、高度不小于1450mm，木料尺寸20*40mm，12孔。 | 副 | 1 | 52 | 52 |
| M20203 | 2号画板 | 技术要求：1．规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。 | 块 | 1 | 19.0 | 19 |
| M20204 | 3号画板 | 技术要求：1．规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×320mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。 | 块 | 1 | 13.0 | 13 |
| M20225 | 工艺制作垫板 | 切割垫板，A4材质，尺寸约210mm×297mm，厚度3mm。 | 块 | 1 | 6.3 | 6.3 |
| M20227 | 版画工具 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸约140*50*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm；（11）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70*120mm；（12）素描铅笔2支；（13）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 1 | 77 | 77 |
| M20228 | 工艺制作工具 | 每套工具包括：1、油画刀5把：长210mm、205mm、180mm、185mm、170mm；2、什锦锉5把：长160mm；3、美工刀1把：长160mm；4、钩刀1把：长120mm；5、电烙铁1把：长200mm；6、木刻刀5把：长130mm；7、打孔器1件：长12.5cm单孔孔径0.6cm；8、剪刀2把：长140mm、125mm；9、多用锯1把：长230mm宽100mm；10、尖嘴钳1把：长165mm；11、板刷1把：145mm×20mm；12、锥子1件：长120mm；13、多功能小锤1把：长160mm；14、油石1件：70mm×50mm×20mm；15、锯条1根：长155mm；16、凿子1件：长185mm；17、篆刻刀1把：长140mm；18、鸭嘴锤1把：长250mm；中空吹塑包装。 | 套 | 2 | 135 | 270 |
| M20211 | 美术课配套材料(学生用) | 勾线笔1支、12色油画棒1盒、固体胶1支、12色彩色水笔1套、12色彩泥1套、12色彩色铅笔1盒、双面胶1个、陶泥1袋、12色水粉画颜料1盒、100g墨汁1瓶、12色中国画颜料1盒、胶滚1个、胶版（水溶性）1块、20ml油墨（黑色）1支，工具箱包装。 | 套 | 1 | 63 | 63 |
| M20226 | 绘图工具 | 技术要求：配置：⑴绘图绘画尺1件：尺寸300*50*4mm，5*5mm九宫格，两边均有毫米测量刻度，边缘一边带坡度，另一边梯形高度差设计，带铁笔轨道；⑵三角板1付：25cm，直角三角形和等腰三角形各1支；⑶曲线板1件：≥250mm；⑷圆规1件：5件套大圆规，塑盒包装；⑸蛇形尺1件：≥300mm；⑹针管笔1支，型号0.3mm；⑺4B绘图橡皮1块，国产知名品牌，外观尺寸外观尺寸40*25*15mm±2mm；⑻素描速写比例尺1件；⑼绘图铅笔2支：国产知名品牌，型号2B；⑽丁字尺1件；⑾铁笔1支，≥120mm；共11类17件。2．中空定位工具箱1件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。 ★提供国家级质量检验检测中心出具的检测报告，检验结果符合JY0001-2003检验标准，检验产品需与参数要求相符，检测报告扫描件需盖有供应商公章和本次项目名称水印。 | 套 | 1 | 49 | 49 |
| M20213 | 绘画工具材料 | 1、6支装长杆水粉笔1套：木制笔杆，尼龙平峰笔锋；2、6支装水彩笔1套：木制笔杆，狼毫圆头笔锋；3、6支装油画笔1套：木制笔杆，猪鬃笔锋；4、毛笔11支：大中小提斗、大中小白云、大中小楷、花枝俏、小依纹各1支；5、调色盘1个：优质塑料材质，梅花形；6、调色盒1个：优质塑料材质，24格带盖；7、调色刀1把：木制手柄，不锈钢刀头；8、不锈钢山形夹1个；，9、喷瓶1个：100ml；10、调色板1块：椭圆形，尺寸约200*300mm±5mm，11、中空定位工具箱1件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。 ★提供国家级质量检验检测中心出具的检测报告，检验结果符合JY0001-2003检验标准，检验产品需与参数要求相符，检测报告扫描件需盖有供应商公章和本次项目名称水印。 | 套 | 1 | 90 | 90 |
| M20215 | 国画和书法工具 | 技术要求：配置：1、笔洗1件：青花瓷材质，直径约155mm，高度约45mm；2、笔架1件：青花瓷材质，长度约130mm；3、砚台1件：石砚带盖，直径约120mm，高度不小于20mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径约75mm，带印泥；5、墨1件：金不换；6、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡尺寸约500mm×500mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径约130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽约250mm×290mm；10、镇尺一副：石质，长宽高不小于200mm×40mm×9mm；11、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 1 | 86 | 86 |
| M20216 | 电子绘画板 | 尺寸（长*宽*高） 335*203*7.1mm 重量 机身：398g 电磁笔类型 无源无线电磁压感笔 压感级别 8192级压感 读取速率/报点率 266点/秒 EMR分辨率 0.01毫米 （2540 ppi） 书写感应高度 1.0厘米 绘画区域 254×158.75毫米 坐标分辨率 25400*15875 LED状态灯 有 自定义快捷键 机身10个，笔侧按键2个 笔是否需要充电 否 系统要求 ·Android™ 设备 (Android 4.3 或更新并支持OTG连接), 电脑USB接口支持USB2.0及以上 连接 USB | 块 | 1 | 337 | 337 |
| M20230 | 金属白(绿)板 | 1.规格：800mm×1200mm；2.材质：锌背白板，表面PET覆膜，优质加厚边框，ABS塑料包角；3.要求：两面用，易写易擦，不留痕迹。 | 块 | 2 | 95 | 190 |
| M20231 | 磁钉 | 圆形，直径不小于8mm。 | 只 | 20 | 1.3 | 26 |
| M20201 | 写生画箱 | 1．材质：优质实木； 2．支架高度不小于700mm，箱体不小于470mm×330mm×80mm； 3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。 | 套 | 1 | 176 | 176 |
|  | 陶艺 |  |  |  |  |  |
| M20238（成套配备） | 拉坯机 | 1、规格参数：1.规格：输入电压额定:AC220V，额定功率0.35kw ,工作电压直流36v；2.托盘转速:0-300r/min，铜包电机，内置独立电源，自动调速，带定速功能，带有漏电保护装置；3.托泥盘为ABS材质，转盘为铝合金材质，直径：300mm，皮带轮传动，保证转盘稳定噪音小；4.外形尺寸：645mm×405mm×450mm。 | 台 | 1 | 963 | 963 |
|  | 泥板机 | 1．外形尺寸：长 × 宽 × 高（760×540×960mm）。2．升降手轮最大提高度：40mm。3．手柄摇动最大工作行程：550mm，用于压制不同厚度的泥板。4．能够满足小学美术教学实际需要。 | 台 | 1 | 1100 | 1100 |
|  | 炼泥机 | 1．额定电压：AC220V、额定电流：8A、额定功率、1.5KW，工作状态出泥量：不小于60kg/h，外观尺寸不小于690*390*830mm。2．用于制备、练制坯料，使坯料均匀、细腻； | 台 | 1 | 2750 | 2750 |
|  | 云台 | 塑料材质，直径不小于175mm，高度不小于30mm，双面可用。 | 个 | 1 | 9.5 | 9.5 |
|  | 电窑 | 外形尺寸：W740*D1080*H1190(mm) 炉膛尺寸：W350*D420*H580(mm) 输入电压：AC220V±10% 额定功率：8kw 工作电流：36A 常规工作1240℃ 棚板尺寸:300*340MM功能特点： 1、独立铝合金开门把手，更小巧，不易磕碰。 2、配有可调节铰链4个，侧开门更易锁紧，保温性能更佳。 3、多晶莫来石纤维棉为主体保温材料，1400℃导热率为0.4 w/m•k。具有节能，耐用，环保的特点。 4、中文控制面板，操作更方便。 | 台 | 1 | 4675 | 4675 |
|  | 陶艺工具包 | 泥塑刀1把、环形刀2把、拍板3个、辗滚3根、木条3套、刮板1件、型板1块、割线1件、陶针1个、海绵1块。工具箱包装。 | 套 | 1 | 119 | 119 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 25772.6 |

5、高新区实验小学卫生器材

| 5.卫生器材设备配备标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 需配置数量 | 单价 | 合计（元） |
| W1 | 基础设施 |  |  |  |  |  |
| W10001 | 诊断床 | 平板诊查床， 规格尺寸：1880mm*600mm*670mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的矩管焊接；床腿采用圆形管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。 | 张 | 1 | 432 | 432 |
| W10002 | 器械台 | 66cmx44cmx90cm，拆装式，双层隔板，不锈钢材质，四角万向轮，螺栓固定模式， | 个 | 1 | 1296 | 1296 |
| W10000 | 器械柜 | 1.尺寸：1850*900*400mm。 2.材质：整体采用0.6mm钢板制作而成，拆装式，方便移动和运输。 3.颜色：侧板顶板灰色，门乳白色或灰白色。 4.要求：上边三层玻璃对开门。中间隔板高度可以随意调节。 | 个 | 1 | 1296 | 1296 |
| W10003 | 药品柜 | 1.尺寸：1850*900*400mm。 2.材质：整体采用0.6mm钢板制作而成，拆装式，方便移动和运输。 3.颜色：侧板顶板灰色，门乳白色或灰白色。 4.要求：上边三层玻璃对开门。中间隔板高度可以随意调节。 | 个 | 1 | 1132 | 1132 |
| W10004 | 资料柜 | 1.尺寸：1850*900*400mm。 2.材质：整体采用0.6mm钢板制作而成，拆装式，方便移动和运输。 3.颜色：侧板顶板灰色，门乳白色或灰白色。 4.要求：上边三层玻璃对开门。中间隔板高度可以随意调节。 | 个 | 1 | 853 | 853 |
| W10005 W2 | 工作桌椅 器材设备 | 全钢板焊接，外形尺寸1200*600*750mm，附带抽屉2只，全部白色喷塑处理。桌子腿为40*40mm方管焊接而成。可以拆卸组装，便于运输。诊查凳为液压升降式，凳子面为圆形，上罩海绵，人造革，一次性冲压圆形底座。 | 套 | 2 | 769 | 1538 |
| W20001 | 身高坐高计 | 1、测量身高范围：60cm—205cm； 2、坐高范围：40-120cm； 3、分度值0.1cm，误差±0.2cm； 4、机械式，铸铁座，电镀支架。 | 台 | 1 | 286 | 286 |
| W20002 | 体重计 | 160kg1.由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置;2.体重计回零误差不大于1/2分度;3.体重计任一点的平均示差不大于1个分度;4.脚踏面和底座用厚度2mm的金属板制成，稳定、牢靠，无变形现象;脚踏面；370*270mm，刻度盘直径180mm，测体高装置范围700-1900mm | 台 | 2 | 382 | 764 |
| W20003 | 胸围尺 | 自动伸缩型。双面刻度，工程塑料（ABS）/进口改良PU皮与纳米材料合成，不会因长期使用使刻度变形，保证测量的精确。 | 个 | 2 | 9.9 | 19.8 |
| W20004 | 肺活量计 | 电子数显肺活量计，测量范围1-9999ml，交流电源，配备一次性吹嘴8只。 | 台 | 1 | 185 | 185 |
| W20005 | 血压计 | 1、血压计、血压表的测量范围为0～40kPa(0～300mmHg)；2、血压计、血压表的外壳应坚固，各部件连接可靠；3、血压计的示值管和血压表的表面玻璃应无色透明，不允许有明显的或影响读数的缺陷；4、血压计、血压表采用双刻度[千帕斯卡(kPa)和毫米汞柱(mmHg)两种计量单位]标尺、标度盘、标度的最小分度值：千帕斯卡的为0.5kPa、毫米汞柱的为2mmHg；5、血压计的贮汞瓶内腔与大气相通后，汞柱凸面顶端应与零位刻线相切，允许误差为士0.2kPa(±1、5mmHg)。血压表的弹性元件内腔与大气相通后，指针应在零位标记内。零位标记的宽度应不大于允许基本误差绝对值的2倍；6、血压计、血压表示值允许基本误差为±0.5kPa(±3.75mmHg)；7、血压计、血压表应有良好的气密性；8、血压计、血压表的橡胶球、橡胶袋、橡胶管色泽应相似；9、血压计的贮汞瓶应装有通气性能良好的阻汞器，汞柱升降应灵敏。血压计不应漏汞。 | 台 | 1 | 250 | 250 |
| W20006 | 听诊器 | 单用A型，镀铬耳挂，金属三通，橡胶导管，扁型听头。 听诊器上的膜片不应松动，内腔不得有裂纹砂眼。听诊器传音应清晰。耳环弹簧片的硬度应在HR15N82.9-88.4范围内。耳环的弹力应适宜，当二耳塞拉开140mm时，其弹力应在1.372-1.960N范围内。 耳环弹性应良好，当二耳塞拉开300mm时，回复后期变形距离不大于10mm。听诊器的主要电镀部件应符合应按YY0076中 DL2Ni7Cr0.5的要求进行。 | 个 | 1 | 38 | 38 |
| W20007 | 秒表 | 秒表计时，分段计时，二段计时，时间、日历、星期、响闹显示 | 个 | 1 | 23 | 23 |
| W20008 | 灯光 视力表 | 标准对数LED5m ;视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金外框，规格：900*300*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。 | 台 | 1 | 230 | 230 |
| W20009 | 远视力表 | 方形套印，调节视力肌肉，缓解近视疲劳。400*660mm | 张 | 3 | 4.3 | 12.9 |
| W20009-1 | 近视力表 | 纸质标准对数视力表，测距5m。210*770mm | 张 | 2 | 4.3 | 8.6 |
| W20010 | 辨色图谱 | 1．国家标准图谱，色觉检查图，按假同色原理绘制，可简便地定性色觉功能。2．分为示教图、色觉异常确定图、色盲色弱区别图、轻重色盲区别图、红绿色盲区别图，伪色盲鉴定图及黄斑色觉与形觉功能测定图(色点图)等。另按不同需要，设计有适合特定专业(如驾驶等)的参考用图及儿童专用色觉检查图。 3．各图案应色彩清晰、正确，用色准确。一图一意，不易造成误差漏差。4．各色觉检查图案应有图示说明。 | 本 | 3 | 16 | 48 |
| W20011 | 教学卫生测量尺 | 1、三折，宽度不小于1.5cm，厚度不小于0.3cm；2、选用优质原木木材，刻度清晰，小巧易携带，测量范围0～200cm，精度1cm。 | 个 | 1 | 31 | 31 |
| W20012 | 污物桶 | 不锈钢外筒，塑料内筒，容积12L。脚踏式启闭。φ240mm | 个 | 2 | 130 | 260 |
| W20013 | 敷料缸 | 直径8cm，不锈钢，带盖。整体高90mm | 个 | 3 | 17 | 51 |
| W20014 | 棉球缸 | 不锈钢12cm | 个 | 2 | 23 | 46 |
| W20015 | 器械缸 | 不锈钢制，折叠式盖子 | 个 | 3 | 22 | 66 |
| W20016 | 贮槽 | 有孔，带盖，尺寸直径200*140mm | 个 | 2 | 113 | 226 |
| W20017 | 方盘 | 不锈钢制，300*400*20mm。不带盖，无孔。 | 个 | 2 | 10 | 20 |
| W20018 | 带盖方盘 | 不锈钢制，240*150*40mm，带盖，无孔。 | 个 | 2 | 43 | 86 |
| W20019 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2、规格：150mL；3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 1 | 4 | 4 |
| W20020 | 冲眼壶 | 不锈钢制，容积100ml。 | 个 | 1 | 25 | 25 |
| W20021 | 受水器 | 整体注塑成型 | 个 | 1 | 6.1 | 6.1 |
| W20022 | 剪刀 | 18cm直头 | 把 | 2 | 31 | 62 |
| W20023 | 外伤处理器械包 | 医用脱脂纱布，镊子，止血钳，创可贴，剪刀等。 | 套 | 1 | 202 | 202 |
| W20025 | 卫生箱 | 急救箱尺寸：420mm*310mm*160mm，常用医疗急救药品及器械：氧气瓶、阀、表总成：1套；医用供氧器使用说明书：1本；专用板手：1把；氧桥：1个；鼻氧管：1支；简易呼吸器：1具；吸氧面罩：一支；医用供氧器合格证：1个；血压计（表式）：1具；体温计：1支；金属压舌板：1支；笔式手电筒：1支；舌钳：1个；丁字开口器：1个；普通手术剪（直）：1把；敷料镊子：1把；导尿管：1根；外科缝合包：1包；手术刀柄：1把；手术刀片：1包；大小药瓶各一个；一次性注射器2支；普通止血钳（直）1把；组织镊子（有钩）：1把；医用手术手套：1副；脱脂棉球：2包。 | 个 | 1 | 1912 | 1912 |
| W20026 | 计算器 | 多功能计算器 16位 | 个 | 2 | 16 | 32 |
| W20027 | 紫外灯 | 1、双管，有万向轮，移动方便；2、灯臂可调角度：0-180°；3、功率:30W*2自镇流紫外线uv杀菌灯；4、配套:支架、2米电源线；5、消毒面积:10-20平方米6、消毒时间:定时可调0-120分。 | 个 | 1 | 430 | 430 |
| W20028 | 急救包 | 大号铝合金外箱，内置绷带，纱布，创可贴，胶布，手术剪，止血钳，止血带，氧气袋等常用急救器械。 | 个 | 1 | 103 | 103 |
| W20029 | 开合式担架 | 移动式，可折叠。 | 副 | 1 | 202 | 202 |
| W20030 | 叩诊锤 | 不锈钢 | 个 | 2 | 19 | 38 |
| W20031 | 带状检影镜 | 灯丝可以360°旋转及上下移动定位可靠，光带亮度强度适中，。可快速精确确定散光轴位。光线可调成几何，散发，平行三种方式。灯泡亮度连续可调。快速充电，随充随用，自动防过冲功能。 | 个 | 1 | 731 | 731 |
| W20032 | 照度计 | 显示：3 1/2位LCD显示,字高18mm。测量范围 1 Lux ～50,000Lux。取样率：2.0次／秒。温度特性：±0.1％／℃。温度特性：±0.1％／℃。准确度：±4％rdg±0.5％f.s。（大于10,000 Lux档准确度为±5％±10个字）仪表尺寸：118×70×29mm | 个 | 1 | 187 | 187 |
| W20033 | 柳形夹板 | 木质包纯棉布，一组4块。 | 套 | 1 | 14 | 14 |
| W20034 | 观察床 | 2000*900*550mm，附带配套床垫，床头为直径30mm圆管，床框为30*60mm矩形管，厚度1.2mm。床垫为厚40mm棕垫。 | 张 | 1 | 909 | 909 |
| W20035 | 止血带 | 医用卡扣式止血带 |  | 2 | 7.7 | 15.4 |
| W20036 | 氧气瓶（包） | 氧气瓶4L | 个 | 1 | 787 | 787 |
| W20037 | 饮水机 | 立式饮水机，温热型，外观尺寸约26*24*77cm。 | 台 | 1 | 340 | 340 |
| W20038 | 小型红外线消毒柜 | 128L消毒柜 红外线/臭氧/高温 消毒，玻璃门面板，不锈钢外壳，高效省电，经久耐用，尺寸42*33*87cm | 台 | 2 | 554 | 1108 |
| W20040 | 心理检测工具 | 适用于中、小学医务室使用。体检档案的录入。体检报告的输出、体检档案的统计查询和对比分析。 | 套 | 1 | 1543 | 1543 |
| W20042 | 电子计数心肺复苏人体模型 | 1、带结果打印（含打印设备）语音提示，有训练、考核+模拟实战一体通用，操作数据自动实时更新，多参数数据任意设置。2、附带颈动自主搏动和瞳孔自动缩放功能，初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动；按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常。 | 个 | 1 | 3505 | 3505 |
| W20043 | 高压 灭菌锅 | 医用灭菌器18c | 台 | 1 | 1395 | 1395 |
| W20044 | 体温计 | 1、测量温度范围：35～42℃； 2、分辨力：0.01℃； 3、精度：0.05℃。 | 套 | 1 | 7.2 | 7.2 |
| W20045 | 镊子 | 不锈钢制规格为160mm阔头。 | 个 | 4 | 4.7 | 18.8 |
| W20046 | 压舌板 | 不锈钢制，经灭菌消毒。长160mm，宽20mm。 | 块 | 5 | 2.9 | 14.5 |
| W20047 | 冰箱 | 132L灰色双门，外观尺寸约423*435*1115mm。 | 台 | 1 | 2282 | 2282 |
| W20048 | 五官检 查器 | 医用，窥耳器(直径2,3,4毫米) ×4 窥鼻器(直径8) ×1 鼻扩张器 ×1 喉镜杆 ×1 反光喉镜(Φ15/Φ18/Φ21) ×3 塑料压舌板 ×1 电筒手柄 ×1 备用电珠（2.5V/0.3A） ×2 电源：1.5V×2 “C”型电池（2号） | 套 | 1 | 293 | 293 |
| W20049 | 口腔 检查器 | 铝合金外箱，8件套（口镜、镊子、探针、托盘、纸巾、围巾、棉球、口杯） | 套 | 1 | 200 | 200 |
| W20050 | 音叉 | 1、256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。 | 个 | 1 | 22 | 22 |
| W20051 | 天平 | 物理天平500g | 个 | 1 | 221 | 221 |
| W20052 | 落地蛇 形灯 | 不锈钢灯罩，立杆，蛇形软管，开关灯口。底座为20*40mm矩形管焊接。（不含灯泡） | 个 | 2 | 92 | 184 |
| W20053 | 串镜片 | 6条30片，塑料柄，远近各一半 | 副 | 2 | 308 | 616 |
| W20054 | 皮脂厚度 测量仪 | 皮脂厚度计刻度盘范围0-60mm，分度值0.5mm，指针指示，正常指示为零，可调节。接点间压力调节到10克/平方毫米 。精致铝盒包装，箱体300*120*65mm，产品全长270mm，把柄长110mm厚20mm，,上下臂长150mm厚4mm。 | 副 | 1 | 587 | 587 |
| W20056 | 喉头喷雾器 | 医用 单手式双管喷雾器的各部焊接牢固，不得歪斜无脱焊，表面光滑，无明显的堆积物。喷雾器的喷射畅通，喷出之雾均匀，不会出现有药液下滴现象，喷射有效距离不小于350MM，散布面积不小于150MM2，喷雾头子应灵活，上下不小于60度的调节处无漏液。单向阀就具有单向勇气的良好性能，进气明无噪声。玻璃瓶容量为40ML | 个 | 15 | 92 | 1380 |
| W20060 | 防近视宣传挂图 | 对开、铜版纸，一幅。 | 副 | 10 | 6.1 | 61 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 28635.3 |

6、高新区实验小学美术器材设备清单

| 6.美术器材设备配备标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 需添置 | 单价 | 合计(元） |
| 10002 | 器材柜 | 1.尺寸：1850*900*400mm。 2.材质：整体采用0.6mm钢板制作而成，拆装式，方便移动和运输。 3.颜色：侧板顶板灰色，门乳白色或灰白色。 4.要求：上边三层玻璃对开门。中间隔板高度可以随意调节。 | 个 | 4 | 1207 | 4828 |
| 10 | 器材设备 |  |  |  |  |  |
| 10014 | 美术教学软件 | •仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、麦克笔、毛笔、特制笔等不少于10种仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能； •图像处理功能：不少于7项图像编辑功能，可对图像进行色相/饱和度、亮度/对比度、一般模糊、多彩渐变、浮雕效果等后期处理。 •选区抠图功能：不少于8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具。 •插入素材功能：包含不少于80个图片、动画、相框等素材的美术图库，可直接拖拽到图层使用，支持对素材进行拉伸、缩放、旋转、羽化等操作。 •图片保存功能：支持7种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑，支持将作品一键保存到云端作品集。 •动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频。 •教材收录：国标本中小学美术教材收录软件。 •机房版功能：具备网络功能，能支持50或以上用户。在局域网内，教师机通过桌面管理软件可以管理到学生机1到50个终端，能随时提取任何一个学生端的作品进行评价，在课堂内实现师生互动，生生互动 | 套 | 1 | 4999 | 4999 |
| 10013 | 影像资料 | CD光盘，盒装。 | 套 | 1 | 124 | 124 |
| 10013-1 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器。 | 套 | 1 | 455 | 455 |
| M20211 | 美术学具(学生用) | 毛笔1支、小剪刀1把、10梅花调色盘1个、笔洗1个、美工刀1把、20ml水溶性油墨1瓶、黑色胶滚1个、毛毡1块、刻纸刀1套、6支水粉画笔1套、24格调色盒1个、直尺1支，工具箱包装。 | 套 | 45 | 36 | 1620 |
| 10001 | 衬布 | 100cm×200cm；棉、麻、丝或绒 | 块 | 20 | 36 | 720 |
| M20214 | 画框 | 1、学生用； 2、尺寸：59.5cm×44.5cm； 3、木制边框，尺寸约18*22mm； 3、由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成； | 个 | 90 | 34 | 3060 |
| M20225 | 工艺制作垫板 | 切割垫板，A4材质，尺寸约210mm×297mm，厚度3mm。 | 块 | 50 | 6.3 | 315 |
| M20211 | 美术课配套材料(学生用) | 勾线笔1支、12色油画棒1盒、固体胶1支、12色彩色水笔1套、12色彩泥1套、12色彩色铅笔1盒、双面胶1个、陶泥1袋、12色水粉画颜料1盒、100g墨汁1瓶、12色中国画颜料1盒、胶滚1个、胶版（水溶性）1块、20ml油墨（黑色）1支，工具箱包装。 | 套 | 45 | 63 | 2835 |
| M20226 | 绘图工具 | 技术要求：配置：⑴绘图绘画尺1件：尺寸300*50*4mm，5*5mm九宫格，两边均有毫米测量刻度，边缘一边带坡度，另一边梯形高度差设计，带铁笔轨道；⑵三角板1付：25cm，直角三角形和等腰三角形各1支；⑶曲线板1件：≥250mm；⑷圆规1件：5件套大圆规，塑盒包装；⑸蛇形尺1件：≥300mm；⑹针管笔1支，型号0.3mm；⑺4B绘图橡皮1块，国产知名品牌，外观尺寸外观尺寸40*25*15mm±2mm；⑻素描速写比例尺1件；⑼绘图铅笔2支：国产知名品牌，型号2B；⑽丁字尺1件；⑾铁笔1支，≥120mm；共11类17件。2．中空定位工具箱1件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。 ★提供国家级质量检验检测中心出具的检测报告，检验结果符合JY0001-2003检验标准，检验产品需与参数要求相符，检测报告扫描件需盖有供应商公章和本次项目名称水印。 | 套 | 1 | 49 | 49 |
| M20213 | 绘画工具材料 | 1、6支装长杆水粉笔1套：木制笔杆，尼龙平峰笔锋；2、6支装水彩笔1套：木制笔杆，狼毫圆头笔锋；3、6支装油画笔1套：木制笔杆，猪鬃笔锋；4、毛笔11支：大中小提斗、大中小白云、大中小楷、花枝俏、小依纹各1支；5、调色盘1个：优质塑料材质，梅花形；6、调色盒1个：优质塑料材质，24格带盖；7、调色刀1把：木制手柄，不锈钢刀头；8、不锈钢山形夹1个；，9、喷瓶1个：100ml；10、调色板1块：椭圆形，尺寸约200*300mm±5mm，11、中空定位工具箱1件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。 ★提供国家级质量检验检测中心出具的检测报告，检验结果符合JY0001-2003检验标准，检验产品需与参数要求相符，检测报告扫描件需盖有供应商公章和本次项目名称水印。 | 套 | 45 | 90 | 4050 |
| M20215 | 国画和书法工具 | 技术要求：配置：1、笔洗1件：青花瓷材质，直径约155mm，高度约45mm；2、笔架1件：青花瓷材质，长度约130mm；3、砚台1件：石砚带盖，直径约120mm，高度不小于20mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径约75mm，带印泥；5、墨1件：金不换；6、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡尺寸约500mm×500mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径约130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽约250mm×290mm；10、镇尺一副：石质，长宽高不小于200mm×40mm×9mm；11、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 45 | 86 | 3870 |
| M20216 | 电子绘画板 | 尺寸（长*宽*高） 335*203*7.1mm 重量 机身：398g 电磁笔类型 无源无线电磁压感笔 压感级别 8192级压感 读取速率/报点率 266点/秒 EMR分辨率 0.01毫米 （2540 ppi） 书写感应高度 1.0厘米 绘画区域 254×158.75毫米 坐标分辨率 25400*15875 LED状态灯 有 自定义快捷键 机身10个，笔侧按键2个 笔是否需要充电 否 系统要求 ·Android™ 设备 (Android 4.3 或更新并支持OTG连接), 电脑USB接口支持USB2.0及以上 连接 USB | 块 | 1 | 337 | 337 |
| M20231 | 磁钉 | 圆形，直径不小于8mm。 | 只 | 60 | 1.3 | 78 |
| M20201 | 写生画箱 | 1．材质：优质实木； 2．支架高度不小于700mm，箱体不小于470mm×330mm×80mm； 3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。 | 套 | 4 | 221 | 884 |
|  | 陶艺 |  |  |  |  |  |
|  | 泥板机 | 1．外形尺寸：长 × 宽 × 高（760×540×960mm）。2．升降手轮最大提高度：40mm。3．手柄摇动最大工作行程：550mm，用于压制不同厚度的泥板。4．能够满足小学美术教学实际需要。 | 台 | 1 | 1100 | 1100 |
|  | 炼泥机 | 1．额定电压：AC220V、额定电流：8A、额定功率、1.5KW，工作状态出泥量：不小于60kg/h，外观尺寸不小于690*455*870mm。2．用于制备、练制坯料，使坯料均匀、细腻； | 台 | 1 | 2750 | 2750 |
|  | 云台 | 塑料材质，直径不小于175mm，高度不小于30mm，双面可用。 | 个 | 45 | 9.5 | 427.5 |
|  | 陶艺工具包 | 泥塑刀1把、环形刀2把、拍板3个、辗滚3根、木条3套、刮板1件、型板1块、割线1件、陶针1个、海绵1块。工具箱包装。 | 套 | 45 | 119 | 5355 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 37856.5 |

7、高新区实验小学音乐器材设备清单

| 7.音乐器材设备配备标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 需添置 | 单价 | 合计（元） |
| 10001 | 音乐 专用凳 | 1.六面体结构，外形尺寸不小于300×350×400mm。 2.采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角。 3.组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 只 | 50 | 65 | 3250 |
| 10002 | 器材柜 | 1.尺寸：1850*900*400mm。 2.材质：整体采用0.6mm钢板制作而成，拆装式，方便移动和运输。 3.颜色：侧板顶板灰色，门乳白色或灰白色。 4.要求：上边三层玻璃对开门。中间隔板高度可以随意调节。 |  | 4 | 1207 | 4828 |
| 10003 | 音乐宣传图板 | 规格：600*800mm，KT板材质。 |  | 10 | 275 | 2750 |
| 2 | 器材设备 |  |  |  |  |  |
| 20000 | 小学音乐教学光盘 | 根据小学音乐课堂要求，符合教学使用标准。 第一盘：一年级上册，有口哨与小狗、快乐的一天等曲目； 第二盘：一年级下册，有让我们手拉手，数鸭子等曲目； 第三盘：二年级上册，有小麻雀，森林水车等曲目； 第四盘：二年级下册，有卖报歌、共产儿童团歌等曲目； 第五盘：三年级上册，有小酒窝，摇啊摇，草原上等曲目； 第六盘：三年级下册，有我们走进十月的阳光、卢沟谣等曲目； 第五盘：四年级上册，有中华人民共和国国歌，愉快的梦等曲目； 第八盘：四年级下册，有小小少年、牧羊姑娘等曲目； 第九盘：五年级上册，有清晨、晚风等曲目； 第十盘：五年级下册，有致春天、春到沂河等曲目； 第十一盘：六年级上册，第十二盘：六年级下册，有同一首歌、小黄鹂鸟等曲目； 12盘/套。 | 套 | 1 | 27 | 27 |
| 20005 | 打谱软件 | 正版出版物，含简谱、五线谱、钢琴、吉它等打谱软件 | 套 | 1 | 41 | 41 |
| 20003 | 音乐教学挂图 | 含音乐家挂图、乐器挂图、识谱知识挂图，材质：铜版纸，套：100幅。 | 套 | 1 | 166 | 166 |
| 20004 | 金属五线谱绿板 | 1、尺寸2m×1m。 2、五线谱面板采用镀锌板面，绿板白线，板面不生锈、不脱层。 3、书写轻松流利、手感好，不褪色，经久耐用；字迹清晰易写，易擦试，粉尘少。 4、板面不反光、呈白色、有利于保护视力。 5、坚固耐用、耐腐、使用寿命长。 6、音乐教学专用黑板。 | 块 | 1 | 236 | 236 |
| 20006 | 识谱教具 | 五线谱磁性白板音乐教学具。有磁性，带不同颜色磁力扣。 | 套 | 2 | 178 | 356 |
| U10001 | 钢琴 | 1、尺寸：1480*580*1200MM 2、铁板：亮光珠光粉金黄色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 3、音板：采用Alalka顶级高冷云杉木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 4、琴弦：采用德国Roslau的防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 5、弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 6、弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 7、弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 8、制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好。 9、琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 10、外壳涂饰：采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整，附带琴凳。 | 台 | 1 | 18992 | 18992 |
| U10010 | 节拍器 | 机械式，优质机芯。 1.节拍器摆杆左右摆动自然、顺畅，无大小、快慢、停顿等现象；2.节拍器外壳件光亮、整洁、色泽基本均匀，无明显的色差、损伤、斑痕等缺陷存在；3.透明罩脱卸方便，固定可靠，透明度高，无损伤；4.滑块上沿与刻字板上对应刻度线基本齐平，表面光亮耐磨，定位可靠，滑动顺畅。 | 台 | 1 | 205 | 205 |
| U10020 | 多用划线规 | 材质：高级硬塑制，尺寸：划线规长约：110mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。 | 个 | 3 | 18 | 54 |
| U10011 | 音叉 | 440HZ共振音叉； 呈“Y”形的钢质发声器，可以产生单一波长的机械波； 由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。 | 支 | 1 | 8.1 | 8.1 |
| U10014（成套设备） | 大鼓 | 1、供中小学音乐教学用，由鼓及击槌组成 2、材质：牛皮 3、规格：鼓面ф≥330mm，高度不小于170mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性 4、鼓体用优质木材制作，表面无疤痕，无裂缝。鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 5、铆钉：五金铆钉，每一颗铆钉都是手工钉制，牢固性强，经久耐用。 6、鼓环：金属鼓环，结实耐用，色彩光亮，不易生锈。 7、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 | 套 | 2 | 110 | 220 |
|  | 小鼓 | 1、材质：木腔 2、规格：鼓面ф≥250mm，高度≥160mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性 3、鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝，喷红漆。鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 4、击槌用硬杂木制成，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。 5、堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁。 6、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 |  | 2 | 68 | 136 |
|  | 大锣 (铜制) | 1、材质：响铜 2、直径：≧290㎜ 3、扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。 4、质量判断：发音洪亮、低沉，谐音丰富，锣边平滑；配锣锤。 5、音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 投标时必须提供该产品生产厂家经国家级乐器质量监督检测中心出具的报告原件及经国家级检测机构出具的检测报告原件（检测内容需包含有害物质限量“铅、镉、铬、汞”达到环保标准），须提供针对本项目的厂家售后服务承诺函原件。 | 副 | 2 | 275 | 550 |
|  | 小锣 (铜制) | 1、组成：由铜锣及锣尺组成 2、材质：用优质响铜制作 3、直径：≥210mm，厚度不小于1.5mm 4、音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富 5、音质：无明显转音、颤音 6、厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。锣尺用硬杂木制成，表面无疤痕。 投标时必须提供该产品生产厂家经国家级乐器质量监督检测中心出具的报告原件及经国家级检测机构出具的检测报告原件（检测内容需包含有害物质限量“铅、镉、铬、汞”达到环保标准），须提供针对本项目的厂家售后服务承诺函原件。 | 副 | 2 | 158 | 316 |
|  | 堂鼓 (木制) | 1、材质：牛皮 2、规格：鼓面直径ф≥330mm，高度≥320mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性 3、鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝。鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 4、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 5、带鼓架，鼓架材质为铁质，铁管焊接底部带万向轮可以方便推行，可折叠。 | 个 | 2 | 191 | 382 |
|  | 响板 (塑料制) | 材质：塑料，外观：圆形，盖板各有两个孔，用线绳穿过两圆孔串联在一起； 音质：发音清脆，高音清晰可辨； 使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚"声音，是早教园及幼儿园三句半课堂用道具。另外它可以培养学生手指活动能力及音觉感知。 | 副 | 2 | 6.8 | 13.6 |
|  | 木鱼 | 精选椿木材质，木质细密，质地坚硬，美观大方。八音，八个为一组（8音），大小不一，声音不同；正面方形，侧面三角形，腹部中空，头部正中开口。色泽：红色，手工制作，设有发音孔，带敲击锤。敲击木鱼时，要用力平稳，均匀，慢敲时保持同一个速度，快敲时，要循序渐进渐渐的加速。 | 个 | 2 | 56 | 112 |
|  | 碰铃 | 材质为黄铜，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对。传统手工打造，声音清脆悦耳，发音响亮，余音悠长。碰铃虽无固定音高，声音清凉，常配合幽雅、抒情的曲调演奏。演奏时，两手各执一铃，互相碰击而振动发音；是我国互击体鸣乐器中具有特殊韵味的色彩性和节奏性乐器。 | 副 | 2 | 32 | 64 |
|  | 三角铁 （铁制） | 1.产品用优质钢材制造； 2.每付三角铁由1个三角铁和金属敲击棒组成；边长：约15CM 3.表面镀铬，镀层均匀音质明亮，发音清脆，穿透力强，制作精美，光洁，无毛刺。金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，三角铁带有软橡胶制作的勾手，方便使用。 4、使用方法：用击棒敲击三角铁即可。 | 副 | 2 | 7.7 | 15.4 |
|  | 铃鼓 （标准型） | 1.规格：铃鼓直径≥200mm，鼓框宽度≥30mm，木质圈厚度≥5mm 2.外观及工艺：鼓圈：木制，无开裂；鼓面：羊皮鼓面，薄厚均匀；张力均匀，适度；鼓膜压边装饰条：粘贴整齐，均匀；表面处理：木质部分应打磨光滑，无毛刺；铃片边缘圆滑，不得有锋利边角 ；鼓膜平整，无褶皱 3.结构：由鼓身、鼓面、6对小铃片组成。 投标时必须提供该产品生产厂家经国家级乐器质量监督检测中心出具的报告原件，须提供针对本项目的厂家售后服务承诺函原件。 | 个 | 2 | 20 | 40 |
|  | 沙锤 （塑料制） | 产品材质：塑料材质； 产品规格：20cm*5.5cm，60g左右； 产品特点：小巧鲜艳，声音柔和。 | 副 | 2 | 9.5 | 19 |
|  | 小钹 （铜制） | 1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。 2、尺寸：钹直径≥140㎜，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。 3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，钹体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 副 | 2 | 56 | 112 |
|  | 双响筒 （木制） | 1、结构：由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质：筒体为原木色。 3、规格：筒体全长不小于170mm，筒体直径不小于35mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于155mm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细，两头粗。中间细的部分实心，开一圆孔，可以插入一根小棍，演奏时手持小棍，也可直接拿住中间实心部位，另一手持小木棍敲击空心筒身部位发声。 投标时必须提供该产品生产厂家经国家级乐器质量监督检测中心出具的报告原件及经国家级检测机构出具的委托抽样检测报告原件（检测内容需包含有害物质甲醛释放量达到环保标准），须提供针对本项目的厂家售后服务承诺函原件。 | 个 | 2 | 13 | 26 |
|  | 串铃 | 5铃皮带手握铃 材质：木质手柄，不锈钢加厚铃铛 摇动音色响亮、清脆，打磨光滑无毛刺不伤手，经久耐用。 | 副 | 2 | 22 | 44 |
|  | 吊钹 | 专业吊钹 尺寸：14英寸 材质：优质乐器专用铜 抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺。 互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 配锌铝合金支架。 | 副 | 2 | 1112 | 2224 |
| 10011 | 音筒 | 8音，直径4.5cm 长分别不小于61cm，55cm，49cm，46cm，39cm，35cm，32cm，30cm； 表面光滑无毛刺，整体经过精致的打磨，安全无毛刺不伤手，使用放心； 每根管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好； 可以很好的训练学生的听力，并通过音乐活动培养和发展学生的创造力和创新精神； 同时可以训练学生的手眼协调能力，让学生在使用的时候开发潜在的艺术细胞，增添音乐感，从而达到学校音乐常识基础的目的。 | 组 | 3 | 74 | 222 |
| 10012 | 刮棒 | 1、材质：木质 2、规格：刮棒全长≥180mm，刮棒直径≥18mm 3、音质清晰，无杂音，表面光滑无毛刺，完整，无裂痕现象 4、轻轻打击，声音清脆，容易掌握节奏。 | 副 | 6 | 8.3 | 49.8 |
| 10013 | 高低梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，手工制作，声音更响亮 2个不同高度的梆子，高低音不同，梆子上有螺纹状，可敲击，可刮奏 | 副 | 1 | 45 | 45 |
| 10014 | 铙 | 1、材质：响铜制 2、尺寸：直径≧270mm。 3、铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致。 4、中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆。 5、铙靶设计符合人体工程学，易拿不脱落。 投标时必须提供该产品生产厂家经国家级检测机构出具的检测报告原件（检测内容需包含有害物质限量“铅、镉、铬、汞”达到环保标准），须提供针对本项目的厂家售后服务承诺函原件。 | 副 | 1 | 756 | 756 |
| 10015 | 口风琴 | 1.供中小学音乐教学用； 2.32键，高级品，音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏； 3.音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏； 4.树脂材质干净无异味，不管坐着站着演奏都轻松自如； 5.使用钢琴化键盘，手感舒适不滑手，通过侧面吹嘴吹奏驱动簧片发声。拥有良好的和声能力，可以吹奏丰富的和声效果。音域较为宽广； 6.吹奏完毕后按下排水按钮，用力吹口风琴，可以将内部的口水排干净，方便卫生。 | 个 | 46 | 77 | 3542 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 39801.9 |

备注：

凡须在响应文件提供的检验报告等采购人有权要求成交供应商在成交公示结束后二个工作日内，签订合同前提供原件进行核查，原件提供不齐或提供的原件与响应文件中复印件不一致时，或发现提供证明材料为虚假材料，将失去成交资格，同时向有关监督部门报告，并追究供应商相应的法律责任。

# 第三篇  询价项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间

采购合同签订后15个日历日内交货，并完成安装调试。

- （二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：提供不低于两年的质保期，提供终身免费调试、维护、故障检修恢复等服务（材料费除外）

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当免费为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在2小时内派出专业技术人员到达现场进行处理，确保产品正常使用；若24小时内不能排除故障的，中标人必须提供备品更换故障产品，使采购人能够正常使用。供应商可承诺缩短现场响应时间。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

本次报价为人民币报价，包括完成本项目所需的设备费、运费、安装费、调试费、技术管理费、人工服务费、全部成本、税费、利润、管理费、服务费及税费等与本采购项目相关的所有费用；因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿；成交供应商因踏勘不足、自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

1、付款方式：银行转账

2、支付方式：设备安装调试完成且验收合格后，由成交供应商提供正式发票，采购人在收到发票之日起30个工作日内按采购人流程支付合同金额100%货款。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）成交候选人或成交供应商放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其成交资格，保证金不予退还，给采购人的损失超过保证金数额的，成交候选人或成交供应商应对超过部分予以赔偿。供应商应对上述采购要求在响应文件中无条件予以响应。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与询价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与报价的，对小微型企业给予 10 %（10%-20%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

2.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与报价。

2.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7以联合体报价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体。）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上公示成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

注：领取中标通知书需提交相关资料：

①提交本项目采购代理服务费的缴款凭证（加盖公章）；

②提交成交供应商营业执照复印件（加盖公章）；

③公示期满在招标代理机构处领取。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行（经计算费用不足3000元时，按3000元收取）；

①本项目代理服务费按照下表执行:

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

代理服务费由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—重庆市荣昌高新区实验小学功能室及石河校点附属幼儿园设备采购”。

②成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

③采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名称：重庆小蓬工程咨询有限责任公司

开户行:中国工商银行重庆荣昌昌州支行

账户号码：3100097109200192890

基本存款账户编号：J6530151703201

## 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同

# （询价）

# （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日           签约地点：

# 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

# 附件：重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表

| 项目名称 | 重庆市荣昌高新区实验小学功能室及石河校点附属幼儿园设备采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | XPZB25038 |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

询价文件售价：500元/份                发售人：重庆小蓬工程咨询有限责任公司

相关说明：

在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，填写《重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章），将发售登记表扫描件发送至邮箱168398438@qq.com，邮件主题为：项目名称 +供应商单位名称报名资料。

（结束）