## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 9982.67
1.1 | C拆除工程 | 855.62
1.2 | 安装工程 | 9127.05
2 | 措施项目费 | 667.11
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 420.56
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 331.46 |  | －
5 | 税金 | 1106.91 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 12,088.15
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 667.11
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 420.56
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 35.64
措施项目费合计=1+2 |  | 667.11

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 拆除工程
1 | 011612001001 | 拆除原有室外破损管道 | [项目特征] 1.管道种类、材质:塑料排水管道 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 60 |  | 8.14 | 488.4
2 | 011612001002 | 拆除原有消防管道 | [项目特征] 1.管道种类、材质:原有消防管道 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 7 |  | 8.8 | 61.6
3 | 011612002001 | 室内消火栓拆除 | [项目特征] 1.种类:室内消火栓 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 4 |  | 13.87 | 55.48
4 | 041001009001 | 拆除原有污水井 | [项目特征] 1.结构形式:综合考虑 2.规格尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | 座 | 1 |  | 250.14 | 250.14
安装工程
本页小计 | [7 empty] | 855.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006002 | UPVC-DN100排水管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:UPVC-DN100 3.连接形式:符合设计要求 4.阻火圈设计要求:符合设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 60 |  | 24.38 | 1462.8
2 | 031001001001 | 更换消防管道 | [项目特征] 1.安装部位:更换消防管道 2.规格、压力等级:≥DN100且不低于原尺寸 3.连接形式:符号设计及规范要求 4.压力试验及吹、洗设计要求:符号设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 7 |  | 123.13 | 861.91
本页小计 | [7 empty] | 2324.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | 更换室外污水管 | [项目特征] 1.安装部位:室外埋地污水管 2.材质、规格:同原有管道一致 3.连接形式:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5 |  | 64.01 | 320.05
4 | 030901010001 | 室内消火栓 | [项目特征] 1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:800*650*240 3.附件材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 4 |  | 558.12 | 2232.48
5 | 030901011001 | 室外消火栓 | [项目特征] 1.安装方式:满足设计要求 2.型号、规格:满足设计要求 3.附件材质、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 1 |  | 1753.91 | 1753.91
本页小计 | [7 empty] | 4306.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031201001001 | 原有消防管道除锈刷漆 | [项目特征] 1.除锈级别:符合设计及规范要求 2.油漆品种:符合设计及规范要求 3.涂刷遍数、漆膜厚度:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m | 10 |  | 9.68 | 96.8
7 | 040504003001 | 成品污水检查井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:符合设计及规范要求 2.检查井材质、规格:成品污水检查井 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 | 座 | 1 |  | 2399.1 | 2399.1
本页小计 | [7 empty] | 2495.9
合 计 | [7 empty] | 9982.67

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 210.91
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 420.56
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 35.64
合 计 |  |  |  |  | 667.11
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 331.46
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1106.91
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 988.31
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 118.6
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1438.37