## 封-2 招标控制价
封-2 | 土建部分 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 224,256.43
|  | (大写): | 贰拾贰万肆仟贰佰伍拾陆元肆角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 5278.58
(大写): |  |  |  | 伍仟贰佰柒拾捌元伍角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 191440.44
1.1 | 拆除工程 | 19660.94
1.2 | D市政工程 | 171779.5
2 | 措施项目费 | 7559.29
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5278.58
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 4721.59 |  | －
5 | 税金 | 20535.11 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 224,256.43
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 7559.29
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5278.58
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 112
措施项目费合计=1+2 |  | 7559.29

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 040101001001 | 挖一般土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:满足设计及规范要求 3.开挖方式:投标人结合现场自行考虑 4.场内运距:投标人结合现场自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 17.16 |  | 3.93 | 67.44
2 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:按设计综合 3.开挖方式:投标人结合现场自行考虑 4.场内运距:投标人结合现场自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 96.99 |  | 64.58 | 6263.61
本页小计 | [7 empty] | 6331.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103001002 | 沟槽土石方回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:开挖料回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人结合现场自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 50.24 |  | 40.57 | 2038.24
4 | 010103002001 | 余方弃置（运距14km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃碴等弃料综合（含清表植物） 2.运距:14km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 111.87 |  | 37.93 | 4243.23
5 | 011607002001 | 拆除原足球场人造草坪 | [项目特征] 1.种类:人造草坪 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 545.4 |  | 1.34 | 730.84
6 | 041001001001 | 拆除沥青路面 | [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.厚度:综合 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 55.38 |  | 8.32 | 460.76
本页小计 | [7 empty] | 7473.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 041001003001 | 拆除沥青路面基层 | [项目特征] 1.材质:砼垫层、碎石垫层等综合考虑（以现场实际情况为准） 2.厚度:以现场实际情况为准，综合考虑 3.运距:投标人结合现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 55.38 |  | 39.62 | 2194.16
8 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | [项目特征] 1.材质:投标人结合现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 100 |  | 4.9 | 490
9 | 040402016001 | 原有盖板拆除（保护性利旧） | [项目特征] 1.材质:综合考虑 2.规格尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.盖板拆除 2.盖板保护 | m | 87 |  | 4.9 | 426.3
10 | 04B001 | 原有围网保护性拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:原有围网，保护性拆除 2.计量规则:以拆除围网的面积以“m2”计算 | m2 | 384 |  | 6.65 | 2553.6
11 | 011613001001 | 原有灯具拆除利旧 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 4 |  | 48.19 | 192.76
| D | 市政工程
本页小计 | [7 empty] | 5856.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011103001001 | 人工草坪 | [项目特征] 1.草皮种类:人造草皮品种单丝草，厚度45mm 2.石英砂及橡胶颗粒:石英砂30kg/m2，橡胶颗粒5kg/m2 3.其他:10厚合成材料吸震垫 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 805.4 |  | 93.93 | 75651.22
2 | 040203007001 | C25水泥混凝土基层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护 | m2 | 307.03 |  | 78.63 | 24141.77
3 | 040305001001 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:10cm [工作内容] 1.垫层铺筑 | m3 | 14.49 |  | 211.58 | 3065.79
本页小计 | [7 empty] | 102858.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040203006001 | 40mm厚中粒式渗水沥青混凝土AC-16C | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16C 2.沥青混凝土种类:商品沥青砼 3.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 47.03 |  | 41.58 | 1955.51
5 | 040203003001 | 改性乳化沥青粘层 | [项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3~0.5kgg/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 | m2 | 47.03 |  | 2.09 | 98.29
6 | 040203004001 | 改性乳化沥青稀浆封层 | [项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层 2.厚度:7mm [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 | m2 | 47.03 |  | 6.25 | 293.94
7 | 040204004001 | 600*250*150芝麻灰花岗石路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:600*250*150芝麻灰花岗石路缘石 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 31 |  | 101.06 | 3132.86
本页小计 | [7 empty] | 5480.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040201022001 | 新建排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:300*300mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C15细石砼垫层 3.砌体材料:页岩砖 4.砂浆强度等级:M7.5 5.抹灰:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 6.盖板材质、规格:580*380*80C25预制砼耐轮压篦子 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | m | 96 |  | 256.03 | 24578.88
9 | 04B002 | 围网安装 | [项目特征] 1.钢柱:φ80*4mm镀锌钢管，面刷墨绿色漆 2.横梁:φ50*3mm镀锌钢管，面刷墨绿色漆 3.围网:柔性围网（45*45mm网格） 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.材料运输 2.围网安装 | m2 | 136 |  | 147.34 | 20038.24
本页小计 | [7 empty] | 44617.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 04B003 | 围网安装（利旧） | [项目特征] 1.钢柱:φ80*4mm镀锌钢管，面刷墨绿色漆 2.横梁:φ50*3mm镀锌钢管，面刷墨绿色漆 3.围网:柔性围网（45*45mm网格） 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.材料运输 2.围网安装 | m2 | 376 |  | 19.34 | 7271.84
11 | 010501003001 | C25砼围网基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 13.68 |  | 385.16 | 5268.99
12 | 040303001001 | C20砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 4.14 |  | 371.06 | 1536.19
13 | 010501003002 | C30砼灯杆基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.55 |  | 395.31 | 1008.04
本页小计 | [7 empty] | 15085.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 040205001001 | 500*500路灯手孔井 | [项目特征] 1.规格尺寸:500*500mm [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝(抹面) 4.井盖安装 | 座 | 6 |  | 622.99 | 3737.94
本页小计 | [7 empty] | 3737.94
合 计 | [7 empty] | 191440.44

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.53 | 2168.71
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 2.66 | 5278.58
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.27 | 112
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 7559.29

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 4721.59
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 20535.11
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 18334.92
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2200.19
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 25256.7

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 22.92 | 127 |  | 2911.45
2 | 土石方综合工 | 工日 | 64.52 | 114 |  | 7354.93
3 | 木工综合工 | 工日 | 94.72 | 137 |  | 12975.96
4 | 模板综合工 | 工日 | 4.72 | 131 |  | 618.48
5 | 混凝土综合工 | 工日 | 27.12 | 126 |  | 3417.62
6 | 砌筑综合工 | 工日 | 21.32 | 125 |  | 2664.76
7 | 金属制安综合工 | 工日 | 46 | 131 |  | 6026.42
8 | 维修综合工 | 工日 | 24.89 | 126 |  | 3136.67
9 | 市政综合工 | 工日 | 39.83 | 125 |  | 4978.78
10 | 筑路综合工 | 工日 | 4.05 | 125 |  | 505.65
11 | 人工费调整 | 元 | 0 | 1
| 小计 |  |  |  |  | 44590.72
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 519.82 | 1 |  | 519.82
2 | 其他材料费 | 元 | 658.4 | 1 |  | 658.4
3 | 镀锌铁丝φ3.5 | kg | 1.38 | 3.08 |  | 4.25
4 | 六角空心钢综合 | kg | 0.18 | 3.93 |  | 0.7
5 | 塑料薄膜 | m2 | 3.42 | 0.45 |  | 1.54
6 | 人造草皮单丝草，厚度45mm;石英砂30kg/m2，橡胶颗粒5kg/m2;10厚合成材料吸震垫 | m2 | 885.94 | 62 |  | 54928.28
7 | 圆钉综合 | kg | 5.2 | 6.6 |  | 34.34
8 | 低碳钢焊条综合 | kg | 22.32 | 4.19 |  | 93.53
9 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.11 | 25.56 |  | 2.83
10 | 铁件综合 | kg | 3.09 | 3.68 |  | 11.36
11 | 水泥32.5R | kg | 2237.02 | 0.33 |  | 738.22
12 | 机制细砂 | t | 2.59 | 83 |  | 215.14
13 | 机制中砂 | t | 8.04 | 83 |  | 666.92
14 | 碎石5~40 | t | 26.08 | 88 |  | 2295.22
15 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 10.24 | 461.83 |  | 4730.76
16 | 石油沥青60~100# | t | 0.07 | 4122.88 |  | 271.29
17 | 防水粉 | kg | 29.62 | 0.68 |  | 20.14
18 | 柴油 | t | 0 | 7310 |  | 13.89
19 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 2.95 | 6.97 |  | 20.58
20 | 脱模剂 | kg | 2.26 | 0.94 |  | 2.13
21 | 胶粘剂 | kg | 362.43 | 11.15 |  | 4041.09
22 | 高压胶皮风管φ25-6P-20m | m | 0.02 | 7.69 |  | 0.17
23 | 成品金属网栏 | m2 | 136 | 128 |  | 17408
24 | 水 | m3 | 26.51 | 3.88 |  | 102.85
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
25 | 电 | kW·h | 14.26 | 0.48 |  | 6.85
26 | 木模板 | m3 | 0.22 | 1750 |  | 383.95
27 | 木支撑 | m3 | 0.05 | 1437.1 |  | 78.03
28 | 铸铁井盖、井座 | 套 | 6 | 130 |  | 780
29 | 成品篦子580*380*80C25预制砼耐轮压篦子 | m | 96 | 60 |  | 5760
30 | 600*250*150芝麻灰花岗石路缘石 | m | 31.31 | 80 |  | 2504.8
31 | 中粒式沥青混凝土AC-16C | m3 | 1.9 | 871.68 |  | 1656.19
32 | 预拌混凝土C30 | m3 | 1.38 | 330 |  | 454.54
33 | 商品砼C25 | m3 | 62.76 | 320 |  | 20082.05
34 | 商品砼C25 | m3 | 13.89 | 320 |  | 4443.26
35 | 商品砼C15细石砼 | m3 | 8.38 | 311 |  | 2606.12
36 | 商品砼C20 | m3 | 4.2 | 311 |  | 1306.85
37 | 商品砼 C30 | m3 | 2.59 | 330 |  | 854.14
| 小计 |  |  |  |  | 127698.23
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 877.67 | 1 |  | 877.67
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 57.44 | 1 |  | 57.44
3 | 柴油 | kg | 184.71 | 7.31 |  | 1350.24
4 | 柴油 | kg | 0.93 | 7.31 |  | 6.8
5 | 电 | kW·h | 127.63 | 0.48 |  | 61.26
6 | 机上人工 | 工日 | 11.2 | 131 |  | 1466.61
7 | 检修费 | 元 | 123.45 | 1 |  | 123.45
8 | 机械费调整 | 元 | 0 | 1
9 | 其他费用 | 元 | 78.72 | 1 |  | 78.72
10 | 汽油 | kg | 1.64 | 8.7 |  | 14.25
11 | 维护费 | 元 | 385.43 | 1 |  | 385.43
12 | 折旧费 | 元 | 604.22 | 1 |  | 604.22
13 | 履带式推土机功率(kW)75大 | 台班 | 0.04 | 940.48 |  | 39.5
14 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.05 | 1074.99 |  | 51.38
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.06 | 1208.78 |  | 69.38
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.13 | 1408.96 |  | 179.08
17 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.07 | 1492.66 |  | 100.61
18 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)8大 | 台班 | 0.07 | 420.58 |  | 28.47
19 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)12大 | 台班 | 0.06 | 547.56 |  | 33.35
20 | 轮胎压路机工作质量(t)26大 | 台班 | 0.02 | 975.44 |  | 15.61
21 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.05 | 1122.67 |  | 58.04
22 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620 | 台班 | 3.56 | 23.93 |  | 85.24
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
小
23 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 0.72 | 12.25 |  | 8.82
24 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.03 | 544.96 |  | 14.28
25 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 2.81 | 919.52 |  | 2586.79
26 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.27 | 1026.53 |  | 272.44
27 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.11 | 1075.39 |  | 120.34
28 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.05 | 519.54 |  | 28.16
29 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 2.03 | 200.95 |  | 408.81
30 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.33 | 20.53 |  | 6.84
31 | 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 | 台班 | 0.33 | 20.28 |  | 6.75
32 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)3小 | 台班 | 0.36 | 96.69 |  | 34.81
| 小计 |  |  |  |  | 5026.09
| 合计 |  |  |  |  | 177315.04
第 3 页 共 3 页