## 封-2 招标控制价
封-2 | 安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 16,435.85
|  | (大写): | 壹万陆仟肆佰叁拾伍元捌角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 421.99
(大写): |  |  |  | 肆佰贰拾壹元玖角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 13770.65
1.1 | C安装工程 | 13770.65
2 | 措施项目费 | 794.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 421.99
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 365.74 |  | －
5 | 税金 | 1505.02 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 16,435.85
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 794.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 421.99
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 39.42
措施项目费合计=1+2 |  | 794.44

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱1AL | [项目特征] 1.名称:配电箱1AL 2.安装方式:投标人结合现场综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 946.86 | 946.86
2 | 030408001001 | 电力电缆（ZC-YJV22-1KV-3*4） | [项目特征] 1.名称:电力电缆（ZC-YJV22-1KV-3*4） 2.规格:3*4mm2 3.材质:ZC-YJV22 4.敷设方式、部位:暗敷 5.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 89.07 |  | 18 | 1603.26
3 | 030408001002 | 电力电缆（ZC-YJV22-1KV-5*6） | [项目特征] 1.名称:电力电缆（ZC-YJV22-1KV-5*6） 2.规格:5*6mm2 3.材质:ZC-YJV22 4.敷设方式、部位:暗敷 5.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 5 |  | 33.55 | 167.75
本页小计 | [7 empty] | 2717.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408006001 | 电缆终端头 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.规格:截面积≤35mm2 [工作内容] 1.电缆终端头制作 2.电缆终端头安装 3.接地 | 个 | 6 |  | 63.02 | 378.12
5 | 030408006003 | 穿刺线夹 | [项目特征] 1.名称:穿刺线夹 [工作内容] 1.穿刺线夹制作 2.穿刺线夹安装 3.接地 | 个 | 6 |  | 48.31 | 289.86
6 | 030409002001 | -40*4接地母线 | [项目特征] 1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:通长敷设 4.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 92 |  | 24.28 | 2233.76
7 | 030411001001 | 配管PC40 | [项目特征] 1.名称:配管PC40 2.规格:PC40 3.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 5 |  | 14.03 | 70.15
本页小计 | [7 empty] | 2971.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411001002 | 配管PC32 | [项目特征] 1.名称:配管PC32 2.规格:PC32 3.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 86.9 |  | 11.45 | 995.01
9 | 030412007001 | 足球场专用照明灯（路灯利旧） | [项目特征] 1.名称:足球场专用照明灯（路灯利旧） 2.灯杆材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 套 | 4 |  | 180.98 | 723.92
本页小计 | [7 empty] | 1718.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030412007002 | 足球场专用照明灯（LED光源，200W） | [项目特征] 1.名称:足球场专用照明灯（LED光源，200W） 2.灯杆材质、规格:12米直杆立柱式（热镀锌防腐），材质‌：主流采用Q235国标钢材，壁厚4mm 3.照明灯具配置要求:足球场专用照明灯LED光源 200W 4.灯杆形式(单、双):直杆立柱式 5.杆座材质、规格:满足设计及规范要求 6.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.立灯杆 2.杆座安装 3.灯架及灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.补刷(喷)油漆 6.灯杆编号 7.接地 | 套 | 2 |  | 3180.98 | 6361.96
本页小计 | [7 empty] | 6361.96
合 计 | [7 empty] | 13770.65

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 333.03
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 421.99
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 39.42
合 计 |  |  |  |  | 794.44
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 365.74
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1505.02
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1343.77
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 161.25
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1870.76

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 电工综合工 | 工日 | 16.25 | 135 |  | 2194.38
| 小计 |  |  |  |  | 2194.38
二 | 材料
1 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 0.37 | 3.08 |  | 1.13
2 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.76 | 42.62 |  | 32.5
3 | 橡胶垫2 | m2 | 0.09 | 17 |  | 1.6
4 | 塑料带20mm×40m | 卷 | 0.24 | 4.65 |  | 1.12
5 | 棉纱 | kg | 0.08 | 9.64 |  | 0.77
6 | 棉纱头 | kg | 0.06 | 8.19 |  | 0.49
7 | 白布 | m2 | 0.29 | 5.78 |  | 1.69
8 | 镀锌六角带帽螺栓M8×40-45 | 套 | 1.2 | 0.43 |  | 0.52
9 | 膨胀螺栓M6 | 10个 | 1.43 | 2.8 |  | 3.99
10 | 膨胀螺栓M10 | 10套 | 0.08 | 9.4 |  | 0.75
11 | 弹簧垫圈M16~30 | 10个 | 4.92 | 0.58 |  | 2.85
12 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.2 | 0.85 |  | 1.02
13 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.84 | 4.19 |  | 7.71
14 | 松香焊锡丝综合 | m | 0.05 | 0.85 |  | 0.04
15 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.09 | 6.84 |  | 0.61
16 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.01 | 9.4 |  | 0.05
17 | 钢锯条 | 条 | 12.52 | 0.43 |  | 5.38
18 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.19 | 7.26 |  | 1.37
19 | 酚醛磁漆 | kg | 3.6 | 14.96 |  | 53.86
20 | 沥青清漆 | kg | 0.55 | 14.53 |  | 8.02
21 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.8 | 16.92 |  | 30.46
22 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.09 | 9.56 |  | 0.9
23 | 汽油90# | kg | 0.3 | 8.7 |  | 2.61
24 | 电力复合酯 | kg | 0.47 | 15.94 |  | 7.49
25 | 硬脂酸 | kg | 0.09 | 13.59 |  | 1.28
26 | 胶粘剂 | kg | 0.09 | 11.15 |  | 1.02
27 | 自粘性橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.9 | 3.68 |  | 3.31
28 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 0.1 | 10.2 |  | 1.02
29 | 固定卡子3×80 | 套 | 3.12 | 2.99 |  | 9.33
30 | 固定卡子φ32 | 个 | 6.18 | 1.71 |  | 10.57
31 | 塑料相色带20×2000 | 卷 | 0.04 | 3.93 |  | 0.17
32 | 裸铜线25mm2 | m | 4.8 | 9.4 |  | 45.12
33 | 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | m | 3.13 | 1.44 |  | 4.51
34 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 17.92 | 0.61 |  | 10.93
35 | 难燃塑料管接头40 | 个 | 1.03 | 0.98 |  | 1.01
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
36 | 铜接线端子DT-6 | 个 | 2.03 | 1.37 |  | 2.78
37 | 铜接线端子DT-25 | 个 | 12.12 | 3.22 |  | 39.03
38 | 铜接线端子DT-35 | 个 | 6.12 | 3.66 |  | 22.4
39 | 穿刺线夹35mm2 | 个 | 6 | 3.74 |  | 22.44
40 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 6.69 | 4.38 |  | 29.3
41 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 11.65 | 0.85 |  | 9.91
42 | 钢垫板δ2.5~5 | kg | 4.8 | 3.72 |  | 17.86
| 小计 |  |  |  |  | 398.92
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 4.83 | 1 |  | 4.83
2 | 柴油 | kg | 21.32 | 7.31 |  | 155.87
3 | 电 | kW·h | 21.62 | 0.48 |  | 10.38
4 | 动力费 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
5 | 机上人工 | 工日 | 1.9 | 131 |  | 248.45
6 | 检修费 | 元 | 33.27 | 1 |  | 33.27
7 | 校验费 | 元 | 0.94 | 1 |  | 0.94
8 | 其他费用 | 元 | 11.94 | 1 |  | 11.94
9 | 汽油 | kg | 0.46 | 8.7 |  | 3.99
10 | 维护费 | 元 | 69.78 | 1 |  | 69.78
11 | 折旧费 | 元 | 76.78 | 1 |  | 76.78
12 | 高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V | 台班 | 0.13 | 36.74 |  | 4.84
13 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.01 | 532.57 |  | 5.01
14 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.75 | 780.3 |  | 585.23
15 | 载重汽车装载质量(t)4中 | 台班 | 0.01 | 451.57 |  | 4.24
16 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.36 | 45.3 |  | 16.25
17 | 手动液压压接钳DW-150P×14小 | 台班 | 0.06 | 11.07 |  | 0.66
| 小计 |  |  |  |  | 616.24
四 | 主材
1 | 电工硬质塑料绝缘套管PC40 | m | 5.3 | 4.79 |  | 25.39
2 | 电工硬质塑料绝缘套管PC32 | m | 92.11 | 3 |  | 276.34
3 | -40*4热镀锌扁钢 | m | 96.6 | 8.6 |  | 830.76
4 | 电缆ZC-YJV22-1KV-3*4综合 | m | 89.96 | 11.29 |  | 1015.66
5 | 电缆ZC-YJV22-1KV-5*6综合 | m | 5.05 | 24.35 |  | 122.97
6 | 矿物绝缘电缆终端头 | 套 | 6.12 | 16.55 |  | 101.29
7 | 足球场专用照明灯12米直杆立柱式（热镀锌防腐），材质‌：主流采用Q235国标钢材，壁厚4mm；灯具采用足球场专用照明灯LED光源 200W | 根 | 2 | 3000 |  | 6000
8 | 配电箱1AL | 台 | 1 | 800 |  | 800
| 小计 |  |  |  |  | 9172.41
| 合计 |  |  |  |  | 12381.95
第 2 页 共 2 页