招标编号：JZHYBX2025070101

项目名称：华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程

竞争性比选文件

招标人：重庆华宇物业服务集团有限公司

招标代理机构：重庆靖正恒悦项目管理有限公司

二〇二五年七月

目   录

第一章  比选公告	3

第二章  投标人须知前附表	6

第三章  投标人须知总则	14

1、说明	14

2、比选文件构成	14

3、投标文件的编制	15

4、投标文件的递交	17

5、开标与评标	17

6、评标	18

7、授予合同	18

8.  纪律和监督	19

9、需要补充的其他内容	19

第四章  投标文件格式	20

一、投标函部分	23

二、商务部分	27

三、资格审查资料	30

第五章 合同格式	31

第六章  评标办法	35

评标办法前附表	35

1.评标方法	38

2.评审标准	38

3.评标程序	38

第七章  技术部分要求	42

第一章  比选公告

华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程

比选公告

1.比选条件

本项目华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程，招标人为重庆华宇物业服务集团有限公司，资金来源：物业专项维修资金。项目已具备比选条件，现对该项目电梯换新进行竞争性比选，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。

2.工程概况与招标范围

2.1 工程名称：华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程

2.2 工程地点：华宇老街印象小区6栋。

2.3 工程规模：华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程，并通过国家相关部门检查和验收。

2.4 计划工期、交货期及交货地点：

2.4.1计划工期：自合同签订之日起三个月内完成换新工程。

2.4.2交货地点：招标人指定的施工工地现场。

2.5 招标范围：本比选文件、补遗及答疑所示的全部内容,具体包括不限于：

所有部件全部换新：首层厅门全套更换不锈钢、门框套包边，机房全部翻新（含机房门、地坪漆），机房增设大3P格力变频空调，轿厢增设1.5p时控无水空调，轿厢为不锈钢，轿厢内增设扶手，轿厢有监控摄像头和电动车报警装置、无线五方通话。电梯地板为大理石石材；灯光明亮；楼层按键字母醒目。本次电梯安装实施过程中，对其余电梯进行施工保护。电梯具备运行参数采集、信息网络传输实时通话等智慧功能，功能应满足相关标准要求。

2.6 本工程不允许分包。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：具备中华人民共和国特种设备生产许可证[许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）]或中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证（电梯，施工类别：维修），若代理商或经销商参与投标的，还须提供投标电梯品牌制造商针对本项目的唯一授权书。特别提醒：同一品牌电梯只能一家投标人参与投标。

3.1.2 本次招标要求投标人具备的业绩条件：2022年1月1日起至投标截止日止，至少承接过一个电梯更新或更换项目。

3.1.3 电梯品牌及型号要求

本次招标电梯品牌及型号要求须达到以下推荐知名品牌同等及以上质量，如下：上海三菱梯型LEHY-Ⅲ系列、通力梯型小机房N系列、日立电梯（中国）梯型HGP系列、奥的斯梯型Gen3系列、迅达（中国）5400或5500、蒂升（中国）Mate200。

注：（供应商自行承诺所投电梯品牌且提供此电梯后续维修零部件更换清单报价，供应商须邀请厂家协助到开标现场，由厂家或厂家授权单位负责承诺所投电梯品牌提供免费维保期，及免费维保期结束后的维保费单报价（免费维保期满后到整机质保或单个零配件质保期之间的维保单价）。格式自拟，并加盖厂家或厂家授权单位公章。此承诺函将作为合同附件）。格式自拟，并加盖供应商公章。

3.1.4 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力，详见比选文件第二章投标人须知前附表第1.2.2项内容。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4.比选文件有关说明

4.1投标人应通过行采家（https://www.gec123.com/）登记加入“行采家供应商库”。

4.2凡有意参加比选的投标人，请在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载本项目竞争性比选文件以及答疑、补遗等比选前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容，由此产生的一切后果均由投标人自行负责。

4.3比选文件发售期：2025年7月 7日至2025年7月13日17:00（北京时间，后同）。

4.4比选文件售价：1000元/份（售后不退）

4.5报名：在比选文件发售期内，投标人将比选文件购买费用汇至以下账户（汇款时备注：投标单位简称+华宇老街印象小区6栋2台电梯文件费），同时将填写完善的《报名登记表》（格式详见本章比选公告附件）加盖投标人公章扫描后发送至394292049@qq.com（电子邮箱）或到招标代理机构处现场缴纳文件费并递交《报名登记表》报名，在比选文件发售期内报名的投标人，其投标文件才能被接收。

户  名：重庆靖正恒悦项目管理有限公司

开户行：浙商银行重庆沙坪坝支行

账  号：6530000810120100049709

4.6本项目采用线上+线下相结合的投标方式，请各投标人按如下要求进行投标：

（1）线上报价及上传投标文件（即响应文件）电子文档

线上报价时间：2025年7月18日16时00分至2025年7月19日10时00分。

线上报价要求：按本项目规定的线上报价时间内在行采家（https://www.gec123.com/）上进行线上报价，并在规定的时间内上传投标文件（即响应文件）电子文档。未在规定时间内报价和上传投标文件（即响应文件）电子文档的投标人不具备比选资格。行采家上传的投标文件（即响应文件）电子文档应为签字盖章齐全的纸质投标文件正本的扫描件（PDF格式），若与纸质投标文件正本不一致的，以纸质投标文件正本为准。

线下递交投标文件

线下投标文件递交开始时间：2025年7月19日09时30分

线下投标文件递交截止和开标时间：2025年7月19日10时00分。

线下投标和开标地点：华宇老街印象小区石新路社区会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 投标人须满足以下要件，其投标文件（即响应文件）才被接受：

- ①按时在行采家（https://www.gec123.com/）进行线上报价并上传签字盖章齐全的pdf格式的投标文件（即响应文件）电子文档。

- ②按时递交纸质投标文件。

- ③按时报名签到并按时缴纳投标保证金。

- 投标相关时间及地点：

5.1质疑截止时间：2025年7月14日18时00分之前，若对本项目招标文件有异议或质疑的，投标人应将注明工程名称的质疑问题提交至招标代理机构电子邮箱：394292049@qq.com，质疑截止时间过后不再受理。

5.2答疑或澄清时间：2025年7月17日18时00分之前，招标代理机构将在行采家网站发布和华宇老街印象小区公示栏上张贴（如有）。投标人应随时关注本项目发布的文件，无论是否下载或查看，均视为投标人已经知晓。

- 发布公告的媒介:本次比选公告同时在“行采家”平台（https://www.gec123.com）发布及小区张贴。

- 7、现场踏勘

招标人不组织集中踏勘，投标人可自行到项目踏勘，了解项目位置、施工情况、材料运输等地点及其它足以影响项目价格的情况。无论投标人是否踏勘现场，均视为已了解现场全部情况，结算时对上述因素产生的价格变化不予调整。

现场踏勘联系人：童老师  联系电话：18623574448

8.联系方式

招标人：重庆华宇物业服务集团有限公司

地  址：华宇老街印象小区6栋

联系人：童老师

电  话：023-68882148

招标代理机构：重庆靖正恒悦项目管理有限公司

地  址：重庆市江北区爱丁新甸双鱼A座1406

联系人：周老师

电  话：023-67786983

附件：

《报名登记表》

| 项目名称 | 华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | （投标人加盖公章） |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式（手机号码） |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 投标电梯品牌 |  |  |  |
| 报名及获取比选文件日期： 年 月 日 |  |  |  |

第二章  投标人须知前附表

本表是对投标人须知及技术要求的具体补充和修改，如有矛盾之处，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 招标人、招标代理机构 | 招标人：重庆华宇物业服务集团有限公司 地 址：华宇老街印象小区6栋 联系人：童老师 电 话：023-68882148 招标代理机构：重庆靖正恒悦项目管理有限公司 地 址：重庆市江北区爱丁新甸双鱼A座1406 联系人：周老师 电 话：023-67786983 |
| 1.2.2 | 合格投标人的资格要求 | 本项目比选实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1. 营业执照、资质条件 （1）具备有效的营业执照。 注：提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章。 （2）投标人具备的资质条件：中华人民共和国特种设备生产许可证[许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）]或中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证（电梯，施工类别：维修），若代理商或经销商参与投标的，还须提供投标电梯品牌制造商针对本项目的唯一授权书。特别提醒：同一品牌电梯只能一家投标人参与投标。 注：提供有效的相应证明资料的复印件并加盖投标人公章。 2.业绩要求 投标人自2022年1月1日起至投标截止日止，至少承接过一个电梯更新或更换项目。 注： ①已完项目以合同中载明的服务期结束时间为准，在执行的项目以合同签订时间为准。 ②以上各项内容投标人均须提供电梯换新合同关键页复印件并加盖投标人公章（合同关键页复印件包含但不限于合同首页、尾页、签章页、主要商务条款页，应能清晰看出合同主体、签订时间、名称、品牌、数量、金额等关键信息，关键页应无遮挡，否则不予计算）。 3、未被列入黑名单：投标人在2022年1月至今的期间内被重庆市场监督管理局或原重庆市质量技术监督局列入过黑名单的（含列入黑名单后更名的企业）不接受其投标。 注：由投标人自行承诺加盖投标人公章，格式自拟。 4、信誉要求 投标人未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。由投标人自行承诺是否受到暂停投标资格的行政处罚，自行声明有无行贿犯罪记录，若受到暂停投标资格行政处罚的，还需提供暂停投标资格行政处罚期限已满的证明材料。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。 按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知 》（法〔2016〕285号）要求，由投标人自行承诺投标截止时间前未被列为失信被执行人。 投标截止日前两年内，投标人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，在其相关文件规定的期限内不得参与投标。 投标截止日近三年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在电梯改造过程中未发生过重大安全责任事故。 注：由投标人自行承诺，格式自拟，并加盖投标人公章。 5、电梯品牌及型号要求 本次招标电梯品牌及型号要求须达到以下推荐知名品牌同等及以上质量，如下：上海三菱梯型LEHY-Ⅲ系列、通力梯型小机房N系列、日立电梯（中国）梯型HGP系列、奥的斯梯型Gen3系列、迅达（中国）5400或5500、蒂升（中国）Mate200。 注：由投标人行承诺拟提供的电梯品牌、型号且提供此电梯后续维修零部件更换清单报价，格式自拟，并加盖投标人公章。此承诺函将作为合同附件。 - 拟派项目负责人资格要求 拟派的项目负责人必须已在投标人本单位注册并应具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格或持T级及以上有效的操作证书。 注：提供项目负责人相应的证书、身份证、养老保险缴纳证明复印件加盖投标人公章。 特别提醒： 以上条款如不满足，其投标将被否决。招标人无论任何时候均有权核实上述材料的真实性。若发现投标人提供虚假证明材料，评标委员会或招标人核定后可取消其投标资格或中标资格，并没收其投标保证金。 以上所有复印件的原件及第六章评标办法中复印件的原件（投标资料的承诺等已经是原件的，则无需额外提供），投标人须按评标委员会要求的时间内提供，评标委员会可能做出不利于投标人的判断，由此造成的后果由投标人自行承担。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章比选公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章比选公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 1、全新，未用过，除不低于国家及行业颁发的现行有关技术标准和规范要求外，还应满足招标人的技术要求。 2、电梯安装完毕后，通过重庆市特种设备检验研究院验收并取得《特种设备使用标志》。 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在第一章比选公告规定的时间前提交异议或质疑至招标代理机构电子邮箱：394292049@qq.com。应注明项目名称。 |
| 2.2.2 | 招标人书面澄清的时间 | 第一章比选公告规定的时间前由招标代理机构在行采家网站发布和华宇老街印象小区6栋公示栏上张贴（如有）。澄清的内容对所有投标人均有约束力。投标人在规定时限内随时关注本项目相关信息。不论下载或查看与否，均视为已知晓。 |
| 3.2 | 投标文件 构成 | 投标人的书面澄清、说明及补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.3 | 投标文件 编写 | 1、投标人应根据第四章投标文件格式要求，编制投标文件。 2、整套投标文件应有完整易于查找的目录。 |
| 3.4 | 投标报价 | 1、本项目为交钥匙工程，投标人的投标报价应包含政府相关部门的检测检验费、设备费、配合安装费、质保、免保、土建整改、运输费、税金、安全措施费、保险费、风险包干费、人工费用、利润及各种配件，直至取得《特种设备使用标志》并交付给招标人等所有涉及电梯设备的相关的工作并承担相应责任。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。 2、本项目不设置投标总报价最高限价，由投标人结合单位自身及根据所投品牌及质保期长短自主报价。 3、投标人应根据本附表8.1条缴纳招标代理费，计入投标报价中，此部分费用不单独列项报价。 4、投标人提交的投标价格已经全面、充分地体现和覆盖了招标项目约定的全部合同工作内容而必须发生的任何费用，招标人视为投标人已充分理解比选文件要求，投标人若在投标报价时有漏报、缺项的情况，视为报价已包含项目实施的所有费用。 5、投标人应根据“投标文件格式”中招标人提供的报价表格式填写相应表格。 6、本次招标不接受有选择性报价，投标人投标报价即为一次性报价。中标后除因供货范围或数量或与华宇老街印象小区6栋小区业主同意等情况作出调整外，其它情况报价一律不作任何调整。 7、投标函的投标总报价必须与所附《投标一览表》投标总价金额一致。 8、投标人需自行到工地踏勘以充分了解工地位置、工程情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 9、本工程采用一般计税法计税，每次支付工程款前，乙方均须向专项维修资金专户开具与当期计量金额相等的增值税专用发票。 10、原电梯折旧处理。投标人需自行到工地踏勘以充分了解原电梯情况，并在《投标一览表》中报价。中标人负责旧电梯的拆除及处置，旧电梯在拆除前，由施工单位会同招标单位在旧电梯拆除前办理注销手续，投标人在报价时应充分考虑该部分费用及电梯前室恢复。 |
| 3.6 | 投标保证金 | 1.投标保证金的金额： 15000 元人民币（大写： 壹万伍仟元整 ），由投标人从其单位账户将保证金汇至以下账户（汇款时备注：投标单位简称+华宇老街印象小区6栋保证金），保证金的到账截止时间为纸质投标文件递交截止时间。 2.保证金递交账户 开户银行:浙商银行重庆沙坪坝支行 账户名称:重庆靖正恒悦项目管理有限公司 账号:6530000810120100049709 3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。 4.各投标人在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金账户，来款账户必须为供应商单位账户。 5.保证金退还方式 （1）未中标单位的保证金，在中标通知书发放后，由招标人在五个工作日内按来款渠道直接无息退还。 （2）中标单位的保证金转为履约保证金，不足部分签订合同前3日补足，在电梯更换完毕并正常运行取证后7日内无息退还。 保证金退还联系人：周老师 联系电话： 023-67786983 |
| 3.7 | 投标有效期 | 自投标截止日期起90个日历天。 |
| 3.8 | 投标文件数量及签署 | 投标文件所有的文件都应以中文或中英文对照形式提交。 提交数量为纸质文件两份（正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件。当正本与副本不一致时以正本为准），线上报价时同时应在行采家网站上传一份签字盖章齐全的纸质投标文件正本的扫描件（PDF格式）的投标文件（即响应文件）电子文档。 注：纸质投标文件装订成一册，并装订牢固。 |
| 4.1.1 | 投标文件的装订 | 所有投标文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投标书装订牢固，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 4.1.2 | 投标文件的密封 | 应将所有纸质版投标文件全部封装于一个密封袋中，密封袋封口处应粘贴牢固，并加盖投标单位骑缝章。 |
| 4.1.3 | 投标文件的标记 | 投标人在密封袋上应注明以下内容： 招标项目名称：华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程 招标人：重庆华宇物业服务集团有限公司 投标人名称： （加盖单位公章） “在 年 月 日 时 分前不得启封”的字样。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交时间和地点 | 见比选公告。 |
| 5.1 | 开标 | 见投标人须知总则 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.宣布开标纪律； 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场，核验投标人法定代表人或其委托代理人的身份； 4.密封情况检查：投标人代表检查投标文件是否按规定密封，如发现投标文件没按规定密封，则其投标文件按无效投标文件处理，其投标文件不再参与评审，招标人退还投标文件。 5.开启投标文件顺序：随机开启； 6.按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标文件袋，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容并记录在案； 7.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 8. 开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会 | 由招标人依法组建 |
| 7.2 | 中标人的 确定及变更 | （1）中标人的确认 报价结束后，投标人进行不超过15分钟（含业主提问时间）现场述标，由现场业主对竞选人进行现场投票，投票结束后，由采购代理机构唱票，2名业主代表监票;采购人(街道、社区)验票;以实际得票数多少排名，得票数最高的为第一中标候选人，得分次之的为第二中标候选人，以此类推。若第一中标候选人出现得票数相同时，业主可按实际情况进行多轮投票，直至选出第一中标候选人为止。公示7天，华宇老街印象小区6栋业主无异议，发中标通知书。 （2）中标人的变更 若中标人无正当理由拒绝与招标人签订合同履约的，其投标保证金不予退还，由投标人最终得分排名次之的中标候选人作为中标人，以此类推，招标人也可以重新开展招标活动。 |
| 7.5 | 履约担保 | 本项目履约保证金为人民币：合同价的5%，中标人的投标保证金转为履约保证金，不足部分签订合同前3日补足，在电梯更换完毕并正常运行取证后7日内无息退还。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费人民币1500元，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。 |
| 9.2 | 电梯改造及服务相关要求 | A、投标电梯的乘客电梯产品：电梯速度≧2.5m/s，电梯载重≧1050kg，轿厢净高≧2.7m以上，轿厢材质不锈钢1.5mm厚（轿厢围壁采用不锈钢）。 B、投标人应提供所代表品牌符合国家及招标人提出的有关质量标准，所有产品需经权威机构认证，并提供认证说明。 C、所有部件全部换新：首层厅门全套更换不锈钢、门框套包边，机房全部翻新（含机房门、地坪漆），机房增设大3P格力变频空调，轿厢增设1.5p时控无水空调，轿厢为不锈钢，轿厢内增设扶手，轿厢有监控摄像头和电动车报警装置、无线五方通话。电梯地板为大理石石材；灯光明亮；楼层按键字母醒目。本次电梯安装实施过程中，对其余电梯进行施工保护。电梯具备运行参数采集、信息网络传输实时通话等智慧功能，功能应满足相关标准要求。 D、更换下来的旧梯残值（每台不低于1万元）由中标人按要求自主填报并进行电梯废旧回收，在合同总价中冲抵，如业主愿自行处理则旧梯拆除及处理由业主自理。 E、交工验收必须同时做到:自检合格、重庆市特种设备检测研究院质检合格后移交招标人。 - F、中标人应与招标方签订质保合同，电梯整改后所有设施设备、整机包括（曳引系统、导向系统、轿厢门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统、安全保护系统）免费质保期≥10年（自验收合格之日起计算），整机免费维保期≥5年。投标人及所投电梯品牌制造商必须共同承诺，由所投电梯品牌制造商提供原厂质保免保服务，并加盖投标人及所投电梯制造商公章，注：若投标人为电梯制造商的，单独自行承诺即可。后期维保速度要快，尽量当天处理完成，包含空调维保。 G、在质保期内，因产品质量造成的问题，中标方免费提供配件并现场维修，且所提供的 任何零配件必须是其原设备厂家生产或经其认可的，并提供相关证明文件:产品存在质量问题，采购方或电梯管理方有权要求中标方换货。 F、由电梯厂家提供不低于10万/台的保函作为第七章第（一）条内容的执行。 |
| 9.3 | 付款方式 | 付款方式：电梯安装完毕并且通过重庆市特检院监督检验合格， 电梯取得《特种设备运行许可证》，完善相关申报资料，由甲方向重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心申请预付款及结算款，最终以造价机构出具的工程造价审核报告中确定的工程造价作为本次维修项目工程款付款依据，质保金为评审价的3％。 1、 本工程合同签订后，乙方按合同约定品牌型号订货，电梯安装完毕取得合格证后，乙方提供符合专项维修资金申报要求的相关工程资料，甲方按专项维修资金申报流程要求，向重庆市九龙坡区物业专项维修资金管理中心申请预付款及结算款，乙方按要求提供票据。 2、 工程款项以《工程结算审核报告》中的评审价格为支付依据。 在乙方按本合同约定完成电梯换新安装，工程质量按照现行国家对电梯换新安装验收规范要求，取得重庆市特种设备检测研究院验收监督检验报告，经第三方造价机构进行评审并出具《工程结算审核报告》后，按申报流程完善相关手续及申报资料后，甲方向专项维修资金专户申请支付工程款，乙方按要求提供票据。在取得检验机构监督检验合格报告后，乙方开始提供电梯免费保养服务。 电梯安装改造完成验收合格，乙方向甲方移交设备及相关资料。 3、预留评审价3%的工程质保金，该质保金在质保期满后无任何工程质量问题无息退还。 |

第三章  投标人须知总则

## 1、说明

1.1 资金来源

1.1.1 专项维修资金。

1.2 招标人、招标代理机构、合格投标人

1.2.1 招标人和招标代理机构名称、地址、电话见投标人须知前附表。

1.2.2 合格投标人的资格要求

见投标人须知前附表。

1.3 合格的货物

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期、交货期及交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.5 投标费用

1.5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，投标人须知所述的招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

## 2、比选文件构成

2.1 比选文件的编制依据与构成

2.1.1本比选文件依据《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国招标投标法实施条例》进行编制。

2.1.2 要求提供的货物、招标过程和合同条件在比选文件中均有说明。比选文件以简体中文编写。

比选文件包括内容如下：

第一章  比选公告

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  投标文件格式

第五章  合同格式及合同专用条款

第六章  评标办法

第七章  技术部分要求

2.1.3 投标人应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者投标没有对比选文件在各方面都做出实质性响应，招标人有权否决该投标文件，投标人将独立承担表述被拒的风险。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1投标人对比选文件如有疑问，或认为比选文件存在歧视性条款或不合理要求，应在投标人须知前附表中规定的时间内一次性全部提出。

2.2.2投标截止日前，招标人或招标代理机构可以对比选文件进行必要的澄清，澄清应以书面形式作出并通知所有购买比选文件的投标人，并构成比选文件的组成部分。任何要求对比选文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构对在投标人须知前附表中规定的时间前收到的对比选文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买比选文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

2.2.3招标人认为比选文件澄清内容有可能影响投标文件编制的，应至少在投标截止日3日前发出修改通知，不足3日的，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4 澄清或修改形成的补充文件属于比选文件的组成部分，先后发出的补充文件内容不一致的，以最后发出为准。

2.3 比选文件的修改

2.3.1 投标截止日前，招标人可以对比选文件进行必要的修改，修改应以书面形式作出并通知所有购买比选文件的投标人，并构成比选文件的组成部分。

2.3.2 投标人在收到招标人修改通知后，应在比选文件规定的时间内以书面形式向招标人或招标代理机构进行确认。

2.3.3 招标人认为比选文件修改内容有可能影响投标文件编制的，应至少在投标截止日3日前发出修改通知，不足3日的，招标人可相应顺延提交投标文件的截止时间。

## 3、投标文件的编制

3.1 投标的语言

3.1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有简体中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

3.2 投标文件构成

3.2.1 投标人递交的投标文件应包括纸质版和电子版两部分。

3.2.2 投标文件应包括但不限于以下内容：

1.投标函

2.技术商务部分

3.资格审查部分

3.3 投标文件的编写

3.3.1 投标人应该按照第四章投标文件格式完整地填写投标函、投标一览表及比选文件中规定的其他内容。

3.3.2 投标人应参照第六章评标依据中的技术商务评分表，在投标文件中编制一份与打分项相对应的页码索引表。

3.3.3 整套投标文件应有完整易于查找的目录。

3.3.4 纸质版投标文件的编制应该按照第四章“投标文件格式”完整地填写、签署投标函、投标一览表以及比选文件中规定的其他内容。

3.4 投标报价

3.4.1 投标人应在《投标一览表》表上标明表上所列投标内容的报价。

投标总价中不得包含比选文件要求以外的内容，不得改变比选文件所要求的内容，否则其投标将被否决。

3.5 投标货币

3.5.1 本次招标投标货币币种为人民币。

3.6 投标保证金

3.6.1 投标人应以投标货币提交一笔“投标人须知前附表”规定金额的投标保证金作为其投标的一部分。

3.6.2 当发生本章第3.6.5款规定的任一情形时，投标保证金将被没收。

3.6.3 投标保证金币种应与投标币种一致。

3.6.4 任何未按本章规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以否决。

3.6.5 发生以下情况投标保证金均不予退还：

（1）如果投标人在本章第3.7款规定的投标有效期内撤销投标；

（2）如果中标人在中标通知发出之日起30日内未按本章规定签订合同；

（3）投标人以低于成本报价，恶意竞争；

（4）投标人以他人名义投标（使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标）；

（5）投标人相互串通投标，存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九和第四十条所列情形之一；

（6）投标人有弄虚作假行为，存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条所列情形之一；

（7）投标人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

3.7 投标有效期

3.7.1所投的标应从投标截止日起，在“投标人须知前附表”中规定的以日历日计算投标有效期内有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以否决。

3.7.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人或招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人或招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章第3.6.6有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

3.8 投标文件的数量及签署

3.8.1 投标人应准备纸质投标文件以及全套投标文件的电子版（数量详见投标人须知前附表），纸质版投标文件应与电子版投标文件内容保持一致。每套纸质投标文件的封面上须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本不一致时，以正本为准。

3.8.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，并加盖投标人公章。授权代表人签署投标文件的，应将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

3.8.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

## 4、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的装订见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.3  投标文件的标记见投标人须知前附表。

4.2 投标截止期

4.2.1 投标人应在不迟于投标人须知或补充文件中规定的截止日期和时间将投标文件递交至投标人须知前附表指定地点，递交地点应是投标人须知前附表或补充文件中指明的地址。

4.2.2 招标人或招标代理机构可以按本章第2.2.3款和第2.3.3款规定，通过修改比选文件自行决定酌情推迟投标截止期。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

4.3 迟交的投标文件

招标人将拒收在比选文件规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人或招标代理机构。

4.4.2 投标人的修改或撤回通知应按本章第4.1款规定密封、标记和递交。

4.4.3 在投标截止期之后；投标人不得对其投标做任何修改。

4.4.4 从投标截止期后至投标人在投标书中确定的投标有效期期满的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本章第3.6.5款的规定不予退还。

## 5、开标与评标

5.1 开标

5.1.1 招标人或招标代理机构在投标人须知中规定的日期、时间和地点组织公开开标。招标人或招标代理机构开标时应邀请所有投标人代表参加。

5.1.2 开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、价格变更声明、是否提交了投标保证金，以及招标人或招标代理机构认为合适的其他内容。除了按照本章第4.3款的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何已购买比选文件的投标人的投标。

5.1.3招标代理机构应做开标记录。

5.1.4参加开标会的投标人代表请携带身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书等有效证件。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：见第二章投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并记录在案。

## 6、评标

6.1 评标委员会

评标委员会由招标人依照有关法律法规组建。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标方法

## 小区业主投票选举，按照现场投票数由高到低对投标人进行排序，得票最高的即为中标人。

## 7、授予合同

7.1 合同授予前的审查

7.1.1在授予合同前，如果遇中标人被确定为无能力履行合同，其投标将被否决。

7.2 中标人的确定及变更

详见投标人须知前附表的规定。

7.3 中标通知书

7.3.1招标人或招标人授权的招标代理机构应在投标有效期结束前以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2 中标通知书将作为招标人采购中标人所提供的产品及服务的协议的一部分。

7.3.3 若中标人未能满足本章第7.4款要求，招标人有充分的理由取消该中标决定，其投标保证金不予退还。在此情况下，招标人可按本章第7.2条款进行中标人变更。

7.4 签订合同

中标人在收到中标通知后，不得就比选文件和投标文件中的实质性条款进行更改，华宇老街印象小区6栋业主同意意见后3天内办理与中标人合同签订事宜，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 履约保证金

见投标人须知前附表。

## 8.  纪律和监督

8.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

8.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向招标人投诉。

## 9、需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第四章  投标文件格式

（正本或副本）

投 标 文 件

招标编号：JZHYBX2025070101

项目名称：华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程

投标人名称： 			  	                     （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：  	             （签字或盖章）

地    址：

联系电话：

传    真：

年  月  日

目   录

一、投标函部分

1、投标函

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、投标一览表

二、技术商务部分

1、质保期及维保承诺函

2、所投各产品的技术参数（或技术指标）

3、其他资料

三、资格审查部分

注：投标人可根据需要增加目录，且应标注页码，利于查找资料。

## 一、投标函部分

1、投标函

致：                         （招标人）

我方已仔细研究了 华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程 比选文件的全部内容，签字代表    （姓名）经正式授权并代表   （投标人名称） 提交投标文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查了比选文件的全部内容。从本项目投标文件递交截止之时起，我方将不再对比选文件提出任何异议。

2.我方参与 华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程的投标，投标电梯品牌为    ，投标总价（含税报价）为人民币大写：           （小写：           元），税率为      。

3.若我方中标，我方将严格按照比选文件的规定履行合同责任和义务。

4.我方承诺：从新电梯取得重庆市特种设备检测研究院监督检验合格之日起进行电梯维保，质保期从取得《物业小区维修工程竣工验收表》街道盖章之日起算，并按比选文件规定的工期及质保期承诺函承诺履行义务。

5.计划工期：自合同签订之日起三个月内完成换新工程.交货地点：比选人指定的施工工地现场。

6.本投标有效期为自投标截止日起90个日历天。我方同意在投标有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺，在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力。

7.如果我方所提供产品不符合相关要求或因我方原因导致不及时供货，将按本项目比选文件和合同规定承担违约责任。

8.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实和准确，且不存在法律法规限制的任何情形。

9.我方承诺按照比选文件规定，在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。若我方违反此规定的，招标人可直接从我方缴纳的投标保证金中据实向招标代理单位支付本工程的招标代理费。

10.                                      （其他补充说明）。

投 标 人：               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

纳税人属性：

纳税人识别号：

开户银行名称：

账号：

投标人电话：	   　　　   　传真：

日    期：          年      月      日

2、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证（第二代）复印件处

投标人：              	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。另外须准备一份原件开标现场核验。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托  	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权委托书授权期限自出具之日起计算，未书面撤销前，委托代理人在授权范围内所处理的一切事务均视为委托人的合法意思表示，均为有效行为。在此期间，该授权代表在此过程中所签署的一切文件、资料和处理与之有关的一切事务，为本人真实意思表示，本人均予以承认，由此产生的一切法律责任，均由委托人承担。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 月 日 贴法定代表人身份证（第二代）复印件处

贴委托代理人身份证（第二代）复印件处

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交，另外须准备一份原件开标现场核验。

3、投标一览表

| 序号 | 投标内容 | 单位 | 数量 | 含税报价（元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯整机 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 电梯运输 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 电梯拆除、安装、调试 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 土建工程 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 旧梯残值抵扣 | 项 |  |  |  |  |
| 投标总价（元），投标总价=电梯整机部分含税报价+电梯运输部分含税报价+电梯拆除、安装、调试部分含税报价+土建工程部分含税报价-旧梯残值抵扣部分含税报价 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                 （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

日      期:        年      月      日

## 二、商务部分

1、质保期及维保承诺函

致：                         （招标人）

我方已仔细研究了华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程比选文件的全部内容，在此，我方作出如下承诺：

若我方有幸中标，应与招标方签订质保合同，电梯整改后所有设施设备、整机包括（曳引系统、导向系统、轿厢门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统、安全保护系统）免费质保期    年（自验收合格之日起计算）。六大核心部件(包含主机、控制系统含变频器、门机、限速器、安全钳、缓冲器)质保期      年，曳引媒介为       （此处应填写钢丝绳或钢带），免费维保期     年。

其他优惠条件（如有）：               。

在质保期内，因产品质量造成的问题，中标方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产或经其认可的，并提供相关证明文件，产品存在质量问题，采购方或电梯管理方有权要求中标方换货。

我单位及所投电梯品牌制造商(如有)郑重承诺，本项目质保、免保均由电梯品牌制造商服务。

投标人名称：               （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

所投电梯品牌制造商名称:(加盖单位公章)

日      期:        年      月      日

2、所投各产品的技术参数（或技术指标）

3、其他资料

由投标人根据第六章评标办法技术商务部分中的相关评审因素结合自身产品情况提供。

## 三、资格审查资料

投标人根据第二章1.2.2条提供相应资料。

第五章 合同格式

华宇    小区      整改合同

甲方：

乙方：

根据国家相关法律法规，遵循平等自愿、诚信互利的原则，就甲方服务管理的  小区  事宜，经双方友好协商一致，达成本合同条款，共同遵照执行。

一、合作详况：

1、名称：

2、地点：

3、范围及内容：  。

4、工期要求: 共计  天，  年 月   日起至  年  月   日止。施工过程中因遇不可抗力因素，乙方向甲方提出书面申请，经甲方书面认可后，工期方能顺延。

二、合同价款及付款方式:

1、合同预计总额（含税）：￥   元（人民币大写：   ），其中不含税总价款为￥  元，增值税额为￥   元，增值税税率（或征收率）为  % 。施工项目单价详见附件《施工明细表》，合同结算总额按甲方验收合格书面确认的实际收方总量及本合同约定的综合包干单价结算。

2、本合同约定单价均为综合包干单价，包括人工费、材料费、机具费、安全文明等措施费、税费、利润、质保期间各项费用、国家及地方现行法律法规要求购买保险的费用等乙方为完成本合同所需的所有费用，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

如国家调整现行税率的，甲乙双方同意按照如下约定执行：如调整后的税率低于本合同约定税率的，本合同约定的不含税价款（不含税单价/不含税总价）不变，合同约定税率及含税价款（含税单价/含税总价）相应下调，甲方无需向乙方支付调减税款，乙方按调整后的税率向甲方开具发票，并办理结算；如调整后的税率高于本合同约定税率的，本合同约定的含税价款（含税单价/含税总价）不变，甲方无需向乙方支付其他费用。

3、结算方式：以现场实际收方的工程量为准，根据有效签证资料、设计变更资料、施工方案和本合同约定的包干单价计算。

4、付款方式：合同签订后7个工作日内，乙方协助甲方办理小区大修基金支付流程，由小区大修基金向乙方支付工程总价的30%作为预付款后乙方正式进场，即人民币   元（大写人民币：  ），乙方进场后开始计算工期。工程竣工验收合格后，乙方协助甲方在  个工作日内办理小区大修基金剩余款项支付流程，剩余款项金额为人民币   元（大写人民币：  ）。乙方在收到预付款项后5个工作日将质保金3%支付至甲方公司账上。

5、质保金为合同结算总额的3 %，质保期满，无任何质量问题，乙方向甲方提出书面申请并完善相关手续后，甲方在次月最后一日内将质保金退还给乙方（无息）；如有遗留问题待处理，则退款时间顺延至问题解决完毕（无息）；如乙方有违约行为或给甲方造成了损失，则甲方在扣出乙方应承担的违约金、损失赔偿款或其他相关费用后，在次月最后一日内将余额退还给乙方（无息），不足部分甲方向乙方追偿。

6、付款方式：支付方式：  A  
A.  小区大修基金转账；
B.支票；
C. 商业承兑汇票（6个月）；
D. 商业承兑汇票（12个月）；
E.保理。

甲方以商业承兑汇票方式支付的，无论乙方是否通过其自身的网银系统进行收取，甲方向乙方开具的商业承兑汇票均自甲方开具之日视为完成付款。

7、按本条约定，若付款时间为当年6月、12月的，则该月应付款项的付款时间顺延至7月及次年1月的最后一日内支付。

8、乙方承诺根据甲方要求提交税务机关认可的真实、合法、有效的增值税普通发票或增值税专用发票，并在增值税专用发票开具后的5日内送达甲方，且确保发票税率符合税法规定，如乙方未按甲方要求提供相应发票或提供的发票税率与税法规定不一致，或乙方出具的增值税发票未通过防伪税控系统，甲方有权拒绝付款，并不承担任何违约责任，由此给甲方造成的损失由乙方负责承担。
     9、履约保证金（乙方向甲方缴纳的费用）

（1）合作期满，乙方无任何违约行为，乙方向甲方提出书面申请并完善相关手续后，甲方在次月的最后一日内将履约保证金无息退还给乙方；

（2）如有遗留问题待处理，则退款时间顺延至问题解决完毕；如乙方有违约行为或给甲方造成了损失，履约保证金冲抵乙方应向甲方承担的违约金、损失赔偿款或其他相关费用后，在次月最后一日内将余额无息退还给乙方，不足部分甲方有权向乙方追偿。

三、质量要求：

1、设备、材料：本工程所采用的一切材料、设备应符合本合同附件中产品的生产厂家、品牌、规格、型号、数量等要求，提供所需的产品质量合格证书或检测报告。

2、本工程范围内所用的主要设备、材料均由乙方按合同约定的品牌、规格、型号、单价等自行采购〔所有费用已包含在本合同约定价款内〕。

3、乙方供应的材料、设备应符合国家或行业现行相关质量标准及甲方的相关质量、技术要求，并确保为全新且从未使用过的，同时提供材料、设备的出厂合格证、质检报告等相关技术、质量、质保书面资料。

4、工程质量：乙方的工程质量应符合国家、国家及重庆及行业现行相关质量标准、验收规范，各标准如有冲突的，以最高标准为准。

四、验收要求：

1、乙方完成本合同约定内容后，书面通知甲方和小区业委会（如有），甲方、业主代表和乙方三方共同按照国家、地方现行相关标准和本合同约定进行验收。

2、验收合格，甲方参加验收的人员签字确认。验收不合格，乙方须在甲方指定时间内全面完成整改，重新书面通知甲方验收，要求同上。

五、质保责任：

质保金为合同结算总额的3 %，即￥   万元（人民币大写：  ）质保期   年，质保期自乙方完成本合同约定内容后，书面通知甲方和小区业委会，甲方、小区业委会成员代表和乙方三方共同按照国家、地方现行相关标准和本合同约定进行验收合格、签字确认之日起计算。

质保期内如果出现质量问题，乙方在接到甲方或甲方在该小区设立的小区客户服务 中通知（该通知的方式包括但不限于书面、电话、短信息、电子邮件、传真）后，乙方必须在四小时内到达现场，并在二十四小时内免费维修完毕（下雨、刮风等特殊气候经甲方书面确认后维修时间顺延）。

六、双方权责

(一)甲方权责：

1、向乙方提供施工场地所需的水源、电源接口，乙方自行接入，整改工程实施期间所需的水电费由甲方承担；

2、代表小区业主和业委会审定乙方提供的整改实施方案，组织小区业委会成员或小区业委会书面委托的业主代表对乙方提供的材料、中间工序、隐蔽工程实行验收、确认、签字；

3、如发生业主或使用人、商家、行人阻碍施工时，甲方在该小区设立的小区客户服务中心配合乙方沟通协调，如发生费用，由乙方自行全部承担；

4、甲方指派  （手机：   24小时开机），负责配合乙方实施协调、监督等方面的工作；

5、按合同约定接收验收合格的工程，在乙方按合同完善相关手续后，按合同约定向乙方支付对应的款项。

（二）乙方权责：

1、乙方确保自己持有合法经营所需的全部证照（含相关资质）且均在有效期内，如因乙方证照不齐或不在有效期范围内，因此引发的一切法律责任和经济责任均由乙方自行全额承担。

2、进场后服从甲方管理，精心组织施工、严把技术质量关，按甲方确定工期要求完成工程范围内全部工作内容。

3、按施工组织设计和施工计划的要求组织施工，生产作业严格按照施工规范和行业标准进行施工。施工作业场地布置明晰，标识清楚，材料堆码整齐，施工通道畅通。自有机械、工具安全完好，装置齐全。

4、乙方严格按照国家及国家及重庆有关规定（包括但不限于安全生产、消防等方面的法律、法规）组织施工，在施工过程中，如发生的安全事故对自身或对甲方、第三方造成的任何人身、财产损失，均由乙方承担全部经济责任及法律责任。

5、乙方自行提供施工所需各类工具（该部分费用已包含在综合包干价款内）；

6、乙方应保管好材料及甲方提供的其他物品，在施工过程中合理使用，若存在任何偷盗、浪费、损坏的行为，由乙方承担全部赔偿责任。

7、负责成品保护，在竣工交验前对施工半成品和成品进行保护，不得破坏房屋的主体结构、整体构造及小区环境，不破坏现有设备设置至验收完成，因保护不当造成的损失除由乙方全部承担，还应在甲方指定时间内恢复。如给甲方造成经济损失，由乙方全部赔偿给甲方；

8、甲方供应到现场的材料、设备，乙方应妥善保管，合理利用，如有丢失、损坏、浪费，由乙方按甲方供应材料单价负责全额赔偿；

9、乙方应严格控制进场材料设备质量（包括甲方供应的材料设备）。发生材料、设备验收不严致使不合格的材料设备流入施工现场或使用在工程上，乙方应返工和承担相关责任及损失（包括甲方的名誉损失）；

10、乙方指派施工人员均需具备相应资质；

11、乙方委托    (手机:    ，24小时开机）为全权代表，负责全权代表乙方签订合同、负责组织实施完成本合同约定乙方负责的全部工作，全权负责与甲方现场协调、签字确认等所有事宜，服从甲方的统一管理。并每周定期、不定期的到甲方在该小区设立的客户服务中心联系工作，对甲方提出的有关问题进行整改。

如乙方指派到本小区的全权代表或工作人员出现不服从甲方合理安排或被业主有效投诉二次及以上，甲方有权要求乙方在四十八小时内更换不合格的工作人员，重新授权或派出符合合同要求的人员。

如因乙方原因需调整派驻到甲方本小区的全权代表或工作人员，乙方需提前十个工作日书面通知甲方。否则，因此引发的一切后果均由乙方自行承担。

12、合同签订后乙方向甲方提供与本工程相关人员的授权书（包括明确各专业负责人授权范围、指定资料签收人员、材料接收人员等），如乙方未提供，则乙方所有人员的签字均视为乙方已授权，代表乙方意见。

13、按本合同约定向甲方交付合格工程，施工过程中按合同约定完成对应的进度并完善手续后，收取合同约定的对应款项。

七、安全文明施工：

乙方应严格遵守国家及地方相关安全生产的法律、法规，严格按照安全文明标准施工，采取严格的安全防范措施，确保文明施工、安全施工；因施工所造成的大小工伤事故及对甲方或第三人造成的财产、人生损害由乙方自行承担全部法律责任和经济责任。

八、特别约定：

1、乙方承诺在与甲方的经济交往过程中，不向甲方工作人员支付、提供或变相支付、提供任何现金、实物或消费，如有违反，视为乙方违约，每发生一次，乙方每次按照合同      总额的10 %向甲方支付违约金，构成犯罪的移送司法机关处理。

2、如甲方工作人员利用职务便利向乙方索取任何形式的现金、实物或消费，乙方有权向甲方举报，甲方对乙方的举报严格保密。举报电话：023-89866947，举报邮箱：uhomejtts@hyuhome.com.cn。

九、保密责任：

甲乙双方均不得以任何形式向其他任何单位或个人泄露本合同内容。若任何一方致使合同内容发生泄密，由违约方按合同     总额的10%向守约方支付违约金。

十、违约责任：

2、若乙方未按本合同约定时限完成相应工作或乙方因施工质量问题需整改而延误工期，每逾期一天，按￥300 元/天累加计算后向甲方支付违约金。逾期5天以上的，自第5天起，违约金按￥300元/天累加计算，直至乙方满足本合同的约定，且甲方有权单方面解除本合同另行委托其他单位施工，甲方解除合同的，乙方须按合同    总额的20%向甲方支付违约金。

3、若乙方擅自更换本合同约定的现场代表或乙方现场代表未经甲方同意连续3天或累计5天未到施工现场，则乙方应按本合同       总额的   %向甲方支付违约金，且甲方有权解除本合同并追究因此给甲方造成的损失。

4、乙方用于本工程的材料质量不符合合同约定（包括但不限于调换材质、以次充好、以假充真、擅自更换甲方确定的产品品牌、规格等），除需更换、退货、减收价款外，还须按合同     总额的    %向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。甲方有权单方面解除本合同另行与其他单位合作,并不向乙方支付任何费用。

5、乙方施工质量不符合要求的，由乙方负责按甲方或监理单位要求的时限进行返工、整改，并自行承担所需全部费用。如乙方未在要求的时限内完成整改的，逾期3天以上的，自第3天起甲方有权解除本合同；甲方不解除合同的，甲方有权在不另行通知乙方的情况下，直接安排第三方进行整改、修缮，由此产生的全部费用由乙方承担，乙方并应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

6、乙方未按甲方指令施工，每发生一次，应按本合同       总额的2%向甲方支付违约金，累加计算。乙方连续三次或累计五次未按甲方指令施工的，乙方除应按本条约定向甲方支付违约金外，甲方还有权单方面解除本合同并另行委托其他单位施工。

7、如因乙方提供的竣工图与现场情况不符，视为乙方违约，甲方每查实一处，乙方须按合同     总额的    %向甲方支付违约金。

8、若乙方出现下列情况或严重损害甲方利益的情形，乙方必须按相应标准向甲方支付违约金并赔偿甲方损失，且甲方有权单方解除本合同：

8.1、每出现一次施工场地内乙方劳动者(含民工) 、乙方供应商、债权人等闹事，乙方应向甲方支付￥ 300元/次的违约金并累计计算，同时应赔偿甲方由此遭受的一切损失；

8.2、每出现一次乙方劳动者（含民工）、乙方供应商、债权人等到各级政府、人大、政协以及其他有关政府职能部门及甲方上访、闹事,乙方应向甲方支付￥  300 元/次的违约金并累计计算，同时应赔偿甲方由此遭受的一切损失；

8.3、每出现一次乙方劳动者（含民工）、乙方供应商、债权人等阻断交通及其他严重扰乱公共秩序的, 乙方应向甲方支付￥  300 元/次的违约金并累计计算，同时应赔偿甲方由此遭受的一切损失；

8.4、因乙方与任意第三方发生纠纷，包括但不限于将甲方牵涉到诉讼、仲裁、劳动争议及其他争议中的，方应向甲方支付￥  300 元/次的违约金并累计计算，同时应赔偿甲方由此遭受的一切损失。

9、乙方申报的工程量不实，除据实结算外，每发生一次，乙方应按本合同   总额的     %向甲方支付违约金，同时乙方应赔偿甲方由此遭受的一切损失。

10、因乙方原因造成连续1-3天停工，乙方应按￥ 300 元/天向甲方支付违约金。连续停工4天以上的，自第4天起乙方应按￥  300 元/天向甲方支付违约金并累计计算，同时应赔偿甲方由此遭受的一切损失。因乙方原因连续停工达5天或累计停工达到   天的，甲方有权解除本合同另行委托其他单位施工且乙方须按合同       总额的20%向甲方支付违约金。

11、在质保期内若出现质量问题,乙方未按本合同约定整改,每逾期一天,按￥2000元/天累加计算向甲方支付违约金,逾期两天仍未整改或因质量问题整改两次仍未解决, 甲方有权另行委托其他单位进行维修、更换，所需费用从质保金中双倍扣除。质保金不足支付时，乙方须在接到甲方通知后的24小时内补足差额；如乙方未按时补足差额，乙方应按  总额的   %向甲方支付违约金。

12、乙方不得将工程擅自转包、分包或出借资质给他人用于承包本工程（即第三人挂靠乙方）。若乙方违反本约定，视为乙方严重违约，乙方须按本合同   总额的     %向甲方支付违约金，同时甲方可单方解除本合同。

13、甲方依法或依本合同约定解除本合同的，乙方除应按本合同约定承担违约责任外，还必须在甲方合同解除通知送达后 24 小时内自行清退出场，自行遣散工作人员，撤离可移动的机械、器具等自有工具并向甲方书面移交施工现场及已完工作物。乙方不得以任何理由（包括但不限于工程结算未办完、甲方应付款项未支付等）拒绝向甲方交回施工现场及已完工作物。否则，每逾期一天，按￥ 300 元/天累计计算向甲方支付违约金。逾期超过三日，除按￥ 300  元/天累计计算向甲方支付违约金外，还视为乙方放弃该等自有资产所有权，甲方可以自行处置且不给予乙方任何形式的补偿或赔偿。

甲方有权视情况全部或部分解除本合同乙方的工作内容，并有权将被解除的工作内容委托第三方进行施工。解除后，双方同意对乙方实际已完工程，按甲方验收合格工程量的80%结算，并在结算款中扣除乙方应承担的费用（包括但不限于水电费、违约金、赔偿金等），剩余已完合格工程量的20%所对应的金额作为乙方向甲方支付的违约金处理。对乙方完成的不合格部分工程，甲方有权不向乙方支付任何费用，且有权指定第三方进行返工整改，所需全部费用由乙方承担。因解除合同或合同自动终止而导致甲方委托第三方进行施工而产生价差等费用，由乙方全额承担。

14、如因乙方原因（包括但不限于乙方的工程、材料等方面的质量问题，在施工过程中发生坠物、消防安全事故等）造成乙方自身、甲方或其它第三人人身伤害或财产损失的，乙方须承担全部法律及经济责任。

15、乙方因工人劳资纠纷、安全事故、治安事件不能控制局面（如爬塔吊、聚众闹事等），在影响甲方生产及企业形象和利益时，甲方有权从乙方的工程款中代为支付相应费用，乙方对此予以认可。

16、合同履行过程中，因乙方行为造成甲方的损失（包括但不限于因乙方原因导致甲方被有关部门处罚、甲方被要求承担经济法律责任、诉讼费、财产保全费、仲裁费、执行费、律师代理费等）、乙方应承担的违约金、赔偿金等，甲方有权直接从乙方任一应付乙方款项中予以直接扣除，不足部分，乙方应按甲方要求的时间支付给甲方。

17、除本合同另有约定外，乙方违反本合同约定的其他义务，每发生一次，乙方按￥500元/次向甲方承担违约金。

十一、其它约定：

1、甲乙双方确认：以下地址为双方彼此有效通讯地址，任一方以及法院、仲裁机构以快递方式向以下地址发出书面函件及诉讼、仲裁文书的，自发出日（邮戳）次日起满2日视为对方收到。接收方拒绝签收的不影响送达效力。任一方通讯地址发生变化的，应及时通知其他方，变更地址的通知按上述规则视为被对方收到前，原地址视为没有变化。

2、招标文件作为本合同执行的主要技术附件

甲方通讯地址：【  】，邮编【  】，收件人：【  】，联系电话：【  】

乙方通讯地址：【  】，邮编【  】，收件人：【  】，联系电话：【  】

2、本合同约定的甲方的经办人的权限仅限于签订本合同。

3、本合同是各方在平等协商的基础上签订的，各方已认真阅读并知晓合同内容，愿意承担相应的法律后果。
    4、合同履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

附件：《施工明细表》

（以下无正文）

甲方：重庆华宇物业服务集团有限公司     乙方：

纳税人识别号：91500000622021127M         纳税人识别号：

委托代理人：

经办人：                                 经办人：

经办人手机：                             经办人手机：

户名：

账号：

签订时间：2025年  月　日                签订时间：2025年　月　日

签订地点：重庆市渝北区

附件1：

安全生产管理协议书

甲方：重庆华宇物业服务集团有限公司

乙方：

协议内容：

甲、乙双方经平等自愿协商，甲方将华宇老街印象小区6栋2台电梯换新工程承包给乙方。为了甲乙双方的共同利益，本着安全施工的目的，依据《安全生产法》及相关法规，甲乙双方达成了如下安全生产管理协议，以便双方共同遵守：

一、乙方承揽甲方企业的维修施工，乙方必须具备施工的合法资质。

二、乙方在施工生产中必须遵守《安全生产法》和相关安全生产的法律法规，在施工过程中严格遵守甲方的安全生产规章制度和操作规程，并按初步设计和确保甲方现有消防环境的要求进行施工。

三、乙方在施工过程中必须坚持“预防为主，安全第一，综合治理”的安全生产方针，做到作业人员必持有相应有效的特种设备作业 (如电工、焊工、井道) 操作证方可进行作业，并做好安全防护工作（如安全绳固定牢靠；井道内通风换气等相关安全措施必须到位）后，乙方安全监管人员现场进行检查确保无安全隐患后进行施工。

四、乙方在施工过程中如发现安全隐患必须及时有效通知甲方，并及时排除以便将安全事故控制为零，乙方在施工中造成的安全责任事故，与甲方无关。

五、如发生因乙方责任或安全防护不到位引起的安全生产事故，造成的相关损失和第三方损失，由乙方承担相关损失的经济赔偿和法律责任。

六、乙方负责任命项目经理及安全管理人员，特种作业人员。项目经理是本项目的安全生产的第一责任人。

七、甲、乙双方如有变动或争议，应由双方友好协商解决，如调解不成，应在甲方所在地人民法院提起诉讼进行仲裁。

八、本协议从签订之日至施工完工验收后及保质期有效。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，并于双方签字生效。

甲方：重庆华宇物业服务集团有限公司                 乙方：

代表人（签字）：                             代表人（签字）：

年    月    日                        年    月    日

第六章  评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章。 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第四章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |  |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照、资质条件 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.2项规定。 |  |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.2项规定。 |  |
|  |  | 未被列入黑名单 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.2项规定。 |  |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.2项规定。 |  |
|  |  | 电梯品牌及型号要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.2项规定。 |  |
|  |  | 拟派项目负责人资格要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.2项规定。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定。 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.6项规定 |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.1.4 | 业主投票 | 1 | 投标报价 | 参与投票的小区业主结合投标人讲述及现场递交的投标文件进行投票。 |
|  |  | 2 | 施工方案与技术措施 |  |
|  |  | 3 | 产品主机及系统功能 |  |
|  |  | 4 | 部件性能 |  |
|  |  | 5 | 售后及维保方案 |  |
|  |  | 6 | 质保范围、质保期 |  |
|  |  | 7 | 原厂原品牌生产 |  |
|  |  | 8 | 公司规模、自有人员专业技术能力等 |  |
|  |  | 注：投标人按本条款所列内容对各自品牌进行述标介绍，每家投标人介绍时长不超过15分钟（含业主提问时间）。 参与投票的小区业主，根据投标人的投标报价、述标介绍及投标文件，进行现场投票选举，得票数最高的为第一中标候选人，得票数次之的为第二中标候选人，以此类推。 注：若第一中标候选人出现得票数相同时，业主可按实际情况进行多轮投票，直至选出第一中标候选人为止。 |  |  |
| 3 | 评标程序 | - 1、所有投标人按评标办法前附表2.1.4条款规定对各自品牌进行不超过15分钟（含业主提问时间）述标介绍。 - 3、参与投票的小区业主，根据投标报价及评标办法前附表2.1.4条款规定进行现场投票。 - 4、招标代理机构汇总业主投票数后，编写投票结果和投票报告，投票结果和投票报告应由招标人和监督签字确认。 |  |  |
| 4 | 评标结果 | 得票数最高的第一中标候选人，得分次之的为第二中标候选人，以此类推。 |  |  |

附件A

否决投标情况一览表

一览表否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差，投标文件中有一项被视为重大偏差，其投标文件按否决投标处理。

| 序号 | 否决投标条件 |
| --- | --- |
| 1 | 不符合本章第2.1款和3.1规定的初步评审标准的 |
| 2 | 投标文件没有按照比选文件规定签字或者盖章的 |
| 3 | 没有按照比选文件要求提供投标保证金或者提供的投标保证金有瑕疵的 |
| 4 | 投标文件未按比选文件规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的。 |
| 5 | 投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的 |
| 6 | 投标函未填报或填报的内容不符合比选文件规定的 |
| 7 | 投标文件附有招标人不能接受的条件的 |
| 8 | 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 |
| 9 | 没有按投标文件组成规定提供投标文件的份数的 |
| 10 | 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 |
| 11 | 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。 |
| 12 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。 |

第七章  技术部分要求

电梯技术性能指标要求

一、电梯功能及配置要求：

（一）电梯换新总体要求

1、投标产品及其所有零部件应是技术先进、设计正确、结构合理、安全可靠、节省能源、遵守机械、电器及建筑方面的通用技术要求，并维护方便的产品。投标产品须具有先进、完善的控制系统及自我诊断功能，控制系统、驱动系统和安全保证系统必须具有极好的配套性能，不得有能通过设置密码等技术屏障，影响电梯正常运行和维护保养相关功能。

- 所有电梯的设计、产品质量、制造及安装调试均符合GB7588.1和GB7588.2《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10060-2011《电梯技术验收规范》等相关国家标准（同时要求满足消防运行服务功能要求）和《重庆市电梯安全管理办法》等地方法律法规。电梯的设计、制造及调试均应符合国家电梯制造标准，如果国家有最新规定的，从其规定。安装调试以重庆市市场监督管理局检测验收合格为准。

3、制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，应是全新的，未曾使用过的。

4、电梯的井道、机房和滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。

5、电梯（含小门套）全部换新；外呼装置(外呼显示装置和按钮装置)的装饰衔接及恢复；机房和井道土建整改及回填恢复、机房空调；机房地面防尘油漆、警示线，电梯厅地面(如有破坏)的装饰衔接及恢复。

6、轿厢内应安装高清摄像头、无水空调、五方应急通话系统和应急照明系统，机房安装大3P空调，达到安全、美观与舒适的效果。

7、本次电梯换新工程为“交钥匙工程”，内容包括但不限于电梯及配件的深化设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、保险（包括但不限于运输、施工、及施工现场涉及的第三方人员等）、现场保管、仓储、井道测量、预埋件、综合布线（工作界面为甲方电梯电源箱出线端以后）、机房及层门门套和层门地坎工作界面修复和回填工作、无线五方通话、轿内监控摄像头(含轿内监控视频传输设备)、安装（含吊装、施工机具及施工期间的安全及防护、安装人员现场住宿）、调试（含调试材料）、试运行、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、安全文明施工费、措施费、安装和调试期间与建筑施工单位配合协调、配合消防验收（联动）、直至取得《特种设备使用标志》且本项目通过验收后交付给招标人和质保期内的所有费用（年检费除外）；同时还应承担设备质量、小区内运输、堆放现场施工安全、施工现场人员（含路人）安全、进度、施工设备、劳务、以及设备安装完毕取证后等所有涉及电梯设备的相关的工作并承担相应责任。

8、供应商自行踏勘现场，了解项目位置、施工情况、材料运输等地点及其他足以影响项目价格的情况，无论供应商是否踏勘现场，均视为已了解现场全部情况，结算时对上述因素产生的价格变化不予调整。如未进行查勘，造成一切后果及风险由供应商自行承担。

9.满足“市监特设发〔2025〕52号”文关于“市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知”及附件要求。

10、原厂整梯质保期为10年（大于等于），原厂整机免费维保期为5年（大于等于）。质保期从重庆市特种设备检测研究院验收合格之日算起，质保期内使用配件必须为原厂配件。

11、曳引钢丝绳D10以上（大于等于）

12、须增加曳引绳断丝断股装置（如原厂未配置的可以在安装后进行加装）。

13、轿厢长、宽、高尺寸不能低于现在使用的轿厢尺寸。

14、主机防护等级按最新国家标准。

（二）技术规格参数

| 序号 | 内容 | 华宇老街印象小区6栋电梯 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 有机房乘客电梯 |
| 2 | 电梯台数 | 2 |
| 3 | 载重量 | 1050KG |
| 4 | 速度 | 2.5m/s |
| 5 | 层/站/门 | 32/32/32 |
| 6 | 品牌及配置 | 达到以下推荐知名品牌同等及以上质量：上海三菱梯型LEHY-Ⅲ系列、通力梯型小机房N系列、日立电梯（中国）梯型HGP系列、奥的斯梯型Gen3系列、迅达（中国）5400或5500、蒂升（中国）Mate200。 |
| 7 | 驱动方式 | 曳引驱动 |
| 8 | 电源 | 动力电源380V/50HZ；照明电源：220V/50HZ |
| 9 | 井道尺寸（宽×深） | 按原井道实际尺寸 |
| 10 | 机房尺寸（宽×高×深） | 按原井道实际尺寸 |
| 11 | 井道总高 | 按原井道实际尺寸 |
| 12 | 提升高度 | 按原井道实际尺寸 |
| 13 | 顶层净高 | 按原井道实际尺寸 |
| 14 | 底坑净深 | 按原井道实际尺寸 |
| 15 | 轿厢高度 | ≥2700mm |
| 16 | 轿门 | 中分，按实际尺寸 |
| 17 | 门套 | 按实际尺寸 |
| 18 | 轿厢内摄像头 | 电梯轿厢内应安装高清摄像头 |
| 19 | 轿厢扶手 | 扶手 |
| 20 | 轿厢内地面 | 大理石 |
| 21 | 轿厢空调 | 1.5P无水空调 |
| 22 | 无线五方通话 | 无线五方通话 |

（三）电梯功能要求（包含但不限于）

| 序号 | 功能名称 | 序号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲通讯功能 | 25 | 轿厢照明节能功能 |
| 2 | 电动机空转保护功能 | 26 | 轿厢风扇节能功能 |
| 3 | 超速机械保护功能 | 27 | 电梯服务支援系统 |
| 4 | 开门异常自动选层功能 | 28 | 电动机过载保护功能 |
| 5 | 开门时间超常保护功能 | 29 | 轿内通风自动控制功能 |
| 6 | 满载直驶功能 | 30 | 并联控制功能 |
| 7 | 开门时间自动调整功能 | 31 | 无线五方通话功能 |
| 8 | 机房调试操作功能 | 32 | 轿顶检修操作功能 |
| 9 | 停电应急照明功能 | 33 | 全集选控制运行功能 |
| 10 | 故障自动检测功能 | 34 | 抗电磁干扰功能 |
| 11 | 超速电气保护功能 | 35 | 启动补偿功能 |
| 12 | 轿内慢速运行功能 | 36 | 警铃报警功能 |
| 13 | 门停止运行功能 | 37 | 反向内指令自动消除功能 |
| 14 | 故障低速自救运行功能 | 38 | 停车在非门区报警功能 |
| 15 | 轿内误指令消除功能 | 39 | 超载保护功能 |
| 16 | 运行次数显示功能 | 40 | 消防迫降功能1层 |
| 17 | 泊梯功能1层 | 41 | 超载报警功能 |
| 18 | 故障自动检测功能 | 42 | 层高自测定功能 |
| 19 | 轿内照明自动控制功能 | 43 | 抱闸动作双安全检测 |
| 20 | 门过载保护功能 | 44 | 无呼自返基站功能1层 |
| 21 | 待机定期自检功能 | 45 | 消防员专员功能1层 |
| 22 | 开门时间自动控制功能 | 46 | 光幕保护功能 |
| 23 | 位置异常自动校正功能 | 47 | 具备运行参数采集、信息网络传输实时通话等智慧功能，功能应满足相关标准要求。 |
| 24 | 底坑对讲机通讯功能 |  |  |

说明：1、项目技术需求中的技术参数若与现场实测有出入，以现场实测数据为准！

2、项目技术参数需满足《纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求》及《纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求》相关要求