询

价

文

件
项目名称：重庆南开（融侨）中学校2026年度零星水电及五金耗材采购

采购人： 重庆南开（融侨）中学校

二〇二六年四月

一、询价采购内容

	项目名称
	采购预算   （万元）
	资金来源
	备注

	重庆南开（融侨）中学校2026年度零星水电及五金耗材采购
	8.0
	公用经费
	


二、供应商资格条件

（一）一般资质条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件；

（二）特定资格条件

无

三、采购项目内容

	序号
	项目名称
	规格
	推荐品牌
	单位
	单价最高限价（元）
	备注

	1
	BV-450/750V 1×1.5
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	166
	国标足米

	2
	BVR-450/750V 1×1.5
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	171
	软芯线

	3
	BV-450/750V 1×2.5
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	268
	国标足米

	4
	BVR-450/750V 1×2.5
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	293
	软芯线

	5
	BV-450/750V 1×4
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	430
	国标足米

	6
	BVR-450/750V 1×4
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	454
	软芯线

	7
	10铜鼻子
	紫铜
	正泰、德力西
	个
	4
	加厚紫铜

	8
	100A动力空开
	100A
	正泰、德力西
	个
	143
	塑壳式

	9
	125A动力空开
	125A
	正泰、德力西
	个
	143
	塑壳式

	10
	200A动力空开
	200A
	正泰、德力西
	个
	232
	塑壳式

	11
	250A动力空开
	250A
	正泰、德力西
	个
	242
	塑壳式

	12
	3P空开
	63A
	ABB
	只
	148
	微型断路器

	13
	2P空开
	40A
	ABB
	只
	90
	微型断路器

	14
	2P空开
	32A
	ABB
	只
	62
	微型断路器

	15
	1P空开
	25A
	ABB
	只
	26
	微型断路器

	16
	空开盒
	12位
	/
	个
	52
	铁皮材质

	17
	空开盒
	24位
	/
	个
	90
	铁皮材质

	18
	3P漏电空开
	63A
	正泰、德力西
	个
	51
	带漏保保护

	19
	2P漏电空开
	32A
	正泰、德力西
	个
	28
	原厂标配

	20
	1P漏电空开
	63A
	正泰、德力西
	个
	30
	原厂标配

	21
	1P漏电空开
	32A
	正泰、德力西
	个
	20
	原厂标配

	22
	10A空开插座
	10A
	正泰、德力西
	个
	9
	86型

	23
	开关插座白盖板
	86型
	公牛、飞雕
	个
	3
	通用款

	24
	明装插座底盒
	86型
	公牛、飞雕
	个
	1
	塑料材质

	25
	明装五孔插座
	86型/10A
	公牛、飞雕
	个
	8
	阻燃材质

	26
	明装五孔插座
	86型/16A
	公牛、飞雕
	个
	9
	阻燃材质

	27
	暗装五孔插座
	86型/10A
	公牛、飞雕
	个
	8
	阻燃材质

	28
	暗装五孔插座
	86型/16A
	公牛、飞雕
	个
	9
	阻燃材质

	29
	暗装空调插座
	86型/16A
	公牛、飞雕
	个
	9
	空调专用

	30
	明装空调插座
	86型/16A
	公牛、飞雕
	个
	9
	空调专用

	31
	三级插头
	10A
	公牛、飞雕
	个
	5
	国标三脚

	32
	三级插头
	16A
	公牛、飞雕
	个
	6
	空调专用

	33
	电热水器带漏保带线插头
	16A
	公牛、飞雕
	根
	40
	带1.5米电源线

	34
	电热水器加热管
	5孔120mm直径法兰/1500W
	海尔
	只
	98
	通用款

	35
	声控开关
	86型暗装面板
	公牛、飞雕
	只
	32
	楼道专用

	36
	一位开关
	86型暗装面板
	公牛、飞雕
	只
	6
	单开单控

	37
	二位开关
	86型暗装面板
	公牛、飞雕
	只
	9
	双开单控

	38
	三位开关
	86型暗装面板
	公牛、飞雕
	只
	13
	三开单控

	39
	300*400弱电箱
	300*400
	德力西
	个
	109
	带模块安装位

	40
	500*600定制强电箱
	500*600
	德力西
	套
	437
	铁皮烤漆

	41
	600*800配电箱
	三级
	德力西
	个
	518
	基业箱款

	42
	600*800电表箱
	600*800
	德力西
	个
	368
	带电表位

	43
	吊扇调速器
	86型
	美的/红岩
	只
	29
	旋钮式

	44
	排风扇
	350*350
	美的/正野
	个
	184
	窗式款

	45
	吊风扇
	85W/100W
	美的/正野
	套
	161
	含吊杆+底座

	46
	卫生间换气扇
	集成吊顶300x300
	美的/正野
	只
	132
	吊顶嵌入式

	47
	壁扇
	400mm
	美的/正野
	个
	155
	壁挂式

	48
	吸顶风扇
	350
	美的/正野
	个
	167
	吸顶式

	49
	路灯驱动
	DC 900mA 38V/50W
	亚明
	只
	75
	路灯专用

	50
	平板灯
	600*600mm/36W
	欧普、雷士
	盏
	52
	集成吊顶款

	51
	平板灯
	300*300mm/18W
	欧普、雷士
	盏
	35
	集成吊顶款

	52
	圆形吸顶灯
	24W
	欧普、雷士
	盏
	75
	卧室专用

	53
	日光灯管
	20W
	欧普、雷士
	根
	14
	LED款

	54
	球泡
	12W
	欧普、雷士
	只
	6
	E27螺口

	55
	球泡
	40W
	欧普、雷士
	只
	21
	E27螺口

	56
	T5支架灯
	14W
	欧普、雷士
	只
	37
	含支架+灯管

	57
	筒灯
	8W
	欧普、雷士
	只
	25
	嵌入式

	58
	筒灯
	20W
	欧普、雷士
	只
	52
	嵌入式

	59
	投光灯
	50W
	欧普、雷士
	只
	40
	LED款

	60
	投光灯
	400W（可直立式支架）
	亚明、欧普
	只
	253
	户外防水

	61
	交流接触器
	18A
	正泰、德力西
	个
	53
	CJX2系列

	62
	2位无线插座
	
	公牛
	个
	14
	插排款

	63
	3位总控插线板
	3米
	公牛
	个
	37
	带过载保护

	64
	6位总控插线板
	3米
	公牛
	个
	33
	带过载保护

	65
	6位总控插线板
	5米
	公牛
	个
	86
	带过载保护

	66
	6位总控插线板
	10米
	公牛
	个
	99
	带过载保护

	67
	接线端+剥线钳
	常规
	得力
	套
	52
	含接线端子+剥线钳

	68
	防火堵泥
	常规
	3M/喜利得
	kg
	7
	防火阻燃

	69
	电工胶布
	常规
	舒适/德力西
	个
	2
	PVC绝缘

	70
	明装线槽
	24*14mm
	得亿
	个
	10
	PVC材质

	71
	PPR截止阀
	20mm
	顾地/公元
	个
	16
	4分管

	72
	PPR截止阀
	25mm
	顾地/公元
	个
	21
	6分管

	73
	PPR截止阀
	32mm
	顾地/公元
	个
	32
	1寸管

	74
	PPR截止阀
	50mm
	顾地/公元
	个
	59
	1.5寸管

	75
	PPR活接球阀
	20mm
	大众/公元
	个
	30
	4分管

	76
	PPR活接球阀
	25mm
	大众/公元
	个
	39
	6分管

	77
	PPR活接球阀
	32mm
	大众/公元
	个
	70
	1寸管

	78
	PPR热水管
	20mm 
	日丰/顾地
	米
	10
	4分热水管

	79
	PPR热水管
	25mm
	日丰/顾地
	米
	16
	6分热水管

	80
	PPR热水管
	32mm
	日丰/顾地
	米
	9
	1寸热水管

	81
	PPR等径弯头
	20mm
	日丰/顾地
	个
	1
	4分管配件

	82
	PPR等径三通
	20mm
	日丰/顾地
	个
	1
	4分管配件

	83
	PPR等径直接
	20mm
	日丰/顾地
	个
	1.5
	4分管配件

	84
	PPR内丝弯头
	20mm
	日丰/顾地
	个
	5
	4分管配件

	85
	PPR外丝弯头
	20mm
	日丰/顾地
	个
	6
	4分管配件

	86
	PPR内丝直接
	20mm
	日丰/顾地
	个
	4.5
	4分管配件

	87
	PPR外丝直接
	20mm
	日丰/顾地
	个
	7
	4分管配件

	88
	PPR等径弯头
	25mm
	日丰/顾地
	个
	1
	6分管配件

	89
	PPR等径三通
	25mm
	日丰/顾地
	个
	1.5
	6分管配件

	90
	PPR等径直接
	25mm
	日丰/顾地
	个
	0.9
	6分管配件

	91
	PPR内丝弯头
	25mm
	日丰/顾地
	个
	4.5
	6分管配件

	92
	PPR外丝弯头
	25mm
	日丰/顾地
	个
	6
	6分管配件

	93
	PPR内丝直接
	25mm
	日丰/顾地
	个
	5
	6分管配件

	94
	PPR外丝直接
	25mm
	日丰/顾地
	个
	6
	6分管配件

	95
	PPR等径弯头
	32mm
	日丰/顾地
	个
	2
	1寸管配件

	96
	PPR等径三通
	32mm
	日丰/顾地
	个
	3
	1寸管配件

	97
	PPR等径直接
	32mm
	日丰/顾地
	个
	1
	1寸管配件

	98
	PPR内丝弯头
	32mm
	日丰/顾地
	个
	18
	1寸管配件

	99
	PPR外丝弯头
	32mm
	日丰/顾地
	个
	22
	1寸管配件

	100
	PPR内丝直接
	32mm
	日丰/顾地
	个
	17
	1寸管配件

	101
	PPR外丝直接
	32mm
	日丰/顾地
	个
	19
	1寸管配件

	102
	PPR变头
	50×32
	顾地/公元
	个
	3
	异径配件

	103
	PPR变头
	50×25
	顾地/公元
	个
	3
	异径配件

	104
	PPR变头
	50×20
	顾地/公元
	个
	3
	异径配件

	105
	PPR变头
	40×32
	顾地/公元
	个
	1.5
	异径配件

	106
	PPR变头
	40×25
	顾地/公元
	个
	1.5
	异径配件

	107
	PPR变头
	40×20
	顾地/公元
	个
	1.5
	异径配件

	108
	PPR变头
	32×25
	顾地/公元
	个
	1
	异径配件

	109
	PPR变头
	32×20
	顾地/公元
	个
	1
	异径配件

	110
	PPR变头
	25×20
	顾地/公元
	个
	0.6
	异径配件

	111
	PVC落水管
	ф110
	得亿/日丰
	根
	32
	4米/根

	112
	PVC落水管弯头
	ф110
	得亿/日丰
	个
	7
	90°弯头

	113
	PVC落水管直接
	ф110
	得亿/日丰
	个
	3
	直接头

	114
	PVC落水管三通
	ф110
	得亿/日丰
	个
	9
	正三通

	115
	PVC落水管活直接
	ф110
	得亿/日丰
	个
	7
	活接款

	116
	PVC落水管漏斗
	ф110
	得亿/日丰
	个
	17
	下水漏斗

	117
	PVC穿线管
	ф50
	得亿/日丰
	根
	21
	4米/根

	118
	PVC穿线管
	ф32
	得亿/日丰
	根
	15
	4米/根

	119
	PVC穿线管
	ф25
	得亿/日丰
	根
	14
	4米/根

	120
	PVC穿线管
	ф20
	得亿/日丰
	根
	8
	4米/根

	121
	沐浴软管
	150cm
	九牧/日丰
	根
	29
	不锈钢防爆

	122
	三角阀
	20mm
	九牧/日丰
	个
	21
	铜芯材质

	123
	冲水箱
	
	日丰
	个
	98
	节能款

	124
	等径高压管
	60cm
	九牧/日丰
	根
	14
	不锈钢

	125
	等径高压管
	80cm
	九牧/日丰
	根
	17
	不锈钢

	126
	等径高压管
	100cm
	九牧/日丰
	根
	21
	不锈钢

	127
	大小头高压管
	60cm
	九牧/日丰
	根
	16
	不锈钢

	128
	大小头高压管
	80cm
	九牧/日丰
	根
	20
	不锈钢

	129
	大小头高压管
	100cm
	九牧/日丰
	根
	23
	不锈钢

	130
	不锈钢加长龙头
	20
	九牧/日丰
	只
	75
	快开款

	131
	不锈钢龙头
	20
	九牧/日丰
	只
	52
	快开款

	132
	面盆水龙头
	双孔混水阀
	九牧/日丰
	只
	109
	铜芯冷热

	133
	面盆水龙头
	单孔混水阀
	九牧/日丰
	只
	127
	铜芯冷热

	134
	洗手池水龙头
	单孔单冷
	九牧/日丰
	只
	40
	铜芯款

	135
	面盆下水器
	32cm
	九牧/日丰
	只
	32
	翻板款

	136
	面盆下水管
	37-76cm伸缩
	/
	根
	14
	防臭款

	137
	摇摆水龙头
	4分
	九牧/日丰
	个
	63
	厨房专用

	138
	淋浴头
	
	九牧/日丰
	只
	39
	卫生间专用

	139
	淋浴管
	
	九牧/日丰
	根
	26
	1.5米

	140
	铜堵头
	4分
	金鹭星
	个
	3
	铜材质

	141
	不锈钢防臭地漏
	
	九牧/日丰
	只
	40
	卫生间专用

	142
	铝合金毛巾架
	58*13*8cm
	/
	个
	52
	太空铝

	143
	角阀
	
	九牧/日丰
	个
	17
	铜芯材质

	144
	PVC 管卡
	DN110
	/
	个
	2
	塑料材质

	145
	小便感应器
	小窗面板
	/
	套
	380
	感应款

	146
	小便感应器
	大窗面板
	/
	套
	450
	感应款

	147
	潜水泵
	750W/12米扬程/（50mm口径）
	上海人民/新界
	台
	437
	清水泵

	148
	潜水泵
	750W/12米扬程/（110mm口径）
	上海人民/新界
	台
	518
	清水泵

	149
	自吸泵
	2kw/12米扬程
	上海人民/新界
	台
	748
	全自动

	150
	轻锤冲击钻
	1100w
	东成
	把
	667
	/

	151
	交流无刷角磨机
	1000w
	东成
	把
	403
	/

	152
	充电式18V锂电钻
	2电1充
	东成
	把
	598
	/

	153
	热熔器
	20-63
	管卫士
	把
	178
	带模头

	154
	铆枪
	/
	冰禹
	把
	40
	手动款

	155
	马刀电锯
	/
	得力
	把
	322
	插电款

	156
	高压验电笔
	10kv
	中宝电工
	个
	52
	高压专用

	157
	低压验电笔
	750v
	西野
	个
	14
	测电笔

	158
	热熔枪
	/
	德力西
	把
	213
	工业级

	159
	棘轮扳手
	24
	鹰头
	个
	35
	铬钒钢

	160
	棘轮扳手
	14
	鹰头
	个
	22
	铬钒钢

	161
	电工平口钳
	中
	鹰头
	个
	29
	铬钒钢

	162
	尖嘴钳
	中
	鹰头
	个
	17
	铬钒钢

	163
	管钳
	350mm
	鹰头
	把
	24
	铸铁柄

	164
	内六角扳手
	9件
	鹰头
	把
	16
	套装

	165
	平口起子
	150mm
	鹰头
	把
	7
	十字

	166
	梅花起子
	150mm
	鹰头
	把
	7
	一字

	167
	PVC管刀
	/
	鹰头
	把
	17
	切管专用

	168
	PPR管刀
	/
	鹰头
	把
	17
	切管专用

	169
	绝缘胶鞋
	15KV
	双安
	双
	101
	高压绝缘

	170
	高帮绝缘筒靴
	25KV
	双安
	双
	86
	高压绝缘

	171
	高压绝缘手套
	12kv
	双安
	双
	75
	高压绝缘

	172
	强光电筒
	9052
	久量
	把
	99
	充电款

	173
	线手套
	/
	星宇
	双
	1
	劳保款

	174
	布手套
	/
	星宇
	双
	2
	劳保款

	175
	抹灰刀
	/
	威邦
	张
	7
	不锈钢

	176
	毛刷
	4寸
	威邦
	把
	3
	油漆刷

	177
	射钉枪
	
	信德
	把
	144
	手动款

	178
	钳形电流表
	1000A
	德力西
	只
	98
	数字款

	179
	绝缘电阻表
	0-1000MΩ
	山城
	个
	213
	摇表

	180
	数字万用表
	/
	世达
	只
	121
	数显款

	181
	铆钉拉铆枪
	17寸
	德力西
	把
	52
	手动款

	182
	地砖切割机
	工程款
	东城
	个
	334
	手动推刀

	183
	电工刀
	/
	鹰头
	把
	52
	折叠款

	184
	玻璃胶/免钉胶抢
	90510 / 9〃
	长鹿
	把
	17
	手动款

	185
	结构胶/硅胶抢
	90511 / 15〃
	长鹿
	把
	44
	手动款

	186
	头灯
	XPE灯珠/Type-c快充
	世达
	只
	44
	充电款

	187
	榔头
	1kg
	启牌
	把
	23
	铁柄

	188
	拉铆钉
	5*16（1000颗）
	致胜
	盒
	40
	铝材质

	189
	平头螺丝
	4*25
	博烁
	盒
	21
	自攻款

	190
	平头螺丝
	4*38
	博烁
	盒
	21
	自攻款

	191
	自攻螺丝
	4*25
	博烁
	盒
	21
	十字

	192
	自攻螺丝
	4*30
	博烁
	盒
	21
	十字

	193
	平头螺丝
	4*19
	博烁
	盒
	21
	自攻款

	194
	钉子
	25
	博烁
	盒
	40
	圆钉

	195
	钉子
	30
	博烁
	盒
	40
	圆钉

	196
	铁膨胀螺丝
	Q8
	锦拓
	套
	28
	套装

	197
	膨胀塞
	Q8
	锦拓
	个
	5
	塑料

	198
	切割片
	107
	蚁王
	盒
	58
	角磨机专用

	199
	强板钉
	35
	博烁
	盒
	21
	木工专用

	200
	强板钉
	40
	博烁
	盒
	21
	木工专用

	201
	复合井盖
	800
	/
	块
	58
	树脂材质

	202
	电工尼龙扎带
	5*20cm
	迈科
	袋
	9
	100根/袋

	203
	电工尼龙扎带
	8*30cm
	迈科
	袋
	14
	50根/袋

	204
	铝合金人字梯
	2m
	步步高
	架
	207
	加厚款

	205
	铝合金人字梯
	2.5m
	步步高
	架
	265
	加厚款

	206
	铝合金人字梯
	3m
	步步高
	架
	322
	加厚款

	207
	PVC胶水
	500g
	顾地/公元
	瓶
	17
	专用胶

	208
	卡巴锁芯
	
	梅花/强大
	个
	58
	防盗款

	209
	挂锁
	38mm
	梅花
	个
	12
	铜芯

	210
	挂锁
	25mm
	梅花
	个
	9
	铜芯

	211
	堵漏王
	5kg
	永固
	包
	14
	防水堵漏

	212
	水泥
	25kg，32.5
	海螺/西南
	包
	35
	通用款

	213
	水泥
	25kg，42.5
	海螺/西南
	包
	40
	高强度

	214
	机制砂
	50kg
	/
	包
	17
	建筑用

	215
	石粉
	50kg
	/
	包
	23
	建筑用

	216
	腻子
	20kg
	嘉宝莉/立邦
	包
	28
	内墙专用

	217
	结构胶
	500ml
	骏尔美
	支
	17
	中性硅酮

	218
	免钉胶
	500ml
	安泰/纽顿
	支
	14
	强力款

	219
	5米卷尺
	5米
	豪远
	个
	17
	钢卷尺

	220
	云石胶
	
	石虎
	桶
	40
	石材专用

	221
	空调专用排水管
	20mm
	顾地
	米
	12
	波纹管

	222
	办公桌抽屉滑轨
	精品钢珠滑轨
	国产
	副
	35
	三节轨

	223
	铝合金玻璃门把手
	左转手/右转手
	国产
	只
	46
	玻璃门专用

	224
	普通木门把手（拉手）
	4寸/5寸
	国产
	个
	75
	实木门专用

	225
	不锈钢子母合页
	4寸（实厚2.5mm）
	国产
	副
	28
	木门专用

	226
	不锈钢脱卸合页
	左右方向（轴心直径5mm）
	国产
	副
	28
	木门专用

	227
	飞机铰链合页
	/
	国产
	副
	6
	柜门专用

	228
	窗帘滑轨
	铝合金（铝合金单双导轨）
	国产
	米
	23
	静音款

	229
	窗帘滑轨固定卡扣
	扣心18mm
	国产
	个
	0.5
	滑轨配件

	230
	窗帘滑轨滑轮
	老式导轨滚轮
	国产
	个
	0.5
	滑轨配件

	231
	窗帘挂钩
	S型
	国产
	颗
	3
	窗帘专用

	232
	教室门锁
	独立锁芯
	国产
	副
	23
	木门专用

	233
	教室门锁
	弹子插芯门锁（200mm面板）
	国产
	副
	75
	木门专用

	234
	公共卫生间门锁扣
	孔距40 / 叠门款
	国产
	副
	21
	卫生间隔断

	235
	公共卫生间门锁扣
	孔距48 / 平门款
	国产
	副
	18
	卫生间隔断

	236
	内墙漆
	白色，15L
	立邦/多乐士
	桶
	144
	乳胶漆

	237
	7号电池
	7号
	南孚/金火车
	节
	2
	碱性

	238
	5号电池
	5号
	南孚/金火车
	节
	2
	碱性

	单价最高限价合计金额（元）
	17132
	


四、项目商务需求
（一）报价要求

1. 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、原材料、生产加工费用、运输费（含装卸费及垂直运输费）、保险费、安装调试费、安装产品涉及的环境和场地改造费用及建设费用、货物现场保管保护费、搬运费、人工费、保险费、税费、培训费、货物检验检测费等货到采购人指定地点的所有费用以及售后服务质保期内售后服务费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2. 本项目在安装部署过程中所产生的各类配件零部件一律由供应商提供，采购人不再额外支付相关费用。

3. 本次报价要求填写单价报价，报价要求：一是各潜在供应商须按照采购内容清单逐项填写单价报价（使用Excel公式计算，单价报价金额保留两位小数）。每一项的单价报价均不得超过该项目的单价限价，且所有项目（第1项至第238项）的单价报价合计总金额不得超过17132.00元（使用Excel公式计算，保留两位小数）。二是评审时，所有符合资格条件的供应商按单价报价合计总金额由低到高进行排名，以单价合计总金额最低者为成交供应商。若出现单价合计总金额相同的情况，则以在采购平台上提交响应文件的时间先后顺序确定排名，先提交者排名靠前。三是供应商必须根据自身成本构成及市场行情对每项物品进行独立报价，凡未逐项填写单价、任意一项单价超过限价、或单价合计总金额超过单价最高限价合计的，其响应文件按无效处理。

（二）质量要求和技术标准

1. 供应商提供的产品必须满足第三条“采购项目内容”的要求。

2. 供应商提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准和质量标准。

3. 供应商需自行踏勘现场，若采购清单中品牌或型号无法提供，则可以用同等质量及以上的品牌和型号替换。各潜在供应商所提供的材料质量不得低于我校现有材料的质量。各潜在供应商所提供的产品若达不到采购人需求，则必须尽快调换。若出现多次（三次及以上）提供的产品均不能满足采购人需求，则采购人有权单方面解除合同。
4. 其他要求及注意事项：

（1）因学校各类零星水电、五金耗材需求多，零星配送一年累计送货达到50余次，供货商须按照采购人需求，将相关物资按照采购人要求的具体时间节点配送到各年级组、备课组及各处室等指定地点，请各潜在供应商充分考虑并进行成本核算。

（2）学校经常会出现突发性需求，且要求及时解决，各潜在供应商在学校发出需求后2小时内必须安排送货到采购人指定地点（特殊原因双方协商解决）。若发现一次未及时送货，扣500元；若发现两次未及时送货，扣1000元；若发现三次未及时送货，扣2000元；若发现四次未及时送货，采购人将解除合同且不支付当月已产生的费用。投标时需提供此方面承诺书（详见（五）其他与项目有关的资料）。

（3）清单外物品定价原则：

本次询价的商品为常用五金、水电耗材，对于不在本次询价范围的五金、水电耗材，其结算单价按以下规则核定：乙方应优先选取同时段（近7日内）京东、天猫自营店铺或官方旗舰店、重庆市政府采购云平台等同类商品成交价格作为参考，以三个及以上主流平台中同品牌同规格商品的最低价格为基准；若参考平台无同类品牌商品，可选取同等质量及以上其他品牌的同规格商品价格作为替代参考；若上述电商平台均无有效参考价格，则以乙方提供的正规渠道进货发票载明价格、供货商盖章报价单价格或甲方市场询价结果三者中的最低价为准进行核定。经上述方式核定后，乙方承诺以不高于核定基准价的价格供货，且成交价格须经双方书面确认。投标时需提供此方面承诺书（详见（五）其他与项目有关的资料）。
（4）请供应商将报价明细表用Excel表格制作电子文档（不是PDF扫描件）作为报价附件，否则该响应文件无效。

（三）交货期、交货地点

1. 服务期：

自合同签订之日起至2026年12月31日或付款金额达到合同金额，以两者中先到达者为准。具体时间以接到采购人通知后在业务部门规定的时间内完成。若限额或限期已满或遇上级采购政策发生变化，则采购合同终止，采购人另行开展采购。日常采购物资在采购人发出需求后24小时内必须送货到位，针对学校突发性需求供应商必须在2小时内安排送货到位。
2. 交货地点：采购人指定地点。

（四）验收标准、方法

验收时，按照采购人询价文件相关参数及供应商响应文件中的参数标准和商务需求开展验收工作。

（五）质量保证及售后服务

1. 产品质保期：自验收合格之日要求采购要求的提供质保服务。

2. 售后服务内容

（1）供应商或产品制造商须提供的售后服务应符合法律法规的规定。

（2）电话咨询。供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（3）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（4）技术升级。在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

3. 质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（六）付款方式

1. 采购人发布中标结果后的7个日历日内，供应商按照年度采购预算金额的5%，即¥4000.00元（大写：肆仟元整），作为履约保证金一次性提交给甲方指定账户，未按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。本采购限额或限期已满，且履行合同过程中供应商无任何被扣款项目，采购人将履约保证金全额不计利息返还。

2. 根据配送情况，实行按月度分期据实结算。付款时，供应商须提供合法发票，采购项目价款支付到供应商银行基本账户。同时，供应商应于每月结束后，且提供服务满足招标需求、无售后问题的情况下做好上月结算，结算时应提供：台账、采购方签字认可的供货单和过程性印证材料等。若在规定时限内未做好结算，则扣减本次结算金额的10%，以此类推。

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（八）培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（九）附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

（十）违约责任

1. 若达不到采购方需求，供应商提供的服务人员不满足采购文件规定的条件，供应商应当按照采购人的要求进行更换，更换后仍不满足条件的，采购人有权解除合同。供应商提供的货物无法满足采购方的需求，则必须尽快调换，由此给采购方带来的相关损失，由中标供货商承担。若出现多次（三次及以上）提供的产品均不能满足采购方需求，则采购方有权单方面解除合同，且采购方不支付任何费用。

2. 供应商未按时、按质送货并安装到指定地点，若发现一次，扣500元；若发现两次，扣1000元；若发现三次，扣2000元；若发现四次，采购人将解除合同且不支付当月已产生的费用。
3. 供应商未按约定向需方提供售后服务的，按500元/次向采购人支付违约金（采购人可在已产生的费用中扣除）。
4. 供应商在履约期间需做好安全措施和设备保护，期间出现任何直接或间接的安全事故的，一律自行承担相关法律责任。因供应商原因造成的学校设施设备等损坏，需照价赔偿。

供应商必须承诺达到违约责任的各项要求，承诺书内容自拟。
五、现场踏勘
（一）采购人不组织集中踏勘，各潜在供应商可在招标文件提供期限后的3个工作日内（工作时间）内自行前往项目现场踏勘，以便于潜在供应商更加了解项目实施地点环境、现有设施设备情况，安装场地条件等具体要求，便于提高报价准确性。各潜在供应商踏勘费用自理，其余时间恕不接受踏勘。

（二）踏勘人员不超过2人，请携带本人身份证，自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密等相关规定。潜在供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供潜在供应商参考，采购人不对潜在供应商据此做出的判断和决策负责。无论潜在供应商是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

（三）勘察现场联系人：李老师  023-62471317

六、联系方式

采购人：重庆南开（融侨）中学校

联系人：彭老师

电  话：023-62531044

地  址：重庆市南岸区融侨半岛风临路10号

七、其它有关规定

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

八、评选方法

1. 最低价评审法。投标人须按照采购内容清单逐项填写单价报价，单价不超过对应的单价限价，总价不超过最高限价¥17132.00元，大写壹万柒仟壹佰叁拾贰元整。采购人将依据所有有效供应商的单价报价合计总金额进行排序，单价合计总金额最低者中标。若出现单价合计总金额相同的情况，则以平台响应时间先后进行排名，第一顺位的作为成交供应商。

2. 已入围评审的报价供应商，采购人将选择最终单价合计金额最低供货商为中标供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

九、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、供应商提交响应文件

（一）供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

（二）采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

（三）供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

响应文件格式

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

（三）基本资格条件承诺函（格式）

（四）特定资格条件证书或证明文件

（五）其他与项目有关的资料

一、报价函

报价函

重庆南开（融侨）中学校：

我方收到                    （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1. 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：        元整；人民币小写：      元（单价合计金额）。

2. 我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3. 我方承诺：本次询价的有效期为60天。

4. 我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5. 在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6. 我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7. 我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

                                  供应商名称（公章）：

                                      年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

	序号
	项目名称
	规格
	参考品牌
	单位
	报价

品牌
	单价（元）
	备注

	1
	BV-450/750V 1×1.5
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	
	
	国标足米

	2
	BVR-450/750V 1×1.5
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	
	
	软芯线

	3
	BV-450/750V 1×2.5
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	
	
	国标足米

	4
	BVR-450/750V 1×2.5
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	
	
	软芯线

	5
	BV-450/750V 1×4
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	
	
	国标足米

	6
	BVR-450/750V 1×4
	符合国家标准
	渝丰、鸽牌
	卷
	
	
	软芯线

	7
	10铜鼻子
	紫铜
	正泰、德力西
	个
	
	
	加厚紫铜

	8
	100A动力空开
	100A
	正泰、德力西
	个
	
	
	塑壳式

	9
	125A动力空开
	125A
	正泰、德力西
	个
	
	
	塑壳式

	10
	200A动力空开
	200A
	正泰、德力西
	个
	
	
	塑壳式

	11
	250A动力空开
	250A
	正泰、德力西
	个
	
	
	塑壳式

	12
	3P空开
	63A
	ABB
	只
	
	
	微型断路器

	13
	2P空开
	40A
	ABB
	只
	
	
	微型断路器

	14
	2P空开
	32A
	ABB
	只
	
	
	微型断路器

	15
	1P空开
	25A
	ABB
	只
	
	
	微型断路器

	16
	空开盒
	12位
	/
	个
	
	
	铁皮材质

	17
	空开盒
	24位
	/
	个
	
	
	铁皮材质

	18
	3P漏电空开
	63A
	正泰、德力西
	个
	
	
	带漏保保护

	19
	2P漏电空开
	32A
	正泰、德力西
	个
	
	
	原厂标配

	20
	1P漏电空开
	63A
	正泰、德力西
	个
	
	
	原厂标配

	21
	1P漏电空开
	32A
	正泰、德力西
	个
	
	
	原厂标配

	22
	10A空开插座
	10A
	正泰、德力西
	个
	
	
	86型

	23
	开关插座白盖板
	86型
	公牛、飞雕
	个
	
	
	通用款

	24
	明装插座底盒
	86型
	公牛、飞雕
	个
	
	
	塑料材质

	25
	明装五孔插座
	86型/10A
	公牛、飞雕
	个
	
	
	阻燃材质

	26
	明装五孔插座
	86型/16A
	公牛、飞雕
	个
	
	
	阻燃材质

	27
	暗装五孔插座
	86型/10A
	公牛、飞雕
	个
	
	
	阻燃材质

	28
	暗装五孔插座
	86型/16A
	公牛、飞雕
	个
	
	
	阻燃材质

	29
	暗装空调插座
	86型/16A
	公牛、飞雕
	个
	
	
	空调专用

	30
	明装空调插座
	86型/16A
	公牛、飞雕
	个
	
	
	空调专用

	31
	三级插头
	10A
	公牛、飞雕
	个
	
	
	国标三脚

	32
	三级插头
	16A
	公牛、飞雕
	个
	
	
	空调专用

	33
	电热水器带漏保带线插头
	16A
	公牛、飞雕
	根
	
	
	带1.5米电源线

	34
	电热水器加热管
	5孔120mm直径法兰/1500W
	海尔
	只
	
	
	通用款

	35
	声控开关
	86型暗装面板
	公牛、飞雕
	只
	
	
	楼道专用

	36
	一位开关
	86型暗装面板
	公牛、飞雕
	只
	
	
	单开单控

	37
	二位开关
	86型暗装面板
	公牛、飞雕
	只
	
	
	双开单控

	38
	三位开关
	86型暗装面板
	公牛、飞雕
	只
	
	
	三开单控

	39
	300*400弱电箱
	300*400
	德力西
	个
	
	
	带模块安装位

	40
	500*600定制强电箱
	500*600
	德力西
	套
	
	
	铁皮烤漆

	41
	600*800配电箱
	三级
	德力西
	个
	
	
	基业箱款

	42
	600*800电表箱
	600*800
	德力西
	个
	
	
	带电表位

	43
	吊扇调速器
	86型
	美的/红岩
	只
	
	
	旋钮式

	44
	排风扇
	350*350
	美的/正野
	个
	
	
	窗式款

	45
	吊风扇
	85W/100W
	美的/正野
	套
	
	
	含吊杆+底座

	46
	卫生间换气扇
	集成吊顶300x300
	美的/正野
	只
	
	
	吊顶嵌入式

	47
	壁扇
	400mm
	美的/正野
	个
	
	
	壁挂式

	48
	吸顶风扇
	350
	美的/正野
	个
	
	
	吸顶式

	49
	路灯驱动
	DC 900mA 38V/50W
	亚明
	只
	
	
	路灯专用

	50
	平板灯
	600*600mm/36W
	欧普、雷士
	盏
	
	
	集成吊顶款

	51
	平板灯
	300*300mm/18W
	欧普、雷士
	盏
	
	
	集成吊顶款

	52
	圆形吸顶灯
	24W
	欧普、雷士
	盏
	
	
	卧室专用

	53
	日光灯管
	20W
	欧普、雷士
	根
	
	
	LED款

	54
	球泡
	12W
	欧普、雷士
	只
	
	
	E27螺口

	55
	球泡
	40W
	欧普、雷士
	只
	
	
	E27螺口

	56
	T5支架灯
	14W
	欧普、雷士
	只
	
	
	含支架+灯管

	57
	筒灯
	8W
	欧普、雷士
	只
	
	
	嵌入式

	58
	筒灯
	20W
	欧普、雷士
	只
	
	
	嵌入式

	59
	投光灯
	50W
	欧普、雷士
	只
	
	
	LED款

	60
	投光灯
	400W（可直立式支架）
	亚明、欧普
	只
	
	
	户外防水

	61
	交流接触器
	18A
	正泰、德力西
	个
	
	
	CJX2系列

	62
	2位无线插座
	
	公牛
	个
	
	
	插排款

	63
	3位总控插线板
	3米
	公牛
	个
	
	
	带过载保护

	64
	6位总控插线板
	3米
	公牛
	个
	
	
	带过载保护

	65
	6位总控插线板
	5米
	公牛
	个
	
	
	带过载保护

	66
	6位总控插线板
	10米
	公牛
	个
	
	
	带过载保护

	67
	接线端+剥线钳
	常规
	得力
	套
	
	
	含接线端子+剥线钳

	68
	防火堵泥
	常规
	3M/喜利得
	kg
	
	
	防火阻燃

	69
	电工胶布
	常规
	舒适/德力西
	个
	
	
	PVC绝缘

	70
	明装线槽
	24*14mm
	得亿
	个
	
	
	PVC材质

	71
	PPR截止阀
	20mm
	顾地/公元
	个
	
	
	4分管

	72
	PPR截止阀
	25mm
	顾地/公元
	个
	
	
	6分管

	73
	PPR截止阀
	32mm
	顾地/公元
	个
	
	
	1寸管

	74
	PPR截止阀
	50mm
	顾地/公元
	个
	
	
	1.5寸管

	75
	PPR活接球阀
	20mm
	大众/公元
	个
	
	
	4分管

	76
	PPR活接球阀
	25mm
	大众/公元
	个
	
	
	6分管

	77
	PPR活接球阀
	32mm
	大众/公元
	个
	
	
	1寸管

	78
	PPR热水管
	20mm 
	日丰/顾地
	米
	
	
	4分热水管

	79
	PPR热水管
	25mm
	日丰/顾地
	米
	
	
	6分热水管

	80
	PPR热水管
	32mm
	日丰/顾地
	米
	
	
	1寸热水管

	81
	PPR等径弯头
	20mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	4分管配件

	82
	PPR等径三通
	20mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	4分管配件

	83
	PPR等径直接
	20mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	4分管配件

	84
	PPR内丝弯头
	20mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	4分管配件

	85
	PPR外丝弯头
	20mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	4分管配件

	86
	PPR内丝直接
	20mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	4分管配件

	87
	PPR外丝直接
	20mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	4分管配件

	88
	PPR等径弯头
	25mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	6分管配件

	89
	PPR等径三通
	25mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	6分管配件

	90
	PPR等径直接
	25mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	6分管配件

	91
	PPR内丝弯头
	25mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	6分管配件

	92
	PPR外丝弯头
	25mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	6分管配件

	93
	PPR内丝直接
	25mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	6分管配件

	94
	PPR外丝直接
	25mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	6分管配件

	95
	PPR等径弯头
	32mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	1寸管配件

	96
	PPR等径三通
	32mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	1寸管配件

	97
	PPR等径直接
	32mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	1寸管配件

	98
	PPR内丝弯头
	32mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	1寸管配件

	99
	PPR外丝弯头
	32mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	1寸管配件

	100
	PPR内丝直接
	32mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	1寸管配件

	101
	PPR外丝直接
	32mm
	日丰/顾地
	个
	
	
	1寸管配件

	102
	PPR变头
	50×32
	顾地/公元
	个
	
	
	异径配件

	103
	PPR变头
	50×25
	顾地/公元
	个
	
	
	异径配件

	104
	PPR变头
	50×20
	顾地/公元
	个
	
	
	异径配件

	105
	PPR变头
	40×32
	顾地/公元
	个
	
	
	异径配件

	106
	PPR变头
	40×25
	顾地/公元
	个
	
	
	异径配件

	107
	PPR变头
	40×20
	顾地/公元
	个
	
	
	异径配件

	108
	PPR变头
	32×25
	顾地/公元
	个
	
	
	异径配件

	109
	PPR变头
	32×20
	顾地/公元
	个
	
	
	异径配件

	110
	PPR变头
	25×20
	顾地/公元
	个
	
	
	异径配件

	111
	PVC落水管
	ф110
	得亿/日丰
	根
	
	
	4米/根

	112
	PVC落水管弯头
	ф110
	得亿/日丰
	个
	
	
	90°弯头

	113
	PVC落水管直接
	ф110
	得亿/日丰
	个
	
	
	直接头

	114
	PVC落水管三通
	ф110
	得亿/日丰
	个
	
	
	正三通

	115
	PVC落水管活直接
	ф110
	得亿/日丰
	个
	
	
	活接款

	116
	PVC落水管漏斗
	ф110
	得亿/日丰
	个
	
	
	下水漏斗

	117
	PVC穿线管
	ф50
	得亿/日丰
	根
	
	
	4米/根

	118
	PVC穿线管
	ф32
	得亿/日丰
	根
	
	
	4米/根

	119
	PVC穿线管
	ф25
	得亿/日丰
	根
	
	
	4米/根

	120
	PVC穿线管
	ф20
	得亿/日丰
	根
	
	
	4米/根

	121
	沐浴软管
	150cm
	九牧/日丰
	根
	
	
	不锈钢防爆

	122
	三角阀
	20mm
	九牧/日丰
	个
	
	
	铜芯材质

	123
	冲水箱
	
	日丰
	个
	
	
	节能款

	124
	等径高压管
	60cm
	九牧/日丰
	根
	
	
	不锈钢

	125
	等径高压管
	80cm
	九牧/日丰
	根
	
	
	不锈钢

	126
	等径高压管
	100cm
	九牧/日丰
	根
	
	
	不锈钢

	127
	大小头高压管
	60cm
	九牧/日丰
	根
	
	
	不锈钢

	128
	大小头高压管
	80cm
	九牧/日丰
	根
	
	
	不锈钢

	129
	大小头高压管
	100cm
	九牧/日丰
	根
	
	
	不锈钢

	130
	不锈钢加长龙头
	20
	九牧/日丰
	只
	
	
	快开款

	131
	不锈钢龙头
	20
	九牧/日丰
	只
	
	
	快开款

	132
	面盆水龙头
	双孔混水阀
	九牧/日丰
	只
	
	
	铜芯冷热

	133
	面盆水龙头
	单孔混水阀
	九牧/日丰
	只
	
	
	铜芯冷热

	134
	洗手池水龙头
	单孔单冷
	九牧/日丰
	只
	
	
	铜芯款

	135
	面盆下水器
	32cm
	九牧/日丰
	只
	
	
	翻板款

	136
	面盆下水管
	37-76cm伸缩
	/
	根
	
	
	防臭款

	137
	摇摆水龙头
	4分
	九牧/日丰
	个
	
	
	厨房专用

	138
	淋浴头
	
	九牧/日丰
	只
	
	
	卫生间专用

	139
	淋浴管
	
	九牧/日丰
	根
	
	
	1.5米

	140
	铜堵头
	4分
	金鹭星
	个
	
	
	铜材质

	141
	不锈钢防臭地漏
	
	九牧/日丰
	只
	
	
	卫生间专用

	142
	铝合金毛巾架
	58*13*8cm
	/
	个
	
	
	太空铝

	143
	角阀
	
	九牧/日丰
	个
	
	
	铜芯材质

	144
	PVC 管卡
	DN110
	/
	个
	
	
	塑料材质

	145
	小便感应器
	小窗面板
	/
	套
	
	
	感应款

	146
	小便感应器
	大窗面板
	/
	套
	
	
	感应款

	147
	潜水泵
	750W/12米扬程/（50mm口径）
	上海人民/新界
	台
	
	
	清水泵

	148
	潜水泵
	750W/12米扬程/（110mm口径）
	上海人民/新界
	台
	
	
	清水泵

	149
	自吸泵
	2kw/12米扬程
	上海人民/新界
	台
	
	
	全自动

	150
	轻锤冲击钻
	1100w
	东成
	把
	
	
	/

	151
	交流无刷角磨机
	1000w
	东成
	把
	
	
	/

	152
	充电式18V锂电钻
	2电1充
	东成
	把
	
	
	/

	153
	热熔器
	20-63
	管卫士
	把
	
	
	带模头

	154
	铆枪
	/
	冰禹
	把
	
	
	手动款

	155
	马刀电锯
	/
	得力
	把
	
	
	插电款

	156
	高压验电笔
	10kv
	中宝电工
	个
	
	
	高压专用

	157
	低压验电笔
	750v
	西野
	个
	
	
	测电笔

	158
	热熔枪
	/
	德力西
	把
	
	
	工业级

	159
	棘轮扳手
	24
	鹰头
	个
	
	
	铬钒钢

	160
	棘轮扳手
	14
	鹰头
	个
	
	
	铬钒钢

	161
	电工平口钳
	中
	鹰头
	个
	
	
	铬钒钢

	162
	尖嘴钳
	中
	鹰头
	个
	
	
	铬钒钢

	163
	管钳
	350mm
	鹰头
	把
	
	
	铸铁柄

	164
	内六角扳手
	9件
	鹰头
	把
	
	
	套装

	165
	平口起子
	150mm
	鹰头
	把
	
	
	十字

	166
	梅花起子
	150mm
	鹰头
	把
	
	
	一字

	167
	PVC管刀
	/
	鹰头
	把
	
	
	切管专用

	168
	PPR管刀
	/
	鹰头
	把
	
	
	切管专用

	169
	绝缘胶鞋
	15KV
	双安
	双
	
	
	高压绝缘

	170
	高帮绝缘筒靴
	25KV
	双安
	双
	
	
	高压绝缘

	171
	高压绝缘手套
	12kv
	双安
	双
	
	
	高压绝缘

	172
	强光电筒
	9052
	久量
	把
	
	
	充电款

	173
	线手套
	/
	星宇
	双
	
	
	劳保款

	174
	布手套
	/
	星宇
	双
	
	
	劳保款

	175
	抹灰刀
	/
	威邦
	张
	
	
	不锈钢

	176
	毛刷
	4寸
	威邦
	把
	
	
	油漆刷

	177
	射钉枪
	
	信德
	把
	
	
	手动款

	178
	钳形电流表
	1000A
	德力西
	只
	
	
	数字款

	179
	绝缘电阻表
	0-1000MΩ
	山城
	个
	
	
	摇表

	180
	数字万用表
	/
	世达
	只
	
	
	数显款

	181
	铆钉拉铆枪
	17寸
	德力西
	把
	
	
	手动款

	182
	地砖切割机
	工程款
	东城
	个
	
	
	手动推刀

	183
	电工刀
	/
	鹰头
	把
	
	
	折叠款

	184
	玻璃胶/免钉胶抢
	90510 / 9〃
	长鹿
	把
	
	
	手动款

	185
	结构胶/硅胶抢
	90511 / 15〃
	长鹿
	把
	
	
	手动款

	186
	头灯
	XPE灯珠/Type-c快充
	世达
	只
	
	
	充电款

	187
	榔头
	1kg
	启牌
	把
	
	
	铁柄

	188
	拉铆钉
	5*16（1000颗）
	致胜
	盒
	
	
	铝材质

	189
	平头螺丝
	4*25
	博烁
	盒
	
	
	自攻款

	190
	平头螺丝
	4*38
	博烁
	盒
	
	
	自攻款

	191
	自攻螺丝
	4*25
	博烁
	盒
	
	
	十字

	192
	自攻螺丝
	4*30
	博烁
	盒
	
	
	十字

	193
	平头螺丝
	4*19
	博烁
	盒
	
	
	自攻款

	194
	钉子
	25
	博烁
	盒
	
	
	圆钉

	195
	钉子
	30
	博烁
	盒
	
	
	圆钉

	196
	铁膨胀螺丝
	Q8
	锦拓
	套
	
	
	套装

	197
	膨胀塞
	Q8
	锦拓
	个
	
	
	塑料

	198
	切割片
	107
	蚁王
	盒
	
	
	角磨机专用

	199
	强板钉
	35
	博烁
	盒
	
	
	木工专用

	200
	强板钉
	40
	博烁
	盒
	
	
	木工专用

	201
	复合井盖
	800
	/
	块
	
	
	树脂材质

	202
	电工尼龙扎带
	5*20cm
	迈科
	袋
	
	
	100根/袋

	203
	电工尼龙扎带
	8*30cm
	迈科
	袋
	
	
	50根/袋

	204
	铝合金人字梯
	2m
	步步高
	架
	
	
	加厚款

	205
	铝合金人字梯
	2.5m
	步步高
	架
	
	
	加厚款

	206
	铝合金人字梯
	3m
	步步高
	架
	
	
	加厚款

	207
	PVC胶水
	500g
	顾地/公元
	瓶
	
	
	专用胶

	208
	卡巴锁芯
	
	梅花/强大
	个
	
	
	防盗款

	209
	挂锁
	38mm
	梅花
	个
	
	
	铜芯

	210
	挂锁
	25mm
	梅花
	个
	
	
	铜芯

	211
	堵漏王
	5kg
	永固
	包
	
	
	防水堵漏

	212
	水泥
	25kg，32.5
	海螺/西南
	包
	
	
	通用款

	213
	水泥
	25kg，42.5
	海螺/西南
	包
	
	
	高强度

	214
	机制砂
	50kg
	/
	包
	
	
	建筑用

	215
	石粉
	50kg
	/
	包
	
	
	建筑用

	216
	腻子
	20kg
	嘉宝莉/立邦
	包
	
	
	内墙专用

	217
	结构胶
	500ml
	骏尔美
	支
	
	
	中性硅酮

	218
	免钉胶
	500ml
	安泰/纽顿
	支
	
	
	强力款

	219
	5米卷尺
	5米
	豪远
	个
	
	
	钢卷尺

	220
	云石胶
	
	石虎
	桶
	
	
	石材专用

	221
	空调专用排水管
	20mm
	顾地
	米
	
	
	波纹管

	222
	办公桌抽屉滑轨
	精品钢珠滑轨
	国产
	副
	
	
	三节轨

	223
	铝合金玻璃门把手
	左转手/右转手
	国产
	只
	
	
	玻璃门专用

	224
	普通木门把手（拉手）
	4寸/5寸
	国产
	个
	
	
	实木门专用

	225
	不锈钢子母合页
	4寸（实厚2.5mm）
	国产
	副
	
	
	木门专用

	226
	不锈钢脱卸合页
	左右方向（轴心直径5mm）
	国产
	副
	
	
	木门专用

	227
	飞机铰链合页
	/
	国产
	副
	
	
	柜门专用

	228
	窗帘滑轨
	铝合金（铝合金单双导轨）
	国产
	米
	
	
	静音款

	229
	窗帘滑轨固定卡扣
	扣心18mm
	国产
	个
	
	
	滑轨配件

	230
	窗帘滑轨滑轮
	老式导轨滚轮
	国产
	个
	
	
	滑轨配件

	231
	窗帘挂钩
	S型
	国产
	颗
	
	
	窗帘专用

	232
	教室门锁
	独立锁芯
	国产
	副
	
	
	木门专用

	233
	教室门锁
	弹子插芯门锁（200mm面板）
	国产
	副
	
	
	木门专用

	234
	公共卫生间门锁扣
	孔距40 / 叠门款
	国产
	副
	
	
	卫生间隔断

	235
	公共卫生间门锁扣
	孔距48 / 平门款
	国产
	副
	
	
	卫生间隔断

	236
	内墙漆
	白色，15L
	立邦/多乐士
	桶
	
	
	乳胶漆

	237
	7号电池
	7号
	南孚/金火车
	节
	
	
	碱性

	238
	5号电池
	5号
	南孚/金火车
	节
	
	
	碱性

	单价最高限价合计金额（元）
	
	
	


备注：

本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

本表以Excel电子文档方式提交作为报价附件。
报价明细表中“参考品牌”栏仅作为产品质量的一个把控因素，供应商可以根据自己的优势填写同等质量的其他品牌产品。
                                            供应商名称（公章）

年    月    日

二、资格条件要求的内容

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

            （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日
法定代表人身份证明书

致：                     （采购人名称）：

            （法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（四）特定资格条件证书或证明文件

（五）其他与项目有关的资料

1、送货要求承诺书
承诺书

重庆南开（融侨）中学校：

我方已完全知晓重庆南开（融侨）中学校2026年度零星水电及五金耗材采购（项目名称）的询价采购文件。

我方已了解本采购项目询价文件，经过充分考虑并进行了成本核算，我方知晓采购人各类五金、水电耗材需求多，零星配送一年累计送货50余次，我方同意按照采购人需求，将相关物资按照采购人要求的具体时间节点配送到采购人各个食堂、年级组、备课组及各处室等的指定地点。 

我方同意在采购人发出需求后24小时内，突发性需求2小时内必须送货到采购人指定地点（特殊原因双方协商解决）。若发现一次未及时送货，扣500元；若发现两次未及时送货，扣1000元；如发现三次未及时送货，扣2000元；以上扣款均在已经产生的采购费用中据实扣除。如发现四次未及时送货，采购方有权单方面解除合同且不支付当月已产生的费用。

同意按照询价文件第四条项目商务需求来提供货物或服务。

（供应商公章）

                                年   月   日

2、清单外物品定价承诺书
承诺书

重庆南开（融侨）中学校：

我方已完全知晓重庆南开（融侨）中学校2026年度零星水电及五金耗材采购（项目名称）的询价采购文件。

对于不在本次询价范围的五金、水电耗材，我方同意其结算单价按以下规则核定：乙方应优先选取同时段（近7日内）京东、天猫自营店铺或官方旗舰店、重庆市政府采购云平台等同类商品成交价格作为参考，以三个及以上主流平台中同品牌同规格商品的最低价格为基准；若参考平台无同类品牌商品，可选取同等质量及以上其他品牌的同规格商品价格作为替代参考；若上述电商平台均无有效参考价格，则以乙方提供的正规渠道进货发票载明价格、供货商盖章报价单价格或甲方市场询价结果三者中的最低价为准进行核定。经上述方式核定后，乙方承诺以不高于核定基准价的价格供货，且成交价格须经双方书面确认。
（供应商公章）

                                年   月   日

违约责任承诺书（格式自理）
4、无关联关系承诺书

无关联关系承诺书

致:          （采购人名称）     

我单位     （投标人全称）自愿参与         （项目名称）的投标，现郑重承诺如下：

1.独立性声明

我单位与采购人、采购代理机构、其他投标人之间不存在直接或间接的控股、管理关系，或同一实际控制人关系。

2.利益冲突排除

我单位及关联企业与本项目涉及的评审专家、招标方工作人员无亲属、经济利益或其他可能影响招标公正性的关系。

3.合规保证

我单位未以任何形式串通投标、围标、陪标或通过其他方式干扰公平竞争。

4.法律责任

如违反上述承诺，我单位自愿承担被取消投标资格、列入不良记录名单等法律后果，并赔偿由此造成的损失。

承诺人（盖章）:

法定代表人/授权代表（签字）：
                       日期：
（结束）


