## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 73964.59
1.1 | C一号厂房 | 40132.1
1.2 | C二号厂房 | 33832.49
2 | 措施项目费 | 10358.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4398.76
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 5381.44 |  | －
5 | 税金 | 9042.25 |  | －
预算金额价合计=1+2+3+4+5 |  | 98,747.15
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 480.01
2 | 施工组织措施项目 | 9878.86
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4398.76
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 580
措施项目费合计=1+2 |  | 10358.87

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 一号厂房
1 | 030411003001 | 金属槽式电缆桥架100*100*1.2 | [项目特征] 1.名称:金属槽式电缆桥架 2.规格:100*100*1.2 3.材质:镀锌钢制 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 270 |  | 37.17 | 10035.9
2 | 030411001002 | 压缩空气管DN16 | [项目特征] 1.材质:镀锌管 2.规格:DN16 3.敷设方式:敷设在金属桥架旁 4.其他要求:每间隔两米用快速接头连接 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.卡扣固定 3.接地 | m | 286 |  | 22.67 | 6483.62
3 | 030411001001 | 压缩空气管DN32 | [项目特征] 1.材质:镀锌管 2.规格:DN32 3.敷设方式:沿天棚顶敷设 4.其他要求:每间隔两米用快速接头连接 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.卡扣固定 3.接地 | m | 31.5 |  | 35.44 | 1116.36
本页小计 | [7 empty] | 17635.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.1.名称:五孔插座 2.2.材质:综合考虑 3.4.安装方式:安装在桥架侧边 [工作内容] 1.1.本体安装 2.2.接线 | 个 | 126 |  | 17.13 | 2158.38
5 | 030411004002 | 配线 WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 912 |  | 2.48 | 2261.76
6 | 030411004001 | 配线 WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格: WDZC-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1008 |  | 2.16 | 2177.28
7 | 030412002001 | LED长条灯 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.型号:80W 3.规格:200*20cm 4.安装形式:吸顶安装在桥架下 [工作内容] 1.本体安装 | m | 330 |  | 40.33 | 13308.9
本页小计 | [7 empty] | 19906.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 03B001 | 桥架吊杆2米 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:φ20mm 3.长度:2米 4.其他:含吸顶盘、螺栓等所有辅材 [工作内容] 1.定位 2.安装底座 3.安装吊杆 | 根 | 178 |  | 14.55 | 2589.9
| C | 二号厂房
1 | 030411003003 | 金属槽式电缆桥架100*100*1.2 | [项目特征] 1.名称:金属槽式电缆桥架 2.规格:100*100*1.2 3.材质:镀锌钢制 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 192 |  | 37.17 | 7136.64
2 | 030411001003 | 压缩空气管DN16 | [项目特征] 1.材质:镀锌管 2.规格:DN16 3.敷设方式:敷设在金属桥架旁 4.其他要求:每间隔两米用快速接头连接 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.卡扣固定 3.接地 | m | 220 |  | 22.67 | 4987.4
本页小计 | [7 empty] | 14713.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001004 | 压缩空气管DN32 | [项目特征] 1.材质:镀锌管 2.规格:DN32 3.敷设方式:沿天棚顶敷设 4.其他要求:每间隔两米用快速接头连接 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.卡扣固定 3.接地 | m | 31 |  | 35.44 | 1098.64
4 | 030404035002 | 五孔插座 | [项目特征] 1.1.名称:五孔插座 2.2.材质:综合考虑 3.4.安装方式:安装在桥架侧边 [工作内容] 1.1.本体安装 2.2.接线 | 个 | 88 |  | 17.13 | 1507.44
5 | 030411004003 | 配线 WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 744 |  | 2.48 | 1845.12
6 | 030411004004 | 配线 WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格: WDZC-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 772 |  | 2.16 | 1667.52
本页小计 | [7 empty] | 6118.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030412002003 | LED长条灯 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.型号:80W 3.规格:200*20cm 4.安装形式:吸顶安装在桥架下 [工作内容] 1.本体安装 | m | 252 |  | 40.33 | 10163.16
8 | 010606012001 | 镀锌方管桥架支架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌方管 2.安装高度:综合考虑 3.规格:20*20*1.2mm镀锌方管 4.油漆种类及遍数:防锈漆一遍，调和漆两遍 5.其他:含镀锌钢板、螺栓等所有辅材 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.53 |  | 8807.6 | 4668.03
9 | 03B002 | 桥架吊杆3.5米 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:φ20mm 3.长度:3.5米 4.其他:含吸顶盘、螺栓等所有辅材 [工作内容] 1.定位 2.安装底座 3.安装吊杆 | 根 | 34 |  | 22.31 | 758.54
本页小计 | [7 empty] | 15589.73
合 计 | [7 empty] | 73964.59

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 480.01
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 480.01 | 480.01
本页小计 | [7 empty] | 480.01
合 计 | [7 empty] | 480.01

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 4900.1
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 4398.76
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 580
合 计 |  |  |  |  | 9878.86
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 5381.44
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 9042.25
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 8073.44
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 968.81
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 14423.69

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 油漆综合工 | 工日 | 1.16 | 96.48 |  | 111.47
2 | 管工综合工 | 工日 | 64.13 | 96.48 |  | 6186.88
3 | 金属制安综合工 | 工日 | 17.82 | 92.16 |  | 1642.06
4 | 电工综合工 | 工日 | 135.86 | 95.04 |  | 12912.35
5 | 电工综合工 | 工日 | 19.8 | 95.04 |  | 1881.91
6 | 人工费调整 | 元 | 139.75 | 1 |  | 139.75
| 小计 |  |  |  |  | 22874.42
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 109.37 | 1 |  | 109.37
2 | 钢材 | t | 0.57 | 2900 |  | 1659.96
3 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 1.75 | 2.66 |  | 4.65
4 | 橡胶板1~3 | kg | 0.41 | 5.81 |  | 2.39
5 | 聚四氟乙烯生料带90 | m | 655.71 | 0.98 |  | 642.6
6 | 棉纱 | kg | 1.39 | 9.64 |  | 13.36
7 | 木螺钉M2~4×6~65 | 个 | 966.12 | 0.07 |  | 67.63
8 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 套 | 485.56 | 1.78 |  | 864.3
9 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10套 | 44.51 | 1.65 |  | 73.44
10 | 精制六角螺栓 | kg | 0.23 | 6.79 |  | 1.59
11 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 1024.32 | 0.07 |  | 71.7
12 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.46 | 8.76 |  | 4.05
13 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.46 | 18.97 |  | 8.76
14 | 低碳钢焊条综合 | kg | 11.53 | 4.19 |  | 48.32
15 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.11 | 4.19 |  | 0.48
16 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 6.4 | 6.07 |  | 38.86
17 | 调和漆综合 | kg | 3.35 | 11.97 |  | 40.09
18 | 防锈漆 | kg | 2.46 | 12.82 |  | 31.59
19 | 酚醛防锈漆 | kg | 4.62 | 10.85 |  | 50.13
20 | 汽油综合 | kg | 3.7 | 8.7 |  | 32.16
21 | 氧气 | m3 | 0.19 | 3.26 |  | 0.62
22 | 乙炔气 | kg | 0.06 | 12.01 |  | 0.76
23 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8.65 | 2.71 |  | 23.45
24 | 焊接钢管DN20 | m | 0.76 | 2.85 |  | 2.16
25 | 橡胶软管DN20 | m | 0.35 | 2.13 |  | 0.74
26 | 镀锌钢管管件室内 DN15 | 个 | 733.19 | 0.68 |  | 498.57
27 | 镀锌钢管管件室内 DN32 | 个 | 61.44 | 1.71 |  | 105.06
28 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.23 | 21.17 |  | 4.95
29 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.11 | 21.37 |  | 2.43
30 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.11 | 5.3 |  | 0.6
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：一、二号厂房1楼照明改造工程项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1779.17 | 0.96 |  | 1708.01
32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 65.27 | 0.96 |  | 62.66
33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 104.04 | 2.82 |  | 293.4
34 | 铜接线端子20A | 个 | 472.58 | 0.21 |  | 99.24
35 | 水 | m3 | 0.65 | 4.42 |  | 2.89
36 | 材料费调整 | 元 | 259.53 | 1 |  | 259.53
| 小计 |  |  |  |  | 6830.5
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 72.57 | 1 |  | 72.57
2 | 柴油 | kg | 17.96 | 7.31 |  | 131.27
3 | 电 | kW·h | 367 | 0.7 |  | 256.9
4 | 机上人工 | 工日 | 0.67 | 92.16 |  | 61.85
5 | 检修费 | 元 | 14.19 | 1 |  | 14.19
6 | 其他费用 | 元 | 8.44 | 1 |  | 8.44
7 | 维护费 | 元 | 45.35 | 1 |  | 45.35
8 | 折旧费 | 元 | 68.8 | 1 |  | 68.8
9 | 吊装机械(综合)大 | 台班 | 0.13 | 392.38 |  | 49.52
10 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.46 | 504.57 |  | 233.11
11 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 0.26 | 21.15 |  | 5.5
12 | 半自动切割机厚度(mm)100小 | 台班 | 0.46 | 85.51 |  | 39.51
13 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 5.02 | 21.58 |  | 108.36
14 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.06 | 33.93 |  | 1.93
15 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.06 | 17.75 |  | 1.12
16 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 2.54 | 85.07 |  | 216.06
17 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.06 | 75.6 |  | 4.3
| 小计 |  |  |  |  | 659.37
四 | 主材
1 | 镀锌钢管DN32 | m | 61.94 | 8 |  | 495.5
2 | 镀锌钢管DN16 | m | 501.45 | 3 |  | 1504.34
3 | LED长条灯 | 套 | 470.26 | 12 |  | 5643.07
4 | 五孔插座 | 套 | 218.28 | 8 |  | 1746.24
5 | WDZC-BYJ-2.5mm2BV-2.5mm2 | m | 2064.8 | 1.1 |  | 2271.28
6 | WDZC-BYJ-4mm2 | m | 1821.6 | 1.7 |  | 3096.72
7 | 金属槽式电缆桥架100*100*1.2100×100×1.2 | m | 466.62 | 20 |  | 9332.4
8 | 桥架吊杆3.5米 | 根 | 34 | 23 |  | 782
9 | 桥架吊杆2米 | 根 | 178 | 15 |  | 2670
| 小计 |  |  |  |  | 27541.55
| 合计 |  |  |  |  | 57905.84
第 2 页 共 2 页