## 封-2 招标控制价
封-2 | 重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 80568.66
|  | (大写): | 捌万零伍佰陆拾捌元陆角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2897.66
(大写): |  |  |  | 贰仟捌佰玖拾柒元陆角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 65001.95
1.1 | C安装工程 | 65001.95
2 | 措施项目费 | 5629.58
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2897.66
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2559.48 |  | －
5 | 税金 | 7377.65 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 80,568.66
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 894.4
2 | 施工组织措施项目 | 4735.18
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2897.66
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 271.97
措施项目费合计=1+2 |  | 5629.58

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030901002001 | 热镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.材质、规格:热镀锌钢管DN100 2.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 3.管件:（包括不限于三通、弯头等） 4.运输方式:投标人自行考虑 5.油漆种类及遍数:满足相关规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.管件安装 5.冲洗 6.材料运输至施工部分 7.刷油、刷防锈蚀漆 | m | 180 |  | 95.49 | 17188.2
2 | 030901002002 | 热镀锌钢管DN65 | [项目特征] 1.材质、规格:热镀锌钢管DN65 2.压力试验及冲洗设计要求:1.4MPa 3.管件:（包括不限于三通、弯头等） 4.运输方式:投标人自行考虑 5.油漆种类及遍数:满足相关规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管件安装 6.材料运输至施工部分 7.刷油、刷防锈蚀漆 | m | 42 |  | 80.79 | 3393.18
本页小计 | [7 empty] | 20581.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.油漆种类及遍数:满足相关规范要求 3.运输方式:投标人自行考虑 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油、刷防锈蚀漆 3.材料运输至施工部分 | kg | 220 |  | 16.63 | 3658.6
4 | 030901010001 | 室内消火栓箱 | [项目特征] 1.名称:室内消火栓箱 2.型号、规格:800*650*400mm 3.附件材质、规格:单口消火栓带卷盘DN65、消防水带/枪口/接头 4.运输方式:投标人自行考虑 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.材料运输至施工部分 | 套 | 20 |  | 998.23 | 19964.6
5 | 030901010002 | 单口试验栓(带表) DN65 | [项目特征] 1.名称:单口试验栓(带表) 2.型号、规格:DN65 3.运输方式:投标人自行考虑 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.材料运输至施工部分 | 套 | 1 |  | 545.63 | 545.63
本页小计 | [7 empty] | 24168.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030807003001 | 法兰角阀DN100 | [项目特征] 1.名称:法兰角阀DN100 2.型号、规格:DN100 3.运输方式:投标人自行考虑 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 5.材料运输至施工部分 | 个 | 2 |  | 1413.76 | 2827.52
7 | 030807001001 | 沟槽闸阀DN100 | [项目特征] 1.名称:沟槽闸阀 2.型号、规格:DN100 3.运输方式:投标人自行考虑 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 5.材料运输至施工部分 | 个 | 10 |  | 998.9 | 9989
8 | 030807001002 | 止回阀DN100 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 3.运输方式:投标人自行考虑 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 5.材料运输至施工部分 | 个 | 2 |  | 1270.91 | 2541.82
本页小计 | [7 empty] | 15358.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030906004001 | 机械钻孔 | [项目特征] 1.部位:混凝土墙体 2.孔径:DN150 [工作内容] 1.定位、画线、固定设备 2.、钻孔、检查、整理、清场 | 个 | 23 |  | 70.14 | 1613.22
10 | 030906004002 | 机械钻孔 | [项目特征] 1.部位:混凝土墙体 2.孔径:DN100 [工作内容] 1.定位、画线、固定设备 2.、钻孔、检查、整理、清场 | 个 | 20 |  | 48.79 | 975.8
11 | 011612001001 | 室内消火栓立管拆除 DN100 | [项目特征] 1.管道种类、材质:室内消火栓立管拆除 DN100 2.运输方式:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 80 |  | 8.07 | 645.6
12 | 011612002001 | 消火栓箱拆除 | [项目特征] 1.种类:消火栓箱拆除 2.运输方式:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 20 |  | 13.61 | 272.2
本页小计 | [7 empty] | 3506.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011612002002 | 阀门拆除 | [项目特征] 1.构件名称:阀门拆除 2.运输方式:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 14 |  | 9.57 | 133.98
14 | 011611005001 | 支吊架等拆除 | [项目特征] 1.构件名称:支吊架等拆除 2.运输方式:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 0.22 |  | 417.73 | 91.9
15 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.点数:综合考虑 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1 |  | 1160.7 | 1160.7
本页小计 | [7 empty] | 1386.58
合 计 | [7 empty] | 65001.95

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 894.4
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 894.4 | 894.4
本页小计 | [7 empty] | 894.4
合 计 | [7 empty] | 894.4

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 1565.55
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2897.66
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 271.97
合 计 |  |  |  |  | 4735.18
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆市荣昌仁义中学校消火栓系统整改 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2559.48
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 7377.65
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 6587.19
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 790.46
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 9937.13