## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气设备安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 45,164.14
|  | (大写): | 肆万伍仟壹佰陆拾肆元壹角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1897.33
(大写): |  |  |  | 壹仟捌佰玖拾柒元叁角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 35810.73
1.1 | 弱电工程 | 4815.75
1.2 | C强电工程 | 30994.98
2 | 措施项目费 | 3572.62
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1897.33
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1645.12 |  | －
5 | 税金 | 4135.67 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 45,164.14
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 3572.62
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1897.33
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 177.31
措施项目费合计=1+2 |  | 3572.62

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
弱电工程
1 | 030502003001 | 弱电箱 | [项目特征] 1.名称:弱电机柜 2.材质:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 |  | 136.54 | 136.54
2 | 030411003002 | 100*50mm金属桥架 | [项目特征] 1.名称:金属槽式电缆桥架 2.规格:100*50mm 3.材质:不锈钢 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 35.89 |  | 34.61 | 1242.15
3 | 030502012001 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.安装方式:下口距地1.2米安装 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 17 |  | 15.82 | 268.94
4 | 030502005001 | 网线 UTP6 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP6 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 486.22 |  | 3.42 | 1662.87
本页小计 | [7 empty] | 3310.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001002 | 弱电线配管KBG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.其他:满足相关标准、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 95.45 |  | 15.77 | 1505.25
| C | 强电工程
1 | 030404017001 | AL配电箱 | [项目特征] 1.名称:AL配电箱 2.型号:Pe=50kW，Kx=0.8，Cosφ=0.8，Pc=40kW，Ic=75.97A 3.规格:详配电箱系统图，包括箱内所有元器件 4.安装方式:底边距地1.8米安装 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1737.01 | 1737.01
本页小计 | [7 empty] | 3242.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030412001001 | Φ900mm吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:Φ900mm吸顶灯 2.型号:2*20W/2800Lm 3.规格:Φ900mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 22 |  | 113.71 | 2501.62
3 | 030412001002 | 成品led平板灯 | [项目特征] 1.名称:成品led平板灯 2.型号:30W 3.规格:600*600mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 23 |  | 40.83 | 939.09
4 | 030404033001 | 卫生间换气扇 | [项目特征] 1.名称:卫生间换气扇 2.型号:满足设计要求 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 1 |  | 163.19 | 163.19
5 | 030404035001 | 单相三极安全空调插座 | [项目特征] 1.名称:单相三极安全空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:下口距地2.2米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 20 |  | 26.19 | 523.8
本页小计 | [7 empty] | 4127.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404035002 | 单相两 三极安全插座 | [项目特征] 1.名称:单相两 三极安全插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口据地0.5米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 43 |  | 20.44 | 878.92
7 | 030404035003 | 防水插座 | [项目特征] 1.名称:防水插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地1.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 15 |  | 22.84 | 342.6
8 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口据地1.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 25 |  | 25.68 | 642
9 | 030408001001 | 电线WDZB-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:电力电缆安装 2.型号:WDZB-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 812.44 |  | 2.96 | 2404.82
本页小计 | [7 empty] | 4268.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408001002 | 电线WDZB-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆安装 2.型号:WDZB-BYJ 3.规格:4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 2092.36 |  | 4.41 | 9227.31
11 | 030408001003 | 电线WDZB-BYJ-6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆安装 2.型号:WDZB-BYJ 3.规格:6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 74.84 |  | 7.01 | 524.63
12 | 030411001001 | 配管KBG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.其他:满足相关标准、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 469.87 |  | 15.77 | 7409.85
本页小计 | [7 empty] | 17161.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411001003 | 配管KBG25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:25 4.敷设方式:暗敷 5.其他:满足相关标准、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 6 |  | 18.41 | 110.46
14 | 030411003001 | 200*100mm金属桥架 | [项目特征] 1.名称:金属槽式电缆桥架 2.规格:200*100mm 3.材质:不锈钢 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 38.7 |  | 60.51 | 2341.74
15 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 45 |  | 8.78 | 395.1
16 | 030411006002 | 开关、插座接线盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 103 |  | 8.28 | 852.84
本页小计 | [7 empty] | 3700.14
合 计 | [7 empty] | 35810.73

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1497.98
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1897.33
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 177.31
合 计 |  |  |  |  | 3572.62
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1645.12
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4135.67
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3692.56
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 443.11
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 5780.79

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 60.9377 | 125 | 135 |  | 10 | 609.38
2 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 6.021 | 125 | 135 |  | 10 | 60.21
3 | 000500040@2 | 电工综合工 |  | 工日 | 0.473 | 125 | 135 |  | 10 | 4.73
4 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 5.2609 | 135 | 145 |  | 10 | 52.61
5 | CY | 柴油 |  | kg | 4.021 | 5.64 | 7.04 |  | 1.4 | 5.63
6 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.1178 | 120 | 131 |  | 11 | 1.3
| 合 计 | [8 empty] | 733.86

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 配管KBG20 | 582.2796 | m | 4.02 | 2340.76
2 | 配管KBG25 | 6.18 | m | 6.83 | 42.21
3 | Φ900mm吸顶灯 | 22.22 | 套 | 100 | 2222
4 | 成品led平板灯 30w | 23.23 | 套 | 18 | 418.14
5 | 单联单控开关 | 25.5 | 套 | 17 | 433.5
6 | 网络电话单口插座 | 17.17 | 个 | 12 | 206.04
7 | 单相三极安全空调插座 | 20.4 | 套 | 17.74 | 361.9
8 | 单相两 三极安全插座 | 43.86 | 套 | 11.33 | 496.93
9 | 防水插座 | 15.3 | 套 | 14 | 214.2
10 | 电线WDZB-BYJ-6 | 82.324 | m | 6.45 | 530.99
11 | 电线WDZB-BYJ-4 | 2301.596 | m | 3.8 | 8746.06
12 | 网线UTP6 | 510.531 | m | 1.6 | 816.85
13 | 200*100mm金属桥架 | 39.087 | m | 34.41 | 1344.98
14 | 100*50mm金属桥架 | 36.2489 | m | 17.75 | 643.42
15 | 接线盒 | 45.9 | 个 | 4 | 183.6
16 | 开关、插座接线盒 | 105.06 | 个 | 3.5 | 367.71
17 | 轴流排气扇 | 1 | 台 | 76 | 76
18 | 电线WDZB-BYJ-2.5 | 812.44 | m单线 | 2.2 | 1787.37
19 | 弱电箱 | 1 | 台 | 90 | 90
20 | AL配电箱 | 1 | 台 | 1700 | 1700
| 合 计 |  |  |  | 23022.66