实验室设备采购项目
更正说明
各潜在供应商：

现将实验室设备采购项目竞争性比选文件部分内容更正如下：

比选文件“三、项目采购内容（二）技术规格及质量要求1、超低温保存箱的技术参数：1. 立式，有效容积≥530L；▲2. 温度范围-20°C～-40°C可调节；”更正为：

1. 立式，有效容积≥330L；▲2. 箱内温度 -40℃~-86℃可调。
采购人：重庆市中药研究院

采购代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司

2025年10月21 日
