## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 010902001001 | 露台墙地防水及保护 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:东方雨虹弹性体SBS防水卷材（4毫米厚） 2.找平层砂浆标号、厚度：1:2.5,35cm厚 [工作内容] 1.清扫、补洞、油膏封堵 2.墙根阴角做圆弧、找平放坡 3.铺设、防水卷材 4.地面水泥砂浆找平 | m2 | 27 |  | 175.93 | 4750.11
2 | 011303001001 | 露台雨棚 | [项目特征] 1.骨架类型:铝合金框架 2.面层材料品种、规格:5夹胶钢化玻璃。 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装、油漆 3.面层制安 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 8 |  | 1200 | 9600
3 | 010102001001 | 露台挖沟及排水改造 | [项目特征] 1.管材类型:碳钢管 114*4 2.地漏型号:DN100 [工作内容] 1.凿砼 2.埋管 3.地漏安装 | m | 12 |  | 124.85 | 1498.2
本页小计 | [7 empty] | 15848.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011105005001 | 局部实木踢脚线换新 | [项目特征] 1.踢脚线高度:10cm 2.实木踢脚线规格:定制 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 | m | 24 |  | 85.68 | 2056.32
5 | 011608001001 | 原墙面腻子铲除 | [项目特征] 1.要求：若腻子硬度过高，无法完全铲除，可不铲除，但应铲除薄弱点并全部滚涂壁液。 1.人力二次运输建渣距离：100m [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.人力运输 | m2 | 263 |  | 4.02 | 1057.26
6 | 011201004001 | 墙面基层找平处理 | [项目特征] 1.腻子遍数:2遍 [工作内容] 1.拆卸原墙面壁纸 2.墙面砂浆修复 3.刷专用界面剂、满批找平找直 4挂网、 5.腻子膏满批找平两遍 6.砂纸打磨，阴阳角条。 | m2 | 263 |  | 74.05 | 19475.15
本页小计 | [7 empty] | 22588.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011406001001 | 墙面防潮质感漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:EPIC水性涂料，符合GB18582-2020技术要求，专用内墙涂料；全手工打磨防水肌理一底两面，一层防潮哑光罩面。 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 3.手工打磨 | m2 | 263 |  | 258.54 | 67996.02
8 | 011207002001 | 餐厅背景墙拆除及铺设 | [项目特征] 1.基层板类型：1.5厚岩板 2.GRC成品线条类型：定制 [工作内容] 1.背景墙拆除 2.原基层清理、固化，专用薄贴型粘贴基料+填缝剂，墙面垂直平整 3.1.5厚岩板造型铺设 4.GRC成品线条粘贴 | m2 | 5.8 |  | 644.05 | 3735.49
9 | 011605002001 | 负一层影音室墙面拆除 | [项目特征] 1.拆除项目：墙面石材块料及抹灰层 2.人力二次运输建渣距离：100m [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.人力运输建渣 | m2 | 49 |  | 18.94 | 928.06
本页小计 | [7 empty] | 72659.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011207002002 | 负一层影音室墙面造型 | [项目特征] 1.基层板类型：定制KD板 2.GRC成品线条类型：定制 [工作内容] 1.背景墙拆除 2.原基层清理、固化，专用薄贴型粘贴基料+填缝剂，墙面垂直平整 3.1.5厚岩板造型铺设 4.GRC成品线条粘贴 | m2 | 30 |  | 547.96 | 16438.8
11 | 011204002001 | 负一层影音室、酒吧区强弱电铺设及改造（智能系统放线） | [项目特征] 1.线槽类型：100×100，铝合金 [工作内容] 1.管线槽及敷设；线槽横平竖直、倒角、宽度/深度合理。穿线、插座、分组合理，负荷安全，无回路混用，弱电通路；定位正确，横平竖直，层次分明，保护到位。 2.系统调试 | m2 | 38.4 |  | 53.02 | 2035.97
12 | 030411002001 | 负一层影音室、酒吧区碳-4红外防潮防霉系统 | [项目特征] 1.名称:碳-4红外防潮防霉系统 2.接地方式:符合要求 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | m2 | 38.4 |  | 1150 | 44160
13 | 011207001001 | 原木作修补及墙缝处理 | [项目特征] 1.要求:专业木器补缝补烂，有色美缝处理，防潮防霉变 [工作内容] 1.材料制作 2.修复 | 项 | 1 |  | 4500 | 4500
本页小计 | [7 empty] | 67134.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011207001002 | 临时设施及成品保护(三层或三层以上) | [项目特征] 1.要求：临时灯、线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施；乙方施工项目的成品保护。 [工作内容] 1.材料制作 2.成品保护 | m2 | 587 |  | 12 | 7044
15 | 011207001003 | 材料运费及二次转运费(三层或三层以上) | [项目特征] 材料下车点距施工场地250米以内,每增加100米增加0.5元/m2;二楼以上(含二楼)每增加一层增加0.４元/m2;不包含甲方提供材料以及甲方自己施工所需材料的转运费.特殊情况费用另计。 [工作内容] 1.运输 2.按规定摆放 | m2 | 293.5 |  | 10 | 2935
16 | 011707B07001 | 建渣清运 | [项目特征] 人工上车，6方除渣车，出至渣场，渣场费包干。 [工作内容] 1.人力运输 2.人力上车 3.运输 4.弃渣 | 车 | 1 |  | 1800 | 1800
17 | 011707004001 | 竣工清洁费 | [项目特征] 专业清洁公司一次性开荒清洁。 [工作内容] 1、清洁 | m2 | 587 |  | 5 | 2935
本页小计 | [7 empty] | 14714
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 011701006001 | 挑高层架空零时设施费 | [项目特征] 1.按挑高面积计算，高度在3.2---4.5M以内,若每超出1.0M*1.5。 2.人力二次运输距离：100m [工作内容] 1.脚手架搭设 2.脚手板安放 3.安全网设置 4.脚手架拆除 5.人力运输 | m2 | 43 |  | 38.08 | 1637.44
19 | 010101001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.人力二次运输距离：100m [工作内容] 1.场地平整 2.砍树挖兜 3.垃圾清运 | m2 | 240.5 |  | 29.89 | 7188.55
20 | 011605001001 | 原花园硬质地面及花池立面拆除 | [项目特征] 1.人力二次运输距离：100m [工作内容] 1.石材地面、找平层拆除拆除 2.花池立面拆除 3.人工破碎 4.垃圾清运 | m2 | 332.8 |  | 34.77 | 11571.46
21 | 010103001001 | 素土夯实 | [项目特征] 1.人力二次运输距离:100m [工作内容] 1.土方运输 2.人工夯实 | m2 | 350.5 |  | 31.14 | 10914.57
本页小计 | [7 empty] | 31312.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 040202011001 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:10cm 3.人力二次运输距离:100m [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 350.5 |  | 59.18 | 20742.59
23 | 010501001001 | 钢筋混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土厚度:10cm 4.钢筋类型间距:Φ8mm螺纹钢单层双向，间距200mm 5、人力二次运输距离:100m [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作、安装 4.材料运输 | m2 | 350.5 |  | 184.46 | 64653.23
本页小计 | [7 empty] | 85395.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 011102001001 | 地面花岗石铺装 | [项目特征] 1.石材类型:600*900*30黄金麻花岗石光面 2.砂浆等级:1:2 3、人力二次运输距离:100m [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 350.5 |  | 328.44 | 115118.22
25 | 040204004001 | 花岗石路沿石 | [项目特征] 1.石材类型:花岗石路沿石 2.砂浆等级:M10 3.人力二次运输距离:100m[工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 4.材料运输 | m | 35.8 |  | 220.37 | 7889.25
26 | 011204001001 | 花池立面饰面 | [项目特征] 1.石材类型:黄金麻光面花岗石 2.砂浆等级:1:1 3、人力二次运输距离:100m [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 40.9 |  | 298.88 | 12224.19
本页小计 | [7 empty] | 135231.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030411004001 | 空调室外主机移机及恢复 | [项目特征] 要求:符合设计要求 [工作内容] 空调室外主机移机及恢复 | 项 | 1 |  | 2200 | 2200
28 | 010101003001 | 防潮排水沟机械土方开挖 | [项目特征] 1.土石比例7:3 2.开挖方式:机械 3.外运运距:15km [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 48.2 |  | 152.71 | 7360.62
29 | 040201022001 | 排水沟基础钢筋混凝土 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋类型间距:Φ10mm螺纹钢单层双向，间距200mm 4.人力二次运输距离:100m [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作、安装 4.材料运输 | m2 | 13.8 |  | 185.43 | 2558.93
本页小计 | [7 empty] | 12119.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 010904001001 | 卷材防水 | [项目特征] 1.卷材类型:弹性体SBS防水卷材（4毫米厚） 2.保护层砂浆型号:1:2.5 3.保护层砂浆厚度:3cm 4.人力二次运输距离:100m [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 5.保护层施工 6.人力运输 | m2 | 10.58 |  | 123.19 | 1303.35
31 | 011201001001 | 外墙搓砂粉水 | [项目特征] 1.砂浆等级:1:2.5 2.人力二次运输距离:100m [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 25.5 |  | 58.3 | 1486.65
32 | 011406001002 | 外墙漆 | [项目特征] 1.外墙漆颜色:符合设计要求 2.外墙漆遍数:2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 25.5 |  | 128.28 | 3271.14
本页小计 | [7 empty] | 6061.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 010504004001 | 挡土墙关模现浇 | [项目特征] 1.砼强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 25.6 |  | 427.29 | 10938.62
34 | 010103001002 | 防潮排水沟机械回填 | [项目特征] 1.填方材料品种:砂砾石 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 36.6 |  | 65.38 | 2392.91
35 | 040402016001 | 花岗石雨篦子盖板 | [项目特征] 1.材质:花岗石 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6.6 |  | 194.7 | 1285.02
36 | 011701002001 | 外墙钢管架防护安装 | [项目特征] 1.地面硬化:C20砼 10cm厚 2.搭设方式:双排脚手架高度8m内 3.脚手架材质:钢管 4.人力二次运输距离:100m [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.地面硬化 3.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 4.安全网的铺设 5.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 186 |  | 47.77 | 8885.22
本页小计 | [7 empty] | 23501.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
37 | 010903001001 | 外墙整改防水修复 | [项目特征] 1.防水层做法:符合设计要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | 项 | 1 |  | 4000 | 4000
38 | 031001001001 | 内墙水槽 | [项目特征] 1.水槽材质:铝合金 [工作内容] 1.水槽更换 | m | 32 |  | 281.33 | 9002.56
39 | 011204002002 | 电路系统及安装 | [项目特征] 1.线材品牌:国标 渝丰 2.线材规格: YGV-3*2.5\ YGV-3*4 3.线管品牌:得亿 4.线管规格:PVC管32 5.布设要求:结合使用负荷而定大小规格（包括地面，景墙） 工作内容： 1.测位、画线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线 2.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 | m2 | 528.2 |  | 42.68 | 22543.58
本页小计 | [7 empty] | 35546.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
40 | 011204002003 | 给排水系统人工及材料 | [项目特征] 1.线管品牌:日丰、固地、得意 2.线管规格:PP-R热水管Φ20、PVC-U排水管Φ75 3.布设要求:结合使用负荷而定大小规格 工作内容： 1.切管、调直、管件连接、管道安装、管夹安装、水压试验及水冲洗 2.切管、组对、紧密封圈、管道及管件安装、灌水试验 | m2 | 528.2 |  | 39.38 | 20800.52
41 | 010101003002 | 挖排水沟土石方 | [项目特征] 1.土石比例7:3 2.开挖方式:人工 3.外运运距:15km 4.部位:下花园房屋周边排水沟 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 10.4 |  | 295.71 | 3075.38
本页小计 | [7 empty] | 23875.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
42 | 040201022002 | 排水沟基础钢筋混凝土 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋类型间距:Φ10mm螺纹钢单层双向，间距200mm 4.人力二次运输距离:100m 5.部位:下花园房屋周边排水沟 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作、安装 4.材料运输 | m2 | 13 |  | 192.43 | 2501.59
43 | 010401014001 | 排水沟砌砖 | [项目特征] 1.砂浆强度等级:M7.5 2.人力二次运输距离:100m 3.部位:下花园房屋周边排水沟 [工作内容] 1.拌灰 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m | 26 |  | 157.84 | 4103.84
44 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | [项目特征] 1.砂浆配合比:1;2.5 2.部位:下花园房屋周边排水沟 3.厚度:2cm 4.人力二次运输距离:100m [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面 | m2 | 23.4 |  | 66.35 | 1552.59
本页小计 | [7 empty] | 8158.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
45 | 010904001002 | 卷材防水 | [项目特征] 1.卷材类型:弹性体SBS防水卷材（4毫米厚） 2.保护层砂浆型号:1:2.5 3.保护层砂浆厚度:2cm 4.人力二次运输距离:100m 5.部位:下花园房屋周边排水沟 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 5.保护层施工 6.人力运输 | m2 | 23.4 |  | 96.2 | 2251.08
46 | 040402016002 | 黄金麻石材水篦子 | [项目特征] 1.材质:黃金麻石材水篦子 2.部位:下花园房屋周边排水沟 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 26 |  | 194.7 | 5062.2
47 | 030412007001 | 庭院灯 | [项目特征] 1.灯具高度:300-600 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 套 | 22 |  | 460.81 | 10137.82
本页小计 | [7 empty] | 17451.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
48 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.规格:符合要求 2.接线端子材质、规格:铜质 3.安装方式:悬挂式 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2 |  | 599.03 | 1198.06
49 | 050102002001 | 植物栽种 | [项目特征] 1.种类:灌木球、灌木、地被植物 2.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 172 |  | 242.34 | 41682.48
本页小计 | [7 empty] | 42880.54
合 计 | [7 empty] | 614479.04