关于图书馆行政办公区多联机机组修缮的采购文件

一、项目概况

本项目位于四川美术学院虎溪校区校内图书馆南侧室外，对包括一组多联机外机机组（4台）及相关配件、材料、管线进行修缮，修缮后进行设备和管道清理、检查漏点并焊接，再增注制冷剂，最终实现该机组恢复正常运行。因周边位置所限，部分设施设备需要吊装。（详见附件 多联机维修清单）

二、供应商特定资质条件

无

三、预算及报价方式

6.8万元作为本次修缮采购限价，人民币报价，包干总价执行。供应商须在响应文件中按《附件 多联机维修清单》提供加盖供应商公章的报价函，按清单逐项报价并组成总价，不得修改清单除总价外的修缮内容、数量、单位。各单项价格之和与总价不符、总价超出采购限价、报价函总价与系统填报总价不符的，均为无效报价。

四、验收及付款方式

1.所有货物（设备须提供合格证）和服务经与清单核对无误，该机组空调经测试正常运行，则为验收合格。

2.验收合格后，供应商按成交金额提供增值税普通发票，采购人一次性付款。

五、特别说明

1.有1台多联机外机严重损坏需要更换（为保证多联机系统整体稳定，产品规格型号与此前外机保持一致），其余3台外机及系统进行修缮。

2.本项目不组织集中现场踏勘。供应商如需现场踏勘，须提前联系陈老师（电话：18725910130），提供车牌、人员信息预约进校。

3.供应商须在响应文件中提供承诺函，承诺“按照采购文件及附件所载明的全面内容、要求履约，否则采购人有权无条件单方面解除合同，且不予支付修缮费用。”承诺函格式自拟，加盖供应商公章。

特此说明。

四川美术学院

2025年10月21日