## 预算
附件 多联机维修清单
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位
1 | 格力直流变频多联机主机GMV-335W/J | 1 | 台
2 | 铜管38.1*19.05 含保温 | 1 | 批
3 | 电缆线 VV4*16+1*10 | 1 | 批
4 | 电缆线套管 | 1 | 批
5 | 分支器 | 1 | 个
6 | GMV-450WM/X外机电机 | 1 | 个
7 | GMV-450W/MX主机电源模块 | 1 | 个
8 | R410a制冷剂(3套机组） | 90 | 公斤
9 | 主机基础制作 | 1 | 个
10 | 吊车（租赁） | 1 | 台
11 | 氮气 | 1 | 项
12 | 其他：包含必要的零星辅材，进行空调主机氮气保压，检查主机冷凝器，机内配管，分配器，毛细管等有无漏点，氮气吹扫冲洗制冷系统中的杂质，以及对漏点的焊接。空调主机，冷媒管道整套制冷系统抽真空，加注制冷剂 | 3 | 套
13 | 空调系统运行调试 | 1 | 项
14 | 合计 |  | 68000
注：本项目为交钥匙项目，供应商报价包含恢复该4套多联机机组及系统正常运行的所有材料、人工等全部费用，除上述设备及服务外，实现多联机机组正常制冷制暖运行为必要的验收合格标准。更换的主机质保期5年，配件、铜管及线路质保期1年，若本次修缮范围内的机组6个月内出现制冷剂不足或漏点问题，供应商须无偿补漏和加注。