采购文件
项目名称：重庆文理学院2023年柴油发电机组维修及维保项目
采购人：重庆文理学院
二〇二三年五月
一、采购内容
	项目名称
	采购最高限价
	资金来源
	备注

	重庆文理学院2023年柴油发电机组维修及维保服务
	9600元/台
	自筹资金
	


二、投标资格
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.法律、行政法规规定的其他条件。

特定资格条件

1.具有柴油发电机维护保养服务资质（营业执照经营范围须包含柴油发电机维修、维保服务经营范围）；

2.维保人员有该行业应具备的资质（电工证等相关证书）。

三、有关说明

（一）凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购网云平台·服务超市网上下载本项目询比文件以及补遗等询比前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）供应商务必自行勘察现场，以充分了解本项目实施的现场情况。凡是参与询比的单位，无论勘察现场与否，均视为充分了解本项目的实施条件，若有疑议，请于开标前联系。【采购人于6月5日14:00—17:30统一安排勘察】
（三）报名：本项目供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，有意参加询比的供应商，网上提交询比资料即可。

（四）提交响应文件时间：按照采购网要求时间，直接在网上提交。

（五）开标时间：按照采购网要求时间。

（六）开标地点：重庆市行采家网上平台。

（七）网上提交询比资料要求：

1、提交资料内容（包括但不限于）：

1）法定代表人证明书、法定代表人授权委书；

2）有效的营业执照；

3）维保人员电工证；

4）报价函（报价金额不能超过采购最高限价，否则按无效标处理）。

备注：所有上传资料必须加盖投标单位公章。未按要求提供或提供不全的，按无效标处理。

2、资料要求：以PDF格式自行上传网上。

（八）无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

四、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效磋商。
（二）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。
（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（四）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。
（五）本项目不接受联合体参与磋商。
（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参采购活动。

五、联系方式

1.采购人信息
采购人：重庆文理学院

联系人：黎军军

电  话：023-49891997
地  址：重庆市永川区红河大道319号-重庆文理学院知膳楼
2.项目联系方式
项目联系人：邓老师

项目联系人电话：023-49891989
六、采购范围及内容
（一）进场后第一时间熟悉发电机组及配套系统相关档案资料（不足部分自行现场摸排），现场踏勘检查每台发电机组及配套系统，以及发电机组运行条件，全面掌握维保发电机组及配套系统机械结构、原理、性能安全要求、设施设备现状等。
（二）发电机组的检查调试，查找存在的问题，形成科学、合理、针对性的书面维修整改方案提交给采购人。

（三）进场后，维保单位应首先一次性更换每台发电机组的机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、蓄电瓶（材料、人工费用含在此次维保包干报价内），质保期为一年。
1、发电机组具体技术参数以实际产品为准。

2、所有滤清器必须为原发动机厂家原装全新产品。

3、机油必须采用15W40CH级别，品牌为CAT、CUMMINS、新一代，防冻液推荐品牌世博、宝马、标榜 ，蓄电瓶推荐品牌长城、壳牌、康明斯VARTA（瓦尔塔）理士、施耐德。

（四）严格按照行业技术标准、相关技术规范和发电机组制造单位要求实施维保，做好发电机组及配套系统的清洁（不含发电机组轿厢四壁及轿厢门的清洁）、润滑、调整、调试、及时维修更换不符合要求的零部件（易损件）、巡检、监控发电机组运行状态等日常维护和保养性工作。确保发电机组安全可靠、设备设施处于良好状态、有序舒适运行。若发现发电机组异常情况，应及时记录、及时通知采购人、及时排除整改。
（五）及时处置故障，及时安全、专业、规范处置发电机组各类突发状况，以及实施紧急救援和抢修，尽快恢复发电机组正常运行。
（六）按照相关技术规范和采购人要求，如实、准确、全面、详细建立每部发电机组的信息台账、维保记录、巡检记录、维修更换记录、故障记录、安全台账等，并根据记录定期统计评估发电机组安全，实施预警。服务期间发现发电机组存在重大安全隐患，在约定维保责任范围内不能排除隐患保证发电机组安全运行的情况下，应及时向采购人书面提出发电机组整改方案与专业建议。
（七）日常维保责任范围内发电机组零配件（是指单次更换或维修单个零部件费用在100元及以下的零部件）的采购、更换或修理、调试、验收，此部分费用包含在维保单位日常维保包干价费用内，采购人不再单独计取任何费用。

备注：此次维保单位进场后一次性更换每台发电机组所需的机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、机油、防冻液、蓄电瓶，虽然超过100元，但仍含在此次日常维保包干价费用内。质保期为一年。
日常维保责任范围外发电机组零配件（是指单次更换或维修单个零部件费用在100元以上的零部件）的采购、更换或修理、调试、验收，以及实施发电机组重大维修项目和急修项目。上述费用不包含在维保单位日常维保包干价费用内，发生时报请采购人同意后实施，采购人可委托维保单位直接实施。

备注：此项内容不含维保单位进场后一次性更换每台发电机组所需的机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、机油、防冻液、蓄电瓶。
（九）按照相关技术要求和采购人要求，做好维保期间各类资料的立卷归档，每年提交给采购人。
（十）配合采购人组织的一切与发电机组有关的工作，并提供发电机组技术支持。根据采购人临时工作需要，指派相关专业人员到现场监护发电设备运行。

（十一）维保期满后，移交前，维保单位应先行自检并应确保检测检验合格，并无条件配合采购人对所有维保发电机组进行强制检验检测（由采购人或委托第三方特种设备检验机构实施，费用由采购人福负责）。若检测中发现有因前期维保原因存在的不合格项，维保单位应整改合格后才能移交给采购人或新的维保单位。若维保单位不能按照以上要求履行，全额扣除履约保证金。

七、维护保服养（以下简称维保）服务承包方式
采用半包方式，除做好发电机组系统（及其配套设施）日常维护、保养工作、应急处置及紧急救援服务等外，半包维保中还应包含免费提供发电机组及其配套系统零配件、免费维修更换。
备注：1、半包维保中免费提供的零配件，仅仅指单次更换单个零配件价值在100元及其（仅仅指货物价值，含税）以内的，由维保单位免费维修更换。
2、单次更换单个零配件价值在100元（仅仅指货物价值，含税）以上的，由采购人负责购买或采购人委托维保单位购买，由维保单位免费更换。

3、此次项目中的机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、机油、防冻液、蓄电瓶更换由维保单位负责更换及其费用。

八、发电机组维保的质量、技术、服务要求：
（一）柴油发电机组信息表
柴油发电机组信息表

	序号
	地点
	品牌
	功率
	台数
	使用日期
	备注

	1
	人和居教工住宅5#楼负一楼
	无锡动力
	380KW
	1
	2008.5
	

	2
	人和居教工住宅7#楼负二楼
	康明斯
	400KW
	1
	2012.6
	

	3
	留学生公寓负一楼
	康明斯
	150KW
	1
	2011.7
	

	4
	红河A区食堂负一楼
	潍柴
	30KW
	1
	2004.8
	

	5
	B区食堂负一层
	康明斯
	400KW
	1
	2012.7
	


（二）严格按照柴油发电机组的国家法律法规、相关技术规范、行业标准和柴油发电机组制造单位要求（安装使用维护说明书）、采购人需求实施整体检修调试。根据每台柴油发电机组实际状况制定针对性较强的日常维保、检修方案及全年维护保养计划和定期保养计划的具体实施时间表，不分节假日、全天候提供服务。维保单位根据双方约定的维保工作计划有规律地定期对设备进行保养（具体维保工作内容见附件 1《重庆文理学院柴油发电机组维护保养质量服务标准》），完成每月、季度、年度保养，并做好维保记录（记录须由采购人代表和中标人代表双方签字认可才有效，相关记录作为每次付款的必须附件之一）。减少柴油发电机组故障率、停梯率，确保其维保柴油发电机组的安全运行，保障采购人的正常使用需求，延长柴油发电机组使用寿命。  

备注：日常维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁、润滑和维修或更换。
（三）服务质量及效果接受采购人或采购人聘请的第三方专业服务单位全过程监督管理。每次维保、故障处理必须形成书面的记录台账，并经采购人签字确认，作为付款的凭证，未经采购人签字确认的，视为无效维护，不能作为付款依据。                                                

(四) 维保管理服务团队要求：设立项目负责人一名，派驻有资质的维保技师1人及以上（从不低于5年的从业经历），持证(发电机组修理证)上岗，负责柴油发电机组日常维保工作。设立24小时维保服务值班电话（并确保通讯畅通），第一时间实施紧急处置、紧急维修（包括采购文件约定的维保责任范围外的维修）服务。维保单位不得随意更换维保人员，因特殊原因需更换，须报采购人同意后实施。若采购人认为服务单位派驻人员不能胜任维保工作，有权要求服务单位更换经验更丰富、专业技术水平更高、服务态度更好、工作责任心更强的维保资质人员。

（五）维保过程中，必须保存每台柴油发电机组维保过程的图片或视频，形成双方签字认可的维保激励。更换零部件时，必须保存零配件更换前后的图片附在维保记录内，注明更换原因，作为验收和计价依据。柴油发电机组重要零部件特别是柴油发电机组控制系统、安全装置等核心部件，维修更换时必须通知采购人代表，在旁站监督下实施。柴油发电机组零部件维修更换完毕恢复正常后，必须通知采购人组织验收并形成包括采购人、维保现场负责人等多方签字认可的验收报告，并作为技术资料归档和结算依据。
（六）柴油发电机组被更换的所有零配件属于采购人，更换后应交还采购人，形成书面清单（双方签字确认），作为工作考核依据、验收依据和计价依据。
（七）工作人员需服从采购人相关管理规定，服从采购人管理安排，满足用户的管理要求，积极主动解决柴油发电机组维修维保中的各种问题

（八）安全工作要求
（1）作业中应当落实围蔽、警示现场安全防护措施，防止意外发生，保证作业安全。

（2）作业中期间，应注意人身安全，注意技术操作流程，凡工作过程中因维保单位的原因而引起的安全（财产）事故，由维保单位自行承担所有责任及经济损失。
（3）对所维护保养的柴油发电机组安全运行负责，保障安全装置有效和设备完好（定期测试和调整），保障设备整机及零部 件完整无损，对采购的柴油发电机组配件质量负责。
（4）因维保不当或失误造成柴油发电机组零部件损坏及由此产生的安全事故的，或因维保单位采购的配件等原材料质量问题而给采购人造成损失或安全事故的，涉及的经济及法律责任由维保单位全权承担；柴油发电机组安全隐患应当在维保中发现而未发现或发现不及时或发现不及时报告，由此造成安全事故的，涉及的经济及法律责任由维保单位负责。
（九）因维保不当或失误造成柴油发电机组零部件损坏或失效的，由维保单位负责所有更换费用（含原材料费用）。若因维保单位原因，造成设备系统运行困难或者不能运行，维保单位将负全部责任，采购人保留追究维保单位由此造成的经济损失的权利。

（十）若柴油发电机组维修后仍无法达到特种设备安全使用的要求，应商请柴油发电机组生产厂家或特种设备检测研究院诊断评估，出具诊断报告，执行新的维修方案。
（十一）维保档案要求：每部柴油发电机组应建立完整详细的维保档案，包括维保记录（含维保图片或电子视频，如:月维保项目、年度维保项目等）、巡检记录、运行故障和事故记录、安全台账等，每年立卷归档后提交给采购人，并应当妥善保管柴油发电机组图纸及相关资料，并在维保合同终止后如数交给采购人。
（十二）定期检查机舱空气过滤器和空气质量，确保进排气系统始终稳定。如果发现空气中碳含量超标，应及时检查是否漏油或排气管堵塞。

（十三）冬季使用柴油发电机组时，一定要对蓄电池采取防冻措施。天气炎热时，务必清洁冷却系统，以提高冷却效果。这种结垢对冷却系统的散热效果有很大影响。还需要清洁和冲洗水散热器的小孔，以确保传动带的紧密性。
（十四）在质保周期内，维保单位为采购人发电设备保养所更换的配件若出现故障，维保单位应免费上门针对出现的故障配件进行更换或维修，保障采购人柴油发电机组设备的正常运行。
（十五）在质保周期内甲方发出设备故障报修后乙方在1小时内作出响应，2小时内到达现场开展维修，原则上24小时内修复。经采购人通知后，如果维保单位不能在规定时限内到达现场处理故障或拒不处理, 采购人有权聘请第三方实施维修处置，相关费用由维保单位承担（从维保费用中扣除），同时采购人保留继续追究维保单位相关法律经济责任的权利。
（十六）特殊情况：在采购人举行重大考试或活动前，应提前24小时对柴油发电机组进行非常规巡检，在活动期间根据采购人的要求加派人员进行维修维保服务。
（十七）在维护保养结束前应对维护保养质量进行复核，由采购人或者委托第三方特种设备检验机构对所有维保柴油发电机组进行强制检验检测，确保检测检验合格，若有因前期维保原因存在的不合格项，维保单位应整改合格后才能移交给新的维保单位。若维保单位不能按照以上要求履行，扣除全额履约保证金。
九、服务期
一年，具体开始时间以采购人通知为准。
十、维保服务地点
重庆文理学院红河校区A区和B区（永川区红河大道319号）

十一、维保服务验收

分为日常验收、专项验收和移交前验收。
1、日常验收：是指在维保过程中，定期或不定期对维保质量进行检查验收，由采购人代表（或采购人委托的第三方专业资质机构代表）和维保单位代表共同进行，形成日常验收记录。
2、专项验收：是指对发电机组零部件维修或更换后的验收，特别是发电机组控制系统、安全装置维修或更换后的验收，由采购人代表（或采购人委托的第三方专业资质机构代表）和维保单位代表共同进行，形成专项验收报告。
3、移交前验收：是指维保期满后，两个维保单位工作交接时的验收，由采购人代表（或采购人委托的第三方专业资质机构代表）、原维保单位代表、新维保单位代表共同进行，形成移交验收报告。
十二、维保服务报价要求
1.本项目报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、采保费、劳务费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、安全措施费、培训费、劳保费、风险费、企业管理费、相关手续办理费、验收费、利润及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
2.本项目报价为包干价，包括发电机组（含配套线路）日常维保费用（含每台发电机组更换机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、机油、防冻液、蓄电瓶费用）、日常维保责任范围内零配件免费提供及更换费用，以及维保责任范围外的采购人提供的柴油发电机组零配件维修更换劳务费用。由投标人结合项目现状、柴油发电机组状况，根据自身实际情况按要求填报金额；以上报价将作为评标内容。
十三、履约保证金
（一）合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以转账形式提交）；
(二)履约保证金无息退还时间：履约保证金在合同服务期满，合同约定事项已完全履行，双方已完成书面移交后30日内无息退还。
十四、维保服务费用的结算
（一）本项目的服务费=维修费（维保责任外的）+日常维保费用（含每台发电机组更换机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、机油、防冻液、蓄电瓶的费用）

1、日常维保费用=投标报价单价*实际维保天数*维保柴油发电机组数量（台）-合同应扣款。

2、维保责任范围外的维修费（若有）按实计算。
（二）维保费用每半年结算一次，维保单位每半年向采购人提交维护保养费结算资料，包括但不限于费用计算表、柴油发电机组维护保养服务台账、记录表、检查表、验收资料等，由采购人审定结算金额。
十五、费用支付
维保费用每半年付款一次。维保单位根据结算金额向采购人提交合法的增值税发票后，采购人在10日内支付。最后一次付款应与新的维保单位、采购人办理完毕书面柴油发电机组项目移交手续，且相关档案资料完整移交采购人后，且维保单位基本撤场后才能支付

十六、违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同价款的 20%作为违约金。

（三）对应当采购柴油发电机组原生产厂家原厂配件而采用冒用产品的，维保单位除须重新更换外，应承担1000元/次的合同违约金，对采购的其它零配件应采用市场同类优质产品，若以次充好的，维保单位除须重新更换外，应承担500元/次的合同违约金。
（四）因维保单位在本项目服务中的不当行为受到政府职能部门行政处罚的，维保单位应向采购人支付1000元/次的合同违约金，受到经济处罚的，向采购人支付同等金额的合同违约金。发生二次以上，采购人有权解除合同。
（五）维保单位的维护保养工作不符合国家法律法规和相关技术规范以及合同约定的维护保养标准或要求的，采购人每抽查巡检到一次，维保单位应向采购人支付100元/次的违约金，且应当在采购人规定的合理期限内返工整改完毕，维保单位不得因成本或其它等原因拖延或抵触，若维保单位限期不整改或未整改完成，应向采购人支付300元/天的违约金。累计次数达 3次以上（包含 3 次）的，采购人有权选择解除合同

（六）因维护保养原因导致人身伤亡事故的，按合同价款的10%向采购人支付违约金，并由维保单位承担全部经济及法律责任。

（七）维保单位接到采购人保修电话应当按时到达现场，因延迟到达导致的损害责任由维保单位负责承担，并按每次300 元向采购人支付违约金。累计延迟次数达 3次以上（包含 3 次）的，甲方有权选择解除合同，保留追究维保单位由此造成的经济损失的权利。
（八）维保单位违背本合同规定，擅自停止维保，无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，经协商仍拒不履行合同义务的，采购人有权解除本协议，有权不退还承包人的合同履约保证金，并对维保单位已经实施的维保服务仅按合同约定的80%予以确认，确认后十日内维保单位自动退场，由此造成的一切损失均由维保单位自行承担，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。
十七、评选方法
最低价评审法。采购人将以平台的线上资料作为评判依据，已通过资格评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未通过资格评审的报名供应商不参与评审。
十八、其他
其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
报价函

（采购人名称）：
我方收到______________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。
1、愿意按照询比采购文件中的一切质量要求，服务内容，提供本项目的所有服务，报价为人民币大写：     元/台       ；人民币小写：      元。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。
3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。
6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
                     供应商名称（公章）：
附件1

重庆文理学院发电机组维护保养主要内容

一、每月日常巡检和保养内容：

1、机组外观及参数检查；

2、检查控制器是否有报警存在；

3、检查充电器是否工作；

4、测量交流输入电压和直流输出电压；

5、记录机组计时累计运行小时数；

6、检查燃油管路是否泄露；

 7、查电瓶实际电压和接线是否有松动，检查蓄电池容量是否足够，清洁电池的外露表面和通风盖；
 8、交、直流电源保险是否完好。

二、每季度一次

1、检查发动机冷却液。
2、检查风扇及皮带有无裂纹，张紧度是否正常。
3、检查水泵有无滴漏。
4、检查散热器。

5、检查进气系统管道有无损坏，卡箍有无松动，管道有无泄漏。
6、检查曲轴箱通风管是否正常，有无堵塞。
7、检查增压器安装螺母的扭矩，发动机安装螺栓的扭矩。
三、每年一次全面维护保养

1、水箱内部污垢，冲洗水箱内部散热管路；

 2、排放发动机润滑油，清洗油底壳，并按量更换润滑油；

 3、调整及固定消声器、排烟管并除锈，刷漆防锈处理；

 4、检查：启动电池容量及市电浮充电源的工作状况是否正常；

 5、对发电机定子及转子除尘、水箱散热片及管道除垢剂及清洗，发动机排烟管除锈、防锈处理；
6、检查排烟及声音；
7、调整进排气门及喷油升程（在发动机上调整）

8、检查柴油发电机内部是否积累灰尘；

9、发电机组内部控制、电气线路检查，接点紧固情况；
10、机组及机房清洁维护；

11、控制器等逻辑和参数检查；

12、发动机内部线路检查；发动机控制模块（调速器）的检查；

13、运行机组（带上负载）检查下列事项并分析是否正常：

15、启动时间及快速响应成功率

16、所有指示灯之准确性，所有仪表之准确性

17、检修水温、水位、油压、转速传感器线路连接和安装是否紧固；

18、检修控制器接线是否牢固，重新紧固各压接点；

19、检修所有控制线路、输出连接电缆是否完整是有破损点、电缆连接是否牢固；

20、检修发电机内部接线是否牢固，有无鼠窝鼠害；

21、检修调压装置是否完好及电压调整；

22、检修励磁整流装置线路在运行后是否松动，是否连接牢固；

23、检修励磁系统是否工作正常、检修转速装置是否感应转速信号及保护等。
24、更换机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、蓄电瓶等配件
（四、带载试验（每年一次）：

1、检查发电机组带载运行中电力参数是否稳定，包含电压、频率、电流等；测试发电机绝缘并处理。
2、检查发动机带载过程中冷却液温升、机油压力变化范围值。
服务方案
服务方案（不需提供）
资格条件及其他
按照采购文件要求提供扫描件
四、其他应提供的资料
（一）其他资料
1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。
五、法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书
致：（采购人名称）：
（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                    法定代表人：
（签字或盖章）                （签字或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（供应商公章）
年   月   日


